## 《单位工程投标报价汇总表》
单位工程概算费用汇总表
工程名称：门诊楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 显示基数说明 | 费率(%) |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 213372.8
1.1 | 强电系统 |  |  |  | 192450.48
1.2 | 防雷系统 |  |  |  | 20922.32
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 24780.33
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 22277.45
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 2502.88
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 2560.48 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 426.75
3.6 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 2133.73
3.7 | 工程优质费 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 规费 | 规费合计 |  |  |  |  | －
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 10 |  | 24071.36 |  | －
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  |  | 264784.97
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 64787.44
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程概算费用汇总表
工程名称：门诊楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 264,784.97 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 分部分项工程清单与计价表
分部分项工程计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
强电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 Y-1APz 2.型号:详系统图 3.安装方式:明装 | 台 | 1 |  | 1896.07 | 1896.07
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 Y-1APcf 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 台 | 1 |  | 470.7 | 470.7
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 Y-1AL1 2.型号:详系统图 3.安装方式:明装 | 台 | 1 |  | 2272.31 | 2272.31
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 Y-2、3AL1 2.型号:详系统图 3.安装方式:明装 | 台 | 2 |  | 1669.07 | 3338.14
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1AL1、2 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 台 | 2 |  | 1327.31 | 2654.62
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1AL3 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 台 | 1 |  | 1140.13 | 1140.13
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2AL1~4 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 台 | 4 |  | 1327.31 | 5309.24
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2AL5 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 台 | 1 |  | 1234.54 | 1234.54
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2AL6 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 台 | 1 |  | 1346.11 | 1346.11
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 3AL1~3 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 台 | 3 |  | 1327.31 | 3981.93
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 3AL4 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 台 | 1 |  | 1258.66 | 1258.66
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 3AL5 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 台 | 1 |  | 1420.09 | 1420.09
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 3AL6 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 台 | 1 |  | 1444.2 | 1444.2
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:应急照明箱 Y-1ALE1 2.型号:详系统图 3.安装方式:明装 | 台 | 1 |  | 2138.16 | 2138.16
本页小计 | [7 empty] | 29904.9
分部分项工程计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 | m | 2241.61 |  | 9.9 | 22191.94
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 | m | 805.11 |  | 11.49 | 9250.71
17 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 | m | 82.04 |  | 13.38 | 1097.7
18 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 | m | 9.56 |  | 18.34 | 175.33
19 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m | 4439.46 |  | 3.23 | 14339.46
20 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m | 2344.36 |  | 3.82 | 8955.46
21 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 | m | 2457.32 |  | 3.93 | 9657.27
22 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 | m | 480.38 |  | 4.23 | 2032.01
23 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-10 4.材质:铜芯 | m | 131.4 |  | 8.2 | 1077.48
24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 | m | 548.11 |  | 30.47 | 16700.91
25 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 | m | 10.83 |  | 93.23 | 1009.68
26 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 | m | 14.49 |  | 225.4 | 3266.05
本页小计 | [7 empty] | 89754
分部分项工程计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTLY-750-6 3.材质:铜芯 | m | 15.12 |  | 20.44 | 309.05
28 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头 2.规格:35截面mm2以下 | 个 | 2 |  | 116.56 | 233.12
29 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头 2.规格:120截面mm2以下 | 个 | 6 |  | 210.61 | 1263.66
30 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:MR-200x100 3.材质:钢制 | m | 10.95 |  | 85.49 | 936.12
31 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:MR-100x100 3.材质:钢制 | m | 130.06 |  | 70.32 | 9145.82
32 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:MR-100x50 3.材质:钢制 | m | 10.95 |  | 45.22 | 495.16
33 | 031002001001 | 桥架支架 | 1.材质:桥架支架 2.管架形式:除锈后防锈漆和调和漆各2道 | kg | 157.37 |  | 22.05 | 3470.01
34 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.规格:13W,小3U节能灯：6400K，700lm，Ra≥82 | 套 | 3 |  | 54.68 | 164.04
35 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯支架，带罩 2.规格:21W,T5节能管：4000K,1850lm,Ra≥82 3.安装形式:吸顶 | 套 | 55 |  | 74.21 | 4081.55
36 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯支架，带罩 2.规格:28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 3.安装形式:吸顶 | 套 | 135 |  | 102.1 | 13783.5
37 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:防水防尘支架 2.规格:28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 3.安装形式:吸顶 | 套 | 8 |  | 78.11 | 624.88
38 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:双管格栅荧光灯盘 2.规格:28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 3.安装形式:吸顶 | 套 | 70 |  | 210.45 | 14731.5
39 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.安装形式:吸顶式 | 套 | 34 |  | 69.37 | 2358.58
本页小计 | [7 empty] | 51596.99
分部分项工程计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030412001002 | 天棚灯 | 1.名称:天棚灯 2.规格:TC-1*18节能灯 3.类型:吸顶式 | 套 | 7 |  | 64.69 | 452.83
41 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外灯 | 套 | 25 |  | 135.27 | 3381.75
42 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.型号:自备电源,IP41 3.规格:2*3W，≥90min 4.安装形式:壁式 | 套 | 17 |  | 88.81 | 1509.77
43 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急出口灯，长明 2.型号:自备电源,IP41 3.规格:2.5W,LED灯，≥90min，t=0.4S 4.安装形式:壁式 | 套 | 7 |  | 82.71 | 578.97
44 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯，长明 2.型号:自备电源,IP41 3.规格:2.5W,LED灯，≥90min，t=0.4S 4.安装形式:壁式 | 套 | 25 |  | 86.74 | 2168.5
45 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.安装方式:壁式 | 台 | 18 |  | 158.1 | 2845.8
46 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 24 |  | 12.41 | 297.84
47 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 31 |  | 14.82 | 459.42
48 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 7 |  | 16.75 | 117.25
49 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:求助按钮 | 个 | 1 |  | 93.67 | 93.67
50 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:10A安全型 3.安装方式:暗装 | 个 | 65 |  | 15.84 | 1029.6
51 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:15A安全型 3.安装方式:暗装 | 个 | 18 |  | 16.97 | 305.46
52 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:埋地插座 2.规格:10A安全型 3.安装方式:暗装 | 个 | 10 |  | 18.12 | 181.2
53 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:防溅型热水器插座 2.规格:15A安全型 3.安装方式:暗装 | 个 | 5 |  | 18.72 | 93.6
54 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:防溅型洗衣机插座 2.规格:15A安全型 3.安装方式:暗装 | 个 | 2 |  | 20.02 | 40.04
55 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 859 |  | 7.61 | 6536.99
本页小计 | [7 empty] | 20092.69
分部分项工程计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 |  | 1101.9 | 1101.9
|  | 分部小计 | [5 empty] | 192450.48
防雷系统
57 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷针 2.材质:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式、高度:L=600mm | 根 | 19 |  | 40.23 | 764.37
58 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:做法参见国标图集08D800-8第45页 | m | 319.64 |  | 35.04 | 11200.19
59 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:暗装接闪带 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:做法参见国标图集08D800-8第45页 | m | 305.38 |  | 14.42 | 4403.58
60 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.安装形式:利用建筑物钢筋混凝土中的2根Ф16或4根Ф12钢筋作为屋顶防雷装置的引下线。 | m | 267 |  | 13.04 | 3481.68
61 | 030409008001 | 防雷测试点 | 1.名称:防雷测试点 | 处 | 2 |  | 39.56 | 79.12
62 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 993.38 | 993.38
|  | 分部小计 | [5 empty] | 20922.32
本页小计 | [7 empty] | 22024.22
合 计 | [7 empty] | 213372.8

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：门诊楼-电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 |  | 18038.42
SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项人工费*0.289613 | 17.5 |  | 3156.72
YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项人工费*0.289613 | 6 |  | 1082.31
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
031302004001 | 二次搬运
031302005001 | 冬雨季施工增加
031302006001 | 已完工程及设备保护
031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0
合 计 |  |  |  |  | 22277.45
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：门诊楼-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 其他措施项目
1.1 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
1.2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
1.3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
1.4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
1.5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
1.6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
1.7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
1.8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
1.9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
1.10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
1.11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
1.12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
1.13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
1.14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
1.15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
1.16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
1.17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 2502.88 | 2502.88
1.18 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 2502.88
本页小计 | [7 empty] | 2502.88
合 计 | [7 empty] | 2502.88
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 《其他项目清单与计价汇总表》
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：门诊楼-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 | 426.75
6 | 预算包干费 | 2133.73
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 2560.48 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 《 规费、税金项目清单与计价表》
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 240713.61 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 240713.61 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 240713.61 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 240713.61 | 0
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 240713.61 | 10 |  | 24071.36
合 计 | [6 empty] | 24071.36
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 《工料机汇总表》
主要材料价格汇总表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
0101011 | 镀锌热轧圆盘条 | kg |  | 34.091 | 4.77 |  | 162.61
0109001@1 | 圆钢 | kg |  | 12.5896 | 3.94 |  | 49.6
0113001@1 | 扁钢 | kg |  | 34.6214 | 3.89 |  | 134.68
0113061 | 镀锌扁钢 | kg |  | 6.94 | 4.44 |  | 30.81
0121071@1 | 角钢 | kg |  | 118.0275 | 3.89 |  | 459.13
0135581 | 钢垫板 | kg |  | 3.35 | 3.71 |  | 12.43
0155071 | 封铅 | kg |  | 4.7964 | 38.38 |  | 184.09
0219211 | 三色塑料带 | kg |  | 2.98 | 10.3 |  | 30.69
0219321 | 三色塑料带 | 卷 |  | 0.0038 | 2.06 |  | 0.01
0303161 | 镀锌自攻螺钉 | 十个 |  | 0.32 | 0.33 |  | 0.11
0303341 | 木螺钉 | 十个 |  | 79.796 | 0.19 |  | 15.16
0303391 | 木螺钉 | 十个 |  | 0.04 | 1.07 |  | 0.04
0305649 | 铜接地端子带螺栓 | 十套 |  | 15.9559 | 13.92 |  | 222.11
0305665 | 半圆头镀锌螺栓 | 十个 |  | 33.696 | 0.45 |  | 15.16
0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 十套 |  | 12.148 | 4.1 |  | 49.81
0305797 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 十套 |  | 0.412 | 4.15 |  | 1.71
0305805 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 十套 |  | 3 | 5.35 |  | 16.05
0307041 | 膨胀螺栓 | 十个 |  | 11.5432 | 1.44 |  | 16.62
0307061 | 膨胀螺栓 | 十个 |  | 9.5638 | 4.58 |  | 43.8
0309141 | 镀锌锁紧螺母 | 十个 |  | 191.1275 | 4 |  | 764.51
0321011 | 砂轮片 | 片 |  | 0.1521 | 10.56 |  | 1.61
0321051 | 砂轮片 | 片 |  | 0.1521 | 22.86 |  | 3.48
0343021 | 焊锡丝 | kg |  | 3.35 | 52.47 |  | 175.77
0345041 | 焊锡膏 | kg |  | 1.8983 | 62.42 |  | 118.49
0347001 | 锡基钎料 | kg |  | 18.703 | 52.47 |  | 981.35
0357011 | 镀锌低碳钢丝 | kg |  | 23.1804 | 5.12 |  | 118.68
0365001 | 冲击钻头 | 个 |  | 0.8123 | 3.36 |  | 2.73
0365021 | 冲击钻头 | 个 |  | 0.564 | 5.29 |  | 2.98
0365071 | 冲击钻头 | 个 |  | 6.6558 | 3.36 |  | 22.36
0365151 | 合金钢钻头 | 个 |  | 0.02 | 0.53 |  | 0.01
0365181 | 合金钢钻头 | 个 |  | 1.4222 | 4.99 |  | 7.1
0505051 | 胶合板 | m2 |  | 0.01 | 17.16 |  | 0.17
1103021 | 防火涂料 | kg |  | 0.05 | 14.68 |  | 0.73
1103191 | 酚醛防锈漆 | kg |  | 1.8016 | 8.82 |  | 15.89
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
主要材料价格汇总表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
1103321 | 沥青绝缘漆 | kg |  | 0.4699 | 6.52 |  | 3.06
1111271 | 酚醛磁漆 | kg |  | 0.25 | 7.48 |  | 1.87
1207011 | 电力复合脂 | kg |  | 9.042 | 15.21 |  | 137.53
1230091 | 硬脂酸 | kg |  | 0.2359 | 5.43 |  | 1.28
1431091 | 塑料软管 | m |  | 4.03 | 0.17 |  | 0.69
1431411 | 塑料胀管 | 个 |  | 971.9 | 0.25 |  | 242.98
1431441@1 | 刚性阻燃管 PC20 | m |  | 2465.771 | 2.03 |  | 5005.52
1431441@2 | 刚性阻燃管 PC25 | m |  | 885.621 | 2.98 |  | 2639.15
1431441@3 | 刚性阻燃管 PC32 | m |  | 90.244 | 4.27 |  | 385.34
1431441@4 | 刚性阻燃管 PC50 | m |  | 10.516 | 7.68 |  | 80.76
1435011 | 异型塑料管 | m |  | 0.13 | 1.13 |  | 0.15
1515141 | 难燃塑料管接头 | 个 |  | 577.2146 | 0.48 |  | 277.06
1515151 | 难燃塑料管接头 | 个 |  | 207.3158 | 0.53 |  | 109.88
1515161 | 难燃塑料管接头 | 个 |  | 21.1253 | 0.61 |  | 12.89
1515181 | 难燃塑料管接头 | 个 |  | 2.4617 | 2.03 |  | 5
1537166 | 固定卡子 | 个 |  | 5.67 | 1.33 |  | 7.54
1537181 | 固定卡子 | 个 |  | 16.48 | 3.13 |  | 51.58
1537196 | 扁钢卡子 | kg |  | 57.5137 | 3.78 |  | 217.4
2200001@1 | 壁灯 13W,小3U节能灯：6400K，700lm，Ra≥82 | 套 |  | 3.03 | 32.61 |  | 98.81
2200001@2 | 紫外灯 | 套 |  | 25.25 | 109.85 |  | 2773.71
2200001@3 | 消防应急照明灯 2*3W，≥90min | 套 |  | 17.17 | 61.79 |  | 1060.93
2200001@4 | 消防应急出口灯，长明 2.5W,LED灯，≥90min，t=0.4S | 套 |  | 7.07 | 55.75 |  | 394.15
2200001@5 | 消防应急标志灯，长明 2.5W,LED灯，≥90min，t=0.4S | 套 |  | 25.25 | 55.75 |  | 1407.69
2200001@6 | 单管荧光灯支架，带罩 21W,T5节能管：4000K,1850lm,Ra≥82 | 套 |  | 55.55 | 50.64 |  | 2813.05
2200001@7 | 防水防尘吸顶灯 | 套 |  | 34.34 | 37.33 |  | 1281.91
2200001@8 | 防水防尘支架 28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 | 套 |  | 8.08 | 54.5 |  | 440.36
2200001@9 | 双管格栅荧光灯盘 28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 | 套 |  | 70.7 | 180.23 |  | 12742.26
2200001@10 | 双管荧光灯支架，带罩 28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 | 套 |  | 136.35 | 72.95 |  | 9946.73
2200001@11 | 天棚灯 TC-1*18节能灯 | 套 |  | 7.07 | 41.19 |  | 291.21
2300001@1 | 单联单控开关 | 个 |  | 24.48 | 3.68 |  | 90.09
2300001@2 | 双联单控开关 | 个 |  | 31.62 | 5.45 |  | 172.33
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
主要材料价格汇总表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
2300001@3 | 三联单控开关 | 个 |  | 7.14 | 7.17 |  | 51.19
2341061@1 | 单相二三孔插座 10A安全型 | 套 |  | 66.3 | 6.84 |  | 453.49
2341061@2 | 空调插座 15A安全型 | 套 |  | 18.36 | 7.95 |  | 145.96
2341061@3 | 埋地插座 10A安全型 | 套 |  | 10.2 | 9.08 |  | 92.62
2341061@4 | 防溅型热水器插座 15A安全型 | 套 |  | 5.1 | 9.67 |  | 49.32
2341061@5 | 防溅型洗衣机插座 15A安全型 | 套 |  | 2.04 | 10.93 |  | 22.3
2417061 | 电气绝缘胶带 | 卷 |  | 27.8473 | 1.72 |  | 47.9
2425071 | 扁形塑料绑带 | m |  | 25.7243 | 0.51 |  | 13.12
2501071 | 镀锡裸铜绞线 | kg |  | 2.08 | 51.06 |  | 106.2
2501111 | 裸铜线 | kg |  | 3.88 | 66.63 |  | 258.52
2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | m |  | 426.5781 | 1.17 |  | 499.1
2503036 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | m |  | 33.8994 | 1.29 |  | 43.73
2503186@1 | 绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5 | m |  | 5149.7736 | 1.8 |  | 9269.59
2503186@2 | 绝缘电线 WDZCN-BYJ-2.5 | m |  | 2719.4576 | 2.31 |  | 6281.95
2503186@3 | 绝缘电线 WDZC-BYJ-4 | m |  | 3207.451 | 2.8 |  | 8980.86
2503186@4 | 绝缘电线 WDZC-BYJ-10 | m |  | 137.97 | 6.74 |  | 929.92
2503286 | 双色多股铜芯绝缘软导线 | m |  | 34.1911 | 3.11 |  | 106.33
2511111@1 | 矿物绝缘电缆 BTLY-750-6 | m |  | 15.2712 | 14.94 |  | 228.15
2601001@1 | 电缆桥架 MR-200x100 | m |  | 11.4975 | 47.12 |  | 541.76
2601001@2 | 电缆桥架 MR-100x100 | m |  | 136.563 | 32.68 |  | 4462.88
2601001@3 | 电缆桥架 MR-100x50 | m |  | 11.4975 | 21.6 |  | 248.35
2606481 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 |  | 1911.275 | 0.13 |  | 248.47
2609201 | 铜接线端子 | 个 |  | 34.51 | 2.09 |  | 72.13
2609211 | 铜接线端子 | 个 |  | 8.16 | 2.9 |  | 23.66
2609231 | 铜接线端子 | 个 |  | 7.52 | 3.67 |  | 27.6
2609271 | 铜接线端子 | 个 |  | 22.56 | 13.77 |  | 310.65
2609371 | 塑料接线柱 | 个 |  | 50.47 | 0.27 |  | 13.63
2609391 | 铜接线端子 | 个 |  | 391.79 | 0.17 |  | 66.6
2611001 | 接线盒 | 个 |  | 876.18 | 1.97 |  | 1726.07
2625261 | 镀锌电缆吊挂 | 套 |  | 38.6028 | 2.85 |  | 110.02
2625301 | 镀锌电缆卡子 | 个 |  | 4.2007 | 1.48 |  | 6.22
2625421 | 镀锌电缆卡子 | 套 |  | 170.0296 | 1.35 |  | 229.54
3001091 | 镀锌扁钢支架 | kg |  | 89.4992 | 5.42 |  | 485.09
3033201 | 橡胶垫 | m2 |  | 0.3224 | 11.96 |  | 3.86
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
主要材料价格汇总表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
3111001 | 塑料手套 | 个 |  | 8.4 | 2.52 |  | 21.17
3113011 | 白布 | m |  | 0.05 | 2.54 |  | 0.13
3117001 | 标志牌 | 个 |  | 74.0039 | 0.94 |  | 69.56
5305011 | 排气扇 | 台 |  | 18 | 94.4 |  | 1699.2
5549021 | 电缆敷设牵引头 | 只 |  | 0.0222 | 10.73 |  | 0.24
5549031 | 电缆敷设滚轮 | 个 |  | 0.0369 | 39.05 |  | 1.44
5549041 | 电缆敷设转向导轮 | 个 |  | 0.0096 | 99.85 |  | 0.96
9805021 | 电能校验仪 | 台班 |  | 0.9 | 85.39 |  | 76.85
9805121 | 数字万用表 | 台班 |  | 1.8 | 14.9 |  | 26.82
9805281 | 大电流试验器 | 台班 |  | 0.9 | 26.96 |  | 24.26
9811161 | 接地电阻表 | 台班 |  | 4.5 | 13.08 |  | 58.86
9835021 | 电缆测试仪 | 台班 |  | 0.9 | 22.81 |  | 20.53
9946606@1 | 机上人工 | 工日 |  | 0.5549 | 98 |  | 54.38
SB210029@1 | 配电箱 Y-1APcf | 台 |  | 1 | 257.47 |  | 257.47
SB210030@1 | 配电箱 1AL1、2 | 台 |  | 2 | 1061.36 |  | 2122.72
SB210030@2 | 配电箱 3AL6 | 台 |  | 1 | 1178.25 |  | 1178.25
SB210030@3 | 应急照明箱 Y-1ALE1 | 台 |  | 1 | 1872.21 |  | 1872.21
SB210030@4 | 配电箱 1AL3 | 台 |  | 1 | 874.18 |  | 874.18
SB210030@5 | 配电箱 2AL1~4 | 台 |  | 4 | 1061.36 |  | 4245.44
SB210030@6 | 配电箱 2AL5 | 台 |  | 1 | 968.59 |  | 968.59
SB210030@7 | 配电箱 2AL6 | 台 |  | 1 | 1080.16 |  | 1080.16
SB210030@8 | 配电箱 3AL1~3 | 台 |  | 3 | 1061.36 |  | 3184.08
SB210030@9 | 配电箱 3AL4 | 台 |  | 1 | 992.71 |  | 992.71
SB210030@10 | 配电箱 3AL5 | 台 |  | 1 | 1154.14 |  | 1154.14
SB210031@1 | 配电箱 Y-1APz | 台 |  | 1 | 1583.85 |  | 1583.85
SB210031@2 | 配电箱 Y-1AL1 | 台 |  | 1 | 1960.09 |  | 1960.09
SB210031@3 | 配电箱 Y-2、3AL1 | 台 |  | 2 | 1356.85 |  | 2713.7
SB320100@1 | 求助按钮 | 个 |  | 1 | 42.91 |  | 42.91
ZC001383@1 | 铜芯电缆 WDZC-YJY-5x6 | m |  | 553.5911 | 23.88 |  | 13219.76
ZC001383@2 | 铜芯电缆 WDZC-YJY-4x25+1x16 | m |  | 10.9383 | 81.34 |  | 889.72
ZC001383@3 | 铜芯电缆 WDZC-YJY-4x70+1x35 | m |  | 14.6349 | 202.97 |  | 2970.45
ZC020195@1 | Φ12热镀锌圆钢 | m |  | 625.02 | 3.5 |  | 2187.57
补充主材001@1 | Ф12热镀锌圆钢 | 根 |  | 19 | 10.3 |  | 195.7
1111581 | 铅油 | kg |  | 1.5308 | 5.58 |  | 8.54
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
主要材料价格汇总表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
1111631 | 酚醛调合漆 | kg |  | 2.3606 | 10.73 |  | 25.33
1111791 | 酚醛防锈漆 | kg |  | 2.6753 | 10.73 |  | 28.71
9946111 | 其他费用 | 元 |  | 30.5525 | 1 |  | 30.55
RGFTZ | 人工费调整 | 元 |  | 2502.9354 | 1 |  | 2502.94
CLFTZ | 材料费调整 | 元 |  | -0.0548 | 1 |  | -0.05
JXFTZ | 机械费调整 | 元 |  | -0.0014 | 1
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：

## 表3-9 综合单价分析表（三）
综合单价分析表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
强电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 Y-1APz 2.型号:详系统图 3.安装方式:明装 | 217.36 | 1606.47 | 6.12 |  | 27 | 39.12 | 1896.07
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 Y-1APcf 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 139.75 | 288.43 |  |  | 17.36 | 25.16 | 470.7
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 Y-1AL1 2.型号:详系统图 3.安装方式:明装 | 217.36 | 1982.71 | 6.12 |  | 27 | 39.12 | 2272.31
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 Y-2、3AL1 2.型号:详系统图 3.安装方式:明装 | 217.36 | 1379.47 | 6.12 |  | 27 | 39.12 | 1669.07
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1AL1、2 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 178.56 | 1094.43 |  |  | 22.18 | 32.14 | 1327.31
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1AL3 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 178.56 | 907.25 |  |  | 22.18 | 32.14 | 1140.13
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2AL1~4 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 178.56 | 1094.43 |  |  | 22.18 | 32.14 | 1327.31
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2AL5 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 178.56 | 1001.66 |  |  | 22.18 | 32.14 | 1234.54
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2AL6 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 178.56 | 1113.23 |  |  | 22.18 | 32.14 | 1346.11
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 3AL1~3 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 178.56 | 1094.43 |  |  | 22.18 | 32.14 | 1327.31
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 3AL4 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 178.56 | 1025.78 |  |  | 22.18 | 32.14 | 1258.66
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 3AL5 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 178.56 | 1187.21 |  |  | 22.18 | 32.14 | 1420.09
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 3AL6 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 178.56 | 1211.32 |  |  | 22.18 | 32.14 | 1444.2
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:应急照明箱 Y-1ALE1 2.型号:详系统图 3.安装方式:明装 | 178.56 | 1905.28 |  |  | 22.18 | 32.14 | 2138.16
综合单价分析表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 | 5.73 | 2.43 |  |  | 0.71 | 1.03 | 9.9
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 | 6.12 | 3.51 |  |  | 0.76 | 1.1 | 11.49
17 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 | 6.47 | 4.95 |  |  | 0.8 | 1.16 | 13.38
18 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 | 7.09 | 9.09 |  |  | 0.88 | 1.28 | 18.34
19 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | 0.74 | 2.27 |  |  | 0.09 | 0.13 | 3.23
20 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | 0.74 | 2.86 |  |  | 0.09 | 0.13 | 3.82
21 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 | 0.52 | 3.26 |  |  | 0.06 | 0.09 | 3.93
22 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 | 0.91 | 3.05 |  |  | 0.11 | 0.16 | 4.23
23 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-10 4.材质:铜芯 | 0.7 | 7.28 |  |  | 0.09 | 0.13 | 8.2
24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 | 3.9 | 25.32 | 0.06 |  | 0.49 | 0.7 | 30.47
25 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 | 7.09 | 83.86 | 0.12 |  | 0.88 | 1.28 | 93.23
26 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 | 13.31 | 207.22 | 0.82 |  | 1.65 | 2.4 | 225.4
综合单价分析表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
27 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTLY-750-6 3.材质:铜芯 | 1.24 | 18.7 | 0.13 |  | 0.15 | 0.22 | 20.44
28 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头 2.规格:35截面mm2以下 | 50.76 | 50.35 |  |  | 6.31 | 9.14 | 116.56
29 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头 2.规格:120截面mm2以下 | 81.54 | 104.26 |  |  | 10.13 | 14.68 | 210.61
30 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:MR-200x100 3.材质:钢制 | 24.69 | 52.27 | 1.02 |  | 3.07 | 4.44 | 85.49
31 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:MR-100x100 3.材质:钢制 | 24.69 | 37.1 | 1.02 |  | 3.07 | 4.44 | 70.32
32 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:MR-100x50 3.材质:钢制 | 14.83 | 25.37 | 0.51 |  | 1.84 | 2.67 | 45.22
33 | 031002001001 | 桥架支架 | 1.材质:桥架支架 2.管架形式:除锈后防锈漆和调和漆各2道 | 11.89 | 5.07 | 1.5 |  | 1.45 | 2.14 | 22.05
34 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.规格:13W,小3U节能灯：6400K，700lm，Ra≥82 | 14.91 | 35.24 |  |  | 1.85 | 2.68 | 54.68
35 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯支架，带罩 2.规格:21W,T5节能管：4000K,1850lm,Ra≥82 3.安装形式:吸顶 | 15.99 | 53.35 |  |  | 1.99 | 2.88 | 74.21
36 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯支架，带罩 2.规格:28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 3.安装形式:吸顶 | 20.1 | 75.88 |  |  | 2.5 | 3.62 | 102.1
37 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:防水防尘支架 2.规格:28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 3.安装形式:吸顶 | 15.99 | 57.25 |  |  | 1.99 | 2.88 | 78.11
38 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:双管格栅荧光灯盘 2.规格:28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 3.安装形式:吸顶 | 20.1 | 184.23 |  |  | 2.5 | 3.62 | 210.45
39 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.安装形式:吸顶式 | 21.82 | 40.91 |  |  | 2.71 | 3.93 | 69.37
综合单价分析表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
40 | 030412001002 | 天棚灯 | 1.名称:天棚灯 2.规格:TC-1*18节能灯 3.类型:吸顶式 | 15.92 | 43.92 |  |  | 1.98 | 2.87 | 64.69
41 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外灯 | 16.93 | 113.19 |  |  | 2.1 | 3.05 | 135.27
42 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.型号:自备电源,IP41 3.规格:2*3W，≥90min 4.安装形式:壁式 | 18.87 | 64.2 |  |  | 2.34 | 3.4 | 88.81
43 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急出口灯，长明 2.型号:自备电源,IP41 3.规格:2.5W,LED灯，≥90min，t=0.4S 4.安装形式:壁式 | 18.87 | 58.1 |  |  | 2.34 | 3.4 | 82.71
44 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯，长明 2.型号:自备电源,IP41 3.规格:2.5W,LED灯，≥90min，t=0.4S 4.安装形式:壁式 | 22.04 | 57.99 |  |  | 2.74 | 3.97 | 86.74
45 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.安装方式:壁式 | 47.33 | 96.37 |  |  | 5.88 | 8.52 | 158.1
46 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 | 6.29 | 4.21 |  |  | 0.78 | 1.13 | 12.41
47 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装 | 6.6 | 6.21 |  |  | 0.82 | 1.19 | 14.82
48 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:暗装 | 6.6 | 8.14 |  |  | 0.82 | 1.19 | 16.75
49 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:求助按钮 | 33.42 | 49.01 | 1.21 |  | 4.01 | 6.02 | 93.67
50 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:10A安全型 3.安装方式:暗装 | 6.44 | 7.44 |  |  | 0.8 | 1.16 | 15.84
51 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:15A安全型 3.安装方式:暗装 | 6.44 | 8.57 |  |  | 0.8 | 1.16 | 16.97
52 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:埋地插座 2.规格:10A安全型 3.安装方式:暗装 | 6.44 | 9.72 |  |  | 0.8 | 1.16 | 18.12
53 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:防溅型热水器插座 2.规格:15A安全型 3.安装方式:暗装 | 6.44 | 10.32 |  |  | 0.8 | 1.16 | 18.72
54 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:防溅型洗衣机插座 2.规格:15A安全型 3.安装方式:暗装 | 6.44 | 11.62 |  |  | 0.8 | 1.16 | 20.02
55 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 3.34 | 3.25 |  |  | 0.42 | 0.6 | 7.61
综合单价分析表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
56 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 726.77 | 5.57 | 148.46 |  | 90.28 | 130.82 | 1101.9
防雷系统
57 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷针 2.材质:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式、高度:L=600mm | 17.25 | 17.73 |  |  | 2.14 | 3.11 | 40.23
58 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:做法参见国标图集08D800-8第45页 | 21.11 | 5.92 | 1.59 |  | 2.62 | 3.8 | 35.04
59 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:暗装接闪带 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:做法参见国标图集08D800-8第45页 | 7.14 | 4.3 | 0.8 |  | 0.89 | 1.29 | 14.42
60 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.安装形式:利用建筑物钢筋混凝土中的2根Ф16或4根Ф12钢筋作为屋顶防雷装置的引下线。 | 6.4 | 0.83 | 3.86 |  | 0.8 | 1.15 | 13.04
61 | 030409008001 | 防雷测试点 | 1.名称:防雷测试点 | 27.94 | 3.1 | 0.02 |  | 3.47 | 5.03 | 39.56
62 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 712.26 | 5.57 | 58.86 |  | 88.48 | 128.21 | 993.38