## 《单位工程投标报价汇总表》
单位工程概算费用汇总表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 显示基数说明 | 费率(%) |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 1119683.61
1.1 | 消火栓系统 |  |  |  | 167103.41
1.2 | 自动喷淋系统 |  |  |  | 181193.56
1.3 | 火灾自动报警系统、防火门监控系统 |  |  |  | 697583.3
1.4 | 消防电源监控系统 |  |  |  | 15068.73
1.5 | 电气火灾报警系统 |  |  |  | 58734.61
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 119444.42
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 105674.08
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 13770.34
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 13436.21 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 2239.37
3.6 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 11196.84
3.7 | 工程优质费 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 规费 | 规费合计 |  |  |  |  | －
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 10 |  | 125256.42 |  | －
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  |  | 1377820.66
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程概算费用汇总表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 显示基数说明 | 费率(%) |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 309219.99
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 1,377,820.66 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 分部分项工程清单与计价表
分部分项工程计价表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 120.18 |  | 104.62 | 12573.23
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 45.42 |  | 65.91 | 2993.63
3 | 031003003001 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.规格、型号:DN100 | 个 | 2 |  | 582.98 | 1165.96
4 | 031003003002 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格、型号:DN65 | 个 | 2 |  | 443.72 | 887.44
5 | 031003001001 | 排气阀 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 2 |  | 53.09 | 106.18
6 | 030901010001 | 单栓消火栓箱 | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN65 3.单栓、双栓:单栓 4.配备:配有DN65mm栓口一个,DN65长25米麻质衬胶水龙带一条,口径Φ19mm消防水枪;DN25长30米消防软管一条,口径Φ6mm消防水枪一支及消防指示灯1个 | 套 | 68 |  | 1004.84 | 68329.12
7 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN65 3.单栓、双栓:单栓 4.配备:试验消火栓 | 套 | 2 |  | 691.59 | 1383.18
8 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 | 个 | 2 |  | 111.83 | 223.66
9 | 030901013001 | 3kg磷酸铵盐灭火器 | 1.名称:3kg磷酸铵盐灭火器 | 具 | 264 |  | 132.46 | 34969.44
10 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN100 | 个 | 124 |  | 143.2 | 17756.8
11 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN65 | 个 | 2 |  | 136.67 | 273.34
12 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.防腐:除锈刷油 | kg | 118.8132 |  | 18.82 | 2236.06
本页小计 | [7 empty] | 142898.04
分部分项工程计价表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030109001001 | 消火栓系统加压泵：型号：XBD14/20-100L参数：Q=20L /s H=140m N=45KW | 1.名称:室内消火栓泵 2.规格:XBD14/20-100L参数：Q=20L /s H=140m N=45KW 3.含:小型交流异步电机检查接线 4.不含水泵基础 | 台 | 1 |  | 24205.37 | 24205.37
|  | 分部小计 | [5 empty] | 167103.41
自动喷淋系统
14 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 135.245 |  | 148.87 | 20133.92
15 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 250.8 |  | 103.09 | 25854.97
16 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 124.3 |  | 78.39 | 9743.88
17 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 50.6 |  | 66.92 | 3386.15
18 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:丝接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 80.3 |  | 70.76 | 5682.03
本页小计 | [7 empty] | 89006.32
分部分项工程计价表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:丝接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 125.62 |  | 61.88 | 7773.37
20 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:丝接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 513.7 |  | 47.18 | 24236.37
21 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:丝接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 904.728 |  | 39.24 | 35501.53
22 | 030901001009 | 排水管 | 1.安装部位:排水管 2.材质、规格:(排水管)内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 | m | 39.38 |  | 68.19 | 2685.32
23 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:立型喷头 2.材质、型号、规格:动作温度68°C DN25 | 个 | 123 |  | 34.05 | 4188.15
24 | 040502011001 | 补偿器(波纹管) | 1.名称:金属波纹管 DN150 2.连接方式:法兰连接 | 个 | 2 |  | 622.78 | 1245.56
25 | 031003003003 | 信号阀 | 1.名称:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 1 |  | 697.66 | 697.66
26 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 DN25 | 组 | 1 |  | 207.21 | 207.21
27 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:水流指示器 DN150 | 个 | 1 |  | 4258.16 | 4258.16
28 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 2 |  | 65.43 | 130.86
29 | 031003001003 | 排气阀 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 1 |  | 53.09 | 53.09
30 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.材质、规格:孔板d/D=68mm/150mm 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |  | 426.34 | 426.34
31 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称:压力表 | 个 | 1 |  | 111.83 | 111.83
本页小计 | [7 empty] | 81515.45
分部分项工程计价表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:排水漏斗 2.型号、规格:DN80 | 个 | 1 |  | 30.5 | 30.5
33 | 031001006001 | 穿墙钢套管 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN80 | 个 | 1 |  | 76.44 | 76.44
34 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN150 | 个 | 1 |  | 173.65 | 173.65
35 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN80 | 个 | 1 |  | 130.11 | 130.11
36 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.防腐:除锈刷油 | kg | 332.233 |  | 18.82 | 6252.63
37 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统控制装置调试 200点以下 | 系统 | 1 |  | 3382.92 | 3382.92
38 | 030109001002 | 喷淋系统加压泵：型号：XBD7.2/35-125L参数：Q=35L /s H=72m N=45KW | 1.名称:自动喷淋泵 2.规格:XBD7.2/35-125L参数：Q=35L /s H=72m N=45KW 3.含:小型交流异步电机检查接线 4.不含水泵基础 | 台 | 1 |  | 24830.91 | 24830.91
|  | 分部小计 | [5 empty] | 181193.56
火灾自动报警系统、防火门监控系统
39 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:镀锌电线管JDG32 3.配置形式:暗敷 | m | 48.174 |  | 16.52 | 795.83
40 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:镀锌电线管JDG25 3.配置形式:暗敷 | m | 2117.241 |  | 12.85 | 27206.55
41 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:镀锌电线管JDG20 3.配置形式:暗敷 | m | 8519.385 |  | 9.59 | 81700.9
42 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:镀锌钢管SC25 3.配置形式:暗敷 | m | 3216.234 |  | 17.87 | 57474.1
43 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-8*1.5 3.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 454.068 |  | 20.69 | 9394.67
44 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:绝缘电线 WDZCN-BYJ-4 | m | 5089.084 |  | 4.8 | 24427.6
本页小计 | [7 empty] | 235876.81
分部分项工程计价表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:绝缘电线 WDZCN-BYJ-2.5 | m | 3585.406 |  | 3.82 | 13696.25
46 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZCN-RVS-2*1.5 | m | 7141.55 |  | 6.18 | 44134.78
47 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZCN-RVVP-2*1.5 | m | 4507.992 |  | 5.49 | 24748.88
48 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮(带地址) | 个 | 136 |  | 92.52 | 12582.72
49 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:总线式消防电话插孔 | 个 | 2 |  | 67.95 | 135.9
50 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:带电话塞孔智能手动报警按钮 | 个 | 197 |  | 65.37 | 12877.89
51 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 | 个 | 197 |  | 155.44 | 30621.68
52 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型智能光电感烟探测器(带短路隔离保护功能) | 个 | 566 |  | 145.92 | 82590.72
53 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火警扬声器 2.安装方式:壁挂式安装 | 个 | 44 |  | 83.8 | 3687.2
54 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火警扬声器(兼用) 2.安装方式:吸(嵌)顶安装 | 个 | 205 |  | 82.79 | 16971.95
55 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:总线式消防直通电话分机 | 部 | 4 |  | 160.52 | 642.08
56 | 030904008001 | 输入模块 | 1.名称:发声器控制模块 | 个 | 197 |  | 201.5 | 39695.5
57 | 030904008002 | 输入模块 | 1.名称:防火门监控模块 | 个 | 260 |  | 197.21 | 51274.6
58 | 030904008003 | 输入模块 | 1.名称:单输入单输出模块 | 个 | 38 |  | 266.96 | 10144.48
59 | 030402006001 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 | 个 | 66 |  | 191.7 | 12652.2
60 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 | 个 | 64 |  | 408.52 | 26145.28
61 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:火灾显示盘 | 台 | 2 |  | 2901.64 | 5803.28
62 | 031101077001 | 监控设备 | 1.名称:防火门监控分机 | 套 | 2 |  | 6673.76 | 13347.52
63 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 | 个 | 1912 |  | 11.32 | 21643.84
64 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:MR150x100 | m | 194.8 |  | 59.6 | 11610.08
65 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:MR100x50 | m | 194.8 |  | 43.58 | 8489.38
66 | 031002001003 | 线槽支架 | 1.名称:线槽支架 2.含:除锈、刷油 | kg | 226.47 |  | 18.86 | 4271.22
本页小计 | [7 empty] | 447767.43
分部分项工程计价表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 | 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格: (宽70×深70mm以内) | m | 1239.44 |  | 18.13 | 22471.05
68 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 | 处 | 260 |  | 34.48 | 8964.8
69 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:自动报警系统装置调试 1000点以下 2.线制:总线制 | 系统 | 1 |  | 17380.37 | 17380.37
|  | 分部小计 | [5 empty] | 697583.3
消防电源监控系统
70 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:镀锌钢管SC20 3.配置形式:暗敷 | m | 384.064 |  | 14.17 | 5442.19
71 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NHRVS-2x1.5 | m | 384.064 |  | 6.11 | 2346.63
72 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:绝缘电线 NHBV-2.5 | m | 800.128 |  | 3.18 | 2544.41
73 | 030904008004 | 消防电源电压型监控模块 | 1.名称:消防电源电压型监控模块 | 个 | 10 |  | 473.55 | 4735.5
|  | 分部小计 | [5 empty] | 15068.73
电气火灾报警系统
74 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:镀锌钢管SC20 3.配置形式:暗敷 | m | 384.064 |  | 14.17 | 5442.19
75 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NHRVS-2x1.5 | m | 435.264 |  | 6.11 | 2659.46
76 | 030904008005 | ACS监控模块 | 1.名称:ACS监控模块 | 个 | 32 |  | 639.19 | 20454.08
77 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:电气火灾温度传感器 | 支 | 32 |  | 533.81 | 17081.92
78 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:电气火灾剩余流量传感器 | 支 | 32 |  | 409.28 | 13096.96
|  | 分部小计 | [5 empty] | 58734.61
本页小计 | [7 empty] | 122619.56
合 计 | [7 empty] | 1119683.61

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：院区室内消防系统安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 |  | 85566.06
SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项人工费*0.289613 | 17.5 |  | 14974.06
YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项人工费*0.289613 | 6 |  | 5133.96
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
031302004001 | 二次搬运
031302005001 | 冬雨季施工增加
031302006001 | 已完工程及设备保护
031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0
合 计 |  |  |  |  | 105674.08
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 其他措施项目
1.1 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
1.2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
1.3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
1.4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
1.5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
1.6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
1.7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
1.8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
1.9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
1.10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
1.11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
1.12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
1.13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
1.14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
1.15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
1.16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
1.17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 13770.34 | 13770.34
1.18 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 13770.34
本页小计 | [7 empty] | 13770.34
合 计 | [7 empty] | 13770.34
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 《其他项目清单与计价汇总表》
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 | 2239.37
6 | 预算包干费 | 11196.84
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 13436.21 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 《 规费、税金项目清单与计价表》
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1252564.24 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1252564.24 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1252564.24 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1252564.24 | 0
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 1252564.24 | 10 |  | 125256.42
合 计 | [6 empty] | 125256.42
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 《工料机汇总表》
主要材料价格汇总表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
1201031 | 煤油 | kg |  | 2.52 | 2.09 |  | 5.27
1209021 | 黄甘油 | kg |  | 1.414 | 6.46 |  | 9.13
1421041 | 金属软管 DN32 | m |  | 2.5 | 6.21 |  | 15.53
1515231 | 金属软管活接头 | 套 |  | 4.08 | 0.34 |  | 1.39
补充设备003 | 消火栓系统加压泵：型号：XBD14/20-100L参数：Q=20L /s H=140m N=45KW | 台 |  | 1 | 21686.41 |  | 21686.41
补充设备003@1 | 喷淋系统加压泵：型号：XBD7.2/35-125L参数：Q=35L /s H=72m N=45KW | 台 |  | 1 | 22544.63 |  | 22544.63
0001001@4 | 综合工日 | 工日 |  | 2984.7096 | 98 |  | 292501.54
RGFTZ | 人工费调整 | 元 |  | 13770.3358 | 1 |  | 13770.34
0103041 | 镀锌低碳钢丝 | kg |  | 4.0572 | 5.12 |  | 20.77
0303051 | 自攻螺钉 | 十个 |  | 19.7 | 0.22 |  | 4.33
0303111 | 自攻螺钉 | 十个 |  | 13.12 | 0.51 |  | 6.69
0303161 | 镀锌自攻螺钉 | 十个 |  | 43.52 | 0.33 |  | 14.36
0303371 | 木螺钉 | 十个 |  | 841.776 | 0.46 |  | 387.22
0303391 | 木螺钉 | 十个 |  | 5.44 | 1.07 |  | 5.82
0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | 十套 |  | 4.944 | 6.75 |  | 33.37
0305373 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | 十套 |  | 3.296 | 34.94 |  | 115.16
0305649 | 铜接地端子带螺栓 | 十套 |  | 40.908 | 13.92 |  | 569.44
0305665 | 半圆头镀锌螺栓 | 十个 |  | 347.56 | 0.45 |  | 156.4
0305729 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 十套 |  | 0.824 | 14.98 |  | 12.34
0305745 | 镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈 | 十套 |  | 0.82 | 5.38 |  | 4.41
0307041 | 膨胀螺栓 | 十个 |  | 26.112 | 1.44 |  | 37.6
0307301 | 镀锌膨胀螺栓 | 十个 |  | 0.8 | 15.14 |  | 12.11
0309141 | 镀锌锁紧螺母 | 十个 |  | 11.8676 | 4 |  | 47.47
0309151 | 镀锌锁紧螺母 | 十个 |  | 32.7114 | 2.4 |  | 78.51
0309161 | 镀锌锁紧螺母 | 十个 |  | 0.7443 | 3.09 |  | 2.3
0309191 | 镀锌锁紧螺母 | 十个 |  | 49.6908 | 5.95 |  | 295.66
0313011 | 垫圈 | kg |  | 6.7751 | 5.44 |  | 36.86
0321101 | 尼龙砂轮片 | 片 |  | 37.4674 | 20.58 |  | 771.08
0345041 | 焊锡膏 | kg |  | 32.8235 | 62.42 |  | 2048.84
0347001 | 锡基钎料 | kg |  | 123.3263 | 52.47 |  | 6470.93
0357011 | 镀锌低碳钢丝 | kg |  | 95.7979 | 5.12 |  | 490.49
0365001 | 冲击钻头 | 个 |  | 36.8176 | 3.36 |  | 123.71
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
主要材料价格汇总表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
0365011 | 冲击钻头 | 个 |  | 0.26 | 4.93 |  | 1.28
0365071 | 冲击钻头 | 个 |  | 62.7404 | 3.36 |  | 210.81
0365151 | 合金钢钻头 | 个 |  | 2.72 | 0.53 |  | 1.44
0505051 | 胶合板 | m2 |  | 30.21 | 17.16 |  | 518.4
1103021 | 防火涂料 | kg |  | 77.32 | 14.68 |  | 1135.06
1111581 | 铅油 | kg |  | 48.2175 | 5.58 |  | 269.05
1145011 | 酒精 | kg |  | 0.76 | 6.87 |  | 5.22
1241141 | 立时得胶 | kg |  | 10.25 | 10.3 |  | 105.58
1241171 | 硅酮中性密封胶 | 支 |  | 2.45 | 9.78 |  | 23.96
1243021 | 塑料胶布带 | 卷 |  | 16.61 | 9.29 |  | 154.31
1243031 | 塑料胶布带 | 卷 |  | 45.0799 | 2.26 |  | 101.88
1431401 | 塑料胀管 | 只 |  | 131.84 | 0.24 |  | 31.64
1431411 | 塑料胀管 | 个 |  | 7760.3 | 0.25 |  | 1940.08
1435011 | 异型塑料管 | m |  | 229.78 | 1.13 |  | 259.65
1502601 | 镀锌钢管接头 | 个 |  | 126.5874 | 1.97 |  | 249.38
1502611 | 镀锌钢管接头 | 个 |  | 530.0354 | 2.77 |  | 1468.2
1515031 | 镀锌电线管接头 | 个 |  | 545.1896 | 1.29 |  | 703.29
1515041 | 镀锌电线管接头 | 个 |  | 12.4048 | 1.89 |  | 23.45
1537221 | 镀锌管卡子 | 个 |  | 32 | 0.88 |  | 28.16
2417061 | 电气绝缘胶带 | 卷 |  | 102.1323 | 1.72 |  | 175.67
2503051 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | m |  | 30.64 | 0.57 |  | 17.46
2503281 | 双色多股铜芯绝缘软导线 | m |  | 3248.9025 | 2.21 |  | 7180.07
2503286 | 双色多股铜芯绝缘软导线 | m |  | 99.1532 | 3.11 |  | 308.37
2606281 | 线号塑料软套管 | m |  | 0.7 | 3.43 |  | 2.4
2606461 | 镀锌电线管塑料护口 | 个 |  | 334.5566 | 0.2 |  | 66.91
2606481 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 |  | 118.6758 | 0.13 |  | 15.43
2606511 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 |  | 496.9082 | 0.18 |  | 89.44
2606641 | 线号塑料软套管 | 只 |  | 189.3357 | 0.77 |  | 145.79
2617081 | 镀锌地线夹 | 套 |  | 3798.4936 | 0.39 |  | 1481.41
2617091 | 镀锌地线夹 | 套 |  | 39.6954 | 0.54 |  | 21.44
2627001 | 塑料线卡 | 个 |  | 14 | 0.33 |  | 4.62
3109061 | 打印纸 | 箱 |  | 0.4 | 215.1 |  | 86.04
3113011 | 白布 | m |  | 90.23 | 2.54 |  | 229.18
3113101 | 电池 | 节 |  | 70 | 1.29 |  | 90.3
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
主要材料价格汇总表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
3117001 | 标志牌 | 个 |  | 226.2441 | 0.94 |  | 212.67
3117061 | 位号牌 | 个 |  | 32 | 0.62 |  | 19.84
0100001@1 | 型钢 | kg |  | 478.1088 | 4.25 |  | 2031.96
0100001@2 | 型钢 | kg |  | 240.0582 | 4.25 |  | 1020.25
0129191@1 | 热轧厚钢板 Q195-Q235 | kg |  | 456.24 | 4.59 |  | 2094.14
0205001@1 | 沟槽式连接管件 DN100 | 个 |  | 18.549 | 65.55 |  | 1215.89
0205001@2 | 沟槽式连接管件 DN65 | 个 |  | 4.801 | 50.45 |  | 242.21
0205001@4 | 橡胶圈 DN150 | 个 |  | 60.09 | 5.34 |  | 320.88
0205001@5 | 橡胶圈 DN100 | 个 |  | 125.4 | 2.15 |  | 269.61
0205001@6 | 橡胶圈 DN65 | 个 |  | 48.01 | 1.07 |  | 51.37
0205001@7 | 沟槽式连接管件 DN80 | 个 |  | 8.184 | 58.93 |  | 482.28
0205001@8 | 橡胶圈 DN80 | 个 |  | 70.026 | 1.57 |  | 109.94
0307351@1 | 卡箍（含螺栓）DN150 | 套 |  | 87.139 | 20.17 |  | 1757.59
0307351@2 | 卡箍（含螺栓）DN65 | 套 |  | 48.01 | 13.22 |  | 634.69
0307351@3 | 卡箍（含螺栓）DN100 | 套 |  | 125.4 | 15.94 |  | 1998.88
0307351@4 | 卡箍（含螺栓）DN80 | 套 |  | 70.026 | 14.1 |  | 987.37
0401012 | 复合普通硅酸盐水泥 | t |  | 2.4789 | 357.02 |  | 885.02
0403031 | 中砂 | m3 |  | 8.6761 | 116.6 |  | 1011.63
1111631 | 酚醛调合漆 | kg |  | 3.3971 | 10.73 |  | 36.45
1111631@1 | 酚醛调合漆 | kg |  | 85.1049 | 10.73 |  | 913.18
1111791 | 酚醛防锈漆 | kg |  | 3.85 | 10.73 |  | 41.31
1111791@1 | 酚醛防锈漆 | kg |  | 103.9004 | 10.73 |  | 1114.85
1401151@3 | 焊接钢管 DN80 | m |  | 0.31 | 35.11 |  | 10.88
1401151@5 | 焊接钢管 DN125 | m |  | 0.62 | 56.25 |  | 34.88
1401151@6 | 焊接钢管 DN150 | m |  | 38.69 | 77.33 |  | 2991.9
1401151@8 | 焊接钢管 DN200 | m |  | 0.31 | 136.37 |  | 42.27
1401201@1 | 内外壁热镀锌钢管 DN150 | m |  | 137.9499 | 102.69 |  | 14166.08
1401201@2 | 内外壁热镀锌钢管 DN65 | m |  | 97.9404 | 40.25 |  | 3942.1
1401201@5 | 内外壁热镀锌钢管 DN80 | m |  | 166.9536 | 47.49 |  | 7928.63
1401201@7 | 内外壁热镀锌钢管 DN100 | m |  | 378.3996 | 61.17 |  | 23146.7
1403001@1 | 内外壁热镀锌钢管 DN50 | m |  | 81.906 | 29.5 |  | 2416.23
1403001@2 | 内外壁热镀锌钢管 DN40 | m |  | 128.1324 | 21.89 |  | 2804.82
1403001@3 | 内外壁热镀锌钢管 DN32 | m |  | 523.974 | 18.92 |  | 9913.59
1403001@4 | 内外壁热镀锌钢管 DN25 | m |  | 922.8226 | 13.66 |  | 12605.76
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
主要材料价格汇总表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
1403001@5 | 镀锌钢管 SC20 | m |  | 791.1718 | 6.42 |  | 5079.32
1403001@6 | 镀锌钢管 SC25 | m |  | 3312.721 | 8.35 |  | 27661.22
1423011@2 | 金属波纹管 DN150 | 个 |  | 2 | 281.67 |  | 563.34
1507061@1 | 热浸锌镀锌钢管管件DN50 | 个 |  | 74.9199 | 12.41 |  | 929.76
1507061@2 | 热浸锌镀锌钢管管件DN40 | 个 |  | 153.6333 | 9.66 |  | 1484.1
1507061@3 | 热浸锌镀锌钢管管件DN32 | 个 |  | 414.5559 | 4.37 |  | 1811.61
1507061@4 | 热浸锌镀锌钢管管件DN25 | 个 |  | 654.1183 | 3.13 |  | 2047.39
1600001@2 | 排气阀 DN25 | 个 |  | 3.03 | 32 |  | 96.96
1600001@7 | 截止阀 DN25 | 个 |  | 2.02 | 44.22 |  | 89.32
1600021@4 | 信号阀 DN150 | 个 |  | 1 | 392.21 |  | 392.21
1600021@8 | 闸阀 DN65 | 个 |  | 2 | 307.24 |  | 614.48
1600131@1 | 末端试水装置 DN25 | 个 |  | 2.02 | 58.36 |  | 117.89
1600191@6 | 蝶阀 DN100 | 个 |  | 2 | 384.48 |  | 768.96
1701381@1 | 平焊法兰 DN65 | 片 |  | 4 | 21.32 |  | 85.28
1701381@2 | 平焊法兰 DN150 | 片 |  | 10 | 58.77 |  | 587.7
1701381@4 | 平焊法兰 DN100 | 片 |  | 4 | 32.81 |  | 131.24
2001001@2 | 3kg磷酸铵盐灭火器 | 个 |  | 528 | 49.78 |  | 26283.84
2003041@1 | 室内消防栓 (配有DN65mm栓口一个,DN65长25米麻质衬胶水龙带一条,口径Φ19mm消防水枪;DN25长30米消防软管一条,口径Φ6mm消防水枪一支及消防指示灯1个) | 套 |  | 68 | 901.13 |  | 61276.84
2003041@2 | 试验消火栓 | 套 |  | 2 | 587.88 |  | 1175.76
2013001@1 | 水流指示器 DN150 | 个 |  | 1 | 3916.92 |  | 3916.92
2021001@1 | 立型喷头 动作温度68°C DN25 | 套 |  | 124.23 | 11.6 |  | 1441.07
2045011@1 | 孔板d/D=68mm/150mm | 个 |  | 1 | 223.14 |  | 223.14
2159001@1 | 压力表 | 个 |  | 3 | 58.36 |  | 175.08
2165001@1 | 电气火灾剩余流量传感器 | 套 |  | 32 | 300.38 |  | 9612.16
2503186@1 | 绝缘电线 WDZCN-BYJ-4 | m |  | 5597.9924 | 3.59 |  | 20096.79
2503186@2 | 绝缘电线 WDZCN-BYJ-2.5 | m |  | 4159.071 | 2.31 |  | 9607.45
2503186@3 | 绝缘电线 NHBV-2.5 | m |  | 928.1485 | 1.76 |  | 1633.54
2503196@1 | 铜芯多股绝缘电线 ZCN-RVS-2*1.5 | m |  | 7712.874 | 4.81 |  | 37098.92
2503196@2 | 铜芯多股绝缘电线 NHRVS-2x1.5 | m |  | 414.7891 | 4.74 |  | 1966.1
2503196@3 | 铜芯多股绝缘电线 NHRVS-2x1.5 | m |  | 470.0851 | 4.74 |  | 2228.2
2503256@1 | 导线 ZCN-RVVP-2*1.5 | m |  | 4598.1518 | 4.7 |  | 21611.31
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
主要材料价格汇总表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
2603021@4 | 金属线槽 MR150x100 | m |  | 200.644 | 32.35 |  | 6490.83
2603021@5 | 金属线槽 MR100x50 | m |  | 200.644 | 16.8 |  | 3370.82
2606001@1 | 镀锌电线管 JDG25 | m |  | 2180.7582 | 3.72 |  | 8112.42
2606001@2 | 镀锌电线管 JDG20 | m |  | 8774.9666 | 2.85 |  | 25008.65
2606001@3 | 镀锌电线管 JDG32 | m |  | 49.6192 | 6.39 |  | 317.07
2611001@1 | 金属接线盒 | 个 |  | 1950.24 | 2.75 |  | 5363.16
2611031@1 | 消防模块接线箱 | 个 |  | 64 | 313.25 |  | 20048
3101281@1 | 沟槽式连接管件 DN150 | 个 |  | 6.7623 | 73.52 |  | 497.16
3101281@2 | 密封胶圈 DN150 | 个 |  | 27.049 | 3 |  | 81.15
5515001@1 | 总线隔离器 | 个 |  | 66 | 141.61 |  | 9346.26
ZC020152@1 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-8*1.5 | m |  | 460.879 | 15.1 |  | 6959.27
补充主材001 | 排水漏斗 DN80 | 个 |  | 1 | 30.5 |  | 30.5
SB320006@1 | 点型智能光电感烟探测器(带短路隔离保护功能) | 个 |  | 566 | 109.85 |  | 62175.1
SB320045@1 | 火灾显示盘 | 台 |  | 2 | 2038.28 |  | 4076.56
SB320045@2 | 防火门监控分机 | 台 |  | 2 | 4213.87 |  | 8427.74
SB320046@1 | 火灾声光报警器 | 只 |  | 197 | 87.54 |  | 17245.38
SB320100@1 | 消火栓按钮(带地址) | 个 |  | 136 | 41.19 |  | 5601.84
SB320102@1 | 发声器控制模块 | 个 |  | 197 | 64.37 |  | 12680.89
SB320102@2 | 单输入单输出模块 | 个 |  | 38 | 129.83 |  | 4933.54
SB320102@5 | ACS监控模块 | 个 |  | 32 | 502.06 |  | 16065.92
SB320102@6 | 电气火灾温度传感器 | 个 |  | 32 | 514.93 |  | 16477.76
SB320102@7 | 防火门监控模块 | 个 |  | 260 | 60.08 |  | 15620.8
SB320102@8 | 消防电源电压型监控模块 | 个 |  | 10 | 336.42 |  | 3364.2
SB320108@1 | 火警扬声器(兼用)，吸(嵌)顶安装 | 只 |  | 205 | 58.36 |  | 11963.8
SB320109@1 | 火警扬声器，壁挂式安装 | 只 |  | 44 | 65.22 |  | 2869.68
SB320113@1 | 总线式消防直通电话分机 | 部 |  | 4 | 144.18 |  | 576.72
SB320114@1 | 带电话塞孔智能手动报警按钮 | 个 |  | 197 | 55.78 |  | 10988.66
SB320114@2 | 总线式消防电话插孔 | 个 |  | 2 | 58.36 |  | 116.72
9803031 | 精密交/直流稳压电源 | 台班 |  | 4.16 | 13.73 |  | 57.12
9803041 | 直流稳压稳流电源 | 台班 |  | 21.6 | 27.09 |  | 585.14
9805081 | 数字电压表 | 台班 |  | 11.78 | 7.54 |  | 88.82
9805111 | 数字万用表 | 台班 |  | 7.36 | 41.17 |  | 303.01
9805171 | 数字温度计 | 台班 |  | 1.92 | 16.6 |  | 31.87
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
主要材料价格汇总表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
9805221 | 交流稳压电源 | 台班 |  | 39.96 | 8.75 |  | 349.65
9811011 | 晶体管测试仪 | 台班 |  | 0.6 | 16.65 |  | 9.99
9811021 | 接地电阻测试仪 | 台班 |  | 0.78 | 10.39 |  | 8.1
9811031 | 接地电阻测试仪 | 台班 |  | 0.16 | 49.96 |  | 7.99
9823031 | 数字存储打印示波器 | 台班 |  | 12.8 | 211.69 |  | 2709.63
9827011 | 精密声级计 | 台班 |  | 10.89 | 7.16 |  | 77.97
9841021 | 电动综合校验台 | 台班 |  | 4.16 | 11.57 |  | 48.13
9843001 | 便携式综合校验仪 | 台班 |  | 11.78 | 30.04 |  | 353.87
9847001 | 火灾探测器实验器 | 台班 |  | 44.38 | 19.86 |  | 881.39
9946111 | 其他费用 | 元 |  | 58.7834 | 1 |  | 58.78
9946606@1 | 机上人工 | 工日 |  | 5.0385 | 98 |  | 493.77
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：

## 表3-9 综合单价分析表（三）
综合单价分析表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 13.07 | 83.35 | 4.15 |  | 1.7 | 2.35 | 104.62
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 8.74 | 54.37 | 0.1 |  | 1.13 | 1.57 | 65.91
3 | 031003003001 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.规格、型号:DN100 | 72.23 | 470.23 | 17.63 |  | 9.89 | 13 | 582.98
4 | 031003003002 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格、型号:DN65 | 51.25 | 361.2 | 15.02 |  | 7.02 | 9.23 | 443.72
5 | 031003001001 | 排气阀 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25 | 8.53 | 41.85 |  |  | 1.17 | 1.54 | 53.09
6 | 030901010001 | 单栓消火栓箱 | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN65 3.单栓、双栓:单栓 4.配备:配有DN65mm栓口一个,DN65长25米麻质衬胶水龙带一条,口径Φ19mm消防水枪;DN25长30米消防软管一条,口径Φ6mm消防水枪一支及消防指示灯1个 | 72.91 | 908.31 | 0.51 |  | 9.99 | 13.12 | 1004.84
7 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN65 3.单栓、双栓:单栓 4.配备:试验消火栓 | 72.91 | 595.06 | 0.51 |  | 9.99 | 13.12 | 691.59
8 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 | 39.3 | 59.17 | 0.58 |  | 5.71 | 7.07 | 111.83
9 | 030901013001 | 3kg磷酸铵盐灭火器 | 1.名称:3kg磷酸铵盐灭火器 | 24.83 | 99.76 |  |  | 3.4 | 4.47 | 132.46
10 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN100 | 47.63 | 74.88 | 6.41 |  | 5.71 | 8.57 | 143.2
11 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN65 | 47.63 | 68.35 | 6.41 |  | 5.71 | 8.57 | 136.67
12 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.防腐:除锈刷油 | 7.65 | 6.7 | 2.11 |  | 0.98 | 1.38 | 18.82
综合单价分析表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
13 | 030109001001 | 消火栓系统加压泵：型号：XBD14/20-100L参数：Q=20L /s H=140m N=45KW | 1.名称:室内消火栓泵 2.规格:XBD14/20-100L参数：Q=20L /s H=140m N=45KW 3.含:小型交流异步电机检查接线 4.不含水泵基础 | 1548.8 | 21950.75 | 155.69 |  | 271.35 | 278.78 | 24205.37
自动喷淋系统
14 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 | 15.88 | 122.17 | 5.92 |  | 2.04 | 2.86 | 148.87
15 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 | 13.23 | 81.38 | 4.38 |  | 1.72 | 2.38 | 103.09
16 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 | 10.49 | 64.35 | 0.29 |  | 1.37 | 1.89 | 78.39
17 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 | 8.81 | 55.13 | 0.25 |  | 1.14 | 1.59 | 66.92
18 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:丝接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 | 20.01 | 44.03 | 0.73 |  | 2.39 | 3.6 | 70.76
综合单价分析表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
19 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:丝接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 | 19.03 | 36.33 | 0.82 |  | 2.27 | 3.43 | 61.88
20 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:丝接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 | 16.72 | 24.62 | 0.57 |  | 2.26 | 3.01 | 47.18
21 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:丝接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 | 15.98 | 17.78 | 0.43 |  | 2.17 | 2.88 | 39.24
22 | 030901001009 | 排水管 | 1.安装部位:排水管 2.材质、规格:(排水管)内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:刷漆 | 8.14 | 57.41 | 0.13 |  | 1.04 | 1.47 | 68.19
23 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:立型喷头 2.材质、型号、规格:动作温度68°C DN25 | 14.26 | 14.85 | 0.42 |  | 1.95 | 2.57 | 34.05
24 | 040502011001 | 补偿器(波纹管) | 1.名称:金属波纹管 DN150 2.连接方式:法兰连接 | 94.28 | 476.19 | 24.05 |  | 11.29 | 16.97 | 622.78
25 | 031003003003 | 信号阀 | 1.名称:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 | 101.72 | 544.11 | 19.59 |  | 13.93 | 18.31 | 697.66
26 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 DN25 | 58.6 | 128.4 | 1.63 |  | 8.03 | 10.55 | 207.21
27 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:水流指示器 DN150 | 138.57 | 4054.24 | 21.43 |  | 18.98 | 24.94 | 4258.16
28 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 | 8.53 | 54.19 |  |  | 1.17 | 1.54 | 65.43
29 | 031003001003 | 排气阀 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25 | 8.53 | 41.85 |  |  | 1.17 | 1.54 | 53.09
30 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.材质、规格:孔板d/D=68mm/150mm 2.连接形式:法兰连接 | 27.93 | 372.01 | 17.54 |  | 3.83 | 5.03 | 426.34
31 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称:压力表 | 39.3 | 59.17 | 0.58 |  | 5.71 | 7.07 | 111.83
综合单价分析表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
32 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:排水漏斗 2.型号、规格:DN80 |  | 30.5 |  |  |  |  | 30.5
33 | 031001006001 | 穿墙钢套管 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN80 | 19.01 | 50.93 | 0.8 |  | 2.28 | 3.42 | 76.44
34 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN150 | 50.47 | 100.84 | 7.21 |  | 6.05 | 9.08 | 173.65
35 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN80 | 47.63 | 61.79 | 6.41 |  | 5.71 | 8.57 | 130.11
36 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.防腐:除锈刷油 | 7.65 | 6.7 | 2.11 |  | 0.98 | 1.38 | 18.82
37 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统控制装置调试 200点以下 | 2229.79 | 132.29 | 352.22 |  | 267.26 | 401.36 | 3382.92
38 | 030109001002 | 喷淋系统加压泵：型号：XBD7.2/35-125L参数：Q=35L /s H=72m N=45KW | 1.名称:自动喷淋泵 2.规格:XBD7.2/35-125L参数：Q=35L /s H=72m N=45KW 3.含:小型交流异步电机检查接线 4.不含水泵基础 | 1401.21 | 22771.39 | 155.69 |  | 250.4 | 252.22 | 24830.91
火灾自动报警系统、防火门监控系统
39 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:镀锌电线管JDG32 3.配置形式:暗敷 | 6.19 | 8.41 | 0.04 |  | 0.77 | 1.11 | 16.52
40 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:镀锌电线管JDG25 3.配置形式:暗敷 | 5.81 | 5.23 | 0.04 |  | 0.72 | 1.05 | 12.85
41 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:镀锌电线管JDG20 3.配置形式:暗敷 | 4.03 | 4.33 |  |  | 0.5 | 0.73 | 9.59
42 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:镀锌钢管SC25 3.配置形式:暗敷 | 5.96 | 10.06 | 0.04 |  | 0.74 | 1.07 | 17.87
43 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-8*1.5 3.敷设方式、部位:管内穿线 | 3.59 | 15.91 | 0.09 |  | 0.45 | 0.65 | 20.69
44 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:绝缘电线 WDZCN-BYJ-4 | 0.52 | 4.13 |  |  | 0.06 | 0.09 | 4.8
45 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:绝缘电线 WDZCN-BYJ-2.5 | 0.74 | 2.86 |  |  | 0.09 | 0.13 | 3.82
综合单价分析表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
46 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZCN-RVS-2*1.5 | 0.64 | 5.34 |  |  | 0.08 | 0.12 | 6.18
47 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZCN-RVVP-2*1.5 | 0.49 | 4.85 |  |  | 0.06 | 0.09 | 5.49
48 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮(带地址) | 33.42 | 47.29 | 1.21 |  | 4.58 | 6.02 | 92.52
49 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:总线式消防电话插孔 | 4.7 | 61.76 |  |  | 0.64 | 0.85 | 67.95
50 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:带电话塞孔智能手动报警按钮 | 4.7 | 59.18 |  |  | 0.64 | 0.85 | 65.37
51 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 | 47.33 | 92.2 | 0.91 |  | 6.48 | 8.52 | 155.44
52 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型智能光电感烟探测器(带短路隔离保护功能) | 22.93 | 114.95 | 0.77 |  | 3.14 | 4.13 | 145.92
53 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火警扬声器 2.安装方式:壁挂式安装 | 11.66 | 67.98 | 0.66 |  | 1.4 | 2.1 | 83.8
54 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火警扬声器(兼用) 2.安装方式:吸(嵌)顶安装 | 15.09 | 62.51 | 0.66 |  | 1.81 | 2.72 | 82.79
55 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:总线式消防直通电话分机 | 8.53 | 149.28 |  |  | 1.17 | 1.54 | 160.52
56 | 030904008001 | 输入模块 | 1.名称:发声器控制模块 | 93.49 | 75.42 | 2.95 |  | 12.81 | 16.83 | 201.5
57 | 030904008002 | 输入模块 | 1.名称:防火门监控模块 | 93.49 | 71.13 | 2.95 |  | 12.81 | 16.83 | 197.21
58 | 030904008003 | 输入模块 | 1.名称:单输入单输出模块 | 93.49 | 140.88 | 2.95 |  | 12.81 | 16.83 | 266.96
59 | 030402006001 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 | 36.36 | 142.49 | 0.24 |  | 6.07 | 6.54 | 191.7
60 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 | 70.33 | 314.06 |  |  | 11.47 | 12.66 | 408.52
61 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:火灾显示盘 | 603.09 | 2059.8 | 57.91 |  | 72.28 | 108.56 | 2901.64
62 | 031101077001 | 监控设备 | 1.名称:防火门监控分机 | 1651.2 | 4243.85 | 271.4 |  | 210.09 | 297.22 | 6673.76
63 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 | 5.9 | 3.52 |  |  | 0.84 | 1.06 | 11.32
64 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:MR150x100 | 17.95 | 35.87 |  |  | 2.55 | 3.23 | 59.6
65 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:MR100x50 | 17.95 | 19.85 |  |  | 2.55 | 3.23 | 43.58
66 | 031002001003 | 线槽支架 | 1.名称:线槽支架 2.含:除锈、刷油 | 7.65 | 6.7 | 2.11 |  | 1.02 | 1.38 | 18.86
综合单价分析表
工程名称：院区室内消防系统安装工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
67 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 | 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格: (宽70×深70mm以内) | 10.67 | 4.26 |  |  | 1.28 | 1.92 | 18.13
68 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 | 24.94 | 0.15 | 1.91 |  | 2.99 | 4.49 | 34.48
69 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:自动报警系统装置调试 1000点以下 2.线制:总线制 | 9734.24 | 540.24 | 4186.99 |  | 1166.74 | 1752.16 | 17380.37
消防电源监控系统
70 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:镀锌钢管SC20 3.配置形式:暗敷 | 4.92 | 7.75 |  |  | 0.61 | 0.89 | 14.17
71 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NHRVS-2x1.5 | 0.64 | 5.27 |  |  | 0.08 | 0.12 | 6.11
72 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:绝缘电线 NHBV-2.5 | 0.74 | 2.22 |  |  | 0.09 | 0.13 | 3.18
73 | 030904008004 | 消防电源电压型监控模块 | 1.名称:消防电源电压型监控模块 | 93.49 | 347.47 | 2.95 |  | 12.81 | 16.83 | 473.55
电气火灾报警系统
74 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:镀锌钢管SC20 3.配置形式:暗敷 | 4.92 | 7.75 |  |  | 0.61 | 0.89 | 14.17
75 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NHRVS-2x1.5 | 0.64 | 5.27 |  |  | 0.08 | 0.12 | 6.11
76 | 030904008005 | ACS监控模块 | 1.名称:ACS监控模块 | 93.49 | 513.11 | 2.95 |  | 12.81 | 16.83 | 639.19
77 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:电气火灾温度传感器 | 12.35 | 516.6 | 1 |  | 1.64 | 2.22 | 533.81
78 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:电气火灾剩余流量传感器 | 70.46 | 303.48 | 13.69 |  | 8.97 | 12.68 | 409.28