## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  | 712921.02
1.1 | 海洋路 |  |  | 557243.14
1.2 | 规划一路 |  |  | 155677.88
2 | 措施项目费 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施项目费 |  | 61274.5
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  | 56392.53
2.2 | 其他措施项目费 | 其他措施费 |  | 4881.97
3 | 其他项目费 | 其他项目合计 |  | 15684.26
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  | 1425.84
3.6 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 14258.42
3.7 | 工程优质费 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 规费 | 规费合计 |  | 2606.6
4.1 | 工程排污费及施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.25 | 1974.7
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.08 | 631.9
5 | 税前工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | 792486.38
6 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 | 10 | 79248.64
7 | 工程造价 | 税前工程造价+增值税销项税额 |  | 871735.02

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
海洋路
1 | 030408001010 | 铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-5*25 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下 五芯电力电缆 | m |  | 10 | 100.76 |  | 1007.6
2 | 030408001005 | 铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-4*(1*16) | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下 单芯电力电缆 | m |  | 1140.83 | 82.98 |  | 94666.07
3 | 030408006002 | 干包式铜芯电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 个 |  | 84 | 118.94 |  | 9990.96
4 | 030408003006 | 人行道埋管/塑料管 HDPEφ75 | 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(80mm以内) | m |  | 943 | 23.01 |  | 21698.43
5 | 030408003007 | 过路套管/BWFRP-R纤维编绕拉挤管8*Φ100x3，砼垫层，砼包封 | 1.垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 2.电缆保护管有混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) 一根 实际根数(根):8 3.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 | m |  | 15 | 774.22 |  | 11613.3
6 | 030408003008 | 过路套管/BWFRP-R纤维编绕拉挤管6*Φ100x3，砼垫层，砼包封 | 1.垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 2.电缆保护管有混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) 一根 实际根数(根):6 3.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 | m |  | 68 | 593.98 |  | 40390.64
7 | 030408003009 | 过路套管/BWFRP-R纤维编绕拉挤管4*Φ100x3，砼垫层，砼包封 | 1.垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 2.电缆保护管有混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) 一根 实际根数(根):4 3.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 | m |  | 53 | 413.74 |  | 21928.22
本页小计 | [8 empty] | 201295.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
8 | 030412008001 | 双臂路灯/LED60W+20W(灯具安装高度为8米/6米),基础 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.回填土 夯实机夯实 槽、坑 4.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 5.垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 6.现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C30】 7.地脚螺栓 8.圆钢 9.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) 10.成套型双臂悬挑灯架 双称式(臂长2.5m以下) 11.接地引出线 12.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 套 |  | 38 | 5098.36 |  | 193737.68
本页小计 | [8 empty] | 193737.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
9 | 030412008002 | 三头LED灯加腰灯(灯具安装高度为8米/6米),LED3*60w+1*20w,基础 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.回填土 夯实机夯实 槽、坑 4.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 5.垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 6.现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C30】 7.地脚螺栓 8.圆钢 9.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) 10.成套型高杆灯架 灯高11m以下 灯火数(7火) 11.接地引出线 12.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 套 |  | 3 | 7899.06 |  | 23697.18
10 | 030404016001 | 控制箱/路灯控制箱4P/40A,含监控终端，基础 | 1.成套配电箱安装 落地式 2.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 3.现浇混凝土基础 每基混凝土量(10m3以下) 4.普通商品混凝土 碎石粒径20石 5.预埋铁件 | 台 |  | 1 | 27064.64 |  | 27064.64
11 | 030409002001 | 接地母线 镀锌圆钢φ12 | 2.接地母线敷设 户内接地母线敷设 | m |  | 1015.1 | 20.7 |  | 21012.57
12 | 030411004001 | 配线 ZR-RVV-450/750-3*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm2以内) | m |  | 699 | 8.09 |  | 5654.91
本页小计 | [8 empty] | 77429.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
13 | 030413005003 | 过路井1160*96*1500 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖土方 一、二类土 3.回填土 夯实机夯实 槽、坑 4.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 5.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 6.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 7.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 8.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 9.预制(直径mm) Φ10以内 10.预制(直径mm) Φ25以内 11.井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 12.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 13.砂 14.接地引出线 | 个 |  | 14 | 1775.77 |  | 24860.78
本页小计 | [8 empty] | 24860.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
14 | 030413005004 | 电缆接线井1160*96*1200 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖土方 一、二类土 3.回填土 夯实机夯实 槽、坑 4.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 5.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 6.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 7.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 8.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 9.预制(直径mm) Φ10以内 10.预制(直径mm) Φ25以内 11.井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 12.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 13.砂 14.接地引出线 | 个 |  | 2 | 1678.26 |  | 3356.52
15 | 040101002001 | 挖土方自卸汽车运土方12km | 1.挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 2.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | m3 |  | 223.87 | 31.97 |  | 7157.12
16 | 040103001001 | 回填石粉 夯实度93% | 1.填石粉 | m3 |  | 38.9 | 96.22 |  | 3742.96
17 | 040103001003 | 回填方/管沟填细砂 | 1.填细砂  | m3 |  | 184.97 | 235.25 |  | 43514.19
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 |  | 1 | 1129.67 |  | 1129.67
19 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 |  | 1 | 1019.7 |  | 1019.7
|  | 海洋路合计 | [6 empty] | 557243.14
规划一路
本页小计 | [8 empty] | 59920.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
20 | 030408001011 | 铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-4*(1*16) | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下 单芯电力电缆 | m |  | 449.03 | 82.98 |  | 37260.51
21 | 030408006003 | 干包式铜芯电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 个 |  | 32 | 118.94 |  | 3806.08
22 | 030408003010 | 人行道埋管/塑料管 HDPEφ75 | 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(80mm以内) | m |  | 354 | 23.01 |  | 8145.54
23 | 030412008003 | 双臂路灯/LED45W+20W(灯具安装高度为8米/6米),基础 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.回填土 夯实机夯实 槽、坑 4.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 5.垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 6.现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C30】 7.地脚螺栓 8.圆钢 9.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) 10.成套型双臂悬挑灯架 双称式(臂长2.5m以下) 11.接地引出线 12.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 套 |  | 16 | 4861.96 |  | 77791.36
24 | 030409002002 | 接地母线 镀锌圆钢φ12 | 2.接地母线敷设 户内接地母线敷设 | m |  | 367.81 | 20.7 |  | 7613.67
25 | 030411004002 | 配线 ZR-RVV-450/750-3*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm2以内) | m |  | 288 | 8.09 |  | 2329.92
26 | 040101002002 | 挖土方自卸汽车运土方12km | 1.挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 2.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | m3 |  | 70.8 | 31.97 |  | 2263.48
本页小计 | [8 empty] | 139210.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
27 | 040103001004 | 回填石粉 回填石粉 夯实度93% | 1.填石粉 | m3 |  | 1.36 | 96.23 |  | 130.87
28 | 040103001005 | 回填方/管沟填细砂 | 1.填中砂 换为【细砂】 | m3 |  | 69.44 | 235.26 |  | 16336.45
|  | 规划一路合计 | [6 empty] | 155677.88
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 712921.02
措施项目
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1
30 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 |  | 1
31 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 |  | 1
32 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 |  | 1
33 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | m2 |  | 47.63 | 35.45 |  | 1688.48
34 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.现浇混凝土模板 | m2 |  | 64.32 | 49.65 |  | 3193.49
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 4881.97
本页小计 | [8 empty] | 21349.29
合 计 | [8 empty] | 717802.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 3.1措施项目费汇总表（输出清单项）
措施项目费汇总表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031302001001 | 安全文明施工 | 项 | RGF | 28.9613% |  | 45661.97
041109001001 | 施工扬尘污染防治措施费 | 项 | RGF*28.9613% | 17.5% |  | 7990.84
041109001001 | 施工用工实名管理费 | 项 | RGF*28.9613% | 6% |  | 2739.72
031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
| 小计 | 元 |  |  |  | 56392.53
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 | 项 |  | 20%
031302003001 | 非夜间施工增加 | 项 | 1
031302004001 | 二次搬运 | 项 | 1
031302005001 | 冬雨季施工增加 | 项 | 1
031302006001 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1
031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1
粤031302008001 | 赶工措施费 | 项 | RGF | 0%
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 项 | FBFXHJ | 0%
| 小计 | 元
3 | 专业措施项目
031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | 项 | 1
031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 项 | 1
031301018001 | 其他措施 | 项 | 1
041102001001 | 垫层模板 | m2 | 47.63 | 35.45 |  | 1688.48
041102018001 | 压顶模板 | m2 | 64.32 | 49.65 |  | 3193.49
| 小计 | 元 |  |  |  | 4881.97
| 合计 |  |  |  |  | 61274.50

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 | 1425.84
6 | 预算包干费 | 14258.42
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 15684.26 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 1579.4028 | 101 | 159519.68
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.9229 | 1 | -0.92
3 | 0109031@3 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.3054 | 3581.83 | 1093.89
4 | 0109041@2 | 圆钢Ф12～25 | t | 0.362 | 3710.99 | 1343.38
5 | 0109071 | 圆钢(综合) | kg | 2661.558 | 3.71 | 9874.38
6 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 98.1866 | 4.91 | 482.1
7 | 0113061@6 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 1.5 | 4.91 | 7.37
8 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.3 | 4 | 1.2
9 | 0135591 | 钢垫板2.5～5 | kg | 28.5 | 4 | 114
10 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 12.4073 | 38.77 | 481.03
11 | 0155071@3 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 31.1857 | 38.77 | 1209.07
12 | 0209051 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 22.2 | 0.31 | 6.88
13 | 0219211 | 三色塑料带（综合） | kg | 16.24 | 10.4 | 168.9
14 | 0227001 | 棉纱 | kg | 37.7317 | 9.55 | 360.34
15 | 0233011 | 草袋 | 个 | 3.4904 | 2.2 | 7.68
16 | 0305321 | 六角螺栓带螺母、垫圈M12×14～75 | 十套 | 24.48 | 2.91 | 71.24
17 | 0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80 | 十套 | 46.512 | 6.49 | 301.86
18 | 0305661 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十个 | 24.48 | 0.59 | 14.44
19 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 130.7791 | 3.94 | 515.27
20 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 12.8 | 4.38 | 56.06
21 | 0305821 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 13.8291 | 14.26 | 197.2
22 | 0307061 | 膨胀螺栓M10 | 十个 | 69.236 | 4.41 | 305.33
23 | 0313141 | 弹簧垫圈M16～30 | 十个 | 46.74 | 1.33 | 62.16
24 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 1 | 0.89 | 0.89
25 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 29.0411 | 7.19 | 208.81
26 | 0341001@3 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 0.8 | 7.19 | 5.75
27 | 0341001@7 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 6.3185 | 7.19 | 45.43
28 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 1.92 | 53 | 101.76
29 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 1.6881 | 63.05 | 106.43
30 | 0347001@2 | 锡基钎料 | kg | 1.3818 | 53 | 73.24
31 | 0351001 | 圆钉（综合） | kg | 10.5552 | 5.37 | 56.68
单位工程人材机汇总表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
32 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 5.2365 | 5.37 | 28.12
33 | 0351021@1 | 圆钉50～75 | kg | 13.5374 | 5.37 | 72.7
34 | 0351091 | 扒钉 | kg | 28.2861 | 3.43 | 97.02
35 | 0357001 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 2.419 | 5.04 | 12.19
36 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 5.188 | 5.04 | 26.15
37 | 0357011@3 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 0.3373 | 5.04 | 1.7
38 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 9.0579 | 5.04 | 45.65
39 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.8279 | 424.76 | 776.42
40 | 0401013@5 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0138 | 424.76 | 5.86
41 | 0401041 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0003 | 524.45 | 0.16
42 | 0403011 | 细砂 | m3 | 328.1889 | 169.42 | 55601.76
43 | 0403021 | 中砂 | m3 | 7.1151 | 177.67 | 1264.14
44 | 0413001 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 6.6979 | 393.2 | 2633.61
45 | 0503001@2 | 木方 | m3 | 0.0159 | 1430.02 | 22.74
46 | 0503031 | 板方材 | m3 | 1.6518 | 1472.61 | 2432.46
47 | 0503151@3 | 木板 | m3 | 0.3097 | 1430.02 | 442.88
48 | 0503151@4 | 木板 | m3 | 0.8006 | 1430.02 | 1144.87
49 | 0503211@1 | 枕木 | m3 | 0.0737 | 1425.32 | 105.05
50 | 0503211@2 | 枕木 | m3 | 0.1908 | 1425.32 | 271.95
51 | 0661051 | 釉面砖150×150 | m2 | 1.3973 | 24.27 | 33.91
52 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 15.272 | 16.47 | 251.53
53 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 4.2868 | 6.59 | 28.25
54 | 1111271@1 | 酚醛磁漆 | kg | 8 | 8.71 | 69.68
55 | 1111271@3 | 酚醛磁漆 | kg | 20.52 | 8.71 | 178.73
56 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 6.9146 | 11.01 | 76.13
57 | 1111411@3 | 酚醛调和漆 | kg | 0.05 | 11.01 | 0.55
58 | 1141181 | 清油 | kg | 0.219 | 10.4 | 2.28
59 | 1201021@1 | 汽油（综合） | kg | 0.0975 | 8.02 | 0.78
60 | 1403120 | 钢管D25 | kg | 7.519 | 4.82 | 36.24
61 | 1431091@3 | 塑料软管D5 | m | 0.3 | 0.16 | 0.05
62 | 1515661 | 难燃塑料管接头80 | 个 | 267.182 | 3.38 | 903.08
单位工程人材机汇总表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
63 | 1537181 | 固定卡子Φ90 | 个 | 238.96 | 3.16 | 755.11
64 | 1537201 | 镀锌扁钢卡子25×4 | kg | 3.796 | 5.37 | 20.38
65 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 87.4946 | 1.73 | 151.37
66 | 2501071@2 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 23.2 | 51.58 | 1196.66
67 | 2606331 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 138.291 | 4.2 | 580.82
68 | 2609211 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 118.32 | 2.93 | 346.68
69 | 2609231 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 436.16 | 3.71 | 1618.15
70 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 303.869 | 2.88 | 875.14
71 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 1000.075 | 1.33 | 1330.1
72 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 2.9917 | 12.08 | 36.14
73 | 3111001 | 塑料手套ST型 | 个 | 121.8 | 2.55 | 310.59
74 | 3113031 | 白棉纱 | kg | 0.0135 | 10.65 | 0.14
75 | 3113261 | 白布 | kg | 63.2291 | 2.77 | 175.14
76 | 3115001 | 水 | m3 | 66.4889 | 3.42 | 227.39
77 | 3115001@7 | 水 | m3 | 35.107 | 3.42 | 120.07
78 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 256.4295 | 0.09 | 23.08
79 | 3201011 | 钢模板 | kg | 271.9182 | 4.05 | 1101.27
80 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 1207.7612 | 1 | 1207.76
81 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.234 | 1 | -0.23
82 | 补充材料001 | 地脚螺栓 | kg | 410.4 | 5.48 | 2248.99
83 | 8021904@1 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 0.8037 | 441.26 | 354.64
84 | 8021905 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C30 | m3 | 65.664 | 461.46 | 30301.31
85 | 8021913@1 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 | m3 | 14.4595 | 373.5 | 5400.62
86 | 8021914 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C20 | m3 | 22.8623 | 402.52 | 9202.53
87 | 1431441@5 | 塑料管 HDPEφ75 | m | 1426.7 | 12.57 | 17933.62
88 | 2252001@3 | LED灯具60W | 套 | 47.47 | 936.2 | 44441.41
89 | 2252001@6 | LED灯具20W | 套 | 57.57 | 312.07 | 17965.87
90 | 2252001@7 | LED灯具45W | 套 | 16.16 | 702.15 | 11346.74
91 | 2503196@1 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVV-450/750-3*2.5 | m | 1065.96 | 6.32 | 6736.87
92 | 2619041@4 | 三头+腰灯钢管路灯 H=8m | 根 | 3 | 1664.36 | 4993.08
单位工程人材机汇总表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
93 | 2619041@5 | 双臂钢管路灯 H=8m | 根 | 54 | 1543 | 83322
94 | 3301001@8 | 球墨铸铁防盗井盖、井框920*670 | 套 | 16.16 | 650.14 | 10506.26
95 | 5515001@1 | 漏电微型断路器30mADZ型 | 个 | 120 | 31.21 | 3745.2
96 | ZC000787@10 | BWFRP-R纤维编绕拉挤管Φ100x3 | m | 762.2 | 56.35 | 42949.97
97 | ZC001383@30 | 铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-5*25 | m | 10.1 | 79.98 | 807.8
98 | ZC001383@4 | 铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-1*16 | m | 6423.0344 | 10.35 | 66478.41
99 | ZC020153@4 | 镀锌圆钢φ12 | m | 1410.5682 | 4.55 | 6418.09
100 | ZC020156@2 | 接地引出线D12镀锌圆钢（含接地端子） | m | 75.19 | 4.55 | 342.11
101 | SB210027@2 | 路灯控制箱4P/40A，含监控终端 | 台 | 1 | 25832.18 | 25832.18
102 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 0.9 | 86.26 | 77.63
103 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.8 | 15.05 | 27.09
104 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 0.9 | 27.24 | 24.52
105 | 9811161 | 接地电阻表 | 台班 | 4.5 | 13.21 | 59.45
106 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9 | 23.04 | 20.74
107 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 71.1081 | 8.02 | 570.29
108 | 9946041@3 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 59.3061 | 8.02 | 475.63
109 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 31.5608 | 101 | 3187.64
110 | 9946606@6 | 机上人工 | 工日 | 3.992 | 101 | 403.19
111 | 9946606@7 | 机上人工 | 工日 | 11.2253 | 101 | 1133.76
112 | 8021913 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 | m3 | 1.632 | 373.5 | 609.55
113 | 1143001@1 | 石粉 | m3 | 53.9484 | 58.25 | 3142.49
|  | 合计 |  |  |  | 654493.61

## 1.1.3分部分项工程量清单综合单价分析表(工作内容)
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 | [5 empty] | 货币单位：元 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成 | [6 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润
1 | 030408001010 | 铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-5*25 | 1.电缆敷设 | 14.62 | 82.51 |  | 0.12 | 0.88 |  | 2.63 | 100.76
|  |  | 小计 | 14.62 | 82.51 |  | 0.12 | 0.88 |  | 2.63
2 | 030408001005 | 铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-4*(1*16) | 1.电缆敷设 | 30.14 | 45.36 |  | 0.24 | 1.82 |  | 5.43 | 82.98
|  |  | 小计 | 30.14 | 45.36 |  | 0.24 | 1.82 |  | 5.43
3 | 030408006002 | 干包式铜芯电力电缆头 | 1.电力电缆头制作 | 52.32 | 50.89 |  |  | 6.31 |  | 9.42 | 118.94
|  |  | 小计 | 52.32 | 50.89 |  |  | 6.31 |  | 9.42
4 | 030408003006 | 人行道埋管/塑料管 HDPEφ75 | 1.保护管敷设 | 6.43 | 14.64 |  |  | 0.78 |  | 1.16 | 23.01
|  |  | 小计 | 6.43 | 14.64 |  |  | 0.78 |  | 1.16
5 | 030408003007 | 过路套管/BWFRP-R纤维编绕拉挤管8*Φ100x3，砼垫层，砼包封 | 1.保护管敷设 | 125.89 | 581.04 |  | 29.87 | 14.76 |  | 22.66 | 774.22
|  |  | 小计 | 125.89 | 581.04 |  | 29.87 | 14.76 |  | 22.66
6 | 030408003008 | 过路套管/BWFRP-R纤维编绕拉挤管6*Φ100x3，砼垫层，砼包封 | 1.保护管敷设 | 97.16 | 444.73 |  | 23.24 | 11.36 |  | 17.49 | 593.98
|  |  | 小计 | 97.16 | 444.73 |  | 23.24 | 11.36 |  | 17.49
7 | 030408003009 | 过路套管/BWFRP-R纤维编绕拉挤管4*Φ100x3，砼垫层，砼包封 | 1.保护管敷设 | 68.44 | 308.42 |  | 16.61 | 7.96 |  | 12.32 | 413.74
|  |  | 小计 | 68.44 | 308.42 |  | 16.61 | 7.96 |  | 12.32
8 | 030412008001 | 双臂路灯/LED60W+20W(灯具安装高度为8米/6米),基础 | 1.基础浇筑 | 923.14 | 3666.12 |  | 128.84 | 94.1 |  | 166.17 | 5098.36
|  |  | 2.灯架及灯具附件安装 | 7.36 | 6.15 |  | 1.36 | 0.89 |  | 1.33
|  |  | 3.焊、压接线端子 | 30.3 | 63.5 |  |  | 3.66 |  | 5.46
|  |  | 小计 | 960.8 | 3735.77 |  | 130.2 | 98.65 |  | 172.96
9 | 030412008002 | 三头LED灯加腰灯(灯具安装高度为8米/6米),LED3*60w+1*20w,基础 | 1.基础浇筑 | 1360.15 | 5807.61 |  | 322.6 | 146.79 |  | 244.84 | 7899.06
|  |  | 2.灯架及灯具附件安装 | 7.36 | 6.15 |  | 1.36 | 0.89 |  | 1.33
|  |  | 小计 | 1367.51 | 5813.76 |  | 323.96 | 147.68 |  | 246.17
11 | 030409002001 | 接地母线 镀锌圆钢φ12 | 1.接地母线制作、安装 | 10.96 | 5.85 |  | 0.6 | 1.32 |  | 1.97 | 20.7
|  |  | 小计 | 10.96 | 5.85 |  | 0.6 | 1.32 |  | 1.97
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 | [5 empty] | 货币单位：元 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成 | [6 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润
12 | 030411004001 | 配线 ZR-RVV-450/750-3*2.5 | 1.管内穿线 | 0.81 | 7.03 |  |  | 0.1 |  | 0.15 | 8.09
|  |  | 小计 | 0.81 | 7.03 |  |  | 0.1 |  | 0.15
13 | 030413005003 | 过路井1160*96*1500 | 1.砌筑 | 387.18 | 1221.17 |  | 69.51 | 28.22 |  | 69.69 | 1775.77
|  |  | 小计 | 387.18 | 1221.17 |  | 69.51 | 28.22 |  | 69.69
14 | 030413005004 | 电缆接线井1160*96*1200 | 1.砌筑 | 343.67 | 1188.78 |  | 58.93 | 25.01 |  | 61.86 | 1678.26
|  |  | 小计 | 343.67 | 1188.78 |  | 58.93 | 25.01 |  | 61.86
15 | 040101002001 | 挖土方自卸汽车运土方12km | 1.土方开挖 | 2.31 |  |  | 27.52 | 1.72 |  | 0.42 | 31.97
|  |  | 小计 | 2.31 |  |  | 27.52 | 1.72 |  | 0.42
16 | 040103001001 | 回填石粉 夯实度93% | 1.回填、压实 | 7.82 | 78.62 |  | 7.64 | 0.73 |  | 1.41 | 96.22
|  |  | 小计 | 7.82 | 78.62 |  | 7.64 | 0.73 |  | 1.41
17 | 040103001003 | 回填方/管沟填细砂 | 1.回填、压实 | 7.73 | 219.1 |  | 6.37 | 0.66 |  | 1.39 | 235.25
|  |  | 小计 | 7.73 | 219.1 |  | 6.37 | 0.66 |  | 1.39
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.系统调试 | 749.02 | 5.57 |  | 149.98 | 90.28 |  | 134.82 | 1129.67
|  |  | 小计 | 749.02 | 5.57 |  | 149.98 | 90.28 |  | 134.82
19 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.接地电阻测试 | 734.07 | 5.57 |  | 59.45 | 88.48 |  | 132.13 | 1019.7
|  |  | 小计 | 734.07 | 5.57 |  | 59.45 | 88.48 |  | 132.13
20 | 030408001011 | 铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-4*(1*16) | 1.电缆敷设 | 30.14 | 45.36 |  | 0.24 | 1.82 |  | 5.43 | 82.98
|  |  | 小计 | 30.14 | 45.36 |  | 0.24 | 1.82 |  | 5.43
21 | 030408006003 | 干包式铜芯电力电缆头 | 1.电力电缆头制作 | 52.32 | 50.89 |  |  | 6.31 |  | 9.42 | 118.94
|  |  | 小计 | 52.32 | 50.89 |  |  | 6.31 |  | 9.42
22 | 030408003010 | 人行道埋管/塑料管 HDPEφ75 | 1.保护管敷设 | 6.43 | 14.64 |  |  | 0.78 |  | 1.16 | 23.01
|  |  | 小计 | 6.43 | 14.64 |  |  | 0.78 |  | 1.16
23 | 030412008003 | 双臂路灯/LED45W+20W(灯具安装高度为8米/6米),基础 | 1.基础浇筑 | 923.14 | 3429.73 |  | 128.84 | 94.1 |  | 166.17 | 4861.96
|  |  | 2.灯架及灯具附件安装 | 7.36 | 6.15 |  | 1.36 | 0.89 |  | 1.33
|  |  | 3.焊、压接线端子 | 30.3 | 63.5 |  |  | 3.66 |  | 5.46
|  |  | 小计 | 960.8 | 3499.38 |  | 130.2 | 98.65 |  | 172.96
24 | 030409002002 | 接地母线 镀锌圆钢φ12 | 1.接地母线制作、安装 | 10.96 | 5.85 |  | 0.6 | 1.32 |  | 1.97 | 20.7
|  |  | 小计 | 10.96 | 5.85 |  | 0.6 | 1.32 |  | 1.97
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：海洋路、规划一路（一期）-照明工程 | [5 empty] | 货币单位：元 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成 | [6 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润
25 | 030411004002 | 配线 ZR-RVV-450/750-3*2.5 | 1.管内穿线 | 0.81 | 7.03 |  |  | 0.1 |  | 0.15 | 8.09
|  |  | 小计 | 0.81 | 7.03 |  |  | 0.1 |  | 0.15
26 | 040101002002 | 挖土方自卸汽车运土方12km | 1.土方开挖 | 2.31 |  |  | 27.52 | 1.72 |  | 0.42 | 31.97
|  |  | 小计 | 2.31 |  |  | 27.52 | 1.72 |  | 0.42
27 | 040103001004 | 回填石粉 回填石粉 夯实度93% | 1.回填、压实 | 7.82 | 78.62 |  | 7.64 | 0.74 |  | 1.4 | 96.23
|  |  | 小计 | 7.82 | 78.62 |  | 7.64 | 0.74 |  | 1.4
28 | 040103001005 | 回填方/管沟填细砂 | 1.回填、压实 | 7.73 | 219.1 |  | 6.38 | 0.66 |  | 1.39 | 235.26
|  |  | 小计 | 7.73 | 219.1 |  | 6.38 | 0.66 |  | 1.39