关于“护堤路8号、10号“三旧”改造项目配套区间路(护堤路至杏花街路段)道路建设工程(一期)”校核意见的答复

- 关于外运距问题，由于目前有关部门对弃土点无明确规定，项目地点运至郊区远不止10公里，且本项目废土量较多，建议由建设方出具证明按12公里计算。

审核单位答复：5月30号致电财政局，交流相关问题后答复按10km计

- 关于现状简房清基（深1米）：原状简房存在钢筋砼基础、砖石基础和回填土方，我方对拆除工程量暂按钢筋砼基础、砖石、土方各占1/3计算，结算时按实结算。而审核方只按挖土方计算，有失合理。建议暂按这种算法，按实结算。

审核单位答复：已调整

- 深层搅拌桩计算空桩工程量错误，审核方不应将所有桩体都考虑存在空桩，空桩只位于排污管位置，详见下图。而且空桩含义不是不用打桩，而是在处于桩体位置因埋设排水管而不用灌注水泥材料，但空桩位置仍需要计算打桩费用，请调整。

（该处只有一排而已）

审核单位答复：已调整

- 审核方扣除人行道混凝土费用不合理，该项内容图纸有说明，请补计。

审核单位答复：已调整

- 审核方计算树池铺装嵌草砖尺寸按19*25cm计算错误，应根据图纸规定的大样图尺寸（1*1m）并扣除树穴位置计算，请调整。

审核单位答复：已调整

- 树池垫层模板工程量审核方只计算一侧模板计算不合理，请补计。

审核单位答复：已调整

- 关于“6%水泥稳定碎石基层”的定额套用，本工程采用“集中拌合”的做法不现实。

审核单位答复：已调整

- 关于樟树价格，信息价420元/株的树种规格高度3.5米的，本项目设计图示的树种高度是4.5~5.0米的，建议按我方价格更符合市场行情。

审核单位答复：樟树价格与苗高无关，与胸径大小有关，审核不做调整，按420元/株计取

- 关于占道榕树移植，是根据现场情况计算，核减不合理，请建设方提供依据。

审核单位答复：已调整

- 施工水电源架设费用为施工过程必需所发生的费用，根据建设方意见，本项目建设方不提供施工水电源接口，以4万元包干计算。而审核方将该项费用删除不合理，应列入计算。

审核单位答复：送审无依据来源，暂按20000元计取，结算按实调整

- 根据图纸所示，交叉口标志牌 A=900mm的数量为2块，而审核方不应按设计图纸中工程量表1块计算，需结合图纸计算，请调整。

审核单位答复：已调整

- 本项目属于道路维修改造项目，工程设计费应考虑专业调整增加难度系数1.1计算。

审核单位答复：难度系数按1.0计算

13、预算编制费应根据与建设单位签订的《建设工程造价咨询合同》协议书所约定的咨询费用计算。

审核单位答复：已调整

广州新业建设管理有限公司汕头分公司

2019.5.31