## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 楼地面装饰工程
1.2 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.G-3-C 2.位置:高低压配电室、茶水间 3.150厚级配石垫层 4.150厚C25砼面层 5.板面纵横刷素水泥浆各一道 6.20厚1：2.5干硬性水泥砂浆结合层 7.800*800瓷质抛光砖面瓷砖专业填缝剂填缝 8.具体装修做法见图纸装做法表 |  | m2 | 168.56
2 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.G-3C-A 2.位置:楼梯 3.150厚级配石垫层 4.150厚C25砼面层 5.板面纵横刷素水泥浆各一道 6.20厚1：2.5干硬性水泥砂浆结合层 7.400*400瓷质抛光砖面瓷砖专业填缝剂填缝 8.具体装修做法见图纸装做法表 |  | m2 | 19.44
3 | 011106002002 | 楼梯踏步面层 | 1.G-3B 铺面转（燃烧性能A级） 2.位置:楼梯踏步 3.板面纵横刷素水泥浆各一道 4.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 5.600*600带防滑条得瓷质抛光砖铺面，瓷砖专业填缝剂填缝 6.具体情况详见15J403-E6-13 |  | m2 | 19.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.G-3-B 2.位置:走道 3.板面纵横刷素水泥浆各一道 4.20厚1：2.5干硬性水泥砂浆结合层 5.600*600瓷质抛光砖面瓷砖专业填缝剂填缝 6.具体装修做法见图纸装做法表 |  | m2 | 100.85
5 | 011101001001 | 金刚砂地面 | 1.位置:干化车间 干污泥卸料车间 设备间 卸料大厅 2.150厚级配石垫层 3.150厚C25砼面层 4.混凝土初凝前撒金刚砂每平米用量6Kg，与结构层一次成型，用机械打磨起浆压光 5.具体装修做法见图纸装做法表 |  | m2 | 500.89
6 | 011101001003 | 金刚砂地面 | 1.位置:干化车间 干污泥卸料车间 设备间 卸料大厅二层 2.150厚级配石垫层 3.150厚C25砼面层 4.混凝土初凝前撒金刚砂每平米用量6Kg，与结构层一次成型，用机械打磨起浆压光 5.具体装修做法见图纸装做法表 |  | m2 | 392.23
7 | 011104004002 | 防静电活动地板楼面 | 1.G-12 2.位置:中控室、备用间首层 3.150厚级配石垫层 4.150厚C25砼面层 5.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.20厚1：3水泥砂浆压实赶光 7.500高防静电活动地板 8.具体装修做法见图纸装做法表 |  | m2 | 39.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 011104004001 | 防静电活动地板楼面 | 1.G-12 2.位置:中控室、备用件二层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.20厚1：3水泥砂浆压实赶光 5.500高防静电活动地板 6.具体装修做法见图纸装做法表 |  | m2 | 278.27
9 | 011101001002 | 水泥砂浆楼面 | 1.G-6 2.位置:湿污泥间、设备基坑 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.C25细石混凝土40厚,随打随抹光,强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 5.环氧稀胶料一道 6.无溶剂环氧重防腐涂料2遍,0.8~1厚 7.具体装修做法见图纸装做法表 |  | m2 | 123
10 | 011102003004 | 块料楼面 | 1.G-4 2.位置:卫生间 3.板面纵横刷素水泥浆各一道。 4.（防水面已在防水章节计入） 5.20厚1:2.5干硬性水泥砂结合层 6.400x400瓷质防滑砖铺面,白水泥膏擦缝 |  | m2 | 15.86
11 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.G-3-C 2.位置:茶水间 3.板面纵横刷素水泥浆各一道 4.20厚1：2.5干硬性水泥砂浆结合层 5.800*800瓷质抛光砖面瓷砖专业填缝剂填缝 6.具体装修做法见图纸装做法表 |  | m2 | 7.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.T-3 贴面砖踢脚线 2.位置:高低压配电室、干化车间 干污泥卸料车间 设备间 卸料大厅 走道 3.高度:120mm 4.15厚M5预拌专用砂浆打底扫毛 5.3-4厚纯水泥膏结合层 6.120高深灰色瓷质抛光砖贴面，水泥膏擦缝 |  | m2 | 54.26
13 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.T-3 贴面砖踢脚线 2.位置:楼梯间 3.高度:120mm 4.15厚M5预拌专用砂浆打底扫毛 5.3-4厚纯水泥膏结合层 6.120高深灰色瓷质抛光砖贴面，水泥膏擦缝 |  | m2 | 4.69
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
14 | 011204003002 | 贴外墙面砖 | 1.W-2 贴外墙面砖 2.15厚M7.5预拌抹灰专用砂浆打底抹平 3.1.5厚聚合物水泥基防水涂膜 4.5厚M5预拌抹灰专用砂浆打底抹平 5.3~4厚水泥基防水瓷砖胶结合层 6.压光瓷质外墙砖贴面，防水瓷砖胶嵌缝，规格100*200*6mm |  | m2 | 2162.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.N-1 涂料饰面 2.位置:高低压配电室、干化车间干污泥卸料车间、设备间、卸料大厅、中控室、备用间二层、楼梯、茶水间、走道 3.刷专用界面剂一道(砌块墙) 4.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 5.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 6.满刮成品腻子一道,砂纸磨平 7.刷白色内墙涂料二遍 8.具体装修做法见图纸装做法表 |  | m2 | 3652.35
16 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.N-2 贴面砖 2.位置:卫生间 3.15厚M5预拌抹灰专用砂浆打底 4.防水面计入防水章节 5.3~4厚水泥基防水瓷砖胶结合层 6.白色瓷砖贴面(规格200x200），防水瓷砖胶嵌缝 7.具体装修做法见图纸装做法表 |  | m2 | 64.91
17 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.位置:湿污泥间 设备基坑 2.12厚1:3水泥砂浆打底 3.5厚1:2水泥砂浆粉面 4.环氧稀胶料一道 5.无溶剂环氧涂料0.5~1厚 6.具体装修做法见图纸装做法表 |  | m2 | 445.54
18 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位:叉车区域防撞柱 2.角钢面涂黄黑相间反光漆 |  | m2 | 20
19 | 011201003001 | 墙面勾缝 | 1.外墙面 2.勾缝材料种类:深灰色密封胶 3.勾缝尺寸:25宽*20深 |  | m2 | 342
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
天棚工程
20 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.D-1 涂料饰面 2.位置:高低压配电室、干化车间、干污泥卸料车间、设备间、卸料大厅、楼梯间、 3.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4.3厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 6.刷(喷)白色涂料2道 7.具体装修做法见图纸装做法表 |  | m2 | 1530
21 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.D-3石膏板吊顶 2.位置:中控室、备用件二层 、走道 3.吊顶高度:3.3m 4.T型铝合金龙骨@600纵横 5.600*600纸面石膏板 6.刷(喷)白色涂料2道 7.具体装修做法见图纸装做法表 |  | m2 | 423.23
22 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.D-5铝扣板吊顶 2.位置:茶水间、卫生间 3.吊顶高度:3m 4.龙骨:配套金属龙骨 5.面层:600*600*0.8方形电化铝扣板吊顶 6.具体装修做法见图纸装做法表 |  | m2 | 23.06
天棚工程合计
其他装饰工程
23 | 011503001001 | 坡道栏杆 | 1.室外坡道栏杆扶手 2.扶手材料种类、规格:Φ40*2不锈钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:Φ25*2不锈钢管立柱 4.详情参考图集12J926-H2-1 |  | m | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 011503001002 | 室外反檐栏杆 | 1.室外反沿栏杆扶手 2.扶手材料种类、规格:Φ80*4不锈钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:Φ40*6不锈钢管立柱 4.详情参考建筑图纸 |  | m | 16
25 | 011503001003 | 防撞栏杆 | 1.叉车区域防撞栏杆 2.扶手材料种类、规格:Φ40*2不锈钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:Φ25*2不锈钢管立柱 4.详见图纸 |  | m | 5
26 | 011503001004 | 楼梯栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢钢管 2.栏杆材料种类、规格:-60*6双扁钢立柱 3.详情参考图集15J403-1-B26 |  | m | 12
27 | 011210005001 | 卫生间隔断 | 1.卫生间隔断 2.隔断材料品种、规格、颜色:酚醛树脂复合板，甲方选成品样式 |  | m2 | 6.3
28 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1.成品纸盒，形式由甲方确定 |  | 个 | 2
29 | 011505006001 | 挂衣钩 | 1.卫生间挂衣钩，形式由甲方确定 |  | 套 | 2
30 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.洗手台镜子 2.镜面玻璃品种、规格:6mm镜子 3.框材质、断面尺寸:不锈钢镜框，与洗手台同长 4.基层材料种类:高1200，离地900高，玻璃镜四周倒角2cm,用膨胀螺丝四角安装 5.防护材料种类:做法参照国标16J915-XT31-1 |  | m2 | 0.96
31 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:化妆台面板选用大理石 2.具体做法参照16J914-XT11-11 |  | m2 | 0.72
其他装饰工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
措施项目
32 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:5.5m |  | m2 | 2154.05
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 132519.20 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 计算基数 |  | 费率 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 分部分项工程费 |  | 10
合 计 |  |  |  |  | 132519.20 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13