## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 屋面及防水工程
1.6 | 门窗工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:按现场情况自行考虑 3.取土运距:按现场情况自行考虑 |  | m2 | 268.66
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:-1.5m 3.弃土运距:按现场情况自行考虑 4.按定额计算规则计算工程量 |  | m3 | 283.34
3 | 010103001001 | 土方回填 | 1.密实度要求:压实系数>=0.94 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:压实性较好的素土回填，并分层夯实，分层厚度不大于300，严禁采用建筑垃圾土、淤泥或膨胀土 4.填方来源、运距:原土回填，运距按现场情况自行考虑 5.按定额计算规则计算工程量 |  | m3 | 164.09
4 | 010103001002 | 房心回填 | 1.密实度要求:压实系数>=0.94 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:压实性较好的素土回填，并分层夯实，分层厚度不大于300，严禁采用建筑垃圾土、淤泥或膨胀土 4.填方来源、运距:原图回填，运距按现场情况自行考虑 |  | m3 | 63.7
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:回填后的余土 2.运距:按现场情况自行考虑，暂按5公里计入 |  | m3 | 55.55
土石方工程合计
砌筑工程
6 | 010402001004 | 砖基础 | 1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土实心砌块墙 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆WM M10 4.±0.00m以下 |  | m3 | 6.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM7.5 4.±0m以上 |  | m3 | 75.2
8 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM7.5 4.±0m以上 |  | m3 | 146.6
9 | 010903003003 | 基础墙防潮层 | 1.位置:室内地坪下60处 2.防水层做法:20厚WP M20水泥砂浆内加5%防水剂 |  | m2 | 33
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 14.91
11 | 010507007001 | 室外花池 | 1.构件的类型:室外花池 2.部位:地上 3.混凝土种类:泵送预拌混凝土 4.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 19.1
12 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 58.02
13 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 85.07
14 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 46.34
15 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 43.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010502002002 | 门窗包框 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.15
17 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 14.64
18 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.9
19 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 75.1
20 | 010505007001 | 挑檐 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 19.45
21 | 010504001001 | 女儿墙 | 1.名称:女儿墙 2.混凝土种类:泵送预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 12.02
22 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.03
23 | 010507005001 | 窗下压顶 | 1.窗户尺寸大于3m 2.断面尺寸:120*200 3.混凝土种类:泵送预拌混凝土 4.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.6
24 | 010507007002 | 雨篷 | 1.构件的类型:雨篷 2.混凝土种类:泵送预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.23
25 | 010507001001 | 散水 | 1.150厚3：7灰土 2.60厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥沙子压实赶光 3.具体做法参照图集12J003-A1(1B) |  | m2 | 49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 010507004001 | 台阶 | 1.150厚3：7灰土一步夯实，宽出面层100 2.40厚C20细石混凝土，表面撒1：1水泥沙子随打随抹光，台阶面向外坡1% 3.具体做法参照图集05J909-SW5-3A |  | m2 | 2.43
27 | 010507001002 | 坡道 | 1.300厚3：7灰土 2.100厚C25混凝土随捣随抹光 3.1：2金刚砂防滑条，中距80，宽15，突出8-10 |  | m2 | 14.57
28 | 010507007003 | 检修孔 | 1.构件的类型:检修孔 2.洞口四周混凝土反沿高200，混凝土强度C30 3.泵送预拌混凝土 4.具体做法参照图纸 |  | m3 | 0.18
29 | 010504001002 | 卫生间反沿 | 1.位置:卫生间 2.混凝土种类:泵送预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.19
30 | 010501003001 | 室外钢梯包柱脚 | 1.室外钢梯柱脚 2.混凝土种类:泵送素混凝土 3.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.461
31 | 010501001002 | 室外钢梯柱脚二次浇注 | 1.室外钢梯柱脚二次浇注 2.H40灌浆料 |  | m3 | 0.02
32 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.位置:检修口 2.钢材种类:检修孔盖板底焊接50*4角钢，墙顶预埋100*6角钢 |  | t | 0.1
33 | 010606012001 | 滑动支座 | 1.室内滑动支座 2.参照图集16G101-2 P41-3节点 3.预埋钢板6mm厚，钢板之间满铺石墨粉厚约0.1 |  | t | 0.03
34 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.外墙 2.外墙挂钢丝网加固 |  | m2 | 734
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.不同材质接触面加钢丝网加固 2.材料品种、规格:采用钢丝网加强，钢丝网规格Φ1，孔格10*10 |  | m2 | 833.8
36 | 010607005005 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.位置:楼梯间 走廊 2.材料品种、规格:填充墙采用钢丝网加强，钢丝网规格Φ1，孔格10*10 |  | m2 | 486
37 | 010607005006 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.不同材质接触面加钢丝网加固 2.材料品种、规格:采用钢丝网加强，钢丝网规格Φ1，孔格10*10 |  | m2 | 317.76
38 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 Φ10以内 |  | t | 1.737
39 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格::螺纹钢 HRB400E 10以内 |  | t | 11.47
40 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E 10~20 |  | t | 24.23
41 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E 20-25 |  | t | 16.84
42 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E 25以外 |  | t | 0.754
43 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:Φ18以内 |  | 个 | 40
44 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:Φ25以内 |  | 个 | 588
45 | 010515001006 | 沉降观测点 | 1.Φ20埋在梁柱内，弯头向上不可倾斜 |  | t | 0.015
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 010606008002 | 钢梯 | 1.检修孔钢爬梯 2.爬梯高3300mmm 3.钢爬梯踏步两侧为Φ30空心不锈钢管，踏步为38*38，3厚的不锈钢方钢管 4.刷底漆前应先喷丸除锈，洁度需符合GB8923 Sa2.5级规定 5.底漆:底层刷醇酸底涂料，2层，60um厚 6.防火漆:超薄型防火涂料,厚度根据耐火等级确定，防火涂料相关产品应符合最新国家标准《钢结构防火涂料》(GB14907-2002)的要求 7.面漆:刷醇酸面涂料，3层100um 8.金属结构件运输 |  | t | 0.04
47 | 010606008001 | 钢梯 | 1.室外钢梯 2.钢材品种、规格:Q235B 3.钢梯形式:踏步式 4.刷底漆前应先喷丸除锈，洁度需符合GB8923 Sa2.5级规定 5.底层:底层刷醇酸底涂料，2层，60um厚 6.防火漆:超薄型防火涂料,厚度根据耐火等级确定，防火涂料相关产品应符合最新国家标准《钢结构防火涂料》(GB14907-2002)的要求 7.面层:刷醇酸面涂料，3层100um 8.金属结构件运输 |  | t | 3.52
金属结构工程合计
屋面及防水工程
48 | 010902001002 | 雨篷防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:20厚1：2.5水泥砂浆找平找坡，加5%防水剂 |  | m2 | 1.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.位置:10.8m屋面 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚PVC防水卷材 3.防水层数:2层 4.颜色:原色 |  | m2 | 264
50 | 010902003001 | 屋面附加防水 | 1.面涂1厚防水涂料 |  | m2 | 28.16
51 | 010901002001 | 细石混凝土屋面 | 1.R-1柔性防水，细石砼保护层（有隔热层）上人屋面 2.纯水泥浆纵横各一道 3.轻集料混凝土找坡层，最薄处30厚 4.3+3厚SBS改性沥青防水卷材（带保护砂） 5.20厚M5预拌抹灰专用砂浆找平层，分格缝间距不大于3m*3m 6.30mm专用挤塑保温板，尺寸稳定性小于1%，抗压强度大于等于150KPA，导热系数小于等于0.0289W/MK(25°C，90天），燃烧性能B1级 7.40厚C15细石砼内配C4@200双向钢筋网分格缝间距不大于3000x3000,缝宽20mm,聚氨脂密封膏填逢 |  | m2 | 231.4
52 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.位置:更衣室、男女卫生间、无障碍卫生间、淋浴间、盥洗室、洗衣区 2.涂膜厚度:1.5厚聚氨酯防水层（2道） |  | m2 | 16.84
53 | 010903002002 | 独立柱涂膜防水 | 1.位置:更衣室、男女卫生间、无障碍卫生间、淋浴间、盥洗室、洗衣区的独立柱 2.涂膜厚度:1.5厚聚氨酯防水层（2道） |  | m2 | 19.53
54 | 010903004001 | 钢板止水带 | 1.止水带材料种类:4mm钢板*360mm |  | m | 70.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 010901001001 | 钢板彩瓦装饰檐 | 1.位置:挑檐 2.瓦品种、规格:型钢挂瓦条挂钢板彩瓦 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.上部边缘用彩板挡水，下用彩板封檐 5.具体做法参照图集00J002-1，P65-1 |  | m2 | 70.4
56 | 010901001002 | 彩板压顶 | 1.挑檐压顶 2.彩板规格:-100*60*4 3.具体做法参照图集00J002-1，P65-1 |  | m2 | 21.12
57 | 010902008001 | 屋面伸缩缝 | 1.间距:12m 2.缝宽:20mm 3.嵌缝材料种类:建筑耐候胶 |  | m | 4.2
58 | 010903003002 | 花池防水 | 1.位置:室外花池内壁 2.20厚1:2水泥砂浆找平,刷氯丁胶乳防水素浆 3.10厚氯丁胶乳防水砂浆,分两次压实抹平 4.15厚1:2水泥砂浆保护层 |  | m2 | 66.5
59 | 010606006001 | 检修孔盖板 | 1.钢材品种:可开启承重型镀锌盖板 2.规格:1600*1400mm |  | 套 | 1
屋面及防水工程合计
门窗工程
60 | 010802001001 | 镀锌钢板夹芯门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921 2.门种类:镀锌钢板夹芯门 3.开门方式:单扇平开 双扇平开 4.颜色:由业主决定 5.含门套、门框、五金及后塞口处理等 |  | m2 | 11.34
61 | 010802001002 | 镀锌钢板夹芯门 | 1.门代号及洞口尺寸: M1021 2.门种类:镀锌钢板夹芯门 3.开门方式:单扇平开 双扇平开 4.颜色:由业主决定 5.含门套、门框、五金及后塞口处理等 |  | m2 | 48.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 010802001003 | 镀锌钢板夹芯门 | 1.门代号及洞口尺寸: M1524 2.门种类:镀锌钢板夹芯门 3.开门方式:单扇平开 双扇平开 4.颜色:由业主决定 5.含门套、门框、五金及后塞口处理等 |  | m2 | 3.6
63 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:丙FM1221 2.门框或扇外围尺寸:1200*2100 3.防火等级:丙级 4.开启方式:双向开启 5.颜色:由业主决定 6.玻璃品种、厚度:9mm厚钢化玻璃 7.含五金，闭门器、顺位器 |  | m2 | 7.56
64 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙FM1021 2.门框或扇外围尺寸:1000*2100 3.防火等级:乙级 4.开启方式:双向开启 5.颜色:由业主决定 6.玻璃品种、厚度:9mm厚钢化玻璃 7.含五金，闭门器、顺位器 |  | m2 | 8.4
65 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙FM1521 2.门框或扇外围尺寸:1500*2100 3.防火等级:乙级 4.开启方式:双向开启 5.颜色:由业主决定 6.玻璃品种、厚度:9mm厚钢化玻璃 7.含五金，闭门器、顺位器 |  | m2 | 6.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 010802001004 | 门连窗 | 1.门代号及洞口尺寸:门连窗MLC3227 2.门框或扇外围尺寸:3200*2700 3.门、窗种类:铝合金框架玻璃门，窗为铝合金固定窗 4.玻璃品种、厚度:6mm浮法玻璃 5.含门套、门框、五金及后塞口处理等 |  | m2 | 7.29
67 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号:C1218 2.洞口尺寸:1200*1800 3.框、扇材质:80系列铝合金推拉窗涂电泳漆 4.玻璃品种、厚度:6mm厚浮法玻璃，颜色由业主决定 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 6.48
68 | 010807001003 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号:C1518 2.洞口尺寸:1500*1800 3.框、扇材质:80系列铝合金推拉窗涂电泳漆 4.玻璃品种、厚度:6mm厚浮法玻璃，颜色由业主决定 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 2.7
69 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号:C1818 2.洞口尺寸:1800*1800 3.框、扇材质:80系列铝合金推拉窗涂电泳漆 4.玻璃品种、厚度:6mm厚浮法玻璃，颜色由业主决定 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 9.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 010807001004 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号:C2118 2.洞口尺寸:2100*1800 3.框、扇材质:80系列铝合金推拉窗涂电泳漆 4.玻璃品种、厚度:6mm厚浮法玻璃，颜色由业主决定 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 64.26
71 | 010807001005 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号:JYC2118 2.洞口尺寸:2100*1800 3.框、扇材质:80系列铝合金推拉窗涂电泳漆 4.玻璃品种、厚度:9mm厚钢化玻璃，窗外贴红色救援窗标识 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 22.68
72 | 010607001001 | 成品空调金属百页护栏 | 1.室外空调百叶 2.铝合金百叶 |  | m2 | 81.5
门窗工程合计
分部分项合计
措施项目
73 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:10.8m |  | m2 | 1
74 | 011702001002 | 基础 | 基础类型:垫层 |  | m2 | 15.71
75 | 011702025001 | 花池模板 | 构件类型:室外花池模板 |  | m2 | 198.01
76 | 011702001001 | 基础 | 基础类型:带型基础 |  | m2 | 47.8
77 | 011702002001 | 矩形柱 | 构件名称：矩形柱 |  | m2 | 305.19
78 | 011702003001 | 构造柱 | 构件名称：构造柱 |  | m2 | 210.13
79 | 011702003002 | 门窗包框 | 构件名称：门窗包框 |  | m2 | 2.1
80 | 011702005001 | 基础梁 | 构件名称：基础梁 |  | m2 | 224.3
81 | 011702006001 | 矩形梁 | 构件名称：矩形梁 |  | m2 | 649.9
82 | 011702009001 | 过梁 | 构件名称：过梁 |  | m2 | 58.8
83 | 011702011001 | 直形墙 | 构件名称：女儿墙 |  | m2 | 199.1
84 | 011702011002 | 卫生间反沿 | 构件类型：卫生间反沿 |  | m2 | 22.37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 011702014001 | 有梁板 | 构件名称：有梁板 |  | m2 | 703.55
86 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.构件类型:构建类型：挑檐 |  | m2 | 168
87 | 011702023001 | 雨篷 | 构件名称：雨篷 |  | m2 | 2.3
88 | 011702024001 | 楼梯 | 构件名称：楼梯 |  | m2 | 46.05
89 | 011702006002 | 矩形梁 | 构件类型：窗台板 |  | m2 | 13.45
90 | 011702027001 | 台阶 | 构件名称：台阶 |  | m2 | 0.96
91 | 011702021001 | 检修孔 | 1.构件类型：检修孔 |  | m2 | 24
92 | 011703001002 | 垂直运输 |  |  | m2 | 800.16
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 95572.50 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 45871.56
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 45871.56 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 计算基数 |  | 费率 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 分部分项工程费 |  | 10
合 计 |  |  |  |  | 95572.50 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 雨篷 | 幕墙公司二次设计 | 45871.56 |  |  |  |  | 含税价5W
合 计 |  |  | 45871.56 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13