## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 292618.12
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  |  | 27643.16
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 23648.26
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 3994.9
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 15389.74
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 6611.2
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  |  | 8778.54
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 335651.02
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 |  | 30208.59
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  |  | 365859.61

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 040801006001 | 落地式照明控制柜 | 1.名称:照明控制柜 | 台 | 1 |  | 12208.39 | 12208.39
2 | 030404017001 | 智能电表箱 | 1.名称:智能电表箱 | 台 | 1 |  | 5883.53 | 5883.53
3 | 030404022001 | 智能照明控制装置 | 1.名称:智能照明控制装置 | 台 | 1 |  | 8768.45 | 8768.45
4 | 040805001001 | 单臂路灯45W h=8m | 1.名称:单臂路灯 2.规格:8m 3.功率:45W 4.防护等级:IP65 5.电压:111-240V | 套 | 14 |  | 6829.33 | 95610.62
5 | 030413005001 | 电缆手井980*980*800 | 1.名称:电缆手井 2.规格:980*980*800 | 个 | 3 |  | 922.97 | 2768.91
6 | 030408001001 | 电力电缆YJV-5*16mm2 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*16mm2 3.材质:铜芯电缆 | m | 451 |  | 90.23 | 40693.73
7 | 030408003001 | 电缆保护管PVCΦ75 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC塑料管 3.规格:Φ75 | m | 328 |  | 53.36 | 17502.08
8 | 030408003002 | 镀锌钢管Φ89 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:Φ89 | m | 123 |  | 512.88 | 63084.24
9 | 030409002001 | 接地母线 镀锌扁钢 -40*4 | 1.户外接地母线敷设 -40*4镀锌扁钢 | m | 50 |  | 27.3 | 1365
10 | 030409001001 | 接地极 镀锌角钢 50*5*2500 | 1.接地极 镀锌角钢 50*5*2500 | 根 | 14 |  | 137.89 | 1930.46
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 480 |  | 65.21 | 31300.8
12 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种：一般土壤 2.密实度：按规范要求 | m3 | 355 |  | 18.56 | 6588.8
13 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种： 一般土壤和碎石 2.运距：12km | m3 | 125 |  | 24.18 | 3022.5
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  | 906.04 | 906.04
15 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.母线、避雷器、电容器调试 电容器(kV以下) 1 | 系统 | 1 |  | 984.57 | 984.57
292618.12
本页小计 | [7 empty] | 292618.12
合 计 | [7 empty] | 292618.12

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：照明工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
1 | 040801006001 | 落地式照明控制柜 | 台 | 1 | 958.36 | 10501.9 | 203.11 | 318.12 |  | 226.9 | 12208.39
| C5-2-6 | 机柜、机架安装 落地式 | 台 | 1 | 283.11 | 8282.94 | 43.13 | 100.03 |  | 65.25 | 8774.46 | 12208.39
| 借D3-1-4 换 | 现浇基础 混凝土 合并制作子目 C25混凝土40石(配合比) | 10m3 | 0.05225 | 39.46 | 196.88 | 16.61 | 8.87 |  | 8.41 | 270.23
| 借D1-1-10 *1.5 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | 100m3天然密实方 | 0.000656 | 3.07 |  |  | 0.39 |  | 0.46 | 3.92
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.001247 | 0.89 |  | 4.46 | 0.68 |  | 0.8 | 6.83
| 借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.007904 | 9.72 |  | 1.78 | 1.45 |  | 1.72 | 14.67
| 借D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.000523 | 0.2 |  | 0.82 | 0.13 |  | 0.15 | 1.31
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12 | 1000m3天然密实方 | 0.000523 |  |  | 9.91 | 1.25 |  | 1.49 | 12.65
| 借A1-5-150 | 预埋铁件 | t | 0.10005 | 264.64 | 515.39 | 24.77 | 83.2 |  | 57.88 | 945.88
| C4-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 10 | 304.9 | 774.4 | 101.5 | 116.8 |  | 81.3 | 1378.9
| 借A10-147 换 | 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内 合并制作子目 水泥砂浆 M7.5 | 100m2 | 0.01485 | 52.37 | 38.81 | 0.13 | 5.32 |  | 9.43 | 106.07
| 补子目2 | 防盗框 | 个 | 1 |  | 693.48 |  |  |  |  | 693.48
2 | 030404017001 | 智能电表箱 | 台 | 1 | 347.88 | 5220.6 | 97.82 | 128.09 |  | 89.14 | 5883.53
| C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 347.88 | 5220.6 | 97.82 | 128.09 |  | 89.14 | 5883.53 | 5883.53
综合单价计算表
工程名称：照明工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
3 | 030404022001 | 智能照明控制装置 | 台 | 1 | 187.86 | 8485.67 | 2.26 | 54.64 |  | 38.02 | 8768.45
| C4-4-74 | 控制器安装 主令 | 台 | 1 | 187.86 | 8485.67 | 2.26 | 54.64 |  | 38.02 | 8768.45 | 8768.45
4 | 040805001001 | 单臂路灯45W h=8m | 套 | 14 | 647.74 | 5789.97 | 65.91 | 188.22 |  | 137.49 | 6829.33
| C4-12-349 | 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 | 根 | 14 | 40.98 | 3211.14 | 34.14 | 21.59 |  | 15.02 | 3322.87 | 6829.33
| C4-12-39 | 工厂其他灯具安装 投光灯 | 10套 | 1.4 | 28.26 | 1584.33 | 3.38 | 9.09 |  | 6.33 | 1631.4
| C4-10-108 | 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 | 10m3 | 0.9394 | 372.3 | 509.53 |  | 107 |  | 74.46 | 1063.29
| C4-11-230 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m/束 | 2.5634 | 17.7 | 261.05 |  | 5.09 |  | 3.54 | 287.38
| 借A1-5-150 | 预埋铁件 | t | 0.385 | 72.74 | 141.66 | 6.81 | 22.87 |  | 15.91 | 259.98
| C4-11-35 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.3388 | 32.45 | 82.26 | 0.17 | 9.37 |  | 6.52 | 130.77
| 借D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.29722 | 66.25 |  |  | 8.35 |  | 9.94 | 84.54
| 借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.19096 | 16.77 |  | 3.06 | 2.5 |  | 2.98 | 25.31
| 借D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.010626 | 0.3 |  | 1.2 | 0.19 |  | 0.22 | 1.9
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m3天然密实方 | 0.010626 |  |  | 17.15 | 2.16 |  | 2.57 | 21.89
5 | 030413005001 | 电缆手井980*980*800 | 个 | 3 | 243.33 | 549.22 | 40.56 | 47.27 |  | 42.58 | 922.97
| 借D5-3-281 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 C15混凝土40石(配合比) | 10m3 | 0.025355 | 11.53 | 29.16 | 1.28 | 2.26 |  | 1.92 | 46.15 | 922.97
综合单价计算表
工程名称：照明工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D5-3-284 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | 10m3 | 0.082051 | 53.34 | 83.03 | 2.75 | 9.88 |  | 8.41 | 157.41
| 借D5-3-291 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 | 100m2 | 0.052272 | 31.41 | 19.7 | 1.08 | 5.72 |  | 4.87 | 62.78
| 借D5-4-100 换 | 现浇钢筋混凝土池 其他现浇钢筋混凝土构件 异型构件 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比) | 10m3 | 0.01641 | 12.59 | 22.23 | 0.11 | 2.24 |  | 1.9 | 39.06
| 借D5-3-302 换 | 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比) | 10m3 | 0.009156 | 5.8 | 11.63 | 0.46 | 1.1 |  | 0.94 | 19.93
| 借D5-3-307 | 井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 | 10套 | 0.3 | 48.85 | 180.56 |  | 8.6 |  | 7.33 | 245.34
| 借D5-5-3 | 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.165 | 56.25 | 202.92 | 3.94 | 10.6 |  | 9.03 | 282.73
| 借D1-1-10 *1.5 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | 100m3天然密实方 | 0.003295 | 5.14 |  |  | 0.65 |  | 0.77 | 6.56
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.006261 | 1.49 |  | 7.47 | 1.13 |  | 1.34 | 11.43
| 借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.04055 | 16.62 |  | 3.04 | 2.48 |  | 2.95 | 25.08
| 借D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.002535 | 0.33 |  | 1.33 | 0.21 |  | 0.25 | 2.12
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m3天然密实方 | 0.002535 |  |  | 19.1 | 2.41 |  | 2.86 | 24.37
6 | 030408001001 | 电力电缆YJV-5*16mm2 | m | 451 | 6.19 | 80.86 | 0.11 | 1.81 |  | 1.26 | 90.23
综合单价计算表
工程名称：照明工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-8-2 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | 100m | 4.51 | 6.19 | 80.86 | 0.11 | 1.81 |  | 1.26 | 90.23 | 90.23
7 | 030408003001 | 电缆保护管PVCΦ75 | m | 328 | 9.27 | 39.58 |  | 2.66 |  | 1.85 | 53.36
| C4-8-59 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 32.8 | 9.27 | 39.58 |  | 2.66 |  | 1.85 | 53.36 | 53.36
8 | 030408003002 | 镀锌钢管Φ89 | m | 123 | 87.83 | 359.62 | 17.89 | 27.69 |  | 19.85 | 512.88
| C4-8-39 换 | 电缆保护管有混凝土包封敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 一根 实际根数(根):2 | 10m | 12.3 | 81.58 | 168.7 | 12.05 | 26.91 |  | 18.73 | 307.96 | 512.88
| 借D1-1-191 | 填砂（碎)石 | 10m3 | 9.84 | 6.25 | 190.92 | 5.84 | 0.78 |  | 1.13 | 204.92
9 | 030409002001 | 接地母线 镀锌扁钢 -40*4 | m | 50 | 13.13 | 6.85 | 0.62 | 3.95 |  | 2.75 | 27.3
| C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 5 | 13.13 | 6.85 | 0.62 | 3.95 |  | 2.75 | 27.3 | 27.3
10 | 030409001001 | 接地极 镀锌角钢 50*5*2500 | 根 | 14 | 30.49 | 77.44 | 10.15 | 11.68 |  | 8.13 | 137.89
| C4-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 14 | 30.49 | 77.44 | 10.15 | 11.68 |  | 8.13 | 137.89 | 137.89
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 480 | 47.52 |  | 3.58 | 6.44 |  | 7.67 | 65.21
| 借D1-1-10 *1.5 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | 100m3天然密实方 | 4.8 | 46.81 |  |  | 5.9 |  | 7.02 | 59.73 | 65.21
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.48 | 0.71 |  | 3.58 | 0.54 |  | 0.64 | 5.48
12 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 355 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.18 | 18.56
| 借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 3.55 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.18 | 18.56 | 18.56
13 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 125 |  |  | 18.95 | 2.39 |  | 2.84 | 24.18
综合单价计算表
工程名称：照明工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12 | 1000m3天然密实方 | 0.125 |  |  | 18.95 | 2.39 |  | 2.84 | 24.18 | 24.18
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 560.6 |  | 48.54 | 175.07 |  | 121.83 | 906.04
| C4-14-12 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 | 560.6 |  | 48.54 | 175.07 |  | 121.83 | 906.04 | 906.04
15 | 040807003001 | 接地装置调试 | 系统 | 1 | 365.47 |  | 296.47 | 190.24 |  | 132.39 | 984.57
| C4-14-44 | 母线、避雷器、电容器调试 电容器(kV以下) 1 | 组 | 1 | 365.47 |  | 296.47 | 190.24 |  | 132.39 | 984.57 | 984.57
|  | 合计 |  |  | 3517.97 | 31111.71 | 808.22 | 1160.1 |  | 834.88 | 37432.89 | 37432.89

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 |  | 23648.26
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000001 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 23648.26
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
2.2 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
2.3 | 041102002001 | 基础模板 | 1.设备基础 复合木模 | m2 | 56 |  | 60.26 | 3374.56
2.3.1 | 借D5-6-5 | 设备基础(单体在5m3以内) 复合木模 |  | 100m2 | 0.56 |  | 6026.01 | 3374.57
2.4 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 | m2 | 6 |  | 42.85 | 257.1
2.4.1 | 借D5-6-1 换 | 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | 100m2 | 0.06 |  | 4285.27 | 257.12
2.5 | 041102021001 | 井盖模板 | 1.管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模 | m2 | 6 |  | 60.54 | 363.24
2.5.1 | 借D5-6-43 换 | 管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | 100m2 | 0.06 |  | 6054.47 | 363.27
小 计 | [7 empty] | 3994.9
本页小计 | [7 empty] | 3994.9
合 计 | [7 empty] | 3994.9
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 4.1其它项目清单计价表（含独立费）
其他项目清单计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 备注
其他项目
1 | ZLF | 暂列金额
2 | ZGJ | 暂估价
2.1 | ZGC | 材料暂估价
2.2 | ZGGC | 专业工程暂估价
3 | LXF | 计日工
4 | ZCBFWF | 总承包服务费
5 | YSBGF | 预算包干费 |  |  | 6611.2 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | GCYZF | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | GSFDC | 概算幅度差 |  |  | 8778.54 |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | XCQZFY | 现场签证费用
9 | SPFY | 索赔费用
10 | QTFY | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
|  | 小计 |  |  | 15389.74
|  | 合计 |  |  | 15389.74

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税市场价 |  | 合价 （元）
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 8.1348 | 101 |  | 821.61
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 58181.0076 | 1 |  | 58181.01
3 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.1683 | 3560.45 |  | 599.22
4 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0213 | 5.31 |  | 0.11
5 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.7858 | 5.31 |  | 9.48
6 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 2.87 | 5.31 |  | 15.24
7 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 12.9864 | 5.31 |  | 68.96
8 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 11.96 | 5.48 |  | 65.54
9 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 13.86 | 3.44 |  | 47.68
10 | 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 13.584 | 4.96 |  | 67.38
11 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 4.6002 | 26.42 |  | 121.54
12 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 9.84 | 1.74 |  | 17.12
13 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 6.9336 | 0.26 |  | 1.8
14 | 02270001 | 棉纱 | kg | 17.1652 | 11.47 |  | 196.88
15 | 02270020 | 白布 | kg | 15.926 | 2.75 |  | 43.8
16 | 02270070 | 土工布 | m2 | 0.0668 | 6.69 |  | 0.45
17 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 11.424 | 5.94 |  | 67.86
18 | 03011540 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M10×14~70 | 十套 | 2.856 | 4.45 |  | 12.71
19 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.71 | 5.04 |  | 3.58
20 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 0.41 | 5.09 |  | 2.09
21 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.5 | 14.12 |  | 7.06
22 | 03013061@1 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.408 | 8.41 |  | 3.43
23 | 03016141 | 弹簧垫圈M16~30 | 十个 | 11.48 | 1.75 |  | 20.09
24 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 12.7591 | 5.36 |  | 68.39
25 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 2.6688 | 3.54 |  | 9.45
26 | 03019091 | 扒钉 | kg | 4.0263 | 7.03 |  | 28.3
27 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1 | 0.94 |  | 0.94
28 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 26.7139 | 7.3 |  | 195.01
29 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.15 | 7.69 |  | 1.15
30 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.0769 | 47.01 |  | 3.62
31 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.3589 | 52.47 |  | 18.83
32 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 62.8164 | 0.43 |  | 27.01
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税市场价 |  | 合价 （元）
33 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.7216 | 4.57 |  | 3.3
34 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 489.9025 | 4.84 |  | 2371.13
35 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 21.4445 | 5.47 |  | 117.3
36 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.4693 | 413 |  | 193.82
37 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0022 | 413 |  | 0.91
38 | 0401041 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0001 | 537 |  | 0.05
39 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.9549 | 188 |  | 179.52
40 | 0403021 | 中砂 | m3 | 114.8424 | 188 |  | 21590.37
41 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 0.2228 | 128.61 |  | 28.65
42 | 04050040 | 碎石40 | m3 | 0.674 | 126.9 |  | 85.53
43 | 0405011 | 碎石20～40 | m3 | 29.028 | 63.43 |  | 1841.25
44 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.4471 | 410 |  | 183.31
45 | 05030001 | 木枋综合 | m3 | 0.5373 | 1707.86 |  | 917.63
46 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.157 | 1592.08 |  | 249.96
47 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.1578 | 1630.62 |  | 257.31
48 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.0376 | 1329.2 |  | 49.98
49 | 0661031 | 釉面砖500×500 | m2 | 1.5444 | 23.17 |  | 35.78
50 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 7.02 | 7.75 |  | 54.41
51 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.3 | 11.4 |  | 3.42
52 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 33.198 | 6.45 |  | 214.13
53 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 3.5 | 17.3 |  | 60.55
54 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.451 | 6.2 |  | 2.8
55 | 13350020 | 防水粉 | kg | 3.0808 | 3.3 |  | 10.17
56 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 14.4223 | 7.2 |  | 103.84
57 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.08 | 14.45 |  | 1.16
58 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.2255 | 6.33 |  | 1.43
59 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 6.8 | 5.13 |  | 34.88
60 | 14390070 | 氧气 | m3 | 32.472 | 5.16 |  | 167.56
61 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 7.38 | 13.3 |  | 98.15
62 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.35 | 0.4 |  | 0.14
63 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 20.5502 | 2.4 |  | 49.32
64 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.05 | 53.88 |  | 2.69
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税市场价 |  | 合价 （元）
65 | 28030500 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm2 | m | 12.8268 | 1.8 |  | 23.09
66 | 28030510@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 2.04 | 2.68 |  | 5.47
67 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 5 | 7.5 |  | 37.5
68 | 29090185@1 | 铜端子6mm2 | 个 | 2.04 | 1.74 |  | 3.55
69 | 29090213 | 铜接线端子DT-4mm2 | 个 | 14.21 | 1.4 |  | 19.89
70 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.25 |  | 4.57
71 | 3113031 | 白棉纱 | kg | 0.0149 | 10.65 |  | 0.16
72 | 3115001 | 水 | m3 | 15.5521 | 3.42 |  | 53.19
73 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 18.6 | 4.19 |  | 77.93
74 | 34110010 | 水 | m3 | 5.7342 | 3.42 |  | 19.61
75 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 27.06 | 0.68 |  | 18.4
76 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 1.2194 | 29.91 |  | 36.47
77 | 35010010 | 钢模板 | kg | 39.6437 | 4.44 |  | 176.02
78 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 0.3559 | 1651.95 |  | 587.93
79 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.3 | 4.37 |  | 1.31
80 | 37091120 | 钢垫板2.5~5 | kg | 7 | 4.23 |  | 29.61
81 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 152.7212 | 1 |  | 152.72
82 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 0.0637 | 1 |  | 0.06
83 | BCCLF6 | 防盗框 | 个 | 1 | 693.48 |  | 693.48
84 | 17010100@1 | 镀锌钢管 Φ89 | m | 253.38 | 79.41 |  | 20120.91
85 | 17250040@1 | 塑料管PVCΦ75 | m | 344.4 | 36.87 |  | 12698.03
86 | 25000001@1 | 投光灯 LED45w | 套 | 14.14 | 1560.33 |  | 22063.07
87 | 27060170@1 | 镀锌扁钢 -40*4 | m | 52.5 | 5 |  | 262.5
88 | 28030410@1 | 铜芯多股绝缘电线RVV-3*2.5 | m | 276.8472 | 13.01 |  | 3601.78
89 | 29190100@2 | 8米双臂路灯杆,Q235钢材，Φ196-90，δ=4，表面热镀锌后喷塑处理 | 根 | 14 | 3194.04 |  | 44716.56
90 | 36010080 | 井环盖、井座 | 套 | 3.03 | 173.37 |  | 525.31
91 | 37270101@1 | 镀锌角钢 50*5*2500 | 根 | 10.5 | 67.67 |  | 710.54
92 | 37270101@2 | 镀锌角钢 50*5*2500 | 根 | 14.7 | 67.67 |  | 994.75
93 | 55090080@1 | 智能电表箱 | 台 | 1 | 5202.22 |  | 5202.22
94 | 55270030@1 | 智能照明控制装置 | 个 | 1 | 8470.46 |  | 8470.46
95 | 57330001@1 | 照明控制柜（手动控制、时间控制、光控控制、远程控制、节能稳压装置） | 个 | 1 | 8268.52 |  | 8268.52
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税市场价 |  | 合价 （元）
96 | 80210660 | 混凝土 | m3 | 9.394 | 403.5 |  | 3790.48
97 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 14.5112 | 101 |  | 1465.63
98 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1865.1712 | 1 |  | 1865.17
99 | 99450640 | 检修费 | 元 | 404.3185 | 1 |  | 404.32
100 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1269.7295 | 1 |  | 1269.73
101 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 319.9402 | 1 |  | 319.94
102 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 91.8861 | 7.2 |  | 661.58
103 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 271.9616 | 6.39 |  | 1737.83
104 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2.902 | 0.63 |  | 1.83
105 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 1050.9454 | 0.63 |  | 662.1
106 | 99451300 | 校验费 | 元 | 65.7588 | 1 |  | 65.76
107 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 119.9614 | 1 |  | 119.96
108 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 27.1281 | 1 |  | 27.13
109 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 90.6595 | 1 |  | 90.66
110 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 0.006 | 1 |  | 0.01
111 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 45.0679 | 6.39 |  | 287.98
112 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 0.0095 | 0.63 |  | 0.01
113 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 1.91 | 101 |  | 192.91
114 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0056 | 1 |  | -0.01
115 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十套 | 0.5234 | 16.48 |  | 8.63
116 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.2507 | 14.5 |  | 3.64
117 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.6132 | 10.26 |  | 6.29
118 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.2101 | 3.94 |  | 0.83
119 | 18031095 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 5.2345 | 0.34 |  | 1.78
120 | 18031150 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 5.5834 | 5.38 |  | 30.04
121 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 11.9393 | 1.88 |  | 22.45
122 | 29170250 | 镀锌地线夹50 | 套 | 21.6358 | 1.52 |  | 32.89
123 | 17030001@1 | 镀锌钢管 DN50×3.5 | m | 34.8964 | 29.79 |  | 1039.56
124 | 补充主材001@1 | 地脚螺栓 M24*1200. | 套 | 61.6 | 30.03 |  | 1849.85
125 | 28110210@3 | 铜芯电缆YJV-5*16mm2 | m | 455.51 | 79.66 |  | 36285.93
| 合计 | 合计 |  |  |  |  | 271458.31