## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：通信工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 380408.54
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  |  | 20247.19
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 15768.99
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 4478.2
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 17146.44
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 5734.18
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  |  | 11412.26
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 417802.17
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 |  | 37602.2
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  |  | 455404.37

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：通信工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 040803003001 | 通信埋管/UPVC通信电缆护套管 12孔∅110 | 1.名称:UPVC通信电缆护套管 2.规格: 12孔∅110 3.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C15混凝土垫层；C20混凝土包封 | m | 170 |  | 1607.16 | 273217.2
2 | 040803003002 | 通信埋管/HDPE通信电缆护套管 12孔∅110 | 1.名称:UPVC通信电缆护套管 2.规格: 12孔∅110 3.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C15混凝土垫层；C20混凝土包封 | m | 30 |  | 1732.78 | 51983.4
3 | 030413005001 | 通信人孔井 2400*1400*1800 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 C15 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆 15厚 4.盖板材质、规格:钢筋砼 2400*1400*1800 | 个 | 4 |  | 9165.97 | 36663.88
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 217.85 |  | 65.21 | 14206
5 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种：一般土壤 2.密实度：按规范要求 | m3 | 165.4 |  | 18.56 | 3069.82
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种： 一般土壤和碎石 2.运距：12km | m3 | 52.45 |  | 24.18 | 1268.24
380408.54
本页小计 | [7 empty] | 380408.54
合 计 | [7 empty] | 380408.54

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：通信工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
1 | 040803003001 | 通信埋管/UPVC通信电缆护套管 12孔∅110 | m | 170 | 333.93 | 1132.82 | 8.83 | 74.02 |  | 57.55 | 1607.16
| D5-1-13 换 | 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 8.5 | 33.92 | 207.57 | 0.51 | 6.06 |  | 5.16 | 253.23 | 1607.16
| D5-1-31 换 | 满包混凝土加固 合并制作子目 C40混凝土20石(配合比) | 10m3 | 9.35 | 177.26 | 240.7 | 8.32 | 32.68 |  | 27.84 | 486.8
| 借C4-8-67 | 电缆保护管明敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 204 | 122.75 | 684.55 |  | 35.28 |  | 24.55 | 867.13
2 | 040803003002 | 通信埋管/HDPE通信电缆护套管 12孔∅110 | m | 30 | 333.93 | 1258.43 | 8.83 | 74.02 |  | 57.55 | 1732.78
| D5-1-13 换 | 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 1.5 | 33.92 | 207.57 | 0.51 | 6.06 |  | 5.16 | 253.23 | 1732.78
| D5-1-31 换 | 满包混凝土加固 合并制作子目 C40混凝土20石(配合比) | 10m3 | 1.65 | 177.26 | 240.7 | 8.32 | 32.68 |  | 27.84 | 486.8
| 借C4-8-67 | 电缆保护管明敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 36 | 122.75 | 810.17 |  | 35.28 |  | 24.55 | 992.75
3 | 030413005001 | 通信人孔井 2400*1400*1800 | 个 | 4 | 2563.07 | 5059.96 | 558.4 | 516.32 |  | 468.22 | 9165.97
| D5-3-281 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 C15混凝土40石(配合比) | 10m3 | 0.912 | 311.07 | 786.61 | 34.5 | 60.86 |  | 51.84 | 1244.87 | 9165.97
| D5-3-284 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | 10m3 | 1.568 | 764.48 | 1190.03 | 39.44 | 141.57 |  | 120.59 | 2256.11
| D5-3-291 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 | 100m2 | 0.5344 | 240.82 | 151.09 | 8.26 | 43.86 |  | 37.36 | 481.39
| D5-3-291 R*0.8 | 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 100m2 | 0.6736 | 242.84 | 157.69 | 10.41 | 44.6 |  | 37.99 | 493.52
综合单价计算表
工程名称：通信工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| D5-4-100 换 | 现浇钢筋混凝土池 其他现浇钢筋混凝土构件 异型构件 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比) | 10m3 | 0.019891 | 11.44 | 20.21 | 0.1 | 2.03 |  | 1.73 | 35.51
| D3-1-7 换 | 现浇承台、支撑梁与横梁 地、横梁 合并制作子目 C30混凝土40石(配合比) | 10m3 | 0.368 | 72.69 | 364.66 | 33.14 | 16.74 |  | 15.87 | 503.1
| D5-3-302 换 | 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比) | 10m3 | 0.216 | 102.6 | 205.71 | 8.17 | 19.51 |  | 16.62 | 352.59
| D5-3-307 | 井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 | 10套 | 0.4 | 48.85 | 180.56 |  | 8.6 |  | 7.33 | 245.34
| D5-5-3 | 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 1.7779 | 454.55 | 1639.88 | 31.83 | 85.65 |  | 72.96 | 2284.87
| D5-5-4 | 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外 | t | 0.37744 | 68.15 | 363.52 | 8.64 | 13.52 |  | 11.52 | 465.35
| D1-1-10 *1.5 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | 100m3天然密实方 | 0.0522 | 61.08 |  |  | 7.7 |  | 9.16 | 77.95
| D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.09918 | 17.68 |  | 88.77 | 13.42 |  | 15.97 | 135.83
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.5264 | 161.81 |  | 29.57 | 24.13 |  | 28.71 | 244.22
| D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.05176 | 5.03 |  | 20.4 | 3.21 |  | 3.82 | 32.45
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12 | 1000m3天然密实方 | 0.05176 |  |  | 245.19 | 30.92 |  | 36.78 | 312.88
综合单价计算表
工程名称：通信工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 217.85 | 47.52 |  | 3.58 | 6.44 |  | 7.67 | 65.21
| D1-1-10 *1.5 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | 100m3天然密实方 | 2.1785 | 46.81 |  |  | 5.9 |  | 7.02 | 59.73 | 65.21
| D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.21785 | 0.71 |  | 3.58 | 0.54 |  | 0.64 | 5.48
5 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 165.4 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.18 | 18.56
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 1.654 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.18 | 18.56 | 18.56
6 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 52.45 |  |  | 18.95 | 2.39 |  | 2.84 | 24.18
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12 | 1000m3天然密实方 | 0.05245 |  |  | 18.95 | 2.39 |  | 2.84 | 24.18 | 24.18
|  | 合计 |  |  | 3290.75 | 7451.21 | 600.84 | 675.02 |  | 596.01 | 12613.86 | 12613.86

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：通信工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 16.5 |  | 15768.99
2 | 措施其他项目
粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0
041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15
041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0
QTFY00000001 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 15768.99
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：通信工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 围尼龙编制布 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 桥梁支架 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 施工围挡照明 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.8 | 1.8 | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 2.7 | 围堰工程 |  | 项 | 1
2.2 | 2.8 | 材料二次运输 |  | 项 | 1
2.3 | 2.9 | 井点降水工程 |  | 项 | 1
2.4 | 2.10 | 施工护栏 |  | 项 | 1
2.5 | 2.11 | 监测量控工程 |  | 项 | 1
2.6 | 2.12 | 基础模板 |  | 项 | 1 |  | 4478.2 | 4478.2
2.6.1 | 041102002001 | 基础模板 | 1.设备基础 复合木模 | m2 | 40 |  | 60.26 | 2410.4
2.6.1.1 | D5-6-5 | 设备基础(单体在5m3以内) 复合木模 |  | 100m2 | 0.4 |  | 6026.01 | 2410.4
2.6.2 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 | m2 | 20 |  | 42.85 | 857
2.6.2.1 | D5-6-1 换 | 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | 100m2 | 0.2 |  | 4285.27 | 857.05
2.6.3 | 041102021001 | 井盖模板 | 1.管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模 | m2 | 20 |  | 60.54 | 1210.8
2.6.3.1 | D5-6-43 换 | 管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | 100m2 | 0.2 |  | 6054.47 | 1210.89
小 计 | [7 empty] | 4478.2
本页小计 | [7 empty] | 4478.2
合 计 | [7 empty] | 4478.2
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 4.1其它项目清单计价表（含独立费）
其他项目清单计价表
工程名称：通信工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 备注
其他项目
1 | ZLF | 暂列金额
2 | ZGJ | 暂估价
2.1 | ZGC | 材料暂估价
2.2 | ZGGC | 专业工程暂估价
3 | LXF | 计日工
4 | ZCBFWF | 总承包服务费
5 | YSBGF | 预算包干费 |  |  | 5734.18 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6 | GCYZF | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7 | GSFDC | 概算幅度差 |  |  | 11412.26 |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | XCQZFY | 现场签证费用
9 | SPFY | 索赔费用
10 | QTFY | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
|  | 小计 |  |  | 17146.44
|  | 合计 |  |  | 17146.44

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：通信工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税市场价 |  | 合价 （元）
1 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.071 | 5.31 |  | 0.38
2 | 04130001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 8.544 | 410 |  | 3503.04
3 | 13350020 | 防水粉 | kg | 31.496 | 3.3 |  | 103.94
4 | 36010080@2 | 井环盖、井座 | 套 | 4.04 | 173.37 |  | 700.41
5 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 72 | 1.74 |  | 125.28
6 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 240 | 0.43 |  | 103.2
7 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 120 | 2.4 |  | 288
8 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 101 | 403.5 |  | 40753.5
9 | 00010010 | 人工费 | 元 | 91338.6726 | 1 |  | 91338.67
10 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 1.8135 | 3560.45 |  | 6456.88
11 | 01010035 | 热轧圆盘条φ12~25 | t | 0.3925 | 3616.56 |  | 1419.5
12 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 16.8658 | 5.31 |  | 89.56
13 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 21.276 | 5.31 |  | 112.98
14 | 02270070 | 土工布 | m2 | 0.9528 | 6.69 |  | 6.37
15 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 15.3236 | 5.36 |  | 82.13
16 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 3.3517 | 7.3 |  | 24.47
17 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 19.6644 | 5.47 |  | 107.56
18 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 7.2716 | 413 |  | 3003.17
19 | 04030015 | 中砂 | m3 | 76.0374 | 188 |  | 14295.03
20 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 90.9505 | 128.61 |  | 11697.14
21 | 04050040 | 碎石40 | m3 | 11.1908 | 126.9 |  | 1420.11
22 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.3472 | 1592.08 |  | 552.77
23 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 8 | 5.13 |  | 41.04
24 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 18 | 4.19 |  | 75.42
25 | 34110010 | 水 | m3 | 171.0945 | 3.42 |  | 585.14
26 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 1.19 | 29.91 |  | 35.59
27 | 35010010 | 钢模板 | kg | 0.712 | 4.44 |  | 3.16
28 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 0.4192 | 1651.95 |  | 692.5
29 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1793.4178 | 1 |  | 1793.42
30 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 18.6614 | 101 |  | 1884.8
31 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1224.7785 | 1 |  | 1224.78
32 | 99450640 | 检修费 | 元 | 266.3798 | 1 |  | 266.38
33 | 99450650 | 维护费 | 元 | 828.4492 | 1 |  | 828.45
单位工程人材机汇总表
工程名称：通信工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税市场价 |  | 合价 （元）
34 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 268.9473 | 1 |  | 268.95
35 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 253.4686 | 6.39 |  | 1619.66
36 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 421.1077 | 0.63 |  | 265.3
37 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 359.0734 | 0.26 |  | 93.36
38 | 02270001 | 棉纱 | kg | 120 | 11.47 |  | 1376.4
39 | 04010030 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | t | 54.6612 | 443 |  | 24214.91
40 | 02190090 | 尼龙绳φ0.5~1 | kg | 48 | 8.08 |  | 387.84
41 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 196.8 | 5.09 |  | 1001.71
42 | 补充材料001@1 | 管枕Φ100 | 个 | 1200 | 22.44 |  | 26928
43 | 18250080 | 镀锌钢管卡子DN100 | 个 | 979.2 | 5.06 |  | 4954.75
44 | 17250040@5 | UPVC通信电缆护套管Φ110 | m | 2142 | 40.25 |  | 86215.5
45 | 17250040@6 | HDPE通信电缆护套管Φ110 | m | 378 | 50.22 |  | 18983.16
| 合计 | 合计 |  |  |  |  | 349924.31