功能房间室内声压级分析报告

| 项 目 名 称： | 溪南中心小学新建教学楼工程 |
| --- | --- |
| 委 托 单 位： | 汕头市澄海溪南中心小学 |
| 咨 询 单 位： | 广东新长安建筑设计院有限公司 |
| 报 告 日 期： | 2019年06月29日 |

目录

一、项目概况	3

二、评价标准	4

三、评估依据	4

四、项目噪声最不利房间分析	4

五、 小学室内背景噪声	5

5.1建筑构件隔声性能	5

5.2建筑围护结构隔声量分析	6

5.3室内背景噪声计算	7

5.3.1小学普通教室室内背景噪声计算	7

1、噪声计算：	7

2、含窗外墙隔声量	8

3、室内背景噪声结论	8

5.3.2办公室室内背景噪声计算	9

1、办公室背景噪声：	9

2、含窗外墙隔声量	10

3、室内背景噪声结论	10

六、结论	10

功能房间室内声压级分析报告

一、项目概况

本项目位于广东省汕头市澄海区，项目属于学校建筑，项目总建筑面积2248.55㎡，规划总用地面积11364.70㎡，地上3层，建筑高度为13.15m。

图1 项目总平面

二、评价标准

满足《绿色建筑评价标准》GB／T 50378-2014中：

8.1.1 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

8.2.1主要功能房间的室内噪声级，评价总分值为6分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得6分。

图2 学校建筑室内声要求

图3 学校办公室室内声要求

三、评估依据

1、项目总平面图及各层平面图 
    2、项目《环评报告书》

3、《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

4、《声环境质量标准》GB3096-2008

四、项目噪声最不利房间分析

根据实际检测结果进行噪声模拟，经模拟可得到项目中噪声最不利楼栋及房间，对项目噪声最不利房间进行室内背景噪声计算。

图4 项目小学噪声最不利房间

- 小学室内背景噪声

- 5.1建筑构件隔声性能

现对项目室内各空间噪声环境进行分析，项目外墙主要构造为钢筋混凝土及蒸压加气混凝土板，建筑外围护结构具体如下：

外墙：蒸压加气混凝土砌块（200mm）

外窗：普通铝合金窗+6mm玻璃

图5 项目外窗构造

参考《建筑隔声与吸声构造》08J931可得出围护结构相对应隔声量：

图6 项目建筑外窗隔声量（摘自《建筑隔声与吸声构造》(08J931)）

图7 项目建筑外墙隔声量（摘自《建筑隔声与吸声构造》(08J931)）

表1 围护结构隔声量

| 围护结构隔声量 | 隔声量 |
| --- | --- |
| 外墙（蒸压加气混凝土板） | 46 |
| 外窗 | 27 |

- 5.2建筑围护结构隔声量分析

项目小学噪声最不利房间为普通教室及办公室，现进行隔声量分析。

表2 普通教室含窗外墙的隔声量

| 界面 | 吸声系数 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 外墙 | 0.05 | 52.72 |
| 窗 | 0.027 | 8.84 |
| 地板 | 0.01 | 66.11 |
| 天花 | 0.02 | 66.11 |

表3 办公室含窗外墙的隔声量

| 界面 | 吸声系数 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 外墙 | 0.05 | 17.94 |
| 窗 | 0.027 | 5.1 |
| 地板 | 0.01 | 45.54 |
| 天花 | 0.02 | 45.54 |

## 5.3室内背景噪声计算

## 5.3.1小学普通教室室内背景噪声计算

### 1、噪声计算：

1）根据公式0.05×52.72+0.027×8.84+0.01×66.11+0.02×66.11=4.86㎡；

2）组合墙有效隔声量计算

式中， —构件隔声量。

外墙：=2.5*10-5；

窗：=2.0*10-3；

外墙窗的平均透声系数为=3.08*10-4。

墙体的平均隔声量为=35.11dB。

在计算出墙体平均隔声量之后需要对其进行修正。根据《建筑声学设计》计算房间的窗和墙组合后的实际有效隔声量。计算公式如下：

=35.11-11.03=24.08dB。

3）窗墙间缝隙对隔声的影响

一个隔声结构的孔和缝隙对其隔声性能有很大的影响。孔和缝隙的影响主要决定于他们的尺寸和声波波长的比值。如果孔的尺寸大于声波波长时，透过孔的声能可近似认为与孔的面积成正比。孔和缝隙使壁的隔声效果降低数值为

式中，——隔声构件的隔声量；

、——分别为孔、缝隙和封闭面的面积。

通常窗和墙之间有0.5cm左右的缝隙，该处缝隙会用材料填实。考虑到填充材料并不具备一定的隔声性能以及最不利的原则，认为该处为窗墙间的缝隙。

经计算：

=0.08㎡；

=57.82㎡；

=1.40dB。

4）围护结构的隔声量

R围=24.08-1.40=22.68dB。

### 2、含窗外墙隔声量

表4 外窗及外墙隔声量

| 房间 | 含窗外墙隔声量R(dB) |
| --- | --- |
| 普通教室 | 22.68 |

### 3、室内背景噪声结论

室内背景噪声简化计算公式：

室内背景噪声最大值计算结果如下表所示。

表5 室内背景噪声

| 房间 | 时间段 | 室外噪声最大值LW(dB) | 含窗外墙隔声量R(dB) | 室内背景噪声最大值LN(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通教室 | — | 50 | 22.68 | 27.32 |
|  |  | 40 | 22.68 | 17.32 |

## 5.3.2办公室室内背景噪声计算

### 1、办公室背景噪声：

1）根据公式0.05×17.94+0.027×5.1+0.01×45.54+0.02×45.54=2.4㎡；

2）组合墙有效隔声量计算

式中， —构件隔声量。

外墙：=2.5*10-5；

窗：=2.0*10-3；

外墙窗的平均透声系数为=4.6*10-4。

墙体的平均隔声量为=33.36dB。

在计算出墙体平均隔声量之后需要对其进行修正。根据《建筑声学设计》计算房间的窗和墙组合后的实际有效隔声量。计算公式如下：

=33.36-9.82=23.54dB。

3）窗墙间缝隙对隔声的影响

一个隔声结构的孔和缝隙对其隔声性能有很大的影响。孔和缝隙的影响主要决定于他们的尺寸和声波波长的比值。如果孔的尺寸大于声波波长时，透过孔的声能可近似认为与孔的面积成正比。孔和缝隙使壁的隔声效果降低数值为

式中，——隔声构件的隔声量；

、——分别为孔、缝隙和封闭面的面积。

通常窗和墙之间有0.5cm左右的缝隙，该处缝隙会用材料填实。考虑到填充材料并不具备一定的隔声性能以及最不利的原则，认为该处为窗墙间的缝隙。

经计算：

=0.047㎡；

=23.04㎡；

=1.64dB。

4）围护结构的隔声量

R围=23.54-1.64=21.90dB。

### 2、含窗外墙隔声量

表6 外窗及外墙隔声量

| 房间 | 含窗外墙隔声量R(dB) |
| --- | --- |
| 办公室 | 21.90 |

### 3、室内背景噪声结论

室内背景噪声简化计算公式：

室内背景噪声最大值计算结果如下表所示。

表7 室内背景噪声

| 房间 | 时间段 | 室外噪声最大值LW(dB) | 含窗外墙隔声量R(dB) | 室内背景噪声最大值LN(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | — | 50 | 21.90 | 28.10 |
|  |  | 40 | 21.90 | 18.10 |

六、结论

经以上分析，对最不利房间进行背景噪声计算，房间在关窗状态下可满足背景噪声高标准要求。

表8 项目背景噪声自评得分

| 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能房间噪声级 | 达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
|  | 达到高要求标准限值 | 6 |  |
| 总计 |  | 6 | 6 |