高强度钢使用比例计算书

项目名称：溪南中心小学新建教学楼工程

说明内容：HRB400级以上钢筋不少于受力钢筋总质量的85%

计算单位：广东新长安建筑设计院有限公司

对应条款：第7.2.10条400MPa级及以上受力普通钢筋达到总量的85%

本项目位于广东省汕头市澄海区，项目属于学校建筑，项目总建筑面积2248.55㎡，规划总用地面积11364.70㎡，地上3层，建筑高度为13.15m。

一、钢筋工程量依据以下资料计算：

- 溪南中心小学新建教学楼工程施工图；

2、工程量清单与计价表

二、：溪南中心小学新建教学楼工程HRB400级以上钢筋含量：

- 本项目所有受力钢筋均为三级钢（或以上），钢筋总重量约为7.54t，HRB400级以上钢筋含量为100%

三、达标判断

本项目满足《绿色建筑评价标准》GN50378-2014第7.2.10条规定建筑结构材料合理采用高强度钢，钢筋混凝土主体结构使用HRB400以上受力普通钢筋达到总量的100%。