## 扉-2 预算价扉页
| 举登路给水管道工程 |  |  |  |  | 工程
预 算 价
预 算 价 |  | （小写）： | 166,729.65
|  | （大写）： | 壹拾陆万陆仟柒佰贰拾玖元陆角伍分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：举登路给水管道工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 114884.66
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  | 20663.18
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  | 4064.62
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | 16598.56
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  | 14015.93
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  | 11488.47
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  | 229.77
3.6 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 2297.69
3.7 | 工程优质费 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 规费 | 规费合计 |  | 643.12
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 | 373.91 |  | 按工程所在地规定计算
4.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0 |  |  | 按工程所在地规定计算
4.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.1 | 149.56 |  | 按工程所在地规定计算
4.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 | 119.65 |  | 按工程所在地规定计算
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 11 | 16522.76
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  | 166729.65
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 26920.56

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：举登路给水管道工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
1 | 041001001001 | 拆除路面 | m2 | 349 | 8.47 | 0.04 | 4.35 | 0.59 |  | 1.52 | 14.97
| D1-4-9 | 风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 | 100m2 | 3.49 | 8.47 | 0.04 | 4.35 | 0.59 |  | 1.52 | 14.96 | 14.97
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 964.288 | 2.26 |  | 2.84 | 0.27 |  | 0.41 | 5.78
| D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.90643 | 0.6 |  | 2.84 | 0.2 |  | 0.11 | 3.74 | 5.78
| D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.57858 | 1.67 |  |  | 0.07 |  | 0.3 | 2.03
3 | 040103001001 | 回填方/石屑基础 | m3 | 28.92 | 40.75 | 104.17 | 2.32 | 2.84 |  | 7.34 | 157.42
| D5-3-43 | 垫层 石屑 | 10m3 | 2.892 | 40.75 | 104.17 | 2.32 | 2.84 |  | 7.34 | 157.41 | 157.42
4 | 040103001002 | 回填方/回填石屑 | m3 | 56.219 | 7.58 | 104.64 | 7.18 | 0.73 |  | 1.36 | 121.49
| D1-1-190 | 填石屑 | 10m3 | 5.6219 | 7.58 | 104.64 | 7.18 | 0.73 |  | 1.37 | 121.5 | 121.49
5 | 040103001003 | 回填方/回填原土 | m3 | 879.149 | 10.95 |  | 1.66 | 0.55 |  | 1.97 | 15.13
| D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 8.7915 | 10.95 |  | 1.66 | 0.55 |  | 1.97 | 15.14 | 15.13
6 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 85.139 | 0.35 |  | 24.95 | 1.59 |  | 0.06 | 26.95
| D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.08514 | 0.35 |  | 24.95 | 1.59 |  | 0.06 | 26.95 | 26.95
7 | 040103002002 | 余方弃置/砼废料 | m3 | 52.35 | 0.96 |  | 52.13 | 3.31 |  | 0.17 | 56.57
| D1-1-114 换 | 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.05235 | 0.96 |  | 52.13 | 3.31 |  | 0.17 | 56.57 | 56.57
8 | 040501002001 | 钢管/无缝钢管DN159*6/内壁水泥砂浆、外壁IPN8710防腐 | m | 96 | 15.94 | 314.8 | 2.03 | 1.93 |  | 2.87 | 337.57
| D4-1-44 | 碳钢管安装 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 9.6 | 12.82 | 313.95 | 1.71 | 1.55 |  | 2.31 | 332.33 | 337.57
| D4-1-195 | 管道试压 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 0.96 | 1.99 | 0.73 | 0.32 | 0.24 |  | 0.36 | 3.64
综合单价计算表
工程名称：举登路给水管道工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| D4-1-213 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 0.96 | 1.13 | 0.13 |  | 0.14 |  | 0.2 | 1.6
9 | 040501004001 | 塑料管/PE100给水管 De110 0.8MPa | m | 60 | 5.3 | 73.53 | 1.41 | 0.68 |  | 0.95 | 81.87
| D6-1-105 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 110 | 100m | 0.6 | 3.15 | 72.97 | 1.22 | 0.42 |  | 0.57 | 78.33 | 81.87
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.6 | 1.3 | 0.52 | 0.19 | 0.16 |  | 0.23 | 2.4
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.6 | 0.85 | 0.03 |  | 0.1 |  | 0.15 | 1.14
10 | 040501004002 | 塑料管/PE100给水管 DN63 0.8MPa | m | 120 | 3.55 | 35.52 | 0.69 | 0.45 |  | 0.64 | 40.85
| D6-1-102 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 63 | 100m | 1.2 | 1.4 | 34.97 | 0.5 | 0.19 |  | 0.25 | 37.31 | 40.85
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 1.2 | 1.3 | 0.52 | 0.19 | 0.16 |  | 0.23 | 2.4
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 1.2 | 0.85 | 0.03 |  | 0.1 |  | 0.15 | 1.14
11 | 040501004003 | 塑料管/PE100给水管 DN32 0.8MPa | m | 120 | 3.2 | 28.52 | 0.59 | 0.4 |  | 0.58 | 33.29
| D6-1-101 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 50 | 100m | 1.2 | 1.05 | 27.97 | 0.39 | 0.14 |  | 0.19 | 29.74 | 33.29
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 1.2 | 1.3 | 0.52 | 0.19 | 0.16 |  | 0.23 | 2.4
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 1.2 | 0.85 | 0.03 |  | 0.1 |  | 0.15 | 1.14
12 | 040502003001 | 塑料管管件/PE三通De160*160 | 个 | 3 | 21.17 | 222.09 | 0.24 | 2.56 |  | 3.81 | 249.87
| D4-2-223 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 160 | 个 | 3 | 21.17 | 222.09 | 0.24 | 2.56 |  | 3.81 | 249.87 | 249.87
13 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装/钢制弯头DN150*90° | 个 | 10 | 22.64 | 441.95 | 7.93 | 2.74 |  | 4.08 | 479.34
综合单价计算表
工程名称：举登路给水管道工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| D4-2-122 | 焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7 | 个 | 10 | 22.64 | 441.95 | 7.93 | 2.74 |  | 4.08 | 479.34 | 479.34
14 | 040502006001 | 法兰/法兰盘DN150 Q235A | 个 | 4 | 40.57 | 113.96 | 9.83 | 5.4 |  | 7.3 | 177.06
| D6-3-6 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 150 | 副 | 4 | 40.57 | 113.96 | 9.83 | 5.4 |  | 7.3 | 177.06 | 177.06
15 | 040502005001 | 阀门/闸阀 DN150 | 个 | 2 | 104.08 | 1356.75 | 3.69 | 12.79 |  | 18.73 | 1496.04
| D4-2-301 | 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2 | 88.2 | 1312.8 |  | 10.68 |  | 15.88 | 1427.56 | 1496.04
| D6-3-118 | 阀门水压试验 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2 | 15.88 | 43.95 | 3.69 | 2.11 |  | 2.86 | 68.49
16 | 040502003002 | 塑料管管件/PE异径管De200*160 | 个 | 2 | 36.16 | 276.47 | 0.24 | 4.38 |  | 6.51 | 323.76
| D4-2-224 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 250 | 个 | 2 | 36.16 | 276.47 | 0.24 | 4.38 |  | 6.51 | 323.76 | 323.76
17 | 040502001001 | 铸铁管管件/铸铁法兰盘De160 | 个 | 4 | 40.57 | 113.96 | 9.83 | 5.4 |  | 7.3 | 177.06
| D6-3-6 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 150 | 副 | 4 | 40.57 | 113.96 | 9.83 | 5.4 |  | 7.3 | 177.06 | 177.06
18 | 040502003003 | 塑料管管件/PE法兰头De160 | 个 | 4 | 21.17 | 253.04 | 0.24 | 2.56 |  | 3.81 | 280.82
| D4-2-223 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 160 | 个 | 4 | 21.17 | 253.04 | 0.24 | 2.56 |  | 3.81 | 280.82 | 280.82
19 | 040502003004 | 塑料管管件/PE三通De160*63 | 个 | 8 | 21.17 | 157.09 | 0.24 | 2.56 |  | 3.81 | 184.87
| D4-2-223 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 160 | 个 | 8 | 21.17 | 157.09 | 0.24 | 2.56 |  | 3.81 | 184.87 | 184.87
20 | 040502003005 | 塑料管管件/PE三通De63*32 | 个 | 30 | 11.76 | 49.92 | 0.24 | 1.42 |  | 2.12 | 65.46
| D4-2-220 | 塑料管件胶圈连接 管外径(mm以内) 75 | 个 | 30 | 11.76 | 49.92 | 0.24 | 1.42 |  | 2.12 | 65.46 | 65.46
综合单价计算表
工程名称：举登路给水管道工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
21 | 040502003006 | 塑料管管件/PE外纹直接De32*15 | 个 | 30 | 3.92 | 27.58 |  | 0.47 |  | 0.71 | 32.68
| D4-2-218 | 塑料管件胶圈连接 管外径(mm以内) 32 | 个 | 30 | 3.92 | 27.58 |  | 0.47 |  | 0.71 | 32.68 | 32.68
22 | 040501002002 | 钢管/镀锌钢管 DN15 | m | 30 | 5.73 | 11 | 0.19 | 0.74 |  | 1.03 | 18.69
| D6-1-1 | 镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3 | 3.59 | 10.45 |  | 0.48 |  | 0.65 | 15.16 | 18.69
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.3 | 1.3 | 0.52 | 0.19 | 0.16 |  | 0.23 | 2.4
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.3 | 0.85 | 0.03 |  | 0.1 |  | 0.15 | 1.14
23 | 040504001001 | 砌筑井/圆形直筒式阀门井 DN1200*1500 | 座 | 2 | 633.39 | 1702.95 | 23.45 | 73.85 |  | 114.01 | 2547.65
| D4-3-17 换 | 直筒式井内径 1.2m 井深 1.5m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 座 | 2 | 573.51 | 1439.37 | 16.29 | 69.38 |  | 103.23 | 2201.78 | 2547.65
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 | 10m3 | 0.034 | 25.87 | 49.62 | 2.57 | 1.86 |  | 4.66 | 84.57
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 0.061 | 20.8 | 128 | 2.34 | 1.55 |  | 3.75 | 156.42
| D5-6-5 | 预制(直径mm) Φ25以内 | t | 0.041 | 13.22 | 85.96 | 2.26 | 1.07 |  | 2.38 | 104.88
24 | 041001006001 | 拆除管道/拆除PE管 De110 | m | 150 | 7.61 | 0.33 |  | 1.2 |  | 1.37 | 10.51
| 借R2-2-30 | 给水塑料管 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 15 | 7.61 | 0.33 |  | 1.2 |  | 1.37 | 10.5 | 10.51
25 | 040501014001 | 新旧管连接/钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 159 | 处 | 10 | 345.94 | 1.56 | 3.62 | 41.88 |  | 62.27 | 455.27
综合单价计算表
工程名称：举登路给水管道工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| D4-1-171 | 钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 200 | 处 | 10 | 345.94 | 1.56 | 3.62 | 41.88 |  | 62.27 | 455.27 | 455.27
|  | 合计 |  |  | 1415.19 | 5389.87 | 159.89 | 171.29 |  | 254.73 | 7390.97 | 7390.97

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：举登路给水管道工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.风动凿岩机拆除混凝土路面层 无筋 厚15cm内 | m2 | 349 |  | 14.97 | 5224.53
| D1-4-9 | 风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 |  | 100m2 | 3.49 |  | 1496.35 | 5222.26
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:深2m以内 | m3 | 964.288 |  | 5.78 | 5573.58
| D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | 1000m3 | 0.90643 |  | 3980.71 | 3608.23
| D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 |  | 100m3 | 0.57858 |  | 3390.48 | 1961.66
3 | 040103001001 | 回填方/石屑基础 | 1.垫层材料品种:石屑 | m3 | 28.92 |  | 157.42 | 4552.59
| D5-3-43 | 垫层 石屑 |  | 10m3 | 2.892 |  | 1574.09 | 4552.27
4 | 040103001002 | 回填方/回填石屑 | 1.填方材料品种:回填石屑 2.密实度:95% | m3 | 56.219 |  | 121.49 | 6830.05
| D1-1-190 | 填石屑 |  | 10m3 | 5.6219 |  | 1215.01 | 6830.63
5 | 040103001003 | 回填方/回填原土 | 1.填方材料品种:回填原土 2.密实度:按规范要求 | m3 | 879.149 |  | 15.13 | 13301.52
| D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 8.7915 |  | 1514.16 | 13311.72
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方 2.运距:12km | m3 | 85.139 |  | 26.95 | 2294.5
| D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 |  | 1000m3 | 0.08514 |  | 26946.04 | 2294.19
7 | 040103002002 | 余方弃置/砼废料 | 1.废弃料品种:砼废料 2.运距:12km | m3 | 52.35 |  | 56.57 | 2961.44
| D1-1-114 换 | 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12 |  | 1000m3 | 0.05235 |  | 56572.99 | 2961.6
8 | 040501002001 | 钢管/无缝钢管DN159*6/内壁水泥砂浆、外壁IPN8710防腐 | 1.无缝钢管安装 管外径×壁厚(mm以内) 159*6 2.管道试压 公称直径(mm以内) 200 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200 | m | 96 |  | 337.57 | 32406.72
| D4-1-44 | 碳钢管安装 公称直径(mm以内) 150 |  | 10m | 9.6 |  | 3323.34 | 31904.06
| D4-1-195 | 管道试压 公称直径(mm以内) 200 |  | 100m | 0.96 |  | 364.47 | 349.89
综合单价计算表
工程名称：举登路给水管道工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D4-1-213 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200 |  | 100m | 0.96 |  | 159.77 | 153.38
9 | 040501004001 | 塑料管/PE100给水管 De110 0.8MPa | 1.塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 110 2.管道试压 公称直径(mm以内) 110 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 110 | m | 60 |  | 81.87 | 4912.2
| D6-1-105 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 110 |  | 100m | 0.6 |  | 7832.75 | 4699.65
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 0.6 |  | 240.37 | 144.22
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 0.6 |  | 113.8 | 68.28
10 | 040501004002 | 塑料管/PE100给水管 DN63 0.8MPa | 1.塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 63 2.管道试压 公称直径(mm以内) 100 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | m | 120 |  | 40.85 | 4902
| D6-1-102 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 63 |  | 100m | 1.2 |  | 3730.77 | 4476.92
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 1.2 |  | 240.37 | 288.44
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 1.2 |  | 113.8 | 136.56
11 | 040501004003 | 塑料管/PE100给水管 DN32 0.8MPa | 1.塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内)32 2.管道试压 公称直径(mm以内) 100 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | m | 120 |  | 33.29 | 3994.8
| D6-1-101 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 50 |  | 100m | 1.2 |  | 2974.02 | 3568.82
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 1.2 |  | 240.37 | 288.44
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 1.2 |  | 113.8 | 136.56
12 | 040502003001 | 塑料管管件/PE三通De160*160 | 1.PE三通安装De160*160 | 个 | 3 |  | 249.87 | 749.61
综合单价计算表
工程名称：举登路给水管道工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D4-2-223 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 160 |  | 个 | 3 |  | 249.87 | 749.61
13 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装/钢制弯头DN150*90° | 1.钢制弯头安装 DN150*90° | 个 | 10 |  | 479.34 | 4793.4
| D4-2-122 | 焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7 |  | 个 | 10 |  | 479.34 | 4793.4
14 | 040502006001 | 法兰/法兰盘DN150 Q235A | 1.平焊法兰 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 4 |  | 177.06 | 708.24
| D6-3-6 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 150 |  | 副 | 4 |  | 177.06 | 708.24
15 | 040502005001 | 阀门/闸阀 DN150 | 1.闸阀安装 公称直径(mm以内) 150 2.阀门水压试验 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2 |  | 1496.04 | 2992.08
| D4-2-301 | 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 2 |  | 1427.56 | 2855.12
| D6-3-118 | 阀门水压试验 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 2 |  | 68.49 | 136.98
16 | 040502003002 | 塑料管管件/PE异径管De200*160 | 1.PE异径管De200*160 | 个 | 2 |  | 323.76 | 647.52
| D4-2-224 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 250 |  | 个 | 2 |  | 323.76 | 647.52
17 | 040502001001 | 铸铁管管件/铸铁法兰盘De160 | 1.铸铁法兰盘 De160 | 个 | 4 |  | 177.06 | 708.24
| D6-3-6 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 150 |  | 副 | 4 |  | 177.06 | 708.24
18 | 040502003003 | 塑料管管件/PE法兰头De160 | 1.PE法兰头 De160 | 个 | 4 |  | 280.82 | 1123.28
| D4-2-223 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 160 |  | 个 | 4 |  | 280.82 | 1123.28
19 | 040502003004 | 塑料管管件/PE三通De160*63 | 1.PE三通De160*63 | 个 | 8 |  | 184.87 | 1478.96
| D4-2-223 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 160 |  | 个 | 8 |  | 184.87 | 1478.96
20 | 040502003005 | 塑料管管件/PE三通De63*32 | 1.PE三通De63*32 | 个 | 30 |  | 65.46 | 1963.8
综合单价计算表
工程名称：举登路给水管道工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D4-2-220 | 塑料管件胶圈连接 管外径(mm以内) 75 |  | 个 | 30 |  | 65.46 | 1963.8
21 | 040502003006 | 塑料管管件/PE外纹直接De32*15 | 1.PE外纹直接De32*15 | 个 | 30 |  | 32.68 | 980.4
| D4-2-218 | 塑料管件胶圈连接 管外径(mm以内) 32 |  | 个 | 30 |  | 32.68 | 980.4
22 | 040501002002 | 钢管/镀锌钢管 DN15 | 1.镀锌钢管 DN15 | m | 30 |  | 18.69 | 560.7
| D6-1-1 | 镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15 |  | 10m | 3 |  | 151.57 | 454.71
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 0.3 |  | 240.37 | 72.11
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 0.3 |  | 113.8 | 34.14
23 | 040504001001 | 砌筑井/圆形直筒式阀门井 DN1200*1500 | 1.非定型井垫层 C10混凝土垫层 2.砖砌 圆形 砖砌体M10水泥砂浆 3.C25混凝土底板 4.C25混凝土预制盖板 5.安装井室盖板 6.底板钢筋Φ25以内 7.预制盖板钢筋Φ25以内 8.砖墙 抹灰 井底面抹灰 9.砖墙 抹灰 井内面抹灰 10.砖墙 抹灰 井外面抹灰 11.井盖、井箅安装 Φ700钢纤维井盖、座 | 座 | 2 |  | 2547.65 | 5095.3
| D4-3-17 换 | 直筒式井内径 1.2m 井深 1.5m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 |  | 座 | 2 |  | 2201.78 | 4403.56
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 |  | 10m3 | 0.034 |  | 4974.48 | 169.13
综合单价计算表
工程名称：举登路给水管道工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 |  | t | 0.061 |  | 5128.5 | 312.84
| D5-6-5 | 预制(直径mm) Φ25以内 |  | t | 0.041 |  | 5115.94 | 209.75
24 | 041001006001 | 拆除管道/拆除PE管 De110 | 1.拆除PE管 De160 | m | 150 |  | 10.51 | 1576.5
| 借R2-2-30 | 给水塑料管 公称直径(mm以内) 100 |  | 10m | 15 |  | 104.96 | 1574.4
25 | 040501014001 | 新旧管连接/钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 159 | 1.钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 159 | 处 | 10 |  | 455.27 | 4552.7
| D4-1-171 | 钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 200 |  | 处 | 10 |  | 455.27 | 4552.7
|  | 合 计 | [5 empty] | 114884.66

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：举登路给水管道工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 274.7 | 98 | 26920.6
2 | 0109041@1 | 圆钢Ф12～25 | t | 0.106 | 3987.76 | 422.7
3 | 0115011 | 热轧空心六角钢(综合) | kg | 1.6403 | 3.86 | 6.33
4 | 0129611 | 钢板(综合) | kg | 6.2916 | 4.49 | 28.25
5 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 3.36 | 9.96 | 33.47
6 | 0201111 | 石棉橡胶板1～6 | kg | 2.844 | 9.96 | 28.33
7 | 0227001 | 棉纱 | kg | 0.168 | 9.46 | 1.59
8 | 0233011 | 草袋 | 个 | 4.036 | 2.18 | 8.8
9 | 0305241 | 六角螺栓带螺母M22×90 | 十套 | 0.64 | 15.8 | 10.11
10 | 0305281 | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.7254 | 5.42 | 3.93
11 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1.2256 | 3.04 | 3.73
12 | 0327011 | 水砂纸 | 张 | 43.04 | 1 | 43.04
13 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 18.2006 | 4.21 | 76.62
14 | 0351001 | 圆钉(综合) | kg | 0.8282 | 3.74 | 3.1
15 | 0357001 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 0.0451 | 5.05 | 0.23
16 | 0357001@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 0.2656 | 5.05 | 1.34
17 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 0.7392 | 5.05 | 3.73
18 | 0365131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 1.047 | 5.19 | 5.43
19 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 0.36 | 0.48 | 0.17
20 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0014 | 367.54 | 0.51
21 | 0401013@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.4051 | 367.54 | 148.89
22 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.0028 | 135.92 | 0.38
23 | 0403021@1 | 中砂 | m3 | 1.7778 | 135.92 | 241.64
24 | 0405041@1 | 碎石10 | m3 | 0.3 | 100.78 | 30.23
25 | 0407011@1 | 石屑 | m3 | 113.681 | 77.67 | 8829.6
26 | 0413021@1 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 2.18 | 381.55 | 831.78
27 | 0503031 | 板方材 | m3 | 0.0877 | 1127.29 | 98.86
28 | 1103251 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 0.4371 | 15.45 | 6.75
29 | 1111111 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 1.54 | 5.15 | 7.93
30 | 1111581 | 铅油 | kg | 1.77 | 5.58 | 9.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：举登路给水管道工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
31 | 1141181 | 清油 | kg | 0.36 | 11.58 | 4.17
32 | 1141191 | 松节油 | kg | 0.0475 | 7.04 | 0.33
33 | 1205001 | 机油(综合) | kg | 0.32 | 2.89 | 0.92
34 | 1205101 | 黄油 | kg | 5.724 | 6.2 | 35.49
35 | 1230361 | 三氯乙烯 | kg | 0.036 | 5.71 | 0.21
36 | 1231211 | 漂白粉(综合) | kg | 0.9708 | 1.34 | 1.3
37 | 1233041 | 脱模剂 | kg | 0.5967 | 2.43 | 1.45
38 | 1237001 | 氧气 | m3 | 20.7848 | 5.05 | 104.96
39 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 6.9225 | 7.57 | 52.4
40 | 1403051 | 镀锌钢管DN50 | m | 4.3452 | 33.25 | 144.48
41 | 1405061 | 热轧无缝钢管D22×2.5 | m | 0.2 | 7.17 | 1.43
42 | 1437021 | 胶管D25 | m | 0.4 | 5.12 | 2.05
43 | 1501651 | 镀锌补芯DN25×15～20 | 个 | 0.4 | 3.01 | 1.2
44 | 1502111 | 镀锌钢管管件室外 DN15 | 个 | 5.76 | 1.26 | 7.26
45 | 1539011 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.0437 | 3.78 | 0.17
46 | 1601121 | 法兰截止阀DN50 | 个 | 0.0426 | 76.47 | 3.26
47 | 1601221 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 0.4 | 13.22 | 5.29
48 | 1701241 | 平焊法兰DN50 | 片 | 0.0426 | 25.55 | 1.09
49 | 1945051 | 高压风管 | m | 0.1745 | 8.14 | 1.42
50 | 2111071 | 压力表0～4.0MPa | 块 | 0.4 | 19.75 | 7.9
51 | 2111151 | 压力表汽门DN15 | 个 | 0.4 | 12.07 | 4.83
52 | 2133021 | 警示带 | m | 300 | 0.51 | 153
53 | 2159011 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.4 | 3.78 | 1.51
54 | 2527001 | 示踪线BV-2.5mm2电线 | m | 630 | 1.17 | 737.1
55 | 3003011 | 铸铁爬梯 | kg | 14.94 | 4.29 | 64.09
56 | 3113261 | 白布 | kg | 4.5264 | 2.75 | 12.45
57 | 3115001 | 水 | m3 | 31.3128 | 3.42 | 107.09
58 | 3203071 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 0.6461 | 15.25 | 9.85
59 | 3203131 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.0741 | 5.2 | 0.39
60 | 3203141 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 0.4941 | 5.2 | 2.57
61 | 3209001 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.2204 | 4.9 | 1.08
62 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 109.0467 | 1 | 109.05
63 | 8021901@1 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C10 | m3 | 0.3468 | 282.91 | 98.11
单位工程人材机汇总表
工程名称：举登路给水管道工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 8021904@1 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 0.602 | 335.34 | 201.87
65 | 0205001@3 | 橡胶圈 De160 | 个 | 10 | 15 | 150
66 | 0205001@4 | 橡胶圈 De160 | 个 | 18.96 | 15 | 284.4
67 | 0205001@5 | 橡胶圈 De160 | 个 | 7.11 | 15 | 106.65
68 | 0205001@6 | 橡胶圈 De200 | 个 | 4.74 | 20 | 94.8
69 | 0205001@7 | 橡胶圈 De63 | 个 | 71.1 | 8 | 568.8
70 | 0205001@8 | 橡胶圈 De32 | 个 | 71.1 | 5 | 355.5
71 | 1401201@6 | 无缝钢管 DN159*6 | m | 96.96 | 310 | 30057.6
72 | 1403001@1 | 镀锌钢管镀锌钢管 DN15 | m | 30.45 | 10 | 304.5
73 | 1431311@5 | PE100给水管 De110 | m | 60 | 70 | 4200
74 | 1431311@7 | 聚乙烯（PE）给水管 DN63 | m | 120 | 32 | 3840
75 | 1431311@9 | 聚乙烯（PE）给水管 DN32 | m | 120 | 25 | 3000
76 | 1445051 | 钢筋混凝土管D300 | m | 1.12 | 50.63 | 56.71
77 | 1509071@8 | 钢制弯头DN150*90° | 个 | 10 | 430 | 4300
78 | 1516031@1 | PE法兰头 De160 | 个 | 4 | 214 | 856
79 | 1516031@5 | PE三通 De160*63 | 个 | 8 | 120 | 960
80 | 1516031@6 | PE三通 De160*160 | 个 | 3 | 185 | 555
81 | 1516031@7 | PE异径管De200*160 | 个 | 2 | 226.8 | 453.6
82 | 1516031@8 | PE三通 De63*32 | 个 | 30 | 30 | 900
83 | 1516031@9 | PE外纹直接 De32*15 | 个 | 30 | 15 | 450
84 | 1600021@10 | 法兰阀门 DN150 | 个 | 2 | 1312.8 | 2625.6
85 | 1701381@6 | 平焊法兰 DN150 | 片 | 8 | 53 | 424
86 | 1701381@8 | 铸铁法兰盘De160 | 片 | 8 | 53 | 424
87 | 3301021@1 | 铸铁井盖、井座 Φ700φ700 重型 | 套 | 2 | 640 | 1280
88 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 3228.8005 | 1 | 3228.8
89 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 614.414 | 1 | 614.41
90 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 1931.5506 | 1 | 1931.55
91 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 536.2785 | 1 | 536.28
92 | 9946041@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.548 | 7.12 | 18.14
93 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 1796.9188 | 6.25 | 11230.74
94 | 9946051@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 172.6579 | 6.25 | 1079.11
95 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 473.4198 | 0.73 | 345.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：举登路给水管道工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
96 | 9946071@1 | 电(机械用) | kw·h | 1105.0234 | 0.73 | 806.67
97 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 901.053 | 1 | 901.05
98 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 50.6377 | 98 | 4962.49
99 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0039 | 1
|  | 合计 |  |  |  | 121589.72

## 3.2措施项目费汇总表
措施项目费汇总表
工程名称：举登路给水管道工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 安全文明施工项目费
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
1.2 | 靠脚手架安全挡板 | 项 | 1
1.3 | 独立安全防护挡板 | 项 | 1
1.4 | 围尼龙编制布 | 项 | 1
1.5 | 现场围挡、围墙 | 项 | 1
041109001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 项 | FBFXHJ | 3.538% |  | 4064.62
| 小计 | 元 |  |  |  | 4064.62
2 | 其他措施费
2.6 | 围堰工程 | 项 | 1
2.7 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
2.8 | 其他工程 | 项 | 1 | 13906.5 |  | 13906.5
041108001001 | 地下管线交叉降效费 | 项 |  | 0%
041109002001 | 夜间施工增加费 | 项 |  | 20%
041109005001 | 交通干扰工程施工增加费 | 项 | RGF+JSCS_RGF | 10% |  | 2692.06
粤041109008001 | 赶工措施费 | 项 | FBFXHJ | 0%
粤041109009001 | 文明工地增加费 | 项 | FBFXHJ | 0%
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 项 | FBFXHJ | 0%
| 小计 | 元 |  |  |  | 16598.56
3 | 模板、脚手架、机械进退场费
| 合计 |  |  |  |  | 20991.31

## 表5-12 措施项目报价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：举登路给水管道工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工项目费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编制布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 现场围挡、围墙 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.6 | 围堰工程 |  | 项 | 1
2.2 | 2.7 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
2.3 | 2.8 | 其他工程 |  | 项 | 1 |  | 13906.5 | 13906.5
小 计 | [7 empty] | 13906.5
3 |  | 模板、脚手架、机械进退场费
3.1 | 3.1 | 模板工程 |  | 项 | 1 |  | 198.84 | 198.84
3.1.1 | D5-7-1 换 | 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 100m2 | 0.0367 |  | 2973.73 | 109.14
3.1.2 | D5-7-78 换 | 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 10m3 | 0.044 |  | 2038.8 | 89.71
3.2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  | 129.29 | 129.29
3.2.1 | D1-6-7 | 单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 |  | 100m2 | 0.19003 |  | 680.34 | 129.29
小 计 | [7 empty] | 328.13
本页小计 | [7 empty] | 14234.63
合 计 | [7 empty] | 14234.63
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目