## 扉-2 预算价扉页
| 澄海路给水管道工程 |  |  |  |  | 工程
预 算 价
预 算 价 |  | （小写）： | 185,332.82
|  | （大写）： | 壹拾捌万伍仟叁佰叁拾贰元捌角贰分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：澄海路给水管道工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 129309.7
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  | 21113.89
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  | 4574.98
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | 16538.91
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  | 15828.03
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  | 12930.97
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  | 259.14
3.6 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 2637.92
3.7 | 工程优质费 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 规费 | 规费合计 |  | 714.88
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 | 415.63 |  | 按工程所在地规定计算
4.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0 |  |  | 按工程所在地规定计算
4.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.1 | 166.25 |  | 按工程所在地规定计算
4.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 | 133 |  | 按工程所在地规定计算
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 11 | 18366.32
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  | 185332.82
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 26324.11

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：澄海路给水管道工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
1 | 041001001001 | 拆除路面 | m2 | 331.733 | 8.47 | 0.04 | 4.35 | 0.59 |  | 1.52 | 14.97
| D1-4-9 | 风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 | 100m2 | 3.3173 | 8.47 | 0.04 | 4.35 | 0.59 |  | 1.52 | 14.96 | 14.97
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 911.894 | 2.26 |  | 2.84 | 0.27 |  | 0.41 | 5.78
| D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.85718 | 0.6 |  | 2.84 | 0.2 |  | 0.11 | 3.74 | 5.78
| D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.54714 | 1.67 |  |  | 0.07 |  | 0.3 | 2.03
3 | 040103001001 | 回填方/石屑基础 | m3 | 31.16 | 40.75 | 104.17 | 2.32 | 2.84 |  | 7.34 | 157.42
| D5-3-43 | 垫层 石屑 | 10m3 | 3.116 | 40.75 | 104.17 | 2.32 | 2.84 |  | 7.34 | 157.41 | 157.42
4 | 040103001002 | 回填方/回填石屑 | m3 | 71.638 | 7.59 | 104.64 | 7.18 | 0.73 |  | 1.37 | 121.51
| D1-1-190 | 填石屑 | 10m3 | 7.1638 | 7.59 | 104.64 | 7.18 | 0.73 |  | 1.37 | 121.5 | 121.51
5 | 040103001003 | 回填方/回填原土 | m3 | 809.096 | 10.95 |  | 1.66 | 0.55 |  | 1.97 | 15.13
| D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 8.091 | 10.95 |  | 1.66 | 0.55 |  | 1.97 | 15.14 | 15.13
6 | 040103002001 | 余方弃置/余方 | m3 | 102.798 | 0.35 |  | 24.95 | 1.59 |  | 0.06 | 26.95
| D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.1028 | 0.35 |  | 24.95 | 1.59 |  | 0.06 | 26.95 | 26.95
7 | 040103002002 | 余方弃置/砼废料 | m3 | 49.76 | 0.96 |  | 52.13 | 3.31 |  | 0.17 | 56.57
| D1-1-114 换 | 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.04976 | 0.96 |  | 52.13 | 3.31 |  | 0.17 | 56.57 | 56.57
8 | 040501002002 | 钢管/钢管DN219*8 内壁水泥砂浆、外壁IPN8710防腐涂料 | m | 104 | 19.8 | 417.1 | 2.75 | 2.4 |  | 3.56 | 445.61
| D4-1-45 | 碳钢管安装 公称直径(mm以内) 200 | 10m | 10.4 | 16.67 | 416.25 | 2.43 | 2.02 |  | 3 | 440.37 | 445.61
| D4-1-195 | 管道试压 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 1.04 | 1.99 | 0.73 | 0.32 | 0.24 |  | 0.36 | 3.64
综合单价计算表
工程名称：澄海路给水管道工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| D4-1-213 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 1.04 | 1.13 | 0.13 |  | 0.14 |  | 0.2 | 1.6
9 | 040501004001 | 塑料管/PE100给水管 DN63 0.8MPa | m | 160 | 3.55 | 35.52 | 0.69 | 0.45 |  | 0.64 | 40.85
| D6-1-102 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 63 | 100m | 1.6 | 1.4 | 34.97 | 0.5 | 0.19 |  | 0.25 | 37.31 | 40.85
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 1.6 | 1.3 | 0.52 | 0.19 | 0.16 |  | 0.23 | 2.4
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 1.6 | 0.85 | 0.03 |  | 0.1 |  | 0.15 | 1.14
10 | 040501004002 | 塑料管/PE100给水管 DN32 0.8MPa | m | 160 | 3.2 | 28.52 | 0.59 | 0.4 |  | 0.58 | 33.29
| D6-1-101 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 50 | 100m | 1.6 | 1.05 | 27.97 | 0.39 | 0.14 |  | 0.19 | 29.74 | 33.29
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 1.6 | 1.3 | 0.52 | 0.19 | 0.16 |  | 0.23 | 2.4
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 1.6 | 0.85 | 0.03 |  | 0.1 |  | 0.15 | 1.14
11 | 040502003001 | 塑料管管件/PE三通De200*160 | 个 | 2 | 36.16 | 276.47 | 0.24 | 4.38 |  | 6.51 | 323.76
| D4-2-224 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 250 | 个 | 2 | 36.16 | 276.47 | 0.24 | 4.38 |  | 6.51 | 323.76 | 323.76
12 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装/钢制弯头DN200*90° | 个 | 8 | 24.3 | 576.58 | 7.93 | 2.94 |  | 4.37 | 616.12
| D4-2-123 | 焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×8 | 个 | 8 | 24.3 | 576.58 | 7.93 | 2.94 |  | 4.37 | 616.12 | 616.12
13 | 040502006002 | 法兰/法兰盘DN200 Q235A | 个 | 6 | 55.57 | 148.7 | 20.55 | 7.4 |  | 10 | 242.22
| D6-3-7 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 200 | 副 | 6 | 55.57 | 148.7 | 20.55 | 7.4 |  | 10 | 242.22 | 242.22
14 | 040502005002 | 阀门/闸阀 DN200 | 个 | 1 | 193.65 | 2207.47 | 3.69 | 23.7 |  | 34.86 | 2463.37
综合单价计算表
工程名称：澄海路给水管道工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| D4-2-302 | 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 172.48 | 2133.6 |  | 20.88 |  | 31.05 | 2358.01 | 2463.37
| D6-3-119 | 阀门水压试验 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 21.17 | 73.87 | 3.69 | 2.82 |  | 3.81 | 105.36
| 040502001001 | 铸铁管管件/铸铁法兰盘De160 | 个 | 2 | 40.57 | 113.96 | 9.83 | 5.4 |  | 7.3 | 177.06
| D6-3-6 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 150 | 副 | 2 | 40.57 | 113.96 | 9.83 | 5.4 |  | 7.3 | 177.06 | 177.06
16 | 040502003002 | 塑料管管件/PE法兰头De160 | 个 | 2 | 21.17 | 253.04 | 0.24 | 2.56 |  | 3.81 | 280.82
| D4-2-223 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 160 | 个 | 2 | 21.17 | 253.04 | 0.24 | 2.56 |  | 3.81 | 280.82 | 280.82
17 | 040502001002 | 铸铁管管件/铸铁法兰盘De200 | 个 | 3 | 55.57 | 148.3 | 20.55 | 7.4 |  | 10 | 241.82
| D6-3-7 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 200 | 副 | 3 | 55.57 | 148.3 | 20.55 | 7.4 |  | 10 | 241.82 | 241.82
18 | 040502003003 | 塑料管管件/PE法兰头De200 | 个 | 3 | 36.16 | 346.67 | 0.24 | 4.38 |  | 6.51 | 393.96
| D4-2-224 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 250 | 个 | 3 | 36.16 | 346.67 | 0.24 | 4.38 |  | 6.51 | 393.96 | 393.96
19 | 040502003004 | 塑料管管件/PE法兰管堵De200 | 个 | 3 | 36.16 | 274.67 | 0.24 | 4.38 |  | 6.51 | 321.96
| D4-2-224 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 250 | 个 | 3 | 36.16 | 274.67 | 0.24 | 4.38 |  | 6.51 | 321.96 | 321.96
20 | 040502003005 | 塑料管管件/PE异径管De200*160 | 个 | 3 | 36.16 | 276.47 | 0.24 | 4.38 |  | 6.51 | 323.76
| D4-2-224 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 250 | 个 | 3 | 36.16 | 276.47 | 0.24 | 4.38 |  | 6.51 | 323.76 | 323.76
21 | 040502003006 | 塑料管管件/PE三通De160*63 | 个 | 10 | 21.17 | 157.09 | 0.24 | 2.56 |  | 3.81 | 184.87
| D4-2-223 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 160 | 个 | 10 | 21.17 | 157.09 | 0.24 | 2.56 |  | 3.81 | 184.87 | 184.87
22 | 040502003007 | 塑料管管件/PE三通De63*32 | 个 | 40 | 11.76 | 49.92 | 0.24 | 1.42 |  | 2.12 | 65.46
综合单价计算表
工程名称：澄海路给水管道工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| D4-2-220 | 塑料管件胶圈连接 管外径(mm以内) 75 | 个 | 40 | 11.76 | 49.92 | 0.24 | 1.42 |  | 2.12 | 65.46 | 65.46
23 | 040502003008 | 塑料管管件/PE外纹直接De32*15 | 个 | 40 | 3.92 | 27.58 |  | 0.47 |  | 0.71 | 32.68
| D4-2-218 | 塑料管件胶圈连接 管外径(mm以内) 32 | 个 | 40 | 3.92 | 27.58 |  | 0.47 |  | 0.71 | 32.68 | 32.68
24 | 040501002003 | 钢管/镀锌钢管 DN15 | m | 40 | 5.73 | 11 | 0.19 | 0.74 |  | 1.03 | 18.69
| D6-1-1 | 镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 4 | 3.59 | 10.45 |  | 0.48 |  | 0.65 | 15.16 | 18.69
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.4 | 1.3 | 0.52 | 0.19 | 0.16 |  | 0.23 | 2.4
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.4 | 0.85 | 0.03 |  | 0.1 |  | 0.15 | 1.14
25 | 040504001001 | 砌筑井/圆形直筒式阀门井 DN1200*1500 | 座 | 1 | 693.27 | 1966.52 | 30.61 | 78.32 |  | 124.79 | 2893.51
| D4-3-17 换 | 直筒式井内径 1.2m 井深 1.5m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 座 | 1 | 573.51 | 1439.37 | 16.29 | 69.38 |  | 103.23 | 2201.78 | 2893.51
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 | 10m3 | 0.034 | 51.74 | 99.24 | 5.13 | 3.71 |  | 9.31 | 169.13
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 0.061 | 41.59 | 255.99 | 4.68 | 3.09 |  | 7.49 | 312.84
| D5-6-5 | 预制(直径mm) Φ25以内 | t | 0.041 | 26.43 | 171.92 | 4.51 | 2.14 |  | 4.76 | 209.75
26 | 041001006001 | 拆除管道/拆除PE管 De160 | m | 96 | 8.82 | 0.79 |  | 1.39 |  | 1.59 | 12.59
| 借R2-2-31 | 给水塑料管 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 9.6 | 8.82 | 0.79 |  | 1.39 |  | 1.59 | 12.58 | 12.59
综合单价计算表
工程名称：澄海路给水管道工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
27 | 040501014001 | 新旧管连接/钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 200 | 处 | 10 | 345.94 | 1.56 | 3.62 | 41.88 |  | 62.27 | 455.27
| D4-1-171 | 钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 200 | 处 | 10 | 345.94 | 1.56 | 3.62 | 41.88 |  | 62.27 | 455.27 | 455.27
|  | 合计 |  |  | 1723.96 | 7526.78 | 198.11 | 206.83 |  | 310.32 | 9966 | 9966

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：澄海路给水管道工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.风动凿岩机拆除混凝土路面层 无筋 厚15cm内 | m2 | 331.733 |  | 14.97 | 4966.04
| D1-4-9 | 风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 |  | 100m2 | 3.3173 |  | 1496.35 | 4963.89
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:深2m以内 | m3 | 911.894 |  | 5.78 | 5270.75
| D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | 1000m3 | 0.85718 |  | 3980.71 | 3412.18
| D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 |  | 100m3 | 0.54714 |  | 3390.48 | 1855.07
3 | 040103001001 | 回填方/石屑基础 | 1.垫层材料品种:石屑 | m3 | 31.16 |  | 157.42 | 4905.21
| D5-3-43 | 垫层 石屑 |  | 10m3 | 3.116 |  | 1574.09 | 4904.86
4 | 040103001002 | 回填方/回填石屑 | 1.填方材料品种:回填石屑 2.密实度:95% | m3 | 71.638 |  | 121.51 | 8704.73
| D1-1-190 | 填石屑 |  | 10m3 | 7.1638 |  | 1215.01 | 8704.14
5 | 040103001003 | 回填方/回填原土 | 1.填方材料品种:回填原土 2.密实度:按规范要求 | m3 | 809.096 |  | 15.13 | 12241.62
| D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 8.091 |  | 1514.16 | 12251.01
6 | 040103002001 | 余方弃置/余方 | 1.废弃料品种:余方 2.运距:12km | m3 | 102.798 |  | 26.95 | 2770.41
| D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 |  | 1000m3 | 0.1028 |  | 26946.04 | 2770.05
7 | 040103002002 | 余方弃置/砼废料 | 1.废弃料品种:砼废料 2.运距:12km | m3 | 49.76 |  | 56.57 | 2814.92
| D1-1-114 换 | 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12 |  | 1000m3 | 0.04976 |  | 56572.99 | 2815.07
8 | 040501002002 | 钢管/钢管DN219*8 内壁水泥砂浆、外壁IPN8710防腐涂料 | 1.无缝钢管安装 管外径×壁厚(mm以内) 219*8 2.管道试压 公称直径(mm以内) 200 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200 | m | 104 |  | 445.61 | 46343.44
| D4-1-45 | 碳钢管安装 公称直径(mm以内) 200 |  | 10m | 10.4 |  | 4403.68 | 45798.27
| D4-1-195 | 管道试压 公称直径(mm以内) 200 |  | 100m | 1.04 |  | 364.47 | 379.05
综合单价计算表
工程名称：澄海路给水管道工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D4-1-213 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200 |  | 100m | 1.04 |  | 159.77 | 166.16
9 | 040501004001 | 塑料管/PE100给水管 DN63 0.8MPa | 1.塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 63 2.管道试压 公称直径(mm以内) 100 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | m | 160 |  | 40.85 | 6536
| D6-1-102 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 63 |  | 100m | 1.6 |  | 3730.77 | 5969.23
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 1.6 |  | 240.37 | 384.59
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 1.6 |  | 113.8 | 182.08
10 | 040501004002 | 塑料管/PE100给水管 DN32 0.8MPa | 1.塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内)32 2.管道试压 公称直径(mm以内) 100 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | m | 160 |  | 33.29 | 5326.4
| D6-1-101 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 50 |  | 100m | 1.6 |  | 2974.02 | 4758.43
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 1.6 |  | 240.37 | 384.59
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 1.6 |  | 113.8 | 182.08
11 | 040502003001 | 塑料管管件/PE三通De200*160 | 1.PE三通安装De200*160 | 个 | 2 |  | 323.76 | 647.52
| D4-2-224 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 250 |  | 个 | 2 |  | 323.76 | 647.52
12 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装/钢制弯头DN200*90° | 1.钢制弯头安装 DN200*90° | 个 | 8 |  | 616.12 | 4928.96
| D4-2-123 | 焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×8 |  | 个 | 8 |  | 616.12 | 4928.96
13 | 040502006002 | 法兰/法兰盘DN200 Q235A | 1.平焊法兰 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 6 |  | 242.22 | 1453.32
| D6-3-7 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 200 |  | 副 | 6 |  | 242.22 | 1453.32
综合单价计算表
工程名称：澄海路给水管道工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
14 | 040502005002 | 阀门/闸阀 DN200 | 1.闸阀安装 公称直径(mm以内) 200 2.阀门水压试验 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 |  | 2463.37 | 2463.37
| D4-2-302 | 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 200 |  | 个 | 1 |  | 2358.01 | 2358.01
| D6-3-119 | 阀门水压试验 公称直径(mm以内) 200 |  | 个 | 1 |  | 105.36 | 105.36
15 | 040502001001 | 铸铁管管件/铸铁法兰盘De160 | 1.铸铁法兰盘 De160 | 个 | 2 |  | 177.06 | 354.12
| D6-3-6 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 150 |  | 副 | 2 |  | 177.06 | 354.12
16 | 040502003002 | 塑料管管件/PE法兰头De160 | 1.PE法兰头 De160 | 个 | 2 |  | 280.82 | 561.64
| D4-2-223 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 160 |  | 个 | 2 |  | 280.82 | 561.64
17 | 040502001002 | 铸铁管管件/铸铁法兰盘De200 | 1.铸铁法兰盘 De200 | 个 | 3 |  | 241.82 | 725.46
| D6-3-7 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 200 |  | 副 | 3 |  | 241.82 | 725.46
18 | 040502003003 | 塑料管管件/PE法兰头De200 | 1.PE法兰头 De200 | 个 | 3 |  | 393.96 | 1181.88
| D4-2-224 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 250 |  | 个 | 3 |  | 393.96 | 1181.88
19 | 040502003004 | 塑料管管件/PE法兰管堵De200 | 1.PE法兰管堵 De200 | 个 | 3 |  | 321.96 | 965.88
| D4-2-224 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 250 |  | 个 | 3 |  | 321.96 | 965.88
20 | 040502003005 | 塑料管管件/PE异径管De200*160 | 1.PE异径管De200*160 | 个 | 3 |  | 323.76 | 971.28
| D4-2-224 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 250 |  | 个 | 3 |  | 323.76 | 971.28
21 | 040502003006 | 塑料管管件/PE三通De160*63 | 1.PE三通De160*63 | 个 | 10 |  | 184.87 | 1848.7
| D4-2-223 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 160 |  | 个 | 10 |  | 184.87 | 1848.7
22 | 040502003007 | 塑料管管件/PE三通De63*32 | 1.PE三通De63*32 | 个 | 40 |  | 65.46 | 2618.4
综合单价计算表
工程名称：澄海路给水管道工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D4-2-220 | 塑料管件胶圈连接 管外径(mm以内) 75 |  | 个 | 40 |  | 65.46 | 2618.4
23 | 040502003008 | 塑料管管件/PE外纹直接De32*15 | 1.PE外纹直接De32*15 | 个 | 40 |  | 32.68 | 1307.2
| D4-2-218 | 塑料管件胶圈连接 管外径(mm以内) 32 |  | 个 | 40 |  | 32.68 | 1307.2
24 | 040501002003 | 钢管/镀锌钢管 DN15 | 1.镀锌钢管 DN15 | m | 40 |  | 18.69 | 747.6
| D6-1-1 | 镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15 |  | 10m | 4 |  | 151.57 | 606.28
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 0.4 |  | 240.37 | 96.15
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 0.4 |  | 113.8 | 45.52
25 | 040504001001 | 砌筑井/圆形直筒式阀门井 DN1200*1500 | 1.非定型井垫层 C10混凝土垫层 2.砖砌 圆形 砖砌体M10水泥砂浆 3.C25混凝土底板 4.C25混凝土预制盖板 5.安装井室盖板 6.底板钢筋Φ25以内 7.预制盖板钢筋Φ25以内 8.砖墙 抹灰 井底面抹灰 9.砖墙 抹灰 井内面抹灰 10.砖墙 抹灰 井外面抹灰 11.井盖、井箅安装 Φ700钢纤维井盖、座 | 座 | 1 |  | 2893.51 | 2893.51
| D4-3-17 换 | 直筒式井内径 1.2m 井深 1.5m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 |  | 座 | 1 |  | 2201.78 | 2201.78
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 |  | 10m3 | 0.034 |  | 4974.48 | 169.13
综合单价计算表
工程名称：澄海路给水管道工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 |  | t | 0.061 |  | 5128.5 | 312.84
| D5-6-5 | 预制(直径mm) Φ25以内 |  | t | 0.041 |  | 5115.94 | 209.75
26 | 041001006001 | 拆除管道/拆除PE管 De160 | 1.拆除PE管 De160 | m | 96 |  | 12.59 | 1208.64
| 借R2-2-31 | 给水塑料管 公称直径(mm以内) 150 |  | 10m | 9.6 |  | 125.83 | 1207.97
27 | 040501014001 | 新旧管连接/钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 200 | 1.钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 200 | 处 | 10 |  | 455.27 | 4552.7
| D4-1-171 | 钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 200 |  | 处 | 10 |  | 455.27 | 4552.7
|  | 合 计 | [5 empty] | 129309.7

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：澄海路给水管道工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 714.88 |  |  | 714.88
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 166251.62 | 0.25 |  | 415.63
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 166251.62 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 166251.62 | 0.1 |  | 166.25
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 166251.62 | 0.08 |  | 133
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 166966.5 | 11 |  | 18366.32
合 计 | [6 empty] | 19081.2
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：澄海路给水管道工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 268.6139 | 98 | 26324.16
2 | 0109041 | 圆钢Ф12～25 | t | 0.106 | 3987.76 | 422.7
3 | 0115011 | 热轧空心六角钢(综合) | kg | 1.5591 | 3.86 | 6.02
4 | 0121091 | 角钢(综合) | kg | 4.7208 | 4.04 | 19.07
5 | 0129611 | 钢板(综合) | kg | 6.3854 | 4.49 | 28.67
6 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 4.19 | 9.96 | 41.73
7 | 0201111 | 石棉橡胶板1～6 | kg | 3.096 | 9.96 | 30.84
8 | 0227001 | 棉纱 | kg | 0.294 | 9.46 | 2.78
9 | 0233011 | 草袋 | 个 | 2.018 | 2.18 | 4.4
10 | 0305253 | 六角螺栓带螺母M27×95 | 十套 | 0.48 | 28.97 | 13.91
11 | 0305281 | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.7896 | 5.42 | 4.28
12 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 2.2254 | 3.04 | 6.77
13 | 0327011 | 水砂纸 | 张 | 61.57 | 1 | 61.57
14 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 34.8124 | 4.21 | 146.56
15 | 0351001 | 圆钉(综合) | kg | 0.4141 | 3.74 | 1.55
16 | 0357001 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 0.2882 | 5.05 | 1.46
17 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 0.8008 | 5.05 | 4.04
18 | 0365131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.9952 | 5.19 | 5.17
19 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 0.48 | 0.48 | 0.23
20 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.2033 | 367.54 | 74.72
21 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.8903 | 135.92 | 121.01
22 | 0405041 | 碎石10 | m3 | 0.15 | 100.78 | 15.12
23 | 0407011 | 石屑 | m3 | 137.3137 | 77.67 | 10665.16
24 | 0413021 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 1.09 | 381.55 | 415.89
25 | 0503031 | 板方材 | m3 | 0.0438 | 1127.29 | 49.38
26 | 1103251 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 0.2185 | 15.45 | 3.38
27 | 1111111 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 0.77 | 5.15 | 3.97
28 | 1111581 | 铅油 | kg | 2.27 | 5.58 | 12.67
29 | 1141181 | 清油 | kg | 0.39 | 11.58 | 4.52
30 | 1141191 | 松节油 | kg | 0.0238 | 7.04 | 0.17
31 | 1205001 | 机油(综合) | kg | 0.31 | 2.89 | 0.9
单位工程人材机汇总表
工程名称：澄海路给水管道工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
32 | 1205101 | 黄油 | kg | 8.022 | 6.2 | 49.74
33 | 1230361 | 三氯乙烯 | kg | 0.032 | 5.71 | 0.18
34 | 1231211 | 漂白粉(综合) | kg | 1.0552 | 1.34 | 1.41
35 | 1233041 | 脱模剂 | kg | 0.2983 | 2.43 | 0.72
36 | 1237001 | 氧气 | m3 | 27.1938 | 5.05 | 137.33
37 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 9.0531 | 7.57 | 68.53
38 | 1403051 | 镀锌钢管DN50 | m | 4.7328 | 33.25 | 157.37
39 | 1405061 | 热轧无缝钢管D22×2.5 | m | 0.1 | 7.17 | 0.72
40 | 1437021 | 胶管D25 | m | 0.2 | 5.12 | 1.02
41 | 1501651 | 镀锌补芯DN25×15～20 | 个 | 0.2 | 3.01 | 0.6
42 | 1502111 | 镀锌钢管管件室外 DN15 | 个 | 7.68 | 1.26 | 9.68
43 | 1539011 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.0219 | 3.78 | 0.08
44 | 1601121 | 法兰截止阀DN50 | 个 | 0.0464 | 76.47 | 3.55
45 | 1601221 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 0.2 | 13.22 | 2.64
46 | 1701241 | 平焊法兰DN50 | 片 | 0.0464 | 25.55 | 1.19
47 | 1945051 | 高压风管 | m | 0.1659 | 8.14 | 1.35
48 | 2111071 | 压力表0～4.0MPa | 块 | 0.2 | 19.75 | 3.95
49 | 2111151 | 压力表汽门DN15 | 个 | 0.2 | 12.07 | 2.41
50 | 2133021 | 警示带 | m | 320 | 0.51 | 163.2
51 | 2159011 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.2 | 3.78 | 0.76
52 | 2527001 | 示踪线BV-2.5mm2电线 | m | 672 | 1.17 | 786.24
53 | 3003011 | 铸铁爬梯 | kg | 7.47 | 4.29 | 32.05
54 | 3113261 | 白布 | kg | 5.6844 | 2.75 | 15.63
55 | 3115001 | 水 | m3 | 35.29 | 3.42 | 120.69
56 | 3203071 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 0.323 | 15.25 | 4.93
57 | 3203131 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.0371 | 5.2 | 0.19
58 | 3203141 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 0.247 | 5.2 | 1.28
59 | 3209001 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.1102 | 4.9 | 0.54
60 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 137.6772 | 1 | 137.68
61 | 8021901 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C10 | m3 | 0.3468 | 282.91 | 98.11
62 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 0.301 | 335.34 | 100.94
63 | 0205001@10 | 橡胶圈 De32 | 个 | 94.8 | 5 | 474
64 | 0205001@3 | 橡胶圈De200 | 个 | 4.74 | 20 | 94.8
单位工程人材机汇总表
工程名称：澄海路给水管道工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
65 | 0205001@4 | 橡胶圈 De160 | 个 | 5 | 15 | 75
66 | 0205001@5 | 橡胶圈 De200 | 个 | 7.11 | 20 | 142.2
67 | 0205001@6 | 橡胶圈 De200 | 个 | 7.11 | 20 | 142.2
68 | 0205001@7 | 橡胶圈 De200 | 个 | 7.11 | 20 | 142.2
69 | 0205001@8 | 橡胶圈 De160 | 个 | 23.7 | 15 | 355.5
70 | 0205001@9 | 橡胶圈 De63 | 个 | 94.8 | 8 | 758.4
71 | 1401201@5 | 无缝钢管 DN219*8 | m | 104.936 | 411.24 | 43153.88
72 | 1403001@1 | 镀锌钢管镀锌钢管 DN15 | m | 40.6 | 10 | 406
73 | 1431311@5 | 聚乙烯（PE）给水管 DN63 | m | 160 | 32 | 5120
74 | 1431311@7 | 聚乙烯（PE）给水管 DN32 | m | 160 | 25 | 4000
75 | 1445051 | 钢筋混凝土管D300 | m | 0.56 | 50.63 | 28.35
76 | 1509071@4 | 钢制弯头DN200*90° | 个 | 8 | 558 | 4464
77 | 1516031@1 | 塑料管件/PE三通De200*160 | 个 | 2 | 226.8 | 453.6
78 | 1516031@2 | PE法兰头 De160 | 个 | 2 | 214 | 428
79 | 1516031@3 | PE法兰头 De200 | 个 | 3 | 297 | 891
80 | 1516031@4 | PE法兰管堵De200 | 个 | 3 | 225 | 675
81 | 1516031@5 | PE异径管De200*160 | 个 | 3 | 226.8 | 680.4
82 | 1516031@6 | PE三通 De160*63 | 个 | 10 | 120 | 1200
83 | 1516031@7 | PE三通 De63*32 | 个 | 40 | 30 | 1200
84 | 1516031@8 | PE外纹直接 De32*15 | 个 | 40 | 15 | 600
85 | 1600021@8 | 法兰阀门 DN200 | 个 | 1 | 2133.6 | 2133.6
86 | 1701381@7 | 铸铁法兰盘De160 | 片 | 4 | 53 | 212
87 | 1701381@8 | 铸铁法兰盘De200 | 片 | 6 | 67 | 402
88 | 1701381@9 | 平焊法兰 DN200 | 片 | 12 | 67.2 | 806.4
89 | 3301021@1 | 铸铁井盖、井座 Φ700φ700 重型 | 套 | 1 | 640 | 640
90 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 3255.1343 | 1 | 3255.13
91 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 611.3774 | 1 | 611.38
92 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 1931.1267 | 1 | 1931.13
93 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 537.5443 | 1 | 537.54
94 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.548 | 7.12 | 18.14
95 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 1981.9329 | 6.25 | 12387.08
96 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 1689.3985 | 0.73 | 1233.26
单位工程人材机汇总表
工程名称：澄海路给水管道工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
97 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 928.6756 | 1 | 928.68
98 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 50.8259 | 98 | 4980.94
99 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0046 | 1
|  | 合计 |  |  |  | 135959.32

## 4.1其它项目清单计价表（含独立费）
其他项目清单计价表
工程名称：澄海路给水管道工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 备注
其他项目
1 | ZLF | 暂列金额 | [6 empty] | 12930.97
2 | ZGJ | 暂估价
2.1 | ZGC | 材料暂估价
2.2 | ZGGC | 专业工程暂估价
3 | LXF | 计日工
4 | ZCBFWF | 总承包服务费
5 | CLJYSYF | 材料检验试验费 | [6 empty] | 259.14 | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | YSBGF | 预算包干费 | [6 empty] | 2637.92 | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | GCYZF | 工程优质费 | [7 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | QTF | 其他项目费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | XCQZFY | 现场签证费用
10 | SPFY | 索赔费用
|  | 小计 | [6 empty] | 15828.03
|  | 合计 | [6 empty] | 15828.03

## 3.1措施项目费汇总表（输出清单项）
措施项目费汇总表
工程名称：澄海路给水管道工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 安全文明施工项目费
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
1.2 | 靠脚手架安全挡板 | 项 | 1
1.3 | 独立安全防护挡板 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.4 | 围尼龙编制布 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.5 | 现场围挡、围墙 | 项 | 1
|  | 项 | 1
041109001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 项 | FBFXHJ | 3.538% |  | 4574.98
| 小计 | 元 |  |  |  | 4574.98
2 | 其他措施费
041109002001 | 夜间施工增加费 | 项 |  | 20%
041109005001 | 交通干扰工程施工增加费 | 项 | RGF+JSCS_RGF | 10% |  | 2632.41
粤041109008001 | 赶工措施费 | 项 | FBFXHJ | 0%
粤041109009001 | 文明工地增加费 | 项 | FBFXHJ | 0%
041108001001 | 地下管线交叉降效费 | 项 |  | 0%
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 项 | FBFXHJ | 0%
2.6 | 围堰工程 | 项 | 1
|  | 项 | 1
2.7 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
|  | 项 | 1
2.8 | 其他工程 | 项 | 1 | 13906.5 |  | 13906.5
|  | 项 | 1 | 13906.5 |  | 13906.5
| 小计 | 元 |  |  |  | 16538.91
3 | 模板、脚手架、机械进退场费
3.1 | 模板工程 | 项 | 1 | 99.05 |  | 99.05
3.2 | 脚手架 | 项 | 1 | 64.63 |  | 64.63
| 小计 | 元 |  |  |  | 163.68
| 合计 |  |  |  |  | 21277.57

## 3.2措施项目费汇总表
措施项目费汇总表
工程名称：澄海路给水管道工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 安全文明施工项目费
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
1.2 | 靠脚手架安全挡板 | 项 | 1
1.3 | 独立安全防护挡板 | 项 | 1
1.4 | 围尼龙编制布 | 项 | 1
1.5 | 现场围挡、围墙 | 项 | 1
041109001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 项 | FBFXHJ | 3.538% |  | 4574.98
| 小计 | 元 |  |  |  | 4574.98
2 | 其他措施费
041109002001 | 夜间施工增加费 | 项 |  | 20%
041109005001 | 交通干扰工程施工增加费 | 项 | RGF+JSCS_RGF | 10% |  | 2632.41
粤041109008001 | 赶工措施费 | 项 | FBFXHJ | 0%
粤041109009001 | 文明工地增加费 | 项 | FBFXHJ | 0%
041108001001 | 地下管线交叉降效费 | 项 |  | 0%
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 项 | FBFXHJ | 0%
2.6 | 围堰工程 | 项 | 1
2.7 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
2.8 | 其他工程 | 项 | 1 | 13906.5 |  | 13906.5
| 小计 | 元 |  |  |  | 16538.91
3 | 模板、脚手架、机械进退场费
| 合计 |  |  |  |  | 21277.57

## 表5-12 措施项目报价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：澄海路给水管道工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工项目费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编制布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 现场围挡、围墙 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.6 | 围堰工程 |  | 项 | 1
2.2 | 2.7 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
2.3 | 2.8 | 其他工程 |  | 项 | 1 |  | 13906.5 | 13906.5
小 计 | [7 empty] | 13906.5
3 |  | 模板、脚手架、机械进退场费
3.1 | 3.1 | 模板工程 |  | 项 | 1 |  | 99.05 | 99.05
3.1.1 | D5-7-1 换 | 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 100m2 | 0.01835 |  | 2970.28 | 54.5
3.1.2 | D5-7-78 换 | 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 10m3 | 0.022 |  | 2024.44 | 44.54
3.2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  | 64.63 | 64.63
3.2.1 | D1-6-7 | 单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 |  | 100m2 | 0.09501 |  | 680.34 | 64.64
小 计 | [7 empty] | 163.68
本页小计 | [7 empty] | 14070.18
合 计 | [7 empty] | 14070.18
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目