## 扉-2 预算价扉页
| 鮀中路一期给水管道工程 |  |  |  |  | 工程
预 算 价
预 算 价 |  | （小写）： | 493,756.48
|  | （大写）： | 肆拾玖万叁仟柒佰伍拾陆元肆角捌分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 365847.06
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  | 32440.7
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  | 12943.67
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | 19497.03
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  | 44633.34
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  | 36584.71
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  | 731.69
3.6 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 7316.94
3.7 | 工程优质费 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 规费 | 规费合计 |  | 1904.56
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 | 1107.3 |  | 按工程所在地规定计算
4.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0 |  |  | 按工程所在地规定计算
4.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.1 | 442.92 |  | 按工程所在地规定计算
4.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 | 354.34 |  | 按工程所在地规定计算
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 11 | 48930.82
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  | 493756.48
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 55905.28

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
1 | 041001001001 | 拆除路面 | m2 | 691.293 | 8.47 | 0.04 | 4.35 | 0.59 |  | 1.52 | 14.97
| D1-4-9 | 风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 | 100m2 | 6.9129 | 8.47 | 0.04 | 4.35 | 0.59 |  | 1.52 | 14.96 | 14.97
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | m3 | 2105.064 | 2.26 |  | 2.84 | 0.27 |  | 0.41 | 5.78
| D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 1.9788 | 0.6 |  | 2.84 | 0.2 |  | 0.11 | 3.74 | 5.78
| D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 1.263 | 1.67 |  |  | 0.07 |  | 0.3 | 2.03
3 | 040103001004 | 回填方/石屑基础 | m3 | 51.444 | 40.75 | 104.17 | 2.32 | 2.84 |  | 7.34 | 157.42
| D5-3-43 | 垫层 石屑 | 10m3 | 5.1444 | 40.75 | 104.17 | 2.32 | 2.84 |  | 7.33 | 157.41 | 157.42
4 | 040103001005 | 回填方/回填石屑 | m3 | 249.994 | 7.49 | 103.38 | 7.09 | 0.72 |  | 1.35 | 120.03
| D1-1-190 | 填石屑 | 10m3 | 24.6994 | 7.49 | 103.38 | 7.09 | 0.72 |  | 1.35 | 120.04 | 120.03
5 | 040103001006 | 回填方/回填原土 | m3 | 1803.626 | 10.95 |  | 1.66 | 0.55 |  | 1.97 | 15.13
| D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 18.0363 | 10.95 |  | 1.66 | 0.55 |  | 1.97 | 15.14 | 15.13
6 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 301.438 | 0.35 |  | 24.95 | 1.59 |  | 0.06 | 26.95
| D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.30144 | 0.35 |  | 24.95 | 1.59 |  | 0.06 | 26.95 | 26.95
7 | 040103002003 | 余方弃置/砼废料 | m3 | 103.694 | 0.96 |  | 52.12 | 3.31 |  | 0.17 | 56.56
| D1-1-114 换 | 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.10369 | 0.96 |  | 52.12 | 3.31 |  | 0.17 | 56.57 | 56.56
8 | 040501002002 | 钢管/无缝钢管D325*8/内壁水泥砂浆、外壁IPN8710防腐 | m | 86 | 27.33 | 626.73 | 6.06 | 3.31 |  | 4.92 | 668.35
| D4-1-47 | 碳钢管安装 公称直径(mm以内) 300 | 10m | 8.6 | 23.63 | 625.5 | 5.74 | 2.86 |  | 4.25 | 661.98 | 668.35
| D4-1-196 | 管道试压 公称直径(mm以内) 300 | 100m | 0.86 | 2.36 | 0.95 | 0.32 | 0.29 |  | 0.43 | 4.35
综合单价计算表
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| D4-1-214 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300 | 100m | 0.86 | 1.34 | 0.28 |  | 0.16 |  | 0.24 | 2.02
9 | 040501004002 | 塑料管/PE100给水管 DN315 0.8MPa | m | 426 | 15.34 | 342.98 | 4.92 | 2 |  | 2.76 | 368
| D6-1-109 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 300 | 100m | 4.26 | 11.64 | 341.75 | 4.6 | 1.55 |  | 2.1 | 361.64 | 368
| D4-1-196 | 管道试压 公称直径(mm以内) 300 | 100m | 4.26 | 2.36 | 0.95 | 0.32 | 0.29 |  | 0.43 | 4.35
| D4-1-214 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300 | 100m | 4.26 | 1.34 | 0.28 |  | 0.16 |  | 0.24 | 2.02
10 | 040501004003 | 塑料管/PE100给水管 De110 0.8MPa | m | 26 | 5.3 | 73.53 | 1.41 | 0.68 |  | 0.95 | 81.87
| D6-1-105 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 110 | 100m | 0.26 | 3.15 | 72.97 | 1.22 | 0.42 |  | 0.57 | 78.33 | 81.87
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.26 | 1.3 | 0.52 | 0.19 | 0.16 |  | 0.23 | 2.4
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.26 | 0.85 | 0.03 |  | 0.1 |  | 0.15 | 1.14
11 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装/钢制弯头DN300*90° | 个 | 2 | 36.06 | 809.55 | 11.89 | 4.37 |  | 6.49 | 868.36
| D4-2-125 | 焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 | 个 | 2 | 36.06 | 809.55 | 11.89 | 4.37 |  | 6.49 | 868.36 | 868.36
12 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装/钢制法兰盘DN300 | 个 | 5 | 93.49 | 182.98 | 36.05 | 12.45 |  | 16.83 | 341.8
| D6-3-9 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 300 | 副 | 5 | 93.49 | 182.98 | 36.05 | 12.45 |  | 16.83 | 341.8 | 341.8
13 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装/钢承口DN200 | 个 | 1 | 24.3 | 368.58 | 7.93 | 2.94 |  | 4.37 | 408.12
| D4-2-123 | 焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×8 | 个 | 1 | 24.3 | 368.58 | 7.93 | 2.94 |  | 4.37 | 408.12 | 408.12
综合单价计算表
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
14 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装/钢异径管DN300*200 | 个 | 6 | 36.06 | 716.19 | 11.89 | 4.37 |  | 6.49 | 775
| D4-2-125 | 焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 | 个 | 6 | 36.06 | 716.19 | 11.89 | 4.37 |  | 6.49 | 775 | 775
15 | 040502005002 | 阀门/法兰阀门 DN300 | 个 | 2 | 310.27 | 4637.94 | 3.69 | 37.92 |  | 55.85 | 5045.67
| D4-2-304 | 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 2 | 280.28 | 4476.76 |  | 33.93 |  | 50.45 | 4841.42 | 5045.67
| D6-3-120 | 阀门水压试验 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 2 | 29.99 | 161.18 | 3.69 | 3.99 |  | 5.4 | 204.25
16 | 040502003006 | 塑料管管件/PE三通De315*110 | 个 | 1 | 43.22 | 688.04 | 0.24 | 5.23 |  | 7.78 | 744.51
| D4-2-225 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 315 | 个 | 1 | 43.22 | 688.04 | 0.24 | 5.23 |  | 7.78 | 744.51 | 744.51
17 | 040502001002 | 铸铁管管件/铸铁法兰盘De315 | 个 | 3 | 93.49 | 182.98 | 36.05 | 12.45 |  | 16.83 | 341.8
| D6-3-9 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 300 | 副 | 3 | 93.49 | 182.98 | 36.05 | 12.45 |  | 16.83 | 341.8 | 341.8
18 | 040502003007 | 塑料管管件/PE法兰头De315 | 个 | 3 | 43.22 | 632.96 | 0.24 | 5.23 |  | 7.78 | 689.43
| D4-2-225 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 315 | 个 | 3 | 43.22 | 632.96 | 0.24 | 5.23 |  | 7.78 | 689.43 | 689.43
19 | 040502003008 | 塑料管管件/PE弯头De315*45° | 个 | 2 | 43.22 | 521.24 | 0.24 | 5.23 |  | 7.78 | 577.71
| D4-2-225 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 315 | 个 | 2 | 43.22 | 521.24 | 0.24 | 5.23 |  | 7.78 | 577.71 | 577.71
20 | 040502003009 | 塑料管管件/PE异径管De315*200 | 个 | 1 | 43.22 | 749.24 | 0.24 | 5.23 |  | 7.78 | 805.71
| D4-2-225 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 315 | 个 | 1 | 43.22 | 749.24 | 0.24 | 5.23 |  | 7.78 | 805.71 | 805.71
21 | 040502002007 | 钢管管件制作、安装/钢承口DN200 | 个 | 2 | 24.3 | 368.58 | 7.93 | 2.94 |  | 4.37 | 408.12
综合单价计算表
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| D4-2-123 | 焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×8 | 个 | 2 | 24.3 | 368.58 | 7.93 | 2.94 |  | 4.37 | 408.12 | 408.12
22 | 040502002008 | 钢管管件制作、安装/钢制法兰盘DN300 | 个 | 2 | 93.49 | 182.98 | 36.05 | 12.45 |  | 16.83 | 341.8
| D6-3-9 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 300 | 副 | 2 | 93.49 | 182.98 | 36.05 | 12.45 |  | 16.83 | 341.8 | 341.8
23 | 040502001003 | 铸铁管管件/铸铁法兰盘De315 | 个 | 2 | 93.49 | 182.98 | 36.05 | 12.45 |  | 16.83 | 341.8
| D6-3-9 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 300 | 副 | 2 | 93.49 | 182.98 | 36.05 | 12.45 |  | 16.83 | 341.8 | 341.8
24 | 040502003010 | 塑料管管件/PE法兰头De315 | 个 | 2 | 43.22 | 632.96 | 0.24 | 5.23 |  | 7.78 | 689.43
| D4-2-225 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 315 | 个 | 2 | 43.22 | 632.96 | 0.24 | 5.23 |  | 7.78 | 689.43 | 689.43
25 | 粤R2-2-94 | 法兰水表 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 48.02 | 1.26 |  | 7.55 |  | 8.64 | 65.47
| 借R2-2-93 | 法兰水表 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 48.02 | 1.26 |  | 7.55 |  | 8.64 | 65.47 | 65.47
26 | 040504001001 | 砌筑井/圆形直筒式阀门井 DN1200*1500 | 座 | 2 | 693.28 | 1966.52 | 30.61 | 78.32 |  | 124.79 | 2893.52
| D4-3-17 换 | 直筒式井内径 1.2m 井深 1.5m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 座 | 2 | 573.51 | 1439.37 | 16.29 | 69.38 |  | 103.23 | 2201.78 | 2893.52
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 | 10m3 | 0.068 | 51.74 | 99.24 | 5.13 | 3.71 |  | 9.32 | 169.13
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 0.122 | 41.59 | 255.99 | 4.68 | 3.09 |  | 7.49 | 312.84
| D5-6-5 | 预制(直径mm) Φ25以内 | t | 0.082 | 26.44 | 171.92 | 4.51 | 2.14 |  | 4.76 | 209.76
综合单价计算表
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
27 | 041001006001 | 拆除管道/球墨管DN200 | m | 422 | 9.03 | 4.64 | 0.43 | 0.39 |  | 1.63 | 16.12
| D1-4-52 | 拆除金属管道 人工拆除管径在（mm）以内 φ200 | 100m | 4.22 | 9.03 | 4.64 | 0.43 | 0.39 |  | 1.63 | 16.11 | 16.12
28 | 040501014002 | 新旧管连接/钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 300 | 处 | 10 | 384.16 | 1.71 | 4.34 | 46.5 |  | 69.15 | 505.86
| D4-1-172 | 钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 300 | 处 | 10 | 384.16 | 1.71 | 4.34 | 46.5 |  | 69.15 | 505.86 | 505.86
29 | 040501014001 | 新旧管连接/PE100给水管新旧管连接 公称直径(mm以内) 100 | 处 | 2 | 298.9 | 562.32 | 0.41 | 36.18 |  | 53.8 | 951.61
| D4-1-187 | 塑料管新旧管连接 管外径(mm以内) 100 | 处 | 2 | 298.9 | 562.32 | 0.41 | 36.18 |  | 53.8 | 951.61 | 951.61
|  | 合计 |  |  | 2573.64 | 14644.48 | 332.24 | 313.29 |  | 463.25 | 18326.9 | 18326.9

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.风动凿岩机拆除混凝土路面层 无筋 厚15cm内 | m2 | 691.293 |  | 14.97 | 10348.66
| D1-4-9 | 风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 |  | 100m2 | 6.9129 |  | 1496.35 | 10344.16
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:深2m以内 | m3 | 2105.064 |  | 5.78 | 12167.27
| D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | 1000m3 | 1.9788 |  | 3980.71 | 7876.87
| D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 |  | 100m3 | 1.263 |  | 3390.48 | 4282.31
3 | 040103001004 | 回填方/石屑基础 | 1.垫层材料品种:石屑 | m3 | 51.444 |  | 157.42 | 8098.31
| D5-3-43 | 垫层 石屑 |  | 10m3 | 5.1444 |  | 1574.09 | 8097.75
4 | 040103001005 | 回填方/回填石屑 | 1.填方材料品种:回填石屑 2.密实度:95% | m3 | 249.994 |  | 120.03 | 30006.78
| D1-1-190 | 填石屑 |  | 10m3 | 24.6994 |  | 1215.01 | 30010.05
5 | 040103001006 | 回填方/回填原土 | 1.填方材料品种:回填原土 2.密实度:按规范要求 | m3 | 1803.626 |  | 15.13 | 27288.86
| D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 18.0363 |  | 1514.16 | 27309.78
6 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方 2.运距:12km | m3 | 301.438 |  | 26.95 | 8123.75
| D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 |  | 1000m3 | 0.30144 |  | 26946.04 | 8122.61
7 | 040103002003 | 余方弃置/砼废料 | 1.废弃料品种:砼废料 2.运距:12km | m3 | 103.694 |  | 56.56 | 5864.93
| D1-1-114 换 | 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12 |  | 1000m3 | 0.10369 |  | 56572.99 | 5866.05
8 | 040501002002 | 钢管/无缝钢管D325*8/内壁水泥砂浆、外壁IPN8710防腐 | 1.无缝钢管安装 管外径×壁厚(mm以内) 325*8 2.管道试压 公称直径(mm以内) 300 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300 | m | 86 |  | 668.35 | 57478.1
| D4-1-47 | 碳钢管安装 公称直径(mm以内) 300 |  | 10m | 8.6 |  | 6619.79 | 56930.19
| D4-1-196 | 管道试压 公称直径(mm以内) 300 |  | 100m | 0.86 |  | 434.81 | 373.94
综合单价计算表
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D4-1-214 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300 |  | 100m | 0.86 |  | 202.21 | 173.9
9 | 040501004002 | 塑料管/PE100给水管 DN315 0.8MPa | 1.塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 315 2.管道试压 公称直径(mm以内) 300 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300 | m | 426 |  | 368 | 156768
| D6-1-109 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 300 |  | 100m | 4.26 |  | 36164.23 | 154059.62
| D4-1-196 | 管道试压 公称直径(mm以内) 300 |  | 100m | 4.26 |  | 434.81 | 1852.29
| D4-1-214 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300 |  | 100m | 4.26 |  | 202.21 | 861.41
10 | 040501004003 | 塑料管/PE100给水管 De110 0.8MPa | 1.塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 110 2.管道试压 公称直径(mm以内) 110 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 110 | m | 26 |  | 81.87 | 2128.62
| D6-1-105 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 110 |  | 100m | 0.26 |  | 7832.75 | 2036.52
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 0.26 |  | 240.37 | 62.5
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 0.26 |  | 113.8 | 29.59
11 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装/钢制弯头DN300*90° | 1.钢制弯头安装 DN300*90° | 个 | 2 |  | 868.36 | 1736.72
| D4-2-125 | 焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 |  | 个 | 2 |  | 868.36 | 1736.72
12 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装/钢制法兰盘DN300 | 1.钢制法兰盘安装DN300 | 个 | 5 |  | 341.8 | 1709
| D6-3-9 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 300 |  | 副 | 5 |  | 341.8 | 1709
13 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装/钢承口DN200 | 1.钢承口DN200 | 个 | 1 |  | 408.12 | 408.12
综合单价计算表
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D4-2-123 | 焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×8 |  | 个 | 1 |  | 408.12 | 408.12
14 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装/钢异径管DN300*200 | 1.钢异径管DN300*200 | 个 | 6 |  | 775 | 4650
| D4-2-125 | 焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 |  | 个 | 6 |  | 775 | 4650
15 | 040502005002 | 阀门/法兰阀门 DN300 | 1.法兰阀门安装 DN300 | 个 | 2 |  | 5045.67 | 10091.34
| D4-2-304 | 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300 |  | 个 | 2 |  | 4841.42 | 9682.84
| D6-3-120 | 阀门水压试验 公称直径(mm以内) 300 |  | 个 | 2 |  | 204.25 | 408.5
16 | 040502003006 | 塑料管管件/PE三通De315*110 | 1.PE三通安装De315*110 | 个 | 1 |  | 744.51 | 744.51
| D4-2-225 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 315 |  | 个 | 1 |  | 744.51 | 744.51
17 | 040502001002 | 铸铁管管件/铸铁法兰盘De315 | 1.铸铁法兰盘 De315 | 个 | 3 |  | 341.8 | 1025.4
| D6-3-9 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 300 |  | 副 | 3 |  | 341.8 | 1025.4
18 | 040502003007 | 塑料管管件/PE法兰头De315 | 1.PE法兰头 De315 | 个 | 3 |  | 689.43 | 2068.29
| D4-2-225 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 315 |  | 个 | 3 |  | 689.43 | 2068.29
19 | 040502003008 | 塑料管管件/PE弯头De315*45° | 1.PE弯头De315*45° | 个 | 2 |  | 577.71 | 1155.42
| D4-2-225 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 315 |  | 个 | 2 |  | 577.71 | 1155.42
20 | 040502003009 | 塑料管管件/PE异径管De315*200 | 1.PE异径管De315*200 | 个 | 1 |  | 805.71 | 805.71
| D4-2-225 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 315 |  | 个 | 1 |  | 805.71 | 805.71
21 | 040502002007 | 钢管管件制作、安装/钢承口DN200 | 1.钢承口DN200 | 个 | 2 |  | 408.12 | 816.24
综合单价计算表
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D4-2-123 | 焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×8 |  | 个 | 2 |  | 408.12 | 816.24
22 | 040502002008 | 钢管管件制作、安装/钢制法兰盘DN300 | 1.钢制法兰盘安装DN300 | 个 | 2 |  | 341.8 | 683.6
| D6-3-9 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 300 |  | 副 | 2 |  | 341.8 | 683.6
23 | 040502001003 | 铸铁管管件/铸铁法兰盘De315 | 1.铸铁法兰盘 De315 | 个 | 2 |  | 341.8 | 683.6
| D6-3-9 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 300 |  | 副 | 2 |  | 341.8 | 683.6
24 | 040502003010 | 塑料管管件/PE法兰头De315 | 1.PE法兰头 De315 | 个 | 2 |  | 689.43 | 1378.86
| D4-2-225 | 塑料管胶圈连接 管外径(mm以内) 315 |  | 个 | 2 |  | 689.43 | 1378.86
25 | 070202094001 | 法兰水表 公称直径(mm以内) 100 | 1.拆除法兰水表 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 |  | 65.47 | 65.47
| 借R2-2-93 | 法兰水表 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 1 |  | 65.47 | 65.47
26 | 040504001001 | 砌筑井/圆形直筒式阀门井 DN1200*1500 | 1.非定型井垫层 C10混凝土垫层 2.砖砌 圆形 砖砌体M10水泥砂浆 3.C25混凝土底板 4.C25混凝土预制盖板 5.安装井室盖板 6.底板钢筋Φ25以内 7.预制盖板钢筋Φ25以内 8.砖墙 抹灰 井底面抹灰 9.砖墙 抹灰 井内面抹灰 10.砖墙 抹灰 井外面抹灰 11.井盖、井箅安装 Φ700钢纤维井盖、座 | 座 | 2 |  | 2893.52 | 5787.04
| D4-3-17 换 | 直筒式井内径 1.2m 井深 1.5m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 |  | 座 | 2 |  | 2201.78 | 4403.56
综合单价计算表
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 |  | 10m3 | 0.068 |  | 4974.48 | 338.26
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 |  | t | 0.122 |  | 5128.5 | 625.68
| D5-6-5 | 预制(直径mm) Φ25以内 |  | t | 0.082 |  | 5115.94 | 419.51
27 | 041001006001 | 拆除管道/球墨管DN200 | 1.拆除球墨管DN200 | m | 422 |  | 16.12 | 6802.64
| D1-4-52 | 拆除金属管道 人工拆除管径在（mm）以内 φ200 |  | 100m | 4.22 |  | 1610.98 | 6798.34
28 | 040501014002 | 新旧管连接/钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 300 | 1.钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 300 | 处 | 10 |  | 505.86 | 5058.6
| D4-1-172 | 钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 300 |  | 处 | 10 |  | 505.86 | 5058.6
29 | 040501014001 | 新旧管连接/PE100给水管新旧管连接 公称直径(mm以内) 100 | 1.PE100给水管新旧管连接 公称直径(mm以内) 100 | 处 | 2 |  | 951.61 | 1903.22
| D4-1-187 | 塑料管新旧管连接 管外径(mm以内) 100 |  | 处 | 2 |  | 951.61 | 1903.22
|  | 合 计 | [5 empty] | 365847.06

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 570.4633 | 98 | 55905.4
2 | 0109041@1 | 圆钢Ф12～25 | t | 0.2122 | 3987.76 | 846.2
3 | 0115011 | 热轧空心六角钢(综合) | kg | 3.2491 | 3.86 | 12.54
4 | 0117001 | 工字钢(综合) | t | 0.2237 | 4054.4 | 906.97
5 | 0121091 | 角钢(综合) | kg | 6.0362 | 4.04 | 24.39
6 | 0129611 | 钢板(综合) | kg | 23.3296 | 4.49 | 104.75
7 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 6.4 | 9.96 | 63.74
8 | 0201111 | 石棉橡胶板1～6 | kg | 4.764 | 9.96 | 47.45
9 | 0227001 | 棉纱 | kg | 0.504 | 9.46 | 4.77
10 | 0233011 | 草袋 | 个 | 4.036 | 2.18 | 8.8
11 | 0305257 | 六角螺栓带螺母M27×120 | 十套 | 1.28 | 33.02 | 42.27
12 | 0305281 | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 1.9846 | 5.42 | 10.76
13 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 3.9818 | 3.04 | 12.1
14 | 0327011 | 水砂纸 | 张 | 12.6 | 1 | 12.6
15 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 78.9706 | 4.21 | 332.47
16 | 0351001 | 圆钉(综合) | kg | 0.8282 | 3.74 | 3.1
17 | 0357001 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 0.0451 | 5.05 | 0.23
18 | 0357001@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 0.5311 | 5.05 | 2.68
19 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 13.702 | 5.05 | 69.2
20 | 0365131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 2.0739 | 5.19 | 10.76
21 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0014 | 367.54 | 0.51
22 | 0401013@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.4051 | 367.54 | 148.89
23 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.0028 | 135.92 | 0.38
24 | 0403021@1 | 中砂 | m3 | 1.7778 | 135.92 | 241.64
25 | 0405041@1 | 碎石10 | m3 | 0.3 | 100.78 | 30.23
26 | 0407011@1 | 石屑 | m3 | 399.1871 | 77.67 | 31004.86
27 | 0413021@1 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 2.18 | 381.55 | 831.78
28 | 0501021 | 松杂原木(综合) | m3 | 1.0957 | 1075.16 | 1178.05
29 | 0503031 | 板方材 | m3 | 0.0877 | 1127.29 | 98.86
单位工程人材机汇总表
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
30 | 1103251 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 0.4371 | 15.45 | 6.75
31 | 1111111 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 1.54 | 5.15 | 7.93
32 | 1111581 | 铅油 | kg | 4 | 5.58 | 22.32
33 | 1141181 | 清油 | kg | 0.8 | 11.58 | 9.26
34 | 1141191 | 松节油 | kg | 0.0475 | 7.04 | 0.33
35 | 1205001 | 机油(综合) | kg | 0.3 | 2.89 | 0.87
36 | 1205101 | 黄油 | kg | 1.656 | 6.2 | 10.27
37 | 1230361 | 三氯乙烯 | kg | 0.1756 | 5.71 | 1
38 | 1231211 | 漂白粉(综合) | kg | 6.1292 | 1.34 | 8.21
39 | 1233041 | 脱模剂 | kg | 0.5967 | 2.43 | 1.45
40 | 1237001 | 氧气 | m3 | 42.2044 | 5.05 | 213.13
41 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 14.0667 | 7.57 | 106.48
42 | 1403051 | 镀锌钢管DN50 | m | 5.4876 | 33.25 | 182.46
43 | 1405061 | 热轧无缝钢管D22×2.5 | m | 0.2 | 7.17 | 1.43
44 | 1437021 | 胶管D25 | m | 0.4 | 5.12 | 2.05
45 | 1501651 | 镀锌补芯DN25×15～20 | 个 | 0.4 | 3.01 | 1.2
46 | 1539011 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.0437 | 3.78 | 0.17
47 | 1601121 | 法兰截止阀DN50 | 个 | 0.0538 | 76.47 | 4.11
48 | 1601221 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 0.4 | 13.22 | 5.29
49 | 1701241 | 平焊法兰DN50 | 片 | 0.0538 | 25.55 | 1.37
50 | 1945051 | 高压风管 | m | 0.3456 | 8.14 | 2.81
51 | 2111071 | 压力表0～4.0MPa | 块 | 0.4 | 19.75 | 7.9
52 | 2111151 | 压力表汽门DN15 | 个 | 0.4 | 12.07 | 4.83
53 | 2133021 | 警示带 | m | 452 | 0.51 | 230.52
54 | 2159011 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.4 | 3.78 | 1.51
55 | 2527001 | 示踪线BV-2.5mm2电线 | m | 949.2 | 1.17 | 1110.56
56 | 3003011 | 铸铁爬梯 | kg | 14.94 | 4.29 | 64.09
57 | 3113261 | 白布 | kg | 8.9386 | 2.75 | 24.58
58 | 3115001 | 水 | m3 | 182.6199 | 3.42 | 624.56
59 | 3203071 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 0.6461 | 15.25 | 9.85
60 | 3203131 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.0741 | 5.2 | 0.39
61 | 3203141 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 0.4941 | 5.2 | 2.57
62 | 3209001 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.2204 | 4.9 | 1.08
63 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 102.3227 | 1 | 102.32
单位工程人材机汇总表
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 8021901@1 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C10 | m3 | 0.6936 | 282.91 | 196.23
65 | 8021904@1 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 0.602 | 335.34 | 201.87
66 | 0205001@10 | 橡胶圈 De315 | 个 | 11.85 | 30 | 355.5
67 | 0205001@11 | 橡胶圈 De315 | 个 | 4.74 | 30 | 142.2
68 | 0205001@12 | 橡胶圈 De315 | 个 | 2.37 | 30 | 71.1
69 | 0205001@9 | 橡胶圈 De315 | 个 | 2.37 | 30 | 71.1
70 | 1401201@6 | 无缝钢管D325*8 | m | 86.602 | 618.84 | 53592.78
71 | 1431311@5 | PE100给水管 DN315 0.8MPa | m | 426 | 338.76 | 144311.76
72 | 1431311@6 | PE100给水管 De110 | m | 26 | 70 | 1820
73 | 1445051 | 钢筋混凝土管D300 | m | 1.12 | 50.63 | 56.71
74 | 1509071@5 | 钢承口 DN200 | 个 | 3 | 350 | 1050
75 | 1509071@7 | 钢制弯头DN300*90° | 个 | 2 | 784.8 | 1569.6
76 | 1509071@8 | 钢异径管DN300*200 | 个 | 6 | 691.44 | 4148.64
77 | 1516031 | 塑料管件 | 个 | 2 | 559.32 | 1118.64
78 | 1516031@11 | PE法兰头 De315 | 个 | 5 | 559.32 | 2796.6
79 | 1516031@12 | PE弯头De315*45° | 个 | 2 | 447.6 | 895.2
80 | 1516031@13 | PE异径管De315*200 | 个 | 1 | 675.6 | 675.6
81 | 1516031@9 | PE三通De315*110 | 个 | 1 | 614.4 | 614.4
82 | 1600021@8 | 法兰阀门 DN300 | 个 | 2 | 4380 | 8760
83 | 1701381@11 | 钢制法兰盘DN300 | 片 | 14 | 79.2 | 1108.8
84 | 1701381@12 | 铸铁法兰盘De315 | 片 | 10 | 79.2 | 792
85 | 3301021@1 | 铸铁井盖、井座 Φ700φ700 重型 | 套 | 2 | 640 | 1280
86 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 6851.1511 | 1 | 6851.15
87 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 1415.3591 | 1 | 1415.36
88 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 4049.5001 | 1 | 4049.5
89 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 918.0983 | 1 | 918.1
90 | 9946041@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 3.0576 | 7.12 | 21.77
91 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 2933.7601 | 6.25 | 18336
92 | 9946051@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.6175 | 6.25 | 3.86
93 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 4340.4337 | 0.73 | 3168.52
94 | 9946071@1 | 电(机械用) | kw·h | 16.2758 | 0.73 | 11.88
95 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 1587.068 | 1 | 1587.07
单位工程人材机汇总表
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
96 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 80.1026 | 98 | 7850.05
97 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0131 | 1 | -0.01
|  | 合计 |  |  |  | 364572.01

## 3.2措施项目费汇总表
措施项目费汇总表
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 安全文明施工项目费
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
1.2 | 靠脚手架安全挡板 | 项 | 1
1.3 | 独立安全防护挡板 | 项 | 1
1.4 | 围尼龙编制布 | 项 | 1
1.5 | 现场围挡、围墙 | 项 | 1
041109001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 项 | FBFXHJ | 3.538% |  | 12943.67
| 小计 | 元 |  |  |  | 12943.67
2 | 其他措施费
2.6 | 围堰工程 | 项 | 1
2.7 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
2.8 | 其他工程 | 项 | 1 | 13906.5 |  | 13906.5
041108001001 | 地下管线交叉降效费 | 项 |  | 0%
041109002001 | 夜间施工增加费 | 项 |  | 20%
041109005001 | 交通干扰工程施工增加费 | 项 | RGF+JSCS_RGF | 10% |  | 5590.53
粤041109008001 | 赶工措施费 | 项 | FBFXHJ | 0%
粤041109009001 | 文明工地增加费 | 项 | FBFXHJ | 0%
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 项 | FBFXHJ | 0%
| 小计 | 元 |  |  |  | 19497.03
3 | 模板、脚手架、机械进退场费
| 合计 |  |  |  |  | 32768.83

## 表5-12 措施项目报价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：鮀中路一期给水管道工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工项目费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编制布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 现场围挡、围墙 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.6 | 围堰工程 |  | 项 | 1
2.2 | 2.7 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
2.3 | 2.8 | 其他工程 |  | 项 | 1 |  | 13906.5 | 13906.5
小 计 | [7 empty] | 13906.5
3 |  | 模板、脚手架、机械进退场费
3.1 | 3.1 | 模板工程 |  | 项 | 1 |  | 198.84 | 198.84
3.1.1 | D5-7-1 换 | 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 100m2 | 0.0367 |  | 2973.73 | 109.14
3.1.2 | D5-7-78 换 | 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 10m3 | 0.044 |  | 2038.8 | 89.71
3.2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  | 129.29 | 129.29
3.2.1 | D1-6-7 | 单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 |  | 100m2 | 0.19003 |  | 680.34 | 129.29
小 计 | [7 empty] | 328.13
本页小计 | [7 empty] | 14234.63
合 计 | [7 empty] | 14234.63
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目