## 封面
金平工业园区现代产业集聚区西片区道路建设PPP项目 110kV强电迁改工程（架线）
工程概算书
湖北万信工程造价咨询有限公司重庆分公司
2018-07-01

## 编制说明
编 制 说 明
1、本卷为金平工业园区现代产业集聚区西片区道路建设PPP项目 110kV强电迁改工程（架线） 估算书
2、工程概况: 本工程利用原有双回架空线路总长约为2×0.411km。具体如下：
2.1.导、地线型号：导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线，地线采用两根GJ-80钢绞线。
2.2.杆塔：新建110KV钢管杆1基。
2.3.基础形式及土质：采用灌注桩基础。土质100%普通土。
2.4.工程地形：平地100%。
2.5.工地运输：人力平均运距0.1km，余土外运15km。
3、编制依据
3.1.项目划分行国家能源局发布的《电网工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）, 广东省电网工程建设预算编制与计算实施细则（2013年版）
3.2.取费标准执行定额〔2016〕45号“关于发布电力工程计价依据营业税改征增值税估价表的通知”。
3.3.定额执行《2013年版电力建设工程定额概算估价表》—电气设备安装工程、调试工程、建筑工程、输电线路工程。
3.4.设备价格执行《南方电网公司2016年电网工程主要设备材料信息价格》，缺省部分按参照同类工程近期招标价。
3.5.装置性材料预算价格按定额〔2016〕45号要求进本体，缺少部分按市场价格。调差价按“南方电网公司2016年电网工程主要设备材料信息价格”或期同类工程近期招标价。
3.6.人工及材机调整执行定额〔2018〕3号“关于发布2013年版电力建设工程概预算定额2017年度价格水平调整的通知”。
3.7.地方性料价差调整执行汕头工程造价信息2018第1期市主要材料市场信息价
3.8.监理费：执行定额162号“关于落实《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号）的指导意见”； 勘察设计费执行中电联定额162号文
3.9.设计文件评审费执行中国南方电网有限责任公司部门《关于印发印发《35kV～±800kV交直流输变电工程设计招标限价标准》等两项标准的通知》（基建5号文）
4、工程投资
工程总投资：105.80万元
其中，工程静态投资：105.80万元。

## 送电总算表表一丙
架空输电线路工程总估算表
表一 建设规模:0.411 km |  |  |  |  | 金额单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 费用金额 | 各项占总计（%） | 单位投资(万元/km) | 费用编码
一 | 架空输电线路本体工程 | 69.72 | 65.9 | 170
(一) | 一般线路本体工程 | 69.72 | 65.9 | 170
二 | 辅助设施工程
| 小计 | 69.72 | 65.9 | 170
三 | 编制期价差 | 6.93 | 6.55 | 17 | JK134000000
四 | 其他费用 | 27.08 | 25.6 | 66 | JK133000000
1 | 建设场地征用及清理费 | 0.69
2 | 项目建设管理费 | 6.1
3 | 项目建设技术服务费 | 19.86
4 | 生产准备费 | 0.43
五 | 基本预备费 | 2.07 | 1.96 | 5 | JK13D000000
六 | 特殊项目 |  |  |  | JK135000000
| 工程静态投资 | 105.8 | 100 | 257 | JK136000000
七 | 动态费用 |  |  |  | JK137000000
1 | 价差预备费 |  |  |  | JK137100000
2 | 建设期贷款利息 |  |  |  | JK137200000
| 工程动态投资 | 105.8 |  |  | JK13C000000
| 其中：可抵扣固定资产增值税额 | 9.29 |  |  | JK13G000000
八 | 铺底流动资金 |  |  |  | JK13E000000
| 项目计划总投资 | 105.8 |  |  | JK13F000000

## 架空输电线路工程部分汇总表表二丙
架空输电线路安装工程费用汇总估算表
表二甲 | [11 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 取费基数 | 费率(%) | 基础工程 | 杆塔工程 | 接地工程 | 架线工程 | 附件安装工程 | 辅助工程 | 合计 | 各项占总计(%) | 单位投资(元/km)
一 | 直接费 |  |  | 188245 | 252301 | 1367 | 64045 | 60274 | 17523 | 583755 | 83.72 | 1420328.467
1 | 直接工程费 |  |  | 176127 | 242164 | 1275 | 61070 | 56976 | 16063 | 553675 | 79.41 | 1347141.119
1.1 | 定额直接费 |  |  | 53192 | 6513 | 309 | 5051 | 9436 | 16063 | 90564 | 12.99 | 220350.365
1.1.1 | 人工费 |  |  | 32184 | 1950 | 256 | 3798 | 7645 | 5809 | 51642 | 7.41 | 125649.635
1.1.2 | 材料费 |  |  | 3992 | 74 | 4 | 580 | 51 | 4392 | 9093 | 1.3 | 22124.088
1.1.3 | 施工机械使用费 |  |  | 17016 | 4489 | 49 | 673 | 1740 | 5862 | 29829 | 4.28 | 72576.642
1.2 | 装置性材料费 |  |  | 122935 | 235651 | 966 | 56019 | 47540 |  | 463111 | 66.42 | 1126790.754
1.2.1 | 甲供装置性材料费 |  |  | 17109 | 235000 |  | 56019 | 47540 |  | 355668 | 51.01 | 865372.263
1.2.2 | 乙供装置性材料费 |  |  | 105826 | 651 | 966 |  |  |  | 107443 | 15.41 | 261418.492
2 | 措施费 |  |  | 12118 | 10137 | 92 | 2975 | 3298 | 1460 | 30080 | 4.31 | 73187.348
2.1 | 冬雨季施工增加费 |  | 3.73 | 1200 | 73 | 9 | 142 | 285 | 217 | 1926 | 0.28 | 4686.131
2.2 | 施工工具用具使用费 |  | 4.98 | 1603 | 97 | 13 | 189 | 381 | 289 | 2572 | 0.37 | 6257.908
2.3 | 特殊地区施工增加费
2.4 | 临时设施费 |  | 1.83 | 3178 | 3807 | 23 | 969 | 915 | 294 | 9186 | 1.32 | 22350.365
2.5 | 施工机构迁移费 |  | 3.26 | 1049 | 64 | 9 | 124 | 250 | 189 | 1685 | 0.24 | 4099.757
2.6 | 安全文明施工费 |  | 2.93 | 5088 | 6096 | 38 | 1551 | 1467 | 471 | 14711 | 2.11 | 35793.187
二 | 间接费 |  |  | 29187 | 2326 | 231 | 3535 | 6958 | 5225 | 47462 | 6.81 | 115479.319
1 | 规费 |  |  | 14187 | 859 | 113 | 1674 | 3370 | 2561 | 22764 | 3.26 | 55386.861
1.1 | 社会保险费 | 费率列已调用1.12*社会保险费缴费费率变量 | 28.112 | 9047 | 548 | 72 | 1067 | 2149 | 1633 | 14516 | 2.08 | 35318.735
1.2 | 住房公积金 | 费率列已调用1.12*住房公积金缴费费率变量 | 13.44 | 4326 | 262 | 34 | 510 | 1028 | 781 | 6941 | 1 | 16888.078
1.3 | 危险作业意外伤害保险费 |  | 2.53 | 814 | 49 | 7 | 97 | 193 | 147 | 1307 | 0.19 | 3180.049
2 | 企业管理费 |  | 45.05 | 14499 | 878 | 115 | 1711 | 3444 | 2617 | 23264 | 3.34 | 56603.406
3 | 施工企业配合调试费 |  | 0.27 | 501 | 589 | 3 | 150 | 144 | 47 | 1434 | 0.21 | 3489.051
三 | 利润 |  | 5.55 | 11929 | 12238 | 89 | 3299 | 3348 | 1263 | 32166 | 4.61 | 78262.774
四 | 乙供设备不含税价
五 | 税金 |  | 11 | 23348 | 3505 | 185 | 1634 | 2534 | 2641 | 33847 | 4.85 | 82352.798
六 | 合计 |  |  | 252709 | 270370 | 1872 | 72513 | 73114 | 26652 | 697230 | 100 | 1696423.358
| 各项占总计(%) |  |  | 36 | 39 | 0 | 10 | 10 | 4 | 100
| 单位投资(元/km) |  |  | 614871 | 657835 | 4552 | 176436 | 177891 | 64847 | 1696431

## 架空输电线路工程单位工程汇总表表三丙
架空输电线路单位工程估算表
表三甲 | [9 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 合价
[5 empty] | 装置性材料 | 安装费 |  | 装置性材料 | 安装费
[6 empty] | 合计 | 其中：人工费 |  | 合计 | 其中：人工费
一 |  | 一般线路本体工程 | [5 empty] | 463111 | 697230 | 51642
1 |  | 基础工程 | [5 empty] | 122935 | 252709 | 32184
1.1 |  | 基础工程材料工地运输 | [6 empty] | 6335 | 1300
金具、绝缘子、零星钢材：
| YX1-17 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t.km | 2.088 |  | 98.35 | 90.86 |  | 206 | 190
砂、石、石灰、水泥、砖、土、水、降阻剂：
| YX1-107 | 汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水、降阻剂 装卸 | t | 94.648 |  | 23.7 | 7.08 |  | 2243 | 670
| YX1-108 | 汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水、降阻剂 运输 | t.km | 1419.721 |  | 1.02 | 0.31 |  | 1448 | 440
|  | 小计： | [6 empty] | 3897 | 1300
| 一 | 直接费 | 元 | [5 empty] | 4237
| 1 | 直接工程费 | 元 | [5 empty] | 3897
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [5 empty] | 3897
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [5 empty] | 1300
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [5 empty] | 2597
| 2 | 措施费 | 元 | [5 empty] | 340
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.73 |  | 1300 |  |  | 48
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 4.98 |  | 1300 |  |  | 65
| 2.4 | 临时设施费 | % | 1.83 |  | 3897 |  |  | 71
| 2.5 | 施工机构迁移费 | % | 3.26 |  | 1300 |  |  | 42
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  | 3897 |  |  | 114
| 二 | 间接费 | 元 | [5 empty] | 1170
| 1 | 规费 | 元 | [5 empty] | 573
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  | 1300 |  |  | 365
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  | 1300 |  |  | 175
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.53 |  | 1300 |  |  | 33
| 2 | 企业管理费 | % | 45.05 |  | 1300 |  |  | 586
| 3 | 施工企业配合调试费 | % | 0.27 |  | 4237 |  |  | 11
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  | 5407 |  |  | 300
| 五 | 税金 | % | 11 |  | 5707 |  |  | 628
| 六 | 合计 | 元 | [5 empty] | 6335
1.2 |  | 基础土石方工程 | [6 empty] | 69 | 17
线路复测及分坑：
| YX2-2 | 线路复测及分坑 耐张(转角)单杆 | 基 | 1 |  | 39.13 | 16.78 |  | 39 | 17
|  | 小计： | [6 empty] | 39 | 17
| 一 | 直接费 | 元 | [5 empty] | 44
| 1 | 直接工程费 | 元 | [5 empty] | 39
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [5 empty] | 39
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [5 empty] | 17
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [5 empty] | 21
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [5 empty] | 1
| 2 | 措施费 | 元 | [5 empty] | 5
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.73 |  | 17 |  |  | 1
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 4.98 |  | 17 |  |  | 1
| 2.4 | 临时设施费 | % | 1.83 |  | 39 |  |  | 1
| 2.5 | 施工机构迁移费 | % | 3.26 |  | 17 |  |  | 1
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  | 39 |  |  | 1
| 二 | 间接费 | 元 | [5 empty] | 15
| 1 | 规费 | 元 | [5 empty] | 7
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  | 17 |  |  | 5
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  | 17 |  |  | 2
| 2 | 企业管理费 | % | 45.05 |  | 17 |  |  | 8
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  | 59 |  |  | 3
| 五 | 税金 | % | 11 |  | 62 |  |  | 7
| 六 | 合计 | 元 | [5 empty] | 69
1.3 |  | 基础砌筑 | [5 empty] | 122935 | 246305 | 30867
1.3.2 |  | 现浇基础 | [5 empty] | 12144 | 28759 | 4320
商品混凝土浇制：
| 调 YX3-76*1.2 | 商品混凝土浇制 每个基础混凝土量20m³以内 | m³ | 55.1 |  | 128.21 | 78.4 |  | 7065 | 4320
|  | 主材损耗费： | [5 empty] | 179
|  | 主材费小计： | [5 empty] | 12144
|  | 小计： | [5 empty] | 12144 | 7065 | 4320
| 一 | 直接费 | 元 | [5 empty] | 20641
| 1 | 直接工程费 | 元 | [5 empty] | 19209
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [5 empty] | 7065
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [5 empty] | 4320
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [5 empty] | 2562
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [5 empty] | 183
| 1.2 | 装置性材料费 | 元 | [5 empty] | 12144
| 1.2.2 | 乙供装置性材料费 | 元 | [5 empty] | 12144
| 2 | 措施费 | 元 | [5 empty] | 1432
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.73 |  | 4320 |  |  | 161
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 4.98 |  | 4320 |  |  | 215
| 2.4 | 临时设施费 | % | 1.83 |  | 19209 |  |  | 352
| 2.5 | 施工机构迁移费 | % | 3.26 |  | 4320 |  |  | 141
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  | 19209 |  |  | 563
| 二 | 间接费 | 元 | [5 empty] | 3906
| 1 | 规费 | 元 | [5 empty] | 1904
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  | 4320 |  |  | 1214
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  | 4320 |  |  | 581
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.53 |  | 4320 |  |  | 109
| 2 | 企业管理费 | % | 45.05 |  | 4320 |  |  | 1946
| 3 | 施工企业配合调试费 | % | 0.27 |  | 20641 |  |  | 56
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  | 24547 |  |  | 1362
| 五 | 税金 | % | 11 |  | 25909 |  |  | 2850
| 六 | 合计 | 元 | [5 empty] | 28759
1.3.3 |  | 灌注桩基础 | [5 empty] | 110791 | 217546 | 26547
钢筋加工及制作：
| YX3-44 | 钢筋笼加工及制作 | t | 16.632 |  | 482.28 | 339.13 |  | 8021 | 5640
机械推钻成孔：
| YX3-94 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂土、亚黏土，孔深20m以内 孔径1.0m以内 | m | 40 |  | 253.07 | 137.8 |  | 10123 | 5512
| YX3-115 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 黏土，孔深20m以内 孔径1.0m以内 | m | 12 |  | 298.64 | 144.89 |  | 3584 | 1739
| YX3-136 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂砾石，孔深20m以内 孔径1.0m以内 | m | 5.2 |  | 803.16 | 330.69 |  | 4177 | 1720
桩基础混凝土浇灌：
| YX3-158 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深20m以内 | m³ | 101.888 |  | 159.85 | 117.15 |  | 16286 | 11936
|  | 主材损耗费： | [5 empty] | 4356
|  | 主材费小计： | [5 empty] | 110791
|  | 小计： | [5 empty] | 110791 | 42191 | 26547
| 一 | 直接费 | 元 | [5 empty] | 163323
| 1 | 直接工程费 | 元 | [5 empty] | 152982
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [5 empty] | 42191
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [5 empty] | 26547
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [5 empty] | 1409
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [5 empty] | 14235
| 1.2 | 装置性材料费 | 元 | [5 empty] | 110791
| 1.2.1 | 甲供装置性材料费 | 元 | [5 empty] | 17109
| 1.2.2 | 乙供装置性材料费 | 元 | [5 empty] | 93682
| 2 | 措施费 | 元 | [5 empty] | 10341
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.73 |  | 26547 |  |  | 990
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 4.98 |  | 26547 |  |  | 1322
| 2.4 | 临时设施费 | % | 1.83 |  | 150496 |  |  | 2754
| 2.5 | 施工机构迁移费 | % | 3.26 |  | 26547 |  |  | 865
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  | 150496 |  |  | 4410
| 二 | 间接费 | 元 | [5 empty] | 24096
| 1 | 规费 | 元 | [5 empty] | 11703
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  | 26547 |  |  | 7463
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  | 26547 |  |  | 3568
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.53 |  | 26547 |  |  | 672
| 2 | 企业管理费 | % | 45.05 |  | 26547 |  |  | 11959
| 3 | 施工企业配合调试费 | % | 0.27 |  | 160837 |  |  | 434
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  | 184933 |  |  | 10264
| 五 | 税金 | % | 11 |  | 180574 |  |  | 19863
| 六 | 合计 | 元 | [5 empty] | 217546
2 |  | 杆塔工程 | [5 empty] | 235651 | 270370 | 1950
2.2 |  | 杆塔组立 | [5 empty] | 235651 | 270370 | 1950
2.2.2 |  | 铁塔、钢管杆组立 | [5 empty] | 235651 | 270370 | 1950
钢管杆组立：
| YX4-32 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量25t以内 | 基 | 1 |  | 6156.36 | 1840.86 |  | 6156 | 1841
杆塔标志牌安装：
| YX4-160 | 杆塔标志牌安装 | 块 | 11 |  | 32.46 | 9.88 |  | 357 | 109
|  | 主材费小计： | [5 empty] | 235651
|  | 小计： | [5 empty] | 235651 | 6513 | 1950
| 一 | 直接费 | 元 | [5 empty] | 252301
| 1 | 直接工程费 | 元 | [5 empty] | 242164
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [5 empty] | 6513
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [5 empty] | 1950
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [5 empty] | 74
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [5 empty] | 4489
| 1.2 | 装置性材料费 | 元 | [5 empty] | 235651
| 1.2.1 | 甲供装置性材料费 | 元 | [5 empty] | 235000
| 1.2.2 | 乙供装置性材料费 | 元 | [5 empty] | 651
| 2 | 措施费 | 元 | [5 empty] | 10137
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.73 |  | 1950 |  |  | 73
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 4.98 |  | 1950 |  |  | 97
| 2.4 | 临时设施费 | % | 1.83 |  | 208042 |  |  | 3807
| 2.5 | 施工机构迁移费 | % | 3.26 |  | 1950 |  |  | 64
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  | 208042 |  |  | 6096
| 二 | 间接费 | 元 | [5 empty] | 2326
| 1 | 规费 | 元 | [5 empty] | 859
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  | 1950 |  |  | 548
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  | 1950 |  |  | 262
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.53 |  | 1950 |  |  | 49
| 2 | 企业管理费 | % | 45.05 |  | 1950 |  |  | 878
| 3 | 施工企业配合调试费 | % | 0.27 |  | 218179 |  |  | 589
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  | 220505 |  |  | 12238
| 五 | 税金 | % | 11 |  | 31865 |  |  | 3505
| 六 | 合计 | 元 | [5 empty] | 270370
3 |  | 接地工程 | [5 empty] | 966 | 1872 | 256
3.1 |  | 接地工程材料工地运输 | [6 empty] | 4 | 2
金具、绝缘子、零星钢材：
| YX1-17 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t.km | 0.018 |  | 98.35 | 90.86 |  | 2 | 2
|  | 小计： | [6 empty] | 2 | 2
| 一 | 直接费 | 元 | [5 empty] | 2
| 1 | 直接工程费 | 元 | [5 empty] | 2
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [5 empty] | 2
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [5 empty] | 2
| 二 | 间接费 | 元 | [5 empty] | 2
| 1 | 规费 | 元 | [5 empty] | 1
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  | 2 |  |  | 1
| 2 | 企业管理费 | % | 45.05 |  | 2 |  |  | 1
| 六 | 合计 | 元 | [5 empty] | 4
3.2 |  | 接地土石方 | [6 empty] | 291 | 114
接地槽挖方（或爆破）及回填：
| YX2-169 | 接地槽挖方(或爆破)及回填 普通土 | m³ | 14 |  | 9.07 | 8.14 |  | 127 | 114
|  | 小计： | [6 empty] | 127 | 114
| 一 | 直接费 | 元 | [5 empty] | 147
| 1 | 直接工程费 | 元 | [5 empty] | 127
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [5 empty] | 127
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [5 empty] | 114
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [5 empty] | 13
| 2 | 措施费 | 元 | [5 empty] | 20
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.73 |  | 114 |  |  | 4
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 4.98 |  | 114 |  |  | 6
| 2.4 | 临时设施费 | % | 1.83 |  | 127 |  |  | 2
| 2.5 | 施工机构迁移费 | % | 3.26 |  | 114 |  |  | 4
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  | 127 |  |  | 4
| 二 | 间接费 | 元 | [5 empty] | 101
| 1 | 规费 | 元 | [5 empty] | 50
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  | 114 |  |  | 32
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  | 114 |  |  | 15
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.53 |  | 114 |  |  | 3
| 2 | 企业管理费 | % | 45.05 |  | 114 |  |  | 51
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  | 248 |  |  | 14
| 五 | 税金 | % | 11 |  | 262 |  |  | 29
| 六 | 合计 | 元 | [5 empty] | 291
3.3 |  | 接地安装 | [5 empty] | 966 | 1577 | 140
接地安装及测量：
| YX3-193 | 接地体加工及制作 | t | 0.159 |  | 212.15 | 123.7 |  | 34 | 20
| YX3-194 | 接地极安装 土 | 根 | 10 |  | 8.72 | 7.94 |  | 87 | 79
| YX3-197 | 接地体敷设 每基长度100m以内 | 基 | 1 |  | 38.57 | 32.49 |  | 38 | 32
| YX3-209 | 接地电阻测量 | 基 | 1 |  | 20.76 | 9.1 |  | 21 | 9
|  | 主材损耗费： | [5 empty] | 37
|  | 主材费小计： | [5 empty] | 966
|  | 小计： | [5 empty] | 966 | 180 | 140
| 一 | 直接费 | 元 | [5 empty] | 1218
| 1 | 直接工程费 | 元 | [5 empty] | 1146
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [5 empty] | 180
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [5 empty] | 140
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [5 empty] | 4
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [5 empty] | 36
| 1.2 | 装置性材料费 | 元 | [5 empty] | 966
| 1.2.2 | 乙供装置性材料费 | 元 | [5 empty] | 966
| 2 | 措施费 | 元 | [5 empty] | 72
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.73 |  | 140 |  |  | 5
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 4.98 |  | 140 |  |  | 7
| 2.4 | 临时设施费 | % | 1.83 |  | 1146 |  |  | 21
| 2.5 | 施工机构迁移费 | % | 3.26 |  | 140 |  |  | 5
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  | 1146 |  |  | 34
| 二 | 间接费 | 元 | [5 empty] | 128
| 1 | 规费 | 元 | [5 empty] | 62
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  | 140 |  |  | 39
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  | 140 |  |  | 19
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.53 |  | 140 |  |  | 4
| 2 | 企业管理费 | % | 45.05 |  | 140 |  |  | 63
| 3 | 施工企业配合调试费 | % | 0.27 |  | 1218 |  |  | 3
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  | 1346 |  |  | 75
| 五 | 税金 | % | 11 |  | 1421 |  |  | 156
| 六 | 合计 | 元 | [5 empty] | 1577
4 |  | 架线工程 | [5 empty] | 56019 | 72513 | 3798
4.1 |  | 架线工程材料工地运输 | [6 empty] | 155 | 62
线材：
| YX1-14 | 人力运输 线材 每件重1000kg以内 | t.km | 0.038 |  | 178.14 | 161.62 |  | 7 | 6
| YX1-16 | 人力运输 线材 每件重2000kg以上 | t.km | 0.27 |  | 227.74 | 208.37 |  | 61 | 56
|  | 小计： | [6 empty] | 68 | 62
| 一 | 直接费 | 元 | [5 empty] | 78
| 1 | 直接工程费 | 元 | [5 empty] | 68
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [5 empty] | 68
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [5 empty] | 62
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [5 empty] | 6
| 2 | 措施费 | 元 | [5 empty] | 10
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.73 |  | 62 |  |  | 2
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 4.98 |  | 62 |  |  | 3
| 2.4 | 临时设施费 | % | 1.83 |  | 68 |  |  | 1
| 2.5 | 施工机构迁移费 | % | 3.26 |  | 62 |  |  | 2
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  | 68 |  |  | 2
| 二 | 间接费 | 元 | [5 empty] | 55
| 1 | 规费 | 元 | [5 empty] | 27
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  | 62 |  |  | 17
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  | 62 |  |  | 8
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.53 |  | 62 |  |  | 2
| 2 | 企业管理费 | % | 45.05 |  | 62 |  |  | 28
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  | 133 |  |  | 7
| 五 | 税金 | % | 11 |  | 140 |  |  | 15
| 六 | 合计 | 元 | [5 empty] | 155
4.2 |  | 导地线架设 | [5 empty] | 56019 | 66677 | 1765
导线、避雷线一般架设：
| YX5-4 | 一般架设 单根避雷线 钢绞线 100mm²以内 | km | 0.822 |  | 719.98 | 601 |  | 592 | 494
| 调 YX5-11 R*1.75 C*2 J*1.75 | 一般架设 导线 240mm²以内 | km/三相 | 0.411 |  | 4073.44 | 3093.67 |  | 1673 | 1271
|  | 主材损耗费： | [5 empty] | 214
|  | 主材费小计： | [5 empty] | 56019
|  | 小计： | [5 empty] | 56019 | 2265 | 1765
| 一 | 直接费 | 元 | [5 empty] | 60883
| 1 | 直接工程费 | 元 | [5 empty] | 58284
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [5 empty] | 2265
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [5 empty] | 1765
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [5 empty] | 134
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [5 empty] | 366
| 1.2 | 装置性材料费 | 元 | [5 empty] | 56019
| 1.2.1 | 甲供装置性材料费 | 元 | [5 empty] | 56019
| 2 | 措施费 | 元 | [5 empty] | 2599
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.73 |  | 1765 |  |  | 66
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 4.98 |  | 1765 |  |  | 88
| 2.4 | 临时设施费 | % | 1.83 |  | 50147 |  |  | 918
| 2.5 | 施工机构迁移费 | % | 3.26 |  | 1765 |  |  | 58
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  | 50147 |  |  | 1469
| 二 | 间接费 | 元 | [5 empty] | 1715
| 1 | 规费 | 元 | [5 empty] | 778
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  | 1765 |  |  | 496
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  | 1765 |  |  | 237
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.53 |  | 1765 |  |  | 45
| 2 | 企业管理费 | % | 45.05 |  | 1765 |  |  | 795
| 3 | 施工企业配合调试费 | % | 0.27 |  | 52746 |  |  | 142
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  | 54461 |  |  | 3023
| 五 | 税金 | % | 11 |  | 9602 |  |  | 1056
| 六 | 合计 | 元 | [5 empty] | 66677
4.3 |  | 导地线跨越架设 | [6 empty] | 5681 | 1971
OPGW、导线、避雷线跨越架设：
| 调 YX5-85 R*1.5 C*1.1 J*1.5 | 跨越一般公路 110kV | 处 | 1 |  | 2717.4 | 1970.9 |  | 2718 | 1971
|  | 小计： | [6 empty] | 2718 | 1971
| 一 | 直接费 | 元 | [5 empty] | 3084
| 1 | 直接工程费 | 元 | [5 empty] | 2718
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [5 empty] | 2718
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [5 empty] | 1971
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [5 empty] | 446
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [5 empty] | 301
| 2 | 措施费 | 元 | [5 empty] | 366
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.73 |  | 1971 |  |  | 74
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 4.98 |  | 1971 |  |  | 98
| 2.4 | 临时设施费 | % | 1.83 |  | 2718 |  |  | 50
| 2.5 | 施工机构迁移费 | % | 3.26 |  | 1971 |  |  | 64
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  | 2718 |  |  | 80
| 二 | 间接费 | 元 | [5 empty] | 1765
| 1 | 规费 | 元 | [5 empty] | 869
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  | 1971 |  |  | 554
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  | 1971 |  |  | 265
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.53 |  | 1971 |  |  | 50
| 2 | 企业管理费 | % | 45.05 |  | 1971 |  |  | 888
| 3 | 施工企业配合调试费 | % | 0.27 |  | 3084 |  |  | 8
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  | 4849 |  |  | 269
| 五 | 税金 | % | 11 |  | 5118 |  |  | 563
| 六 | 合计 | 元 | [5 empty] | 5681
5 |  | 附件安装工程 | [5 empty] | 47540 | 73114 | 7645
5.1 |  | 附件安装工程材料工地运输 | [6 empty] | 49 | 19
金具、绝缘子、零星钢材：
| YX1-17 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t.km | 0.21 |  | 98.35 | 90.86 |  | 21 | 19
|  | 小计： | [6 empty] | 21 | 19
| 一 | 直接费 | 元 | [5 empty] | 25
| 1 | 直接工程费 | 元 | [5 empty] | 21
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [5 empty] | 21
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [5 empty] | 19
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [5 empty] | 2
| 2 | 措施费 | 元 | [5 empty] | 4
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.73 |  | 19 |  |  | 1
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 4.98 |  | 19 |  |  | 1
| 2.5 | 施工机构迁移费 | % | 3.26 |  | 19 |  |  | 1
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  | 21 |  |  | 1
| 二 | 间接费 | 元 | [5 empty] | 17
| 1 | 规费 | 元 | [5 empty] | 8
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  | 19 |  |  | 5
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  | 19 |  |  | 3
| 2 | 企业管理费 | % | 45.05 |  | 19 |  |  | 9
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  | 42 |  |  | 2
| 五 | 税金 | % | 11 |  | 44 |  |  | 5
| 六 | 合计 | 元 | [5 empty] | 49
5.2 |  | 绝缘子串及金具安装 | [5 empty] | 47540 | 73065 | 7626
5.2.1 |  | 耐张绝缘子串及金具安装 | [5 empty] | 19442 | 40785 | 7168
耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装：
| YX6-2 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 110kV 单导线 | 组 | 12 |  | 734.38 | 597.31 |  | 8813 | 7168
|  | 主材损耗费： | [5 empty] | 238
|  | 主材费小计： | [5 empty] | 19442
|  | 小计： | [5 empty] | 19442 | 8813 | 7168
| 一 | 直接费 | 元 | [5 empty] | 30323
| 1 | 直接工程费 | 元 | [5 empty] | 28255
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [5 empty] | 8813
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [5 empty] | 7168
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [5 empty] | 45
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [5 empty] | 1600
| 1.2 | 装置性材料费 | 元 | [5 empty] | 19442
| 1.2.1 | 甲供装置性材料费 | 元 | [5 empty] | 19442
| 2 | 措施费 | 元 | [5 empty] | 2068
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.73 |  | 7168 |  |  | 267
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 4.98 |  | 7168 |  |  | 357
| 2.4 | 临时设施费 | % | 1.83 |  | 25429 |  |  | 465
| 2.5 | 施工机构迁移费 | % | 3.26 |  | 7168 |  |  | 234
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  | 25429 |  |  | 745
| 二 | 间接费 | 元 | [5 empty] | 6462
| 1 | 规费 | 元 | [5 empty] | 3159
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  | 7168 |  |  | 2015
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  | 7168 |  |  | 963
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.53 |  | 7168 |  |  | 181
| 2 | 企业管理费 | % | 45.05 |  | 7168 |  |  | 3229
| 3 | 施工企业配合调试费 | % | 0.27 |  | 27497 |  |  | 74
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  | 33959 |  |  | 1885
| 五 | 税金 | % | 11 |  | 19228 |  |  | 2115
| 六 | 合计 | 元 | [5 empty] | 40785
5.2.2 |  | 悬垂绝缘子串及金具安装 | [5 empty] | 28098 | 32280 | 458
直线（直线换位、直线转角）杆塔绝缘子串悬挂安装：
| YX6-22 | 直线(直线换位、直线转角)杆塔绝缘子串悬挂安装 110kV 双串 | 单相 | 12 |  | 28.81 | 17.99 |  | 346 | 216
导线缠绕预绞丝线夹安装：
| 调 YX6-63*1.2 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 直线(直线换位、直线转角)杆塔 110kV 单导线 | 单相 | 12 |  | 21.33 | 20.15 |  | 256 | 242
|  | 主材损耗费： | [5 empty] | 332
|  | 主材费小计： | [5 empty] | 28098
|  | 小计： | [5 empty] | 28098 | 602 | 458
| 一 | 直接费 | 元 | [5 empty] | 29926
| 1 | 直接工程费 | 元 | [5 empty] | 28700
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [5 empty] | 602
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [5 empty] | 458
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [5 empty] | 6
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [5 empty] | 138
| 1.2 | 装置性材料费 | 元 | [5 empty] | 28098
| 1.2.1 | 甲供装置性材料费 | 元 | [5 empty] | 28098
| 2 | 措施费 | 元 | [5 empty] | 1226
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.73 |  | 458 |  |  | 17
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 4.98 |  | 458 |  |  | 23
| 2.4 | 临时设施费 | % | 1.83 |  | 24615 |  |  | 450
| 2.5 | 施工机构迁移费 | % | 3.26 |  | 458 |  |  | 15
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  | 24615 |  |  | 721
| 二 | 间接费 | 元 | [5 empty] | 479
| 1 | 规费 | 元 | [5 empty] | 203
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  | 458 |  |  | 129
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  | 458 |  |  | 62
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.53 |  | 458 |  |  | 12
| 2 | 企业管理费 | % | 45.05 |  | 458 |  |  | 206
| 3 | 施工企业配合调试费 | % | 0.27 |  | 25841 |  |  | 70
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  | 26320 |  |  | 1461
| 五 | 税金 | % | 11 |  | 3768 |  |  | 414
| 六 | 合计 | 元 | [5 empty] | 32280
6 |  | 辅助工程 | [6 empty] | 26652 | 5809
6.4 |  | 输、送电线路试运 | [6 empty] | 26652 | 5809
输电线路试运：
| YS6-32 | 输电线路试运 110kV以下 | 回 | 1 |  | 9448.79 | 3417 |  | 9449 | 3417
| 调 YS6-32*0.7 | 输电线路试运 110kV以下 | 回 | 1 |  | 6614.15 | 2391.9 |  | 6614 | 2392
|  | 小计： | [6 empty] | 16063 | 5809
| 一 | 直接费 | 元 | [5 empty] | 17523
| 1 | 直接工程费 | 元 | [5 empty] | 16063
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [5 empty] | 16063
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [5 empty] | 5809
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [5 empty] | 4392
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [5 empty] | 5862
| 2 | 措施费 | 元 | [5 empty] | 1460
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.73 |  | 5809 |  |  | 217
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 4.98 |  | 5809 |  |  | 289
| 2.4 | 临时设施费 | % | 1.83 |  | 16063 |  |  | 294
| 2.5 | 施工机构迁移费 | % | 3.26 |  | 5809 |  |  | 189
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  | 16063 |  |  | 471
| 二 | 间接费 | 元 | [5 empty] | 5225
| 1 | 规费 | 元 | [5 empty] | 2561
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  | 5809 |  |  | 1633
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  | 5809 |  |  | 781
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.53 |  | 5809 |  |  | 147
| 2 | 企业管理费 | % | 45.05 |  | 5809 |  |  | 2617
| 3 | 施工企业配合调试费 | % | 0.27 |  | 17523 |  |  | 47
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  | 22748 |  |  | 1263
| 五 | 税金 | % | 11 |  | 24011 |  |  | 2641
| 六 | 合计 | 元 | [5 empty] | 26652

## 架空输电线路工程单位工程汇总表拆除表三
架空输电线路单位工程估算表（拆除工程）
表三甲 | [9 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 合价
[5 empty] | 装置性材料 | 安装费 |  | 装置性材料 | 安装费
[6 empty] | 合计 | 其中：人工费 |  | 合计 | 其中：人工费
一 |  | 一般线路本体工程 | [6 empty] | 2110 | 770
10 |  | 拆除工程(不可再利用) | [6 empty] | 2110 | 770
| 调 CX2-24*0.56 | 铁塔拆除 塔全高 30m以下 | t | 0.8 |  | 182.17 | 153.26 |  | 146 | 123
| CX3-2 | 一般避雷线、导线拆除 单根避雷线（mm²) 钢绞线 50以下 | km | 0.457 |  | 362.35 | 279.46 |  | 166 | 128
| CX3-12 | 一般避雷线、导线拆除 导线（mm²） 240以下 | km/三相 | 0.457 |  | 1551.55 | 1134.73 |  | 710 | 519
|  | 小计： | [6 empty] | 1022 | 770
| 一 | 直接费 | 元 | [5 empty] | 1182
| 1 | 拆除直接工程费 | 元 | [5 empty] | 1022
| 1.1 | 人工费 | 元 | [5 empty] | 770
| 1.2 | 消耗性材料费 | 元 | [5 empty] | 29
| 1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [5 empty] | 223
| 2 | 措施费 | 元 | [5 empty] | 160
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.97 |  | 770 |  |  | 23
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 1.23 |  | 770 |  |  | 9
| 2.4 | 临时设施费 | % | 7.44 |  | 770 |  |  | 57
| 2.5 | 安全文明施工费 | % | 9.19 |  | 770 |  |  | 71
| 二 | 间接费 | 元 | [5 empty] | 575
| 1 | 规费 | 元 | [5 empty] | 337
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  | 770 |  |  | 216
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  | 770 |  |  | 103
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.38 |  | 770 |  |  | 18
| 2 | 企业管理费 | % | 30.88 |  | 770 |  |  | 238
| 三 | 利润 | % | 9.6 |  | 770 |  |  | 74
| 四 | 编制基准期价差 | 元 | [5 empty] | 70
| 1 | 人工价差 | % | 7.77 |  | 770 |  |  | 60
| 2 | 材料价差 | % | 4.04 |  | 29 |  |  | 1
| 3 | 机械价差 | % | 4.04 |  | 223 |  |  | 9
| 五 | 税金 | % | 11 |  | 1901 |  |  | 209
| 六 | 合计 | 元 | [5 empty] | 2110

## 其他费用表表四
其他费用估算表
表四 |  |  |  | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 编制依据及计算说明 | 合价 | 费用编码
1 | 建设场地征用及清理费 | (建设场地征用及清理费) | 6908 | JK133100000
2 | 项目建设管理费 |  | 60988 | JK133200000
2.1 | 项目法人管理费 | (本体工程费+编制基准期价差)×1.17% | 8969 | JK133210000
2.2 | 招标费 | (本体工程费+编制基准期价差)×0.37% | 2836 | JK133220000
2.3 | 工程监理费 | 中电联定额（2015）162号文 | 46500 | JK133230000
2.5 | 工程结算审核费 | (本体工程费+编制基准期价差)×0.35% | 2683 | JK133250000
3 | 项目建设技术服务费 |  | 198643 | JK133300000
3.1 | 项目前期工作费 | (本体工程费+编制基准期价差)×3.07% | 23533 | JK133310000
3.3 | 勘察设计费 |  | 124333 | JK133330000
3.3.1 | 勘察费 | (勘察费) | 82815 | JK133331000
3.3.2 | 设计费 | (设计费) | 41518 | JK133332000
3.4 | 设计文件评审费 |  | 39414 | JK133340000
3.4.1 | 可行性研究设计文件评审费 | 2013预规 | 1224 | JK133341000
3.4.2 | 初步设计文件评审费 | 南网【2016】5号文 | 1440 | JK133342000
3.4.3 | 施工图文件审查费 | 南网【2016】5号文 | 36750 | JK133343000
3.5 | 项目后评价费 | (本体工程费+编制基准期价差)×0.5% | 3833 | JK133350000
3.6 | 工程建设检测费 |  | 6763 | JK133360000
3.6.1 | 电力工程质量检测费 | (本体工程费+编制基准期价差)×0.23% | 1763 | JK133361000
3.6.5 | 桩基检测费 | 5000元/基 | 5000 | JK133365000
3.7 | 电力工程技术经济标准编制管理费 | (本体工程费+编制基准期价差)×0.1% | 767 | JK133370000
4 | 生产准备费 |  | 4293 | JK133400000
4.1 | 管理车辆购置费 | (本体工程费+编制基准期价差)×0.25% | 1916 | JK133410000
4.2 | 工器具及办公家具购置费 | (本体工程费+编制基准期价差)×0.21% | 1610 | JK133420000
4.3 | 生产职工培训及提前进场费 | (本体工程费+编制基准期价差)×0.1% | 767 | JK133430000
| 小计： |  | 270832

## 勘察费明细表
勘察费明细表
金额单位:元
序号 | 取费项目名称 | 初步勘测 |  |  |  | 施工图勘测 |  |  |  | 合价
|  | 调整系数 | 基价 | 数量 | 合价 | 调整系数 | 基价 | 数量 | 合价
1 | 工程勘察收费基价 | 初步勘测 基价: 1380.25; 施工图勘测 基价: 5521
2 | 工程勘察收费基准价 | 1 | 1380.25 | 10 | 13802.5 | 1 | 5521 | 10 | 55210
3 | 勘察费小计 | 初步勘测 合价: 13802.5; 施工图勘测 合价: 55210 | 69012.5
4 | 电力工程勘察作业准备费 | 施工图勘测 调整系数: 0.2; 施工图勘测 基价: 69012.5 | 13802.5
5 | 勘察费合计 | [8 empty] | 82815

## 设计费明细表
设计费明细表
金额单位:元
序号 | 名称 | 调整系数 | 基价 | 合价
| 自定义计费额 | (本体工程费+设备购置费+编制基准期价差)/10000 |  | 766549
| 计费额 |  | 766549 | 766549
| 收费基价 | 0+(9-0)/(200-0)*(76.6549-0) |  | 34494.7
| 专业调整费 | 1.2 | 34494.7 | 41393.65
| 复杂程度调整费 | 0.85 | 41393.65 | 35184.6
| 附加调整费 | 1 | 35184.6 | 35184.6
1 | 基本设计费 |  |  | 35184.6
2 | 施工图预算编制费 | 10% | 35184.6 | 3518.46
3 | 竣工图编制费 | 8% | 35184.6 | 2814.77
| 设计费合计 |  |  | 41517.83