## 封面
金平工业园区现代产业集聚区西片区道路建设PPP项目 110kV强电迁改工程（电缆）
工程概算书
湖北万信工程造价咨询有限公司重庆分公司
2018-03-01

## 编制说明
编 制 说 明
1、本卷为金平工业园区现代产业集聚区西片区道路建设PPP项目 110kV强电迁改工程（电缆）估算书
2、工程概况：本工程新建双回电缆总长0.8km，其中土建部分长度为0.29km，电工程量具体如下：
2.1. 电缆沟、井、保护管建筑部分：
（1）10孔埋管290m。
（2）110kV电缆中间接头井（长17.9m×宽1.98m×深1.62m）1座。
（3）90度电缆沟转弯井（宽1.7m×深1.62m R=3.34m）共3座。
2.2.电缆安装部分：
（1）敷设110kV电力电缆（1×800mm2）2.28km。（0.38×3×2）
（2）制作安装110kV户内电缆GIS终端头6套，电缆户外终端头6套。
（3）安装直接接地箱4套，保护接地箱4套，敷设同轴电缆（YJV8.7/15）760m。
3、编制依据
3.1.项目划分行国家能源局发布的《电网工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）, 广东省电网工程建设预算编制与计算实施细则（2013年版）
3.2.取费标准执行定额〔2016〕45号“关于发布电力工程计价依据营业税改征增值税估价表的通知”。
3.3.定额执行《2013年版电力建设工程定额概算估价表》—电气设备安装工程、调试工程、建筑工程、输电线路工程。
3.4.设备价格执行《南方电网公司2016年电网工程主要设备材料信息价格》，缺省部分按参照同类工程近期招标价。
3.5.装置性材料预算价格按定额〔2016〕45号要求进本体，缺少部分按市场价格。调差价按“南方电网公司2016年电网工程主要设备材料信息价格”或期同类工程近期招标价。
3.6.人工及材机调整执行定额〔2018〕3号“关于发布2013年版电力建设工程概预算定额2017年度价格水平调整的通知”。
3.7.地方性料价差调整执行汕头工程造价信息2018第1期市主要材料市场信息价。
3.8.监理费：执行定额162号“关于落实《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号）的指导意见”； 勘察设计费执行中电联定额162号文
3.9.设计文件评审费执行中国南方电网有限责任公司部门《关于印发印发《35kV～±800kV交直流输变电工程设计招标限价标准》等两项标准的通知》（基建5号文）
4、工程投资
工程总投资：499.86万元
其中，工程静态投资：499.86万元。

## 送电总算表表一丁
电缆输电线路工程总估算表
表一 建设规模:0.38 km |  |  |  |  | 金额单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 费用金额 | 各项占静态投资比例(%) | 单位投资(万元/km) | 费用编码
一 | 线路本体工程 | 428.73 | 85.77 | 1128
（一） | 建筑工程费 | 93.56 | 18.72 | 246
（二） | 设备购置费 | 267.71 | 53.56 | 705
（三） | 安装工程费 | 67.46 | 13.5 | 178
二 | 辅助设施工程
| 小计 | 428.73 | 85.77 | 1128
三 | 编制期价差 | 9.95 | 1.99 | 26 | LS134000000
四 | 其他费用 | 51.38 | 10.28 | 135 | LS133000000
1 | 建设场地征用及清理费 | 0.5
2 | 项目建设管理费 | 13.81
3 | 项目建设技术服务费 | 33.15
4 | 生产准备费 | 3.92
五 | 基本预备费 | 9.8 | 1.96 | 26 | LS13D000000
六 | 特殊项目 |  |  |  | LS135000000
| 工程静态投资 | 499.86 | 100 | 1315 | LS136000000
| 各类费用占静态投资的比例（%） | 100
七 | 动态费用 |  |  |  | LS137000000
1 | 价差预备费 |  |  |  | LS137100000
2 | 建设期贷款利息 |  |  |  | LS137200000
| 工程动态投资 | 499.86 |  |  | LS13C000000
| 其中：可抵扣固定资产增值税额 | 55.8 |  |  | LS13G000000
八 | 铺底流动资金 |  |  |  | LS13E000000
| 项目计划总投资 | 499.86 |  |  | LS13F000000

## 建筑部分汇总表表二丁
电缆输电线路建筑工程费用汇总估算表
表二乙 | [8 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 取费基数 | 费率(%) | 土石方 | 构筑物 | 辅助工程 | 合计 | 各项占静态投资(%) | 单位投资(元/km)
一 | 直接费 |  |  | 32763 | 543282 |  | 576045 | 61.57 | 1515907.895
1 | 直接工程费 |  |  | 30636 | 508026 |  | 538662 | 57.58 | 1417531.579
1.1 | 定额直接费 |  |  | 30636 | 69820 |  | 100456 | 10.74 | 264357.895
1.1.1 | 人工费 |  |  | 2562 | 57183 |  | 59745 | 6.39 | 157223.684
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 7846 |  | 7846 | 0.84 | 20647.368
1.1.3 | 施工机械使用费 |  |  | 28074 | 4791 |  | 32865 | 3.51 | 86486.842
1.2 | 装置性材料费 |  |  |  | 438206 |  | 438206 | 46.84 | 1153173.684
1.2.1 | 甲供装置性材料费
1.2.2 | 乙供装置性材料费 |  |  |  | 438206 |  | 438206 | 46.84 | 1153173.684
2 | 措施费 |  |  | 2127 | 35256 |  | 37383 | 4 | 98376.316
2.1 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.75 | 230 | 3810 |  | 4040 | 0.43 | 10631.579
2.2 | 夜间施工增加费 |  | 0.12 | 37 | 610 |  | 647 | 0.07 | 1702.632
2.3 | 施工工具用具使用费 |  | 0.68 | 208 | 3454 |  | 3662 | 0.39 | 9636.842
2.4 | 特殊地区施工增加费
2.5 | 临时设施费 |  | 2.03 | 622 | 10313 |  | 10935 | 1.17 | 28776.316
2.6 | 施工机构迁移费 |  | 0.43 | 132 | 2183 |  | 2315 | 0.25 | 6092.105
2.7 | 安全文明施工费 |  | 2.93 | 898 | 14886 |  | 15784 | 1.69 | 41536.842
二 | 间接费 |  |  | 5131 | 85098 |  | 90229 | 9.64 | 237444.737
1 | 规费 |  |  | 2322 | 38511 |  | 40833 | 4.36 | 107455.263
1.1 | 社会保险费 | 费率列已调用0.20*社会保险费缴费费率变量 | 5.02 | 1538 | 25504 |  | 27042 | 2.89 | 71163.158
1.2 | 住房公积金 | 费率列已调用0.20*住房公积金缴费费率变量 | 2.4 | 735 | 12193 |  | 12928 | 1.38 | 34021.053
1.3 | 危险作业意外伤害保险费 |  | 0.16 | 49 | 814 |  | 863 | 0.09 | 2271.053
2 | 企业管理费 |  | 9.17 | 2809 | 46587 |  | 49396 | 5.28 | 129989.474
三 | 利润 |  | 6.11 | 2315 | 38394 |  | 40709 | 4.35 | 107128.947
四 | 乙供设备不含税价
五 | 税金 |  | 11 | 4423 | 73345 |  | 77768 | 8.31 | 204652.632
六 | 甲供设备含税价
七 | 合计 |  |  | 195432 | 740119 |  | 935551 | 100 | 2461976.316
| 各项占总计(%) |  |  | 21 | 79 |  | 100
| 单位投资(元/km) |  |  | 514295 | 1947679 |  | 2461974

## 安装部分汇总表表二丁
电缆输电线路安装工程费用汇总估算表
表二甲 | [11 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 取费基数 | 费率(%) | 电缆桥、支架制作安装 | 电缆敷设 | 电缆附件 | 电缆防火 | 调试及试验 | 电缆监测（控）系统 | 合计 | 各项占静态投资(%) | 单位投资(元/km)
一 | 直接费 |  |  | 57597 | 78134 | 244390 | 7559 | 169995 |  | 557675 | 16.64 | 1467565.79
1 | 直接工程费 |  |  | 53331 | 70504 | 223353 | 6909 | 154857 |  | 508954 | 15.18 | 1339352.632
1.1 | 定额直接费 |  |  | 1011 | 23104 | 31743 | 230 | 154857 |  | 210945 | 6.29 | 555118.421
1.1.1 | 人工费 |  |  | 634 | 10450 | 9983 | 141 | 8330 |  | 29538 | 0.88 | 77731.579
1.1.2 | 材料费 |  |  | 191 | 707 | 8015 | 1 | 6478 |  | 15392 | 0.46 | 40505.263
1.1.3 | 施工机械使用费 |  |  | 186 | 11947 | 13745 | 88 | 140049 |  | 166015 | 4.95 | 436881.579
1.2 | 装置性材料费 |  |  | 52320 | 47400 | 191610 | 6679 |  |  | 298009 | 8.89 | 784234.211
1.2.1 | 甲供装置性材料费 |  |  | 52320 |  | 43012 |  |  |  | 95332 | 2.84 | 250873.684
1.2.2 | 乙供装置性材料费 |  |  |  | 47400 | 148598 | 6679 |  |  | 202677 | 6.05 | 533360.526
2 | 措施费 |  |  | 4266 | 7630 | 21037 | 650 | 15138 |  | 48721 | 1.45 | 128213.158
2.1 | 冬雨季施工增加费 |  | 2.87 | 18 | 300 | 286 | 4 | 239 |  | 847 | 0.03 | 2228.947
2.2 | 夜间施工增加费 |  | 1.31 | 8 | 137 | 131 | 2 | 109 |  | 387 | 0.01 | 1018.421
2.3 | 施工工具用具使用费 |  | 4.78 | 30 | 500 | 478 | 7 | 398 |  | 1413 | 0.04 | 3718.421
2.4 | 特殊地区施工增加费
2.5 | 临时设施费 |  | 6.25 | 2857 | 4407 | 13569 | 432 | 9679 |  | 30944 | 0.92 | 81431.579
2.6 | 施工机构迁移费 |  | 2.11 | 13 | 220 | 211 | 3 | 176 |  | 623 | 0.02 | 1639.474
2.7 | 安全文明施工费 |  | 2.93 | 1340 | 2066 | 6362 | 202 | 4537 |  | 14507 | 0.43 | 38176.316
二 | 间接费 |  |  | 597 | 9838 | 9396 | 132 | 7842 |  | 27805 | 0.83 | 73171.053
1 | 规费 |  |  | 297 | 4894 | 4674 | 65 | 3901 |  | 13831 | 0.41 | 36397.368
1.1 | 社会保险费 | 费率列已调用1.2*社会保险费缴费费率变量 | 30.12 | 191 | 3148 | 3006 | 42 | 2509 |  | 8896 | 0.27 | 23410.526
1.2 | 住房公积金 | 费率列已调用1.2*住房公积金缴费费率变量 | 14.4 | 91 | 1505 | 1437 | 20 | 1200 |  | 4253 | 0.13 | 11192.105
1.3 | 危险作业意外伤害保险费 |  | 2.31 | 15 | 241 | 231 | 3 | 192 |  | 682 | 0.02 | 1794.737
2 | 企业管理费 |  | 47.31 | 300 | 4944 | 4722 | 67 | 3941 |  | 13974 | 0.42 | 36773.684
三 | 利润 |  | 5.55 | 2807 | 4882 | 13738 | 427 | 9870 |  | 31724 | 0.95 | 83484.211
四 | 乙供设备不含税价
五 | 税金 |  | 11 | 955 | 10214 | 24697 | 893 | 20648 |  | 57407 | 1.71 | 151071.053
六 | 甲供设备含税价 |  |  |  | 1958543 | 315780 |  |  | 402800 | 2677123 | 79.87 | 7045060.526
九 | 总计 |  |  | 61956 | 2061611 | 608001 | 9011 | 208355 | 402800 | 3351734 | 100 | 8820352.632
| 各项占总计(%) |  |  | 2 | 62 | 18 | 0 | 6 | 12 | 100
| 单位投资(元/km) |  |  | 163042 | 5425292 | 1600008 | 23713 | 548303 | 1060000 | 8820358

## 电缆线路本体建筑工程费用汇总表
电缆线路本体建筑工程费用汇总表
表二丁 | [7 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑费 | 设备费 | 建筑工程费合计 | 技术经济指标 |  |  | 费用编码
[5 empty] | 单位 | 数量 | 指标
| 建筑工程 | 935551 |  | 935551 |  |  |  | LS131000000
一 | 线路本体工程 | 935551 |  | 935551 |  |  |  | LS131100000
1 | 土石方 | 195432 |  | 195432 |  |  |  | LS131110000
1.2 | 土石方挖填 | 44632 |  | 44632 |  |  |  | LS131112000
1.4 | 修复路面 | 150800 |  | 150800 |  |  |  | LS131114000
2 | 构筑物 | 740119 |  | 740119 | 元/km |  |  | LS131120000
2.3 | 12孔埋管290m | 628871 |  | 628871 | m | 290 | 2169 | LS131126000
2.5 | 中间接头井1座(L=17.9m) | 46916 |  | 46916 | 座 | 1 | 46916 | LS131124000
2.6 | 电缆工作井5座 | 59780 |  | 59780 | 座 | 5 | 11956 | LS131124000
2.7 | 接地箱井2座 | 4552 |  | 4552 | 座 | 2 | 2276 | LS131125000

## 电缆线路本体安装工程费用汇总表
电缆线路本体安装工程费用汇总表
表二丁 | [9 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 设备购置费 | 安装工程费 |  |  | 合计 | 技术经济指标 |  |  | 费用编码
|  |  | 装置性材料 | 安装 | 小计 |  | 单位 | 数量 | 指标
| 安装工程 | 2677123 | 298009 | 376602 | 674611 | 3351734 |  |  |  | LS132000000
一 | 线路本体工程 | 2677123 | 298009 | 376602 | 674611 | 3351734 |  |  |  | LS132100000
1 | 电缆桥、支架制作安装 |  | 52320 | 9636 | 61956 | 61956 | 元/km |  |  | LS132110000
1.3 | 电缆支架 |  | 52320 | 9636 | 61956 | 61956 |  |  |  | LS132113000
2 | 电缆敷设 | 1958543 | 47400 | 55668 | 103068 | 2061611 | 元/km |  |  | LS132120000
2.3 | 电缆沟、浅槽敷设 | 1958543 | 47400 | 55668 | 103068 | 2061611 |  |  |  | LS132123000
3 | 电缆附件 | 315780 | 191610 | 100611 | 292221 | 608001 | 元/km |  |  | LS132130000
3.2 | 终端头制作安装 | 303180 |  | 32010 | 32010 | 335190 |  |  |  | LS132132000
3.4 | 接地安装 |  | 171724 | 54888 | 226612 | 226612 |  |  |  | LS132134000
3.5 | 设备安装 | 12600 | 19886 | 13713 | 33599 | 46199 |  |  |  | LS132135000
4 | 电缆防火 |  | 6679 | 2332 | 9011 | 9011 | 元/km |  |  | LS132140000
4.3 | 电缆本体防火 |  | 6679 | 2332 | 9011 | 9011 |  |  |  | LS132143000
5 | 调试及试验 |  |  | 208355 | 208355 | 208355 | 元/km |  |  | LS132150000
5.1 | 电缆试验 |  |  | 208355 | 208355 | 208355 |  |  |  | LS132151000
6 | 电缆监测（控）系统 | 402800 |  |  |  | 402800 | 元/km |  |  | LS132160000
6.2 | 在线监测 | 402800 |  |  |  | 402800 |  |  |  | LS132162000

## 建筑单位工程汇总表表三丁
电缆输电线路建筑工程估算表
表三乙 | [11 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备 | 装置性材料 | 金额 | 其中：人工费 | 设备 | 装置性材料 | 金额 | 其中：人工费
|  | 建筑工程 | [7 empty] | 438206 | 935551 | 59745
一 |  | 线路本体工程 | [7 empty] | 438206 | 935551 | 59745
1 |  | 土石方 | [8 empty] | 195432 | 2562
1.2 |  | 土石方挖填 | [8 empty] | 44632 | 2562
| YX7-22 | 电缆沟、槽、坑机械挖方及回填 机械开挖 土方 | m³ | 764.15 |  |  | 9.32 | 2.57 |  |  | 7122 | 1964
| 换 YT1-83 | 反铲挖掘机挖土 自卸汽车运土，运距15km (YT1-83+14*YT1-85) | m³ | 764.15 |  |  | 23.45 | 0.17 |  |  | 17919 | 130
| YX7-22 | 电缆沟、槽、坑机械挖方及回填 机械开挖 土方 | m³ | 76.487 |  |  | 9.32 | 2.57 |  |  | 713 | 197
| 换 YT1-83 | 反铲挖掘机挖土 自卸汽车运土，运距15km (YT1-83+14*YT1-85) | m³ | 76.487 |  |  | 23.45 | 0.17 |  |  | 1794 | 13
| YX7-22 | 电缆沟、槽、坑机械挖方及回填 机械开挖 土方 | m³ | 79.004 |  |  | 9.32 | 2.57 |  |  | 736 | 203
| 换 YT1-83 | 反铲挖掘机挖土 自卸汽车运土，运距15km (YT1-83+14*YT1-85) | m³ | 79.004 |  |  | 23.45 | 0.17 |  |  | 1852 | 13
| YX7-22 | 电缆沟、槽、坑机械挖方及回填 机械开挖 土方 | m³ | 15.232 |  |  | 9.32 | 2.57 |  |  | 142 | 39
| 换 YT1-83 | 反铲挖掘机挖土 自卸汽车运土，运距15km (YT1-83+14*YT1-85) | m³ | 15.232 |  |  | 23.45 | 0.17 |  |  | 358 | 3
|  | 小计： | [8 empty] | 30636 | 2562
| 一 | 直接费 | 元 | [7 empty] | 32763
| 1 | 直接工程费 | 元 | [7 empty] | 30636
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [7 empty] | 30636
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [7 empty] | 2562
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [7 empty] | 28074
| 2 | 措施费 | 元 | [7 empty] | 2127
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 0.75 |  |  | 30636 |  |  |  | 230
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.12 |  |  | 30636 |  |  |  | 37
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 0.68 |  |  | 30636 |  |  |  | 208
| 2.5 | 临时设施费 | % | 2.03 |  |  | 30636 |  |  |  | 622
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 0.43 |  |  | 30636 |  |  |  | 132
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  |  | 30636 |  |  |  | 898
| 二 | 间接费 | 元 | [7 empty] | 5131
| 1 | 规费 | 元 | [7 empty] | 2322
| 1.1 | 社会保险费 | % | 5.02 |  |  | 30636 |  |  |  | 1538
| 1.2 | 住房公积金 | % | 2.4 |  |  | 30636 |  |  |  | 735
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 0.16 |  |  | 30636 |  |  |  | 49
| 2 | 企业管理费 | % | 9.17 |  |  | 30636 |  |  |  | 2809
| 三 | 利润 | % | 6.11 |  |  | 37894 |  |  |  | 2315
| 五 | 税金 | % | 11 |  |  | 40209 |  |  |  | 4423
| 七 | 合计 | 元 | [7 empty] | 44632
1.4 |  | 修复路面 | [8 empty] | 150800
|  | 破复砼路面25cm厚 | 元 | 377 |  |  | 400 |  |  |  | 150800
|  | 小计： | [8 empty] | 150800
| 七 | 合计 | 元 | [7 empty] | 150800
2 |  | 构筑物 | [7 empty] | 438206 | 740119 | 57183
2.3 |  | 12孔埋管290m | [7 empty] | 381512 | 628871 | 45700
| YX7-41 | 垫层 素混凝土 | m³ | 37.7 |  |  | 96.96 | 81.92 |  |  | 3655 | 3088
| 调 YX7-50 R*0.75 J*0.3 | 排管浇制 双层 | m³ | 188.007 |  |  | 247.32 | 226.65 |  |  | 46498 | 42612
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 658 | 658
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 381512 | 381512
|  | 小计： | [7 empty] | 381512 | 50153 | 45700
| 一 | 直接费 | 元 | [7 empty] | 461622
| 1 | 直接工程费 | 元 | [7 empty] | 431665
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [7 empty] | 50153
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [7 empty] | 45700
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [7 empty] | 2785
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [7 empty] | 1668
| 1.2 | 装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 381512
| 1.2.2 | 乙供装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 381512
| 2 | 措施费 | 元 | [7 empty] | 29957
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 0.75 |  |  | 431665 |  |  |  | 3237
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.12 |  |  | 431665 |  |  |  | 518
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 0.68 |  |  | 431665 |  |  |  | 2935
| 2.5 | 临时设施费 | % | 2.03 |  |  | 431665 |  |  |  | 8763
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 0.43 |  |  | 431665 |  |  |  | 1856
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  |  | 431665 |  |  |  | 12648
| 二 | 间接费 | 元 | [7 empty] | 72305
| 1 | 规费 | 元 | [7 empty] | 32721
| 1.1 | 社会保险费 | % | 5.02 |  |  | 431665 |  |  |  | 21670
| 1.2 | 住房公积金 | % | 2.4 |  |  | 431665 |  |  |  | 10360
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 0.16 |  |  | 431665 |  |  |  | 691
| 2 | 企业管理费 | % | 9.17 |  |  | 431665 |  |  |  | 39584
| 三 | 利润 | % | 6.11 |  |  | 533927 |  |  |  | 32623
| 五 | 税金 | % | 11 |  |  | 566550 |  |  |  | 62321
| 七 | 合计 | 元 | [7 empty] | 628871
2.5 |  | 中间接头井1座(L=17.9m) | [7 empty] | 23971 | 46916 | 4824
| YX7-41 | 垫层 素混凝土 | m³ | 4.332 |  |  | 96.96 | 81.92 |  |  | 420 | 355
| 调 YX7-46 R*0.75 J*0.3 | 工井浇制 直线 | m³ | 19.887 |  |  | 286.74 | 168.46 |  |  | 5702 | 3350
| YX7-222 | 一般钢筋制作 | t | 1.135 |  |  | 277.71 | 138.84 |  |  | 316 | 158
| YX7-223 | 预埋铁件制作、安装 | t | 0.238 |  |  | 490.63 | 291.92 |  |  | 116 | 69
| YX7-60 | 盖板制作、充砂 盖板制作 | m³ | 3.24 |  |  | 155.92 | 69.03 |  |  | 506 | 224
| YX7-191 | 揭或盖电缆沟盖板 每块重量120kg以上 | 块 | 36 |  |  | 4.23 | 2.52 |  |  | 153 | 91
| YX7-222 | 一般钢筋制作 | t | 1.087 |  |  | 277.71 | 138.84 |  |  | 302 | 151
| YX7-223 | 预埋铁件制作、安装 | t | 1.458 |  |  | 490.63 | 291.92 |  |  | 716 | 426
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 1133 | 1133
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 23971 | 23971
|  | 小计： | [7 empty] | 23971 | 8231 | 4824
| 一 | 直接费 | 元 | [7 empty] | 34438
| 1 | 直接工程费 | 元 | [7 empty] | 32202
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [7 empty] | 8231
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [7 empty] | 4824
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [7 empty] | 2068
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [7 empty] | 1339
| 1.2 | 装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 23971
| 1.2.2 | 乙供装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 23971
| 2 | 措施费 | 元 | [7 empty] | 2236
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 0.75 |  |  | 32202 |  |  |  | 242
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.12 |  |  | 32202 |  |  |  | 39
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 0.68 |  |  | 32202 |  |  |  | 219
| 2.5 | 临时设施费 | % | 2.03 |  |  | 32202 |  |  |  | 654
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 0.43 |  |  | 32202 |  |  |  | 138
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  |  | 32202 |  |  |  | 944
| 二 | 间接费 | 元 | [7 empty] | 5395
| 1 | 规费 | 元 | [7 empty] | 2442
| 1.1 | 社会保险费 | % | 5.02 |  |  | 32202 |  |  |  | 1617
| 1.2 | 住房公积金 | % | 2.4 |  |  | 32202 |  |  |  | 773
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 0.16 |  |  | 32202 |  |  |  | 52
| 2 | 企业管理费 | % | 9.17 |  |  | 32202 |  |  |  | 2953
| 三 | 利润 | % | 6.11 |  |  | 39833 |  |  |  | 2434
| 五 | 税金 | % | 11 |  |  | 42267 |  |  |  | 4649
| 七 | 合计 | 元 | [7 empty] | 46916
2.6 |  | 电缆工作井5座 | [7 empty] | 31157 | 59780 | 5755
| YX7-41 | 垫层 素混凝土 | m³ | 4.708 |  |  | 96.96 | 81.92 |  |  | 457 | 386
| 调 YX7-46 R*0.75 J*0.3 | 工井浇制 直线 | m³ | 23.92 |  |  | 286.74 | 168.46 |  |  | 6860 | 4030
| YX7-222 | 一般钢筋制作 | t | 3.442 |  |  | 277.71 | 138.84 |  |  | 956 | 478
| YX7-223 | 预埋铁件制作、安装 | t | 0.238 |  |  | 490.63 | 291.92 |  |  | 116 | 69
| YX7-60 | 盖板制作、充砂 盖板制作 | m³ | 2.88 |  |  | 155.92 | 69.03 |  |  | 449 | 199
| YX7-191 | 揭或盖电缆沟盖板 每块重量120kg以上 | 块 | 32 |  |  | 4.23 | 2.52 |  |  | 136 | 81
| YX7-222 | 一般钢筋制作 | t | 0.966 |  |  | 277.71 | 138.84 |  |  | 268 | 134
| YX7-223 | 预埋铁件制作、安装 | t | 1.296 |  |  | 490.63 | 291.92 |  |  | 635 | 378
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 1509 | 1509
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 31157 | 31157
|  | 小计： | [7 empty] | 31157 | 9877 | 5755
| 一 | 直接费 | 元 | [7 empty] | 43881
| 1 | 直接工程费 | 元 | [7 empty] | 41034
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [7 empty] | 9877
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [7 empty] | 5755
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [7 empty] | 2509
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [7 empty] | 1613
| 1.2 | 装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 31157
| 1.2.2 | 乙供装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 31157
| 2 | 措施费 | 元 | [7 empty] | 2847
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 0.75 |  |  | 41034 |  |  |  | 308
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.12 |  |  | 41034 |  |  |  | 49
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 0.68 |  |  | 41034 |  |  |  | 279
| 2.5 | 临时设施费 | % | 2.03 |  |  | 41034 |  |  |  | 833
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 0.43 |  |  | 41034 |  |  |  | 176
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  |  | 41034 |  |  |  | 1202
| 二 | 间接费 | 元 | [7 empty] | 6874
| 1 | 规费 | 元 | [7 empty] | 3111
| 1.1 | 社会保险费 | % | 5.02 |  |  | 41034 |  |  |  | 2060
| 1.2 | 住房公积金 | % | 2.4 |  |  | 41034 |  |  |  | 985
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 0.16 |  |  | 41034 |  |  |  | 66
| 2 | 企业管理费 | % | 9.17 |  |  | 41034 |  |  |  | 3763
| 三 | 利润 | % | 6.11 |  |  | 50755 |  |  |  | 3101
| 五 | 税金 | % | 11 |  |  | 53856 |  |  |  | 5924
| 七 | 合计 | 元 | [7 empty] | 59780
2.7 |  | 接地箱井2座 | [7 empty] | 1566 | 4552 | 904
| YX7-41 | 垫层 素混凝土 | m³ | 1.32 |  |  | 96.96 | 81.92 |  |  | 128 | 108
| 调 YX7-46 R*0.75 J*0.3 | 工井浇制 直线 | m³ | 3.52 |  |  | 286.74 | 168.46 |  |  | 1009 | 593
| YX7-222 | 一般钢筋制作 | t | 0.094 |  |  | 277.71 | 138.84 |  |  | 26 | 13
| YX7-223 | 预埋铁件制作、安装 | t | 0.042 |  |  | 490.63 | 291.92 |  |  | 20 | 12
| YX7-61 | 盖板制作、充砂 型钢框预制盖板制作 | m³ | 0.36 |  |  | 644.69 | 466.86 |  |  | 232 | 168
| 换 YT2-134 | 填鹅卵石 | m³ | 0.48 |  |  | 104.29 | 7.19 |  |  | 49 | 3
| YT2-132 | 填砂 | m³ | 1.2 |  |  | 78.82 | 5.51 |  |  | 95 | 7
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 40 | 40
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 1566 | 1566
|  | 小计： | [7 empty] | 1566 | 1559 | 904
| 一 | 直接费 | 元 | [7 empty] | 3341
| 1 | 直接工程费 | 元 | [7 empty] | 3125
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [7 empty] | 1559
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [7 empty] | 904
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [7 empty] | 484
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [7 empty] | 171
| 1.2 | 装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 1566
| 1.2.2 | 乙供装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 1566
| 2 | 措施费 | 元 | [7 empty] | 216
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 0.75 |  |  | 3125 |  |  |  | 23
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.12 |  |  | 3125 |  |  |  | 4
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 0.68 |  |  | 3125 |  |  |  | 21
| 2.5 | 临时设施费 | % | 2.03 |  |  | 3125 |  |  |  | 63
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 0.43 |  |  | 3125 |  |  |  | 13
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  |  | 3125 |  |  |  | 92
| 二 | 间接费 | 元 | [7 empty] | 524
| 1 | 规费 | 元 | [7 empty] | 237
| 1.1 | 社会保险费 | % | 5.02 |  |  | 3125 |  |  |  | 157
| 1.2 | 住房公积金 | % | 2.4 |  |  | 3125 |  |  |  | 75
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 0.16 |  |  | 3125 |  |  |  | 5
| 2 | 企业管理费 | % | 9.17 |  |  | 3125 |  |  |  | 287
| 三 | 利润 | % | 6.11 |  |  | 3865 |  |  |  | 236
| 五 | 税金 | % | 11 |  |  | 4101 |  |  |  | 451
| 七 | 合计 | 元 | [7 empty] | 4552

## 安装单位工程汇总表表三丁
电缆输电线路安装工程估算表
表三甲 | [11 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备 | 装置性材料 | 安装工程费 | 其中：人工费 | 设备 | 装置性材料 | 安装工程费 | 其中：人工费
|  | 安装工程 | [6 empty] | 2677123 | 298009 | 376602 | 29538
一 |  | 线路本体工程 | [6 empty] | 2677123 | 298009 | 376602 | 29538
1 |  | 电缆桥、支架制作安装 | [7 empty] | 52320 | 9636 | 634
1.3 |  | 电缆支架 | [7 empty] | 52320 | 9636 | 634
| YX7-221 | 电缆支架安装 | t | 1.308 |  |  | 772.54 | 484.52 |  |  | 1011 | 634
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 52320
|  | 小计： | [7 empty] | 52320 | 1011 | 634
| 一 | 直接费 | 元 | [7 empty] | 57597
| 1 | 直接工程费 | 元 | [7 empty] | 53331
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [7 empty] | 1011
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [7 empty] | 634
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [7 empty] | 191
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [7 empty] | 186
| 1.2 | 装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 52320
| 1.2.1 | 甲供装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 52320
| 2 | 措施费 | 元 | [7 empty] | 4266
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.87 |  |  | 634 |  |  |  | 18
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.31 |  |  | 634 |  |  |  | 8
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 4.78 |  |  | 634 |  |  |  | 30
| 2.5 | 临时设施费 | % | 6.25 |  |  | 45718 |  |  |  | 2857
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 2.11 |  |  | 634 |  |  |  | 13
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  |  | 45718 |  |  |  | 1340
| 二 | 间接费 | 元 | [7 empty] | 597
| 1 | 规费 | 元 | [7 empty] | 297
| 1.1 | 社会保险费 | % | 30.12 |  |  | 634 |  |  |  | 191
| 1.2 | 住房公积金 | % | 14.4 |  |  | 634 |  |  |  | 91
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.31 |  |  | 634 |  |  |  | 15
| 2 | 企业管理费 | % | 47.31 |  |  | 634 |  |  |  | 300
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  |  | 50581 |  |  |  | 2807
| 五 | 税金 | % | 11 |  |  | 8681 |  |  |  | 955
| 九 | 总计 | 元 | [7 empty] | 61956
2 |  | 电缆敷设 | [6 empty] | 1958543 | 47400 | 55668 | 10450
2.3 |  | 电缆沟、浅槽敷设 | [6 empty] | 1958543 | 47400 | 55668 | 10450
| YX7-84 | 110kV电缆敷设 电缆沟内 800mm²以内 | m/三相 | 760 |  |  | 30.4 | 13.75 |  |  | 23104 | 10450
| (甲) | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 FY-YJLW03-64/110 1X800 | m | 2280 | 850 |  |  |  | 1938000
|  | 普通设备运杂费： | % | 1.06 | 1938000 |  |  |  | 20543
|  | 甲供设备费小计： | [6 empty] | 1958543
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 47400
|  | 小计： | [6 empty] | 1958543 | 47400 | 23104 | 10450
| 一 | 直接费 | 元 | [7 empty] | 78134
| 1 | 直接工程费 | 元 | [7 empty] | 70504
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [7 empty] | 23104
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [7 empty] | 10450
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [7 empty] | 707
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [7 empty] | 11947
| 1.2 | 装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 47400
| 1.2.2 | 乙供装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 47400
| 2 | 措施费 | 元 | [7 empty] | 7630
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.87 |  |  | 10450 |  |  |  | 300
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.31 |  |  | 10450 |  |  |  | 137
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 4.78 |  |  | 10450 |  |  |  | 500
| 2.5 | 临时设施费 | % | 6.25 |  |  | 70504 |  |  |  | 4407
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 2.11 |  |  | 10450 |  |  |  | 220
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  |  | 70504 |  |  |  | 2066
| 二 | 间接费 | 元 | [7 empty] | 9838
| 1 | 规费 | 元 | [7 empty] | 4894
| 1.1 | 社会保险费 | % | 30.12 |  |  | 10450 |  |  |  | 3148
| 1.2 | 住房公积金 | % | 14.4 |  |  | 10450 |  |  |  | 1505
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.31 |  |  | 10450 |  |  |  | 241
| 2 | 企业管理费 | % | 47.31 |  |  | 10450 |  |  |  | 4944
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  |  | 87972 |  |  |  | 4882
| 五 | 税金 | % | 11 |  |  | 92854 |  |  |  | 10214
| 六 | 甲供设备含税价 | 元 | [7 empty] | 1958543
| 九 | 总计 | 元 | [7 empty] | 2061611
3 |  | 电缆附件 | [6 empty] | 315780 | 191610 | 100611 | 9983
3.2 |  | 终端头制作安装 | [6 empty] | 303180 |  | 32010 | 5828
| YX7-161 | 110kV交联聚乙稀绝缘电缆终端制作安装 GIS终端 800mm²以内 | 套/三相 | 2 |  |  | 5808.36 | 1713.89 |  |  | 11617 | 3428
| (甲) | 110kV GIS终端 110kV 干式GIS终端 | 套 | 6 | 25000 |  |  |  | 150000
| 调 YX7-157*0.66 | 110kV交联聚乙稀绝缘电缆终端制作安装 空气终端 800mm²以内 | 套/三相 | 2 |  |  | 3895.71 | 1200.16 |  |  | 7792 | 2400
| (甲) | 110kV户外终端 110kV 瓷套型 | 套 | 6 | 25000 |  |  |  | 150000
|  | 普通设备运杂费： | % | 1.06 | 300000 |  |  |  | 3180
|  | 甲供设备费小计： | [6 empty] | 303180
|  | 小计： | [6 empty] | 303180 |  | 19409 | 5828
| 一 | 直接费 | 元 | [7 empty] | 21836
| 1 | 直接工程费 | 元 | [7 empty] | 19409
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [7 empty] | 19409
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [7 empty] | 5828
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [7 empty] | 2664
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [7 empty] | 10917
| 2 | 措施费 | 元 | [7 empty] | 2427
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.87 |  |  | 5828 |  |  |  | 167
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.31 |  |  | 5828 |  |  |  | 76
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 4.78 |  |  | 5828 |  |  |  | 279
| 2.5 | 临时设施费 | % | 6.25 |  |  | 19409 |  |  |  | 1213
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 2.11 |  |  | 5828 |  |  |  | 123
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  |  | 19409 |  |  |  | 569
| 二 | 间接费 | 元 | [7 empty] | 5486
| 1 | 规费 | 元 | [7 empty] | 2729
| 1.1 | 社会保险费 | % | 30.12 |  |  | 5828 |  |  |  | 1755
| 1.2 | 住房公积金 | % | 14.4 |  |  | 5828 |  |  |  | 839
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.31 |  |  | 5828 |  |  |  | 135
| 2 | 企业管理费 | % | 47.31 |  |  | 5828 |  |  |  | 2757
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  |  | 27322 |  |  |  | 1516
| 五 | 税金 | % | 11 |  |  | 28838 |  |  |  | 3172
| 六 | 甲供设备含税价 | 元 | [7 empty] | 303180
| 九 | 总计 | 元 | [7 empty] | 335190
3.4 |  | 接地安装 | [7 empty] | 171724 | 54888 | 2176
| YX7-181 | 直接接地箱安装 三相式 | 套 | 4 |  |  | 907.28 | 229.89 |  |  | 3630 | 920
| YX7-183 | 经护层保护器接地箱安装 三相式 | 套 | 4 |  |  | 967.89 | 243.77 |  |  | 3872 | 975
| YX3-193 | 接地体加工及制作 | t | 0.318 |  |  | 212.15 | 123.7 |  |  | 67 | 39
| YX3-194 | 接地极安装 土 | 根 | 20 |  |  | 8.72 | 7.94 |  |  | 175 | 159
| YX3-197 | 接地体敷设 每基长度100m以内 | 基 | 2 |  |  | 38.57 | 32.49 |  |  | 77 | 65
| YX3-209 | 接地电阻测量 | 基 | 2 |  |  | 20.76 | 9.1 |  |  | 41 | 18
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 75
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 171724
|  | 小计： | [7 empty] | 171724 | 7862 | 2176
| 一 | 直接费 | 元 | [7 empty] | 195740
| 1 | 直接工程费 | 元 | [7 empty] | 179586
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [7 empty] | 7862
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [7 empty] | 2176
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [7 empty] | 5055
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [7 empty] | 631
| 1.2 | 装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 171724
| 1.2.1 | 甲供装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 43012
| 1.2.2 | 乙供装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 128712
| 2 | 措施费 | 元 | [7 empty] | 16154
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.87 |  |  | 2176 |  |  |  | 62
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.31 |  |  | 2176 |  |  |  | 29
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 4.78 |  |  | 2176 |  |  |  | 104
| 2.5 | 临时设施费 | % | 6.25 |  |  | 173337 |  |  |  | 10834
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 2.11 |  |  | 2176 |  |  |  | 46
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  |  | 173337 |  |  |  | 5079
| 二 | 间接费 | 元 | [7 empty] | 2047
| 1 | 规费 | 元 | [7 empty] | 1018
| 1.1 | 社会保险费 | % | 30.12 |  |  | 2176 |  |  |  | 655
| 1.2 | 住房公积金 | % | 14.4 |  |  | 2176 |  |  |  | 313
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.31 |  |  | 2176 |  |  |  | 50
| 2 | 企业管理费 | % | 47.31 |  |  | 2176 |  |  |  | 1029
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  |  | 191538 |  |  |  | 10630
| 五 | 税金 | % | 11 |  |  | 165405 |  |  |  | 18195
| 九 | 总计 | 元 | [7 empty] | 226612
3.5 |  | 设备安装 | [6 empty] | 12600 | 19886 | 13713 | 1979
| YX7-226 | 氧化锌式避雷器安装、试验 110kV | 组/三相 | 2 |  |  | 1591.09 | 824.11 |  |  | 3182 | 1648
| (甲) | 110kV线路型避雷器 YH10ZWZ-108/268 | 支 | 6 | 2100 |  |  |  | 12600
| YX7-233 | 支持绝缘子安装、试验 110kV | 柱 | 12 |  |  | 107.47 | 27.55 |  |  | 1290 | 331
|  | 甲供设备费小计： | [6 empty] | 12600
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 9
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 19886
|  | 小计： | [6 empty] | 12600 | 19886 | 4472 | 1979
| 一 | 直接费 | 元 | [7 empty] | 26814
| 1 | 直接工程费 | 元 | [7 empty] | 24358
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [7 empty] | 4472
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [7 empty] | 1979
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [7 empty] | 296
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [7 empty] | 2197
| 1.2 | 装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 19886
| 1.2.2 | 乙供装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 19886
| 2 | 措施费 | 元 | [7 empty] | 2456
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.87 |  |  | 1979 |  |  |  | 57
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.31 |  |  | 1979 |  |  |  | 26
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 4.78 |  |  | 1979 |  |  |  | 95
| 2.5 | 临时设施费 | % | 6.25 |  |  | 24358 |  |  |  | 1522
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 2.11 |  |  | 1979 |  |  |  | 42
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  |  | 24358 |  |  |  | 714
| 二 | 间接费 | 元 | [7 empty] | 1863
| 1 | 规费 | 元 | [7 empty] | 927
| 1.1 | 社会保险费 | % | 30.12 |  |  | 1979 |  |  |  | 596
| 1.2 | 住房公积金 | % | 14.4 |  |  | 1979 |  |  |  | 285
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.31 |  |  | 1979 |  |  |  | 46
| 2 | 企业管理费 | % | 47.31 |  |  | 1979 |  |  |  | 936
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  |  | 28677 |  |  |  | 1592
| 五 | 税金 | % | 11 |  |  | 30269 |  |  |  | 3330
| 六 | 甲供设备含税价 | 元 | [7 empty] | 12600
| 九 | 总计 | 元 | [7 empty] | 46199
4 |  | 电缆防火 | [7 empty] | 6679 | 2332 | 141
4.3 |  | 电缆本体防火 | [7 empty] | 6679 | 2332 | 141
| YX7-204 | 电缆防火 防火带 | m | 170 |  |  | 1.31 | 0.79 |  |  | 222 | 134
| YX7-209 | 电缆防火 孔洞防火封堵 | t | 0.004 |  |  | 1983.44 | 1714.39 |  |  | 8 | 7
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 4
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 6679
|  | 小计： | [7 empty] | 6679 | 230 | 141
| 一 | 直接费 | 元 | [7 empty] | 7559
| 1 | 直接工程费 | 元 | [7 empty] | 6909
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [7 empty] | 230
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [7 empty] | 141
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [7 empty] | 1
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [7 empty] | 88
| 1.2 | 装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 6679
| 1.2.2 | 乙供装置性材料费 | 元 | [7 empty] | 6679
| 2 | 措施费 | 元 | [7 empty] | 650
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.87 |  |  | 141 |  |  |  | 4
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.31 |  |  | 141 |  |  |  | 2
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 4.78 |  |  | 141 |  |  |  | 7
| 2.5 | 临时设施费 | % | 6.25 |  |  | 6909 |  |  |  | 432
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 2.11 |  |  | 141 |  |  |  | 3
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  |  | 6909 |  |  |  | 202
| 二 | 间接费 | 元 | [7 empty] | 132
| 1 | 规费 | 元 | [7 empty] | 65
| 1.1 | 社会保险费 | % | 30.12 |  |  | 141 |  |  |  | 42
| 1.2 | 住房公积金 | % | 14.4 |  |  | 141 |  |  |  | 20
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.31 |  |  | 141 |  |  |  | 3
| 2 | 企业管理费 | % | 47.31 |  |  | 141 |  |  |  | 67
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  |  | 7691 |  |  |  | 427
| 五 | 税金 | % | 11 |  |  | 8118 |  |  |  | 893
| 九 | 总计 | 元 | [7 empty] | 9011
5 |  | 调试及试验 | [8 empty] | 208355 | 8330
5.1 |  | 电缆试验 | [8 empty] | 208355 | 8330
| YX7-236 | 电缆护层试验 摇测 | 互联段/三相 | 2 |  |  | 51.2 | 51.2 |  |  | 102 | 102
| YX7-237 | 电缆护层试验 耐压试验 | 互联段/三相 | 2 |  |  | 233.08 | 129.48 |  |  | 466 | 259
| 调 YX7-242*1.3 | 电缆主绝缘 交流耐压试验 220kV以下 | 回路 | 2 |  |  | 76589.76 | 3647.02 |  |  | 153180 | 7294
| YX7-244 | 电缆参数测定 110kV | 回路 | 2 |  |  | 554.3 | 337.29 |  |  | 1109 | 675
|  | 小计： | [8 empty] | 154857 | 8330
| 一 | 直接费 | 元 | [7 empty] | 169995
| 1 | 直接工程费 | 元 | [7 empty] | 154857
| 1.1 | 定额直接费 | 元 | [7 empty] | 154857
| 1.1.1 | 人工费 | 元 | [7 empty] | 8330
| 1.1.2 | 材料费 | 元 | [7 empty] | 6478
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 | [7 empty] | 140049
| 2 | 措施费 | 元 | [7 empty] | 15138
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.87 |  |  | 8330 |  |  |  | 239
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.31 |  |  | 8330 |  |  |  | 109
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 4.78 |  |  | 8330 |  |  |  | 398
| 2.5 | 临时设施费 | % | 6.25 |  |  | 154857 |  |  |  | 9679
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 2.11 |  |  | 8330 |  |  |  | 176
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 2.93 |  |  | 154857 |  |  |  | 4537
| 二 | 间接费 | 元 | [7 empty] | 7842
| 1 | 规费 | 元 | [7 empty] | 3901
| 1.1 | 社会保险费 | % | 30.12 |  |  | 8330 |  |  |  | 2509
| 1.2 | 住房公积金 | % | 14.4 |  |  | 8330 |  |  |  | 1200
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.31 |  |  | 8330 |  |  |  | 192
| 2 | 企业管理费 | % | 47.31 |  |  | 8330 |  |  |  | 3941
| 三 | 利润 | % | 5.55 |  |  | 177837 |  |  |  | 9870
| 五 | 税金 | % | 11 |  |  | 187707 |  |  |  | 20648
| 九 | 总计 | 元 | [7 empty] | 208355
6 |  | 电缆监测（控）系统 | [6 empty] | 402800
6.2 |  | 在线监测 | [6 empty] | 402800
| (甲) | 电缆外护套接地环流在线监测(2处电缆头/套) | 套 | 2 | 200000 |  |  |  | 400000
|  | 普通设备运杂费： | % | 0.7 | 400000 |  |  |  | 2800
|  | 甲供设备费小计： | [6 empty] | 402800
|  | 小计： | [6 empty] | 402800
| 六 | 甲供设备含税价 | 元 | [7 empty] | 402800
| 九 | 总计 | 元 | [7 empty] | 402800

## 其他费用表表四
其他费用估算表
表四 |  |  |  | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 编制依据及计算说明 | 合价 | 费用编码
1 | 建设场地征用及清理费 | (建设场地征用及清理费) | 5000 | LS133100000
2 | 项目建设管理费 |  | 138145 | LS133200000
2.1 | 项目法人管理费 | (建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差)×3.35% | 57276 | LS133210000
2.2 | 招标费 | (建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差)×1.65% | 28210 | LS133220000
2.3 | 工程监理费 | (建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差)×2.73% | 46675 | LS133230000
2.5 | 工程结算审核费 | (建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差)×0.35% | 5984 | LS133250000
3 | 项目建设技术服务费 |  | 331453 | LS133300000
3.1 | 项目前期工作费 | (建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差)×0.94% | 16071 | LS133310000
3.3 | 勘察设计费 |  | 282279 | LS133330000
3.3.1 | 勘察费 | 工程勘察设计收费标准(2002年修订本)P7、P31 | 60000 | LS133331000
3.3.2 | 设计费 | (设计费) | 222279 | LS133332000
3.4 | 设计文件评审费 |  | 16860 | LS133340000
3.4.1 | 可行性研究设计文件评审费 | 预规 | 2487 | LS133341000
3.4.2 | 初步设计文件评审费 | 基建(2016)5号文 | 4389 | LS133342000
3.4.3 | 施工图文件审查费 | 基建(2016)5号文 | 9984 | LS133343000
3.5 | 项目后评价费 | (建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差)×0.5% | 8549 | LS133350000
3.6 | 工程建设检测费 |  | 5984 | LS133360000
3.6.1 | 电力工程质量检测费 | (建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差)×0.35% | 5984 | LS133361000
3.7 | 电力工程技术经济标准编制管理费 | (建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差)×0.1% | 1710 | LS133370000
4 | 生产准备费 |  | 39227 | LS133400000
4.1 | 管理车辆购置费 | (设备购置费)×0.75% | 20078 | LS133410000
4.2 | 工器具及办公家具购置费 | (建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差)×1.07% | 18294 | LS133420000
4.3 | 生产职工培训及提前进场费 | (建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差)×0.05% | 855 | LS133430000
| 小计： |  | 513825

## 建设场地征用及清理费用表表七
建设场地征用及清理费用估算表
表七 |  |  |  | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 编制依据及计算说明 | 合价 | 费用编码
1 | 建设场地征用及清理费 |  | 5000 | LS133100000
1.2 | 施工场地租用费 |  | 5000 | LS133120000
| 小计： |  | 5000

## 建筑乙供主材汇总表
建筑乙供装置性材料汇总表
金额单位:元
编号 | 材料名称 | 单位 | 设计用量 | 损耗率(%) | 价格（不含税） |  | 重量
[5 empty] | 单价 | 合价 | 单重 | 总重
建筑工程
一 | 线路本体工程
2 | 构筑物
2.3 | 12孔埋管290m
| 商品混凝土 C15 | m³ | 37.7 | 1.5 | 172.96 | 6619 | 2593.5 | 99241.574
| 商品混凝土 C25 | m³ | 188.007 | 1.5 | 198.68 | 37913 | 2580.5 | 492429.344
| MPP管 DN250/15 | m | 2900 |  | 115 | 333500
| 管枕 | m | 580 |  | 6 | 3480
| 小计： |  |  |  |  | 381512 |  | 591670.918
2.5 | 中间接头井1座(L=17.9m)
| 镀锌轻型槽钢 ]120 | t | 1.458 | 6.5 | 6166 | 9574 | 1000 | 1552.77
| 镀锌角钢 L100x63(包边) | t | 0.238 | 3 | 5846 | 1433 | 1000 | 245.14
| 普通圆钢 | t | 1.135 | 6 | 3242 | 3901 | 1000 | 1203.1
| 普通圆钢 甲沸 | t | 1.059 | 6 | 3242 | 3639 | 1000 | 1122.54
| 商品混凝土 C15 | m³ | 4.332 | 1.5 | 172.96 | 760 | 2593.5 | 11403.568
| 商品混凝土 C25 | m³ | 23.127 | 1.5 | 198.68 | 4664 | 2580.5 | 60574.412
| 小计： |  |  |  |  | 23971 |  | 76101.53
2.6 | 电缆工作井5座
| 镀锌轻型槽钢 ]120 | t | 1.296 | 6.5 | 6166 | 8510 | 1000 | 1380.24
| 镀锌角钢 L100x63(包边) | t | 0.238 | 3 | 5846 | 1433 | 1000 | 245.14
| 普通圆钢 | t | 3.442 | 6 | 3242 | 11829 | 1000 | 3648.52
| 普通圆钢 甲沸 | t | 0.966 | 6 | 3242 | 3320 | 1000 | 1023.96
| 商品混凝土 C15 | m³ | 3.766 | 1.5 | 172.96 | 661 | 2593.5 | 9913.628
| 商品混凝土 C25 | m³ | 26.8 | 1.5 | 198.68 | 5405 | 2580.5 | 70194.761
| 小计： |  |  |  |  | 31158 |  | 86406.249
2.7 | 接地箱井2座
| 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.146 | 5 | 273.5 | 42 | 1000 | 153.3
| 中砂 | m³ | 0.148 | 15 | 54.85 | 9 | 1550 | 263.81
| 碎石 粒径40mm以内 | m³ | 0.306 | 10 | 51.79 | 18 | 1600 | 538.56
| 水 | t | 0.065 |  |  |  | 1000 | 65
| 角钢 50*5 | t | 0.042 | 3 | 3342 | 144 | 1000 | 43.26
| 普通圆钢 | t | 0.094 | 6 | 3242 | 323 | 1000 | 99.64
| 商品混凝土 C15 | m³ | 1.32 | 1.5 | 172.96 | 231 | 2593.5 | 3474.771
| 商品混凝土 C25 | m³ | 3.52 | 1.5 | 198.68 | 709 | 2580.5 | 9219.61
| PVC管 | m | 6 |  | 15 | 90
| 小计： |  |  |  |  | 1566 |  | 13857.951
| 合计： |  |  |  |  | 438207 |  | 768036.648

## 安装甲供主材汇总表
电缆线路安装工程甲供主材汇总表
金额单位:元
编码 | 材料名称 | 单位 | 概算 |  |  |  | 重量 |  | 费用编码
|  |  | 设计用量 | 损耗(%) | 单价 | 合价 | 单重 | 总重
| 安装工程 | [7 empty] | LS132000000
一 | 线路本体工程 | [7 empty] | LS132100000
1 | 电缆桥、支架制作安装 | [7 empty] | LS132110000
1.3 | 电缆支架 | [7 empty] | LS132113000
| 电缆复合支架 | 根 | 1308 |  | 40 | 52320
| 小计： |  |  |  |  | 52320
3 | 电缆附件 | [7 empty] | LS132130000
3.4 | 接地安装 | [7 empty] | LS132134000
| 保护接地箱 | 台 | 4 |  | 5914 | 23656
| 直接接地箱 | 台 | 4 |  | 4839 | 19356
| 小计： |  |  |  |  | 43012
| 合计： |  |  |  |  | 95332

## 安装乙供主材汇总表
安装乙供装置性材料汇总表
金额单位:元
编号 | 材料名称 | 单位 | 设计用量 | 损耗率(%) | 价格（不含税） |  | 重量
[5 empty] | 单价 | 合价 | 单重 | 总重
安装工程
一 | 线路本体工程
2 | 电缆敷设
2.3 | 电缆沟、浅槽敷设
| 电缆标志桩 | 根 | 20 |  | 135 | 2700
| 电缆警示牌 | 块 | 20 |  | 47 | 940
| 电缆铝合金固定夹具(品字形抱箍) | 套 | 200 |  | 218.8 | 43760
| 小计： |  |  |  |  | 47400
3 | 电缆附件
3.4 | 接地安装
| 镀锌扁钢 | t | 0.01 | 0.5 | 6047 | 60 | 1000 | 10.05
| 镀锌角钢 | t | 0.184 | 3 | 5876 | 1113 | 1000 | 189.52
| 镀锌圆钢 | t | 0.124 | 6 | 5778 | 759 | 1000 | 131.44
| 单芯接地电缆 YJV8.7/15 1*240 | m | 760 |  | 126.78 | 96353
| 同轴电缆 YJV8.7/15 | m | 240 |  | 126.78 | 30427
| 小计： |  |  |  |  | 128712 |  | 331.01
3.5 | 设备安装
| 电站电瓷 合成高压棒式支柱绝缘子 FZSW-126/10 | 只 | 12 |  | 1609.82 | 19318 | 6.4 | 76.8
| 变电 铜铝过渡设备线夹(压缩型B型) SYG-300/40B | 件 | 6 | 1.5 | 40.8 | 249 | 0.73 | 4.446
| 变电 铜铝过渡设备线夹(螺栓型) SLG-5B | 件 | 6 | 1.5 | 52.34 | 319 | 1.22 | 7.43
| 小计： |  |  |  |  | 19886 |  | 88.676
4 | 电缆防火
4.3 | 电缆本体防火
| 电缆阻火包带 ZR-75型 | m | 170 |  | 38.46 | 6538 | 0.5 | 85
| 防火泥 | t | 0.004 | 3 | 34284 | 141 | 1000 | 4.12
| 小计： |  |  |  |  | 6679 |  | 89.12
| 合计： |  |  |  |  | 202677 |  | 508.806

## 安装甲供设备汇总表
电缆线路安装工程甲供设备汇总表
金额单位:元
编码 | 设备名称 | 单位 | 概算 | [6 empty] | 费用编码
|  |  | 数量 | 单价 |  |  | 合价
|  |  |  | 市场价 | 运杂费 | 合计 | 市场价 | 运杂费 | 合计
| 安装工程 | [8 empty] | LS132000000
一 | 线路本体工程 | [8 empty] | LS132100000
2 | 电缆敷设 | [8 empty] | LS132120000
2.3 | 电缆沟、浅槽敷设 | [8 empty] | LS132123000
自定义设备-1 | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 FY-YJLW03-64/110 1X800 | m | 2280 | 850 | 9.01 | 859.01 | 1938000 | 20543 | 1958543
| 小计： | [5 empty] | 1938000 | 20543 | 1958543
3 | 电缆附件 | [8 empty] | LS132130000
3.2 | 终端头制作安装 | [8 empty] | LS132132000
自定义设备-1 | 110kV GIS终端 110kV 干式GIS终端 | 套 | 6 | 25000 | 265 | 25265 | 150000 | 1590 | 151590
自定义设备-1 | 110kV户外终端 110kV 瓷套型 | 套 | 6 | 25000 | 265 | 25265 | 150000 | 1590 | 151590
| 小计： | [5 empty] | 300000 | 3180 | 303180
3.5 | 设备安装 | [8 empty] | LS132135000
49 | 110kV线路型避雷器 YH10ZWZ-108/268 | 支 | 6 | 2100 |  | 2100 | 12600 |  | 12600
| 小计： | [5 empty] | 12600 |  | 12600
6 | 电缆监测（控）系统 | [8 empty] | LS132160000
6.2 | 在线监测 | [8 empty] | LS132162000
补充设备-1 | 电缆外护套接地环流在线监测(2处电缆头/套) | 套 | 2 | 200000 | 1400 | 201400 | 400000 | 2800 | 402800
| 小计： | [5 empty] | 400000 | 2800 | 402800
| 合计： | [5 empty] | 2650600 | 26523 | 2677123

## 设计费明细表
设计费明细表
金额单位:元
序号 | 名称 | 调整系数 | 基价 | 合价
| 自定义计费额 | (建筑工程费+安装工程费+设备购置费+建筑基准期价差+安装基准期价差)/10000 |  | 4386845
| 计费额 |  | 4386845 | 4386845
| 收费基价 | 9+(20.9-9)/(500-200)*(438.6845-200) |  | 184678.19
| 专业调整费 | 1.2 | 184678.19 | 221613.82
| 复杂程度调整费 | 0.85 | 221613.82 | 188371.75
| 附加调整费 | 1 | 188371.75 | 188371.75
1 | 基本设计费 |  |  | 188371.75
2 | 施工图预算编制费 | 10% | 188371.75 | 18837.17
3 | 竣工图编制费 | 8% | 188371.75 | 15069.74
| 设计费合计 |  |  | 222278.66