工  程  概  算  书

工 程 名 称：丝苗米产业园

建 设 单 位：汕头市粮丰集团有限公司

编 制 单 位：广东新长安建筑设计院有限公司

编 制 日 期：2019年9月1日

工 程 造 价：20181887.15元

大   写：贰仟零壹拾捌万壹仟捌佰捌拾柒元壹角伍分
位负责人：             复核：                编制人：

工程概算价汇总表
工程名称：丝苗米产业园
总建筑面积：8400m2
序号
单位工程名称
金额（元）
18111988.41
备注
一
1

建筑安装工程费用
丝苗米产业园01仓库土建工程
丝苗米产业园02仓库土建工程
5813329.47
5813329.47
5813329.47
2

3

4

丝苗米产业园03仓库土建工程
安装工程（强电及排水）
工程建设其他费用
672000.00 以建筑面积*80元/m2估列
二
2069898.74
1

建设管理费
848416.03
1

1

.1 建设单位管理费
.2 工程监理费
352728.31
495687.72
817603.59
651639.62
100800.00
65163.96

111398.29
17506.33

93891.96

54335.97
53144.23
185000.63
40363.77

80727.55

30272.83

33636.48

20181887.15
财建[2016]504号
发改价格[2007]670号
计价格[2002]10号
计价格[2002]10号
以每平方12元计列
计价格[2002]10号
计价格[2002]1980号
计算监理费、设计费
2

设计费
2

2

2

.1 工程设计费
.2 勘察测量费
.3 预算编制费
3

招标代理费
3

3

.1 服务招标
.2 施工招标
4

5

6

工程保险费(建安费的0.3%)
建安费0.2%~0.4%
施工图审查费(设计费的6.5%)
发改价格〔2011〕534号
建设项目前期工作咨询费
6

6

6

6

.1 编制项目建议书
.2 编制可行性研究报告
.3 评估项目建议书
.4 评估可行性研究报告
合计： (一~二)

[image: image1.jpg]




工  程  概  算  书

工 程 名 称：丝苗米产业园 01仓库

建 设 单 位：汕头市粮丰集团有限公司

编 制 单 位：广东新长安建筑设计院有限公司

编 制 日 期：2019年9月1日

工 程 造 价：5813329.47元

大   写：伍佰捌拾壹万叁仟叁佰贰拾玖元肆角柒分
位负责人：             复核：                编制人：

单位工程费汇总表
工程名称：丝苗米产业园01仓库
第 1 页 共 1 页
金 额（元）
4272459.82
75083.49
序号
费 用 名 称
计 算 基 础
分部分项合计
费 率（%）
1

分部分项合计
土石方工程
1

1

1

1

1

.1
.2
.3
.4
.5
砌筑工程
249800.46
混凝土及钢筋混凝土工程
金属结构工程
装饰工程
1744832.53
1436620.05
766123.29
绿色施工安全防护措施费+其他
措施费
2

措施合计
873610.24
2

2

.1
.2
3

绿色施工安全防护措施费
其他措施费
其他项目
安全及文明施工措施费
其他措施费
其他项目合计
暂列金额
395796.03
477814.21
187259.73
3

3

3

3

3

3

3

3

3

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
暂列金额
暂估价
暂估价合计
计日工
计日工
总承包服务费
预算包干费
工程优质费
概算幅度差
索赔费用
总承包服务费
预算包干费
工程优质费
概算幅度差
索赔费用
59085.94
128173.79
现场签证费用
其他费用
现场签证费用
其他费用
3

.10
4

分部分项合计+措施合计+其他
项目
税前工程造价
增值税销项税额
总造价
5333329.79
479999.68
5813329.47
1093522.12
分部分项合计+措施合计+其他
项目
5

6

7

9

分部分项合计+措施合计+其他
项目+增值税销项税额
分部分项人工费+技术措施项目
人工费
人工费
[image: image2.jpg]




分部分项工程计价表
工程名称：丝苗米产业园01仓库
第 1 页 共 4 页
金额（元）
计量
单位
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
工程数量
综合单价
合价
土石方工程
1.平整场地
1

2

010101001001 平整场地
010101003001 挖沟槽土方
m2
m3
2800
2.39
6692
1

2

.人工挖沟槽土方 一、二类土
深度在2m内
.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
2536.352
7.89 20011.82
、
二类土
1.回填土 夯实机夯实 槽、坑
.挖掘机装土方
3

4

010103001001 回填方
010103002001 余方弃置
m3
m3
1931.39
604.96
19.48 37623.48
17.78 10756.19
75083.49
1

2.自卸汽车运土方 运距1km内
实际运距(km):3
【
土石方工程】分部小计
砌筑工程
1

.砖基础 合并制作子目 湿
5

6

010401001001 砖基础
010402001001 砌块墙
拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M

m3
m3
63.6
516.78 32867.21
1

0

1

.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙
体厚度 20cm 合并制作子目
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm
M7.5
418.968
517.78 216933.25
249800.46
【
砌筑工程】分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
1

.混凝土垫层 合并制作子目
普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15
2.泵送混凝土至建筑部位 高度 m3
0m以内(含±0.00以下)

7

010501001001 垫层
58.96
490.51 28920.47
5

合
并制作子目 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考虑 C15
1

.现浇建筑物混凝土 其他混凝
土基础 合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C

3

2

5

0

8

010501002001 带形基础
m3
482.4
545.5 263149.2
.泵送混凝土至建筑部位 高度
0m以内(含±0.00以下)

合
并制作子目 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考虑 C30
本页小计
616953.62
[image: image3.jpg]




分部分项工程计价表
工程名称：丝苗米产业园01仓库
第 2 页 共 4 页
金额（元）
计量
单位
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
工程数量
综合单价
合价
1

.现浇建筑物混凝土 矩形、多
边形、异形、圆形柱、钢管柱
合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C30
9

010502001001 矩形柱
m3
249.746
683.77 170768.82
2

5

.泵送混凝土至建筑部位 高度
0m以内(含±0.00以下)

合
并制作子目 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考虑 C30
1

.现浇建筑物混凝土 构造柱
合并制作子目 普通预拌混凝
1

1

0

1

010502002001 构造柱
m3
m3
12.92
727.97
9405.37
土 碎石粒径综合考虑 C25
1

.现浇建筑物混凝土 单梁、连
续梁、异形梁 合并制作子目
普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30
010503002001 矩形梁
42.4
579.23 24559.35
2

5

.泵送混凝土至建筑部位 高度
0m以内(含±0.00以下)

合
并制作子目 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考虑 C30
1

件
.现浇混凝土其他构件 小型构
其他构件（天沟
）
1

1

2

3

010507007001
合并制作子目 普通预拌混 m3
173.36
2800
899.55 155945.99
凝土 碎石粒径综合考虑 C30
1

厚
2

.垫层 8:2人工级配砂石 300
.地坪 厚度8cm 实际厚度(

010507002002 室内地坪
m2
m2
225.19
630532
cm):20 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
C25
1

.现浇混凝土其他构件 地沟、
明沟电缆沟散水坡 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
1

4

010507001001 散水、坡道
212
110.82 23493.84
2

.垫层 3:7灰土
1

)

.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上
φ10以内
1

1

1

5

6

7

010515001001 现浇构件钢筋
010515001002 现浇构件钢筋
010515001003 现浇构件钢筋
t

t

t

8.4
50.4
25.2
5006.77 42056.87
4784.29 241128.22
6145.73 154872.4
1744832.53
1

)

.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上
φ25以内
1

.现浇构件箍筋 带肋钢筋(

HRB400内) φ10以内
【
混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计
金属结构工程
穗01060900100
1

1.屋面板 压型钢板
2.喷聚氨酯面漆 一遍
1

8

拱形波纹钢屋盖
m2
3163.76
415.79 1315459.77
2768222.63
本页小计
[image: image4.jpg]




分部分项工程计价表
工程名称：丝苗米产业园01仓库
第 3 页 共 4 页
金额（元）
计量
单位
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
工程数量
综合单价
合价
1

.钢楼梯 踏步式
2.金属面调和漆 调和漆一遍
.防锈漆 一遍
1

2

9

0

010606008001 室外钢梯
010607003001 成品雨篷
t

8.502
98.64
6481.65 55106.99
3

1.雨篷 夹胶玻璃托架式
金属结构工程】分部小计
装饰工程
m2
669.64 66053.29
1436620.05
【
1

.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 合并制
作子目 湿拌地面砂浆 地面普
通找平 M20
2

3

.油毡隔离层
.细石混凝土找平层 30mm
细石混凝土楼地 实际厚度(mm):50 合并制作
2

1

011101003001
m2
2800
108.76
304528
面
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
4

.水泥砂浆整体面层 加浆抹光
随捣随抹 5mm 合并制作子目
湿拌地面砂浆 地面普通找平
M25
5

.现浇构件圆钢 φ10内
1

.各种墙面15+5mm 水泥石灰
砂浆底 水泥砂浆面 内墙
墙
面设计钉(挂)网者，钉(挂)网
部分的墙面 人工*1.2 合并
制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M15 合并制
作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹
灰厚度≥5mm M15
墙面一般抹灰（
内墙）
2

2

011201001001
m2
2094.84
59.46 124559.19
2

.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网
铁丝网
3

.油毡隔离层
1

.各种墙面15+5mm 水泥石灰
砂浆底 水泥砂浆面 外墙
墙
面设计钉(挂)网者，钉(挂)网
部分的墙面 人工*1.2 合并
制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M20 合并制
作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹
灰厚度≥5mm M15
墙面一般抹灰（
外墙）
2

3

011201001002
m2
2723.292
77.39 210755.57
2

.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网
铁丝网
3

.油毡隔离层
本页小计
761003.04
[image: image5.jpg]




分部分项工程计价表
工程名称：丝苗米产业园01仓库
第 4 页 共 4 页
金额（元）
计量
单位
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
工程数量
综合单价
合价
1

.成品腻子粉(耐水型)N型 墙
抹灰面油漆（外 面 满刮一遍
墙） 2.外墙面乳胶漆底油一遍面油
二遍 油性 墙、柱面
2

2

4

5

011406001001
m2
2723.292
25.09
68327.4
1

.标准全封钢门
010804003001 保温密闭门
010807001001 保温密闭窗
2.保温密闭门
m2
m2
63
728.77 45912.51
3

.不锈钢纱窗（防虫网罩）
.单层平开钢窗、中悬窗、固
1

定窗
2.保温密闭窗
2

6

18.9
637.07 12040.62
766123.29
3

4

.不锈钢纱窗（防虫网罩）
.隐形纱窗安装
【
装饰工程】分部小计
本页小计
126280.53
合
计
4272459.82
[image: image6.jpg]




分部分项综合单价分析表
工程名称：丝苗米产业园01仓库
第 1 页 共 3 页
综合单
金额（元）
序号 项目编码
项目名称
项目特征
机械使
用费
价
人工费 材料费
管理费
利润
土石方工程
平整场地
0

0

10101001
01
1

2

1.平整场地
0.14
2.10
1.62
3.72
0.27
0.90
0.35
1.16
2.39
7.89
1

.人工挖沟槽土方 一、二类土
深度在2m内
0

0

10101003
01
挖沟槽土方
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、
二类土
0

0

10103001
01
3

4

回填方
1.回填土 夯实机夯实 槽、坑
.挖掘机装土方
2.自卸汽车运土方 运距1km内
实际运距(km):3
12.32
0.39
2.06
2.23
2.03
2.88 19.48
2.62 17.78
1

0

0

10103002
01
余方弃置
12.73
砌筑工程
砖基础
0

0

10401001
01
1.砖基础 合并制作子目 湿拌
砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10
5

6

155.52 306.60
161.77 299.16
23.55 31.10 516.78
24.49 32.36 517.78
1

.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙
0

0

10402001
01
体厚度 20cm 合并制作子目
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm
M7.5
砌块墙
混凝土及钢筋混凝土工程
1

.混凝土垫层 合并制作子目
普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C15
2.泵送混凝土至建筑部位 高度
0

0

10501001
01
7

垫层
59.35 381.86 13.69 21.00 14.61 490.51
5

0m以内(含±0.00以下) 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C15
1

.现浇建筑物混凝土 其他混凝
土基础 合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C

30
0

0

10501002
01
8

带形基础
47.21 453.73 14.48 17.74 12.34 545.50
2.泵送混凝土至建筑部位 高度
5

0m以内(含±0.00以下) 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30
1

.现浇建筑物混凝土 矩形、多
边形、异形、圆形柱、钢管柱
合并制作子目 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考虑 C30
0

0

10502001
01
9

矩形柱
119.62 483.56 14.97 38.69 26.92 683.77
2.泵送混凝土至建筑部位 高度
5

0m以内(含±0.00以下) 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30
[image: image7.jpg]




分部分项综合单价分析表
工程名称：丝苗米产业园01仓库
第 2 页 共 3 页
综合单
金额（元）
序号 项目编码
项目名称
构造柱
项目特征
机械使
用费
价
人工费 材料费
管理费
利润
1

.现浇建筑物混凝土 构造柱
0

0

10502002
01
1

1

0

1

合并制作子目 普通预拌混凝土 188.54 445.61
碎石粒径综合考虑 C25
1.29 54.57 37.96 727.97
1

.现浇建筑物混凝土 单梁、连
续梁、异形梁 合并制作子目
普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30
0

0

10503002
01
矩形梁
50.25 482.20 14.98 18.75 13.05 579.23
2.泵送混凝土至建筑部位 高度
5

0m以内(含±0.00以下) 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30
1

件
.现浇混凝土其他构件 小型构
0

0

10507007 其他构件（
1

1

2

3

合并制作子目 普通预拌混 277.49 486.78
79.78 55.50 899.55
01
天沟）
凝土 碎石粒径综合考虑 C30
1

厚
.垫层 8:2人工级配砂石 300
0

0

10507002
02
2.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm
):20 合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考虑 C25
室内地坪
38.48 170.71
0.36
0.50
7.86
4.53
7.77 225.19
1

.现浇混凝土其他构件 地沟、
明沟电缆沟散水坡 合并制作子
0

0

10507001
01
1

4

散水、坡道 目 普通预拌混凝土 碎石粒径综 25.14 75.52
合考虑 C15
5.13 110.82
2

.垫层 3:7灰土
0

0

10515001 现浇构件钢 1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上
1

1

1

5

6

7

688.19 3884.25 66.44 216.96 150.93 5006.77
500.16 3958.71 54.85 159.57 111.00 4784.29
1451.69 3898.24 59.23 434.39 302.18 6145.73
01
筋
) φ10以内
0

0

10515001 现浇构件钢 1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上
02 ) φ25以内
筋
0

0

10515001 现浇构件钢 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB
03
筋
400内) φ10以内
金属结构工程
穗0106090
8 01001
拱形波纹钢 1.屋面板 压型钢板
1

24.72 376.30
2.09
7.33
5.36 415.79
屋盖
2.喷聚氨酯面漆 一遍
1

.钢楼梯 踏步式
2.金属面调和漆 调和漆一遍
.防锈漆 一遍
0

0

10606008
01
1

2

9

0

室外钢梯
1101.70 4423.34 311.81 362.09 282.70 6481.65
3

0

0

10607003
01
成品雨篷
1.雨篷 夹胶玻璃托架式
95.38 531.82
7.42 14.46 20.56 669.64
装饰工程
[image: image8.jpg]




分部分项综合单价分析表
工程名称：丝苗米产业园01仓库
第 3 页 共 3 页
综合单
金额（元）
序号 项目编码
项目名称
项目特征
机械使
用费
价
人工费 材料费
管理费
利润
1

.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 合并制作
子目 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20
2

3

.油毡隔离层
.细石混凝土找平层 30mm
实
0

0

11101003 细石混凝土 际厚度(mm):50 合并制作子目
2

1

35.37 59.39
0.20
6.68
7.11 108.76
01
楼地面
普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C25
4

.水泥砂浆整体面层 加浆抹光
随捣随抹 5mm 合并制作子目
湿拌地面砂浆 地面普通找平 M

2

5

5

.现浇构件圆钢 φ10内
1

.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂
浆底 水泥砂浆面 内墙 墙面
设计钉(挂)网者，钉(挂)网部
分的墙面 人工*1.2 合并制作
子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M15 合并制作子目
湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5

mm M15
0

0

11201001 墙面一般抹
01 灰（内墙）
2

2

27.97 21.57
4.34
5.59 59.46
2

.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁
丝网
3

.油毡隔离层
1

.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂
浆底 水泥砂浆面 外墙 墙面
设计钉(挂)网者，钉(挂)网部
分的墙面 人工*1.2 合并制作
子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M20 合并制作子目
湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5

mm M15
0

0

11201001 墙面一般抹
02 灰（外墙）
2

3

40.87 22.01
6.34
8.17 77.39
2

.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁
丝网
3

.油毡隔离层
1

.成品腻子粉(耐水型)N型 墙
0

0

11406001 抹灰面油漆 面 满刮一遍
2

2

4

5

7.45 13.00
22.80 696.54
1.49
1.13
1.35
3.51
1.79 25.09
4.79 728.77
01
（外墙）
2.外墙面乳胶漆底油一遍面油二
遍 油性 墙、柱面
1

.标准全封钢门
0

0

10804003
01
保温密闭门 2.保温密闭门
3

.不锈钢纱窗（防虫网罩）
.单层平开钢窗、中悬窗、固定
1

窗
0

0

10807001
01
2

6

保温密闭窗 2.保温密闭窗
58.21 556.93
1.30
8.72 11.90 637.07
3

4

.不锈钢纱窗（防虫网罩）
.隐形纱窗安装
[image: image9.jpg]




措施项目清单与计价表（一）
工程名称：丝苗米产业园01仓库
第 1 页 共 1 页
序号
项目名称
计算基础
费 率（%）
金额（元）
备注
1

绿色施工安全防护措施费
以分部分项的人工费
160376.12 与施工机具费之和为
计算基础，费率19%
LSSGCSF00
分部分项人工费+分部分
项机械费
绿色施工安全防护措施费
措施其他项目
19
0

01
2

以分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础，市级文明
工地为1.20%；省级文
明工地为2.10%

WMGDZJF00
分部分项人工费+分部分
项机械费
文明工地增加费
夜间施工增加费
0

0

01
0

11707002
01
以夜间施工项目人工
费的20%计算
20
0

赶工措施费=（1-δ）
*

分部分项的（人工费
+施工机具费）*0.3

（0.8≤δ＜1 式中
δ=合同工期/定额
工期）
GGCSF0000
分部分项人工费+分部分
项机械费
赶工措施费
其他费用
0

0

01
：
QTFY00000
01
按经批准的专项施工
组织方案计算
0

合
计
160376.12
'

注：本表适用于以“项”计价的措施项目
[image: image10.jpg]




措施项目清单与计价表（二）
工程名称：丝苗米产业园01仓库
第 1 页 共 2 页
金额（元）
计量
单位
序号
项目编码
项目名称
项目特征
工程数量
综合单价
合价
绿色施工安全防护
措施费
1

1

1

.1
.2
1.1
综合脚手架
项
1

1

.综合钢脚手架搭拆 高度(

粤01170100800
综合钢脚手架
m以内) 20.5
2.建筑用综合脚手架使用费
m2
3264.8
32.648
97.944
39.69 129579.91
2941.34 96028.87
342.39 33535.05
1

综合钢脚手架搭拆
高度(m以内) 20.5
1

1

.2.1
.2.2
A1-21-3
100m2
1

00m2
·10
天
建筑用综合脚手架
使用费
A1-21-22
1

.满堂脚手架(钢管) 基本
粤01170101000
1

.3
满堂脚手架
层3.6m 实际高度(m):12. m2
7

2800
28
37.80 105840.00
1

满堂脚手架(钢管)

A1-21-29 换 基本层3.6m 实际
高度(m):12.7
1

.3.1
100m2
3779.67 105830.76
1

1

1

1

.4
.5
.6
.7
1.2
1.3
1.4
1.5
靠脚手架安全挡板
密目式安全网
围尼龙编织布
模板的支架
项
项
项
项
1

1

1

1

施工现场围挡和临
时占地围挡
1

1

.8
.9
1.6
项
1

1.7
1.8
施工围挡照明
项
项
项
项
1

1

1

1

1

.10
.11
.12
临时钢管架通道
独立安全防护挡板
吊装设备基础
1

1

1.9
1.10
防尘降噪绿色施工
防护棚
1

.13
1.11
项
1

1

1

.14
.15
1.12
1.13
施工便道
样板引路
项
项
1

1

小
计
235419.91
2

措施其他项目
模板工程
2

.1
.1.1
.1.1.1
2.5
项
m2
1 365310.21 365310.21
2

011702001001 基础垫层
A1-20-12 基础垫层模板
1.基础垫层模板
本页小计
53.6
31.18
1671.25
1671.40
2

100m2
0.536
3118.29
600730.12
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
[image: image11.jpg]




措施项目清单与计价表（二）
工程名称：丝苗米产业园01仓库
序号 项目编码
011702001002 带形基础
第 2 页 共 2 页
金额（元）
计量
单位
项目名称
项目特征
工程数量
804
综合单价
合价
56.69 45578.76
5669.17 45580.13
2

.1.2
1.带形基础模板 有筋
m2
2

2

2

.1.2.1
A1-20-2
带形基础模板 有筋
100m2
8.04
1

.矩形柱模板(周长m) 支
模高度8.4m 1.8外 实际
支模高度(m):11.3
2

.1.3
011702002001 矩形柱
m2
1448.3
113.34 164150.32
矩形柱模板(周长m)
支模高度8.4m 1.
实际支模高度
(m):11.3
.1.3.1 A1-20-22 换
100m2
14.483 11334.22 164153.51
8

外
1

.矩形柱模板(周长m) 支
模高度3.6m内 1.2内
2

.1.4
011702003001 构造柱
m2
258.4
2.584
69.79 18033.74
矩形柱模板(周长m)
支模高度3.6m内
.1.4.1
A1-20-14
100m2
6978.97 18033.66
1

.2内
1

.单梁、连续梁模板(梁宽
cm) 25以内 支模高度3.6m
实际支模高度(m):8
2

.1.5
011702006001 矩形梁
m2
508.8
114.88 58450.94
2

4

.梁支模高度超过3.6m~8.
m 每增加1m内
单梁、连续梁模板(

梁宽cm) 25以内
支模高度3.6m
际支模高度(m):8
2

2

2

.1.5.1 A1-20-33 换
100m2
100m2
5.088 10695.82 54420.33
实
梁支模高度超过3.6
m~8.4m 每增加1m
内
.1.5.2
A1-20-40
5.088
792.60
4032.75
2

.1.6
011702022001 天沟、檐沟
1.挑檐模板
m2
100m2
项
1155.6
11.556
1

67.00 77425.20
.1.6.1
A1-20-100
2.6
挑檐模板
6700.04 77425.66
2

2

.2
.3
垂直运输工程
1

.建筑物20m以内的垂直运
011703001001 垂直运输
m2
100m2
项
2800
28
40.18 112504.00
输 现浇框架结构
建筑物20m以内的垂
直运输 现浇框架结
构
2

.3.1
A1-22-2
2.7
4017.62 112493.36
材料及小型构件二
次水平运输
2

.4
1

2

2

.5
.6
2.8
2.9
成品保护工程
井点降水工程
项
项
1

1

小
计
477814.21
112504.00
713234.12
本页小计
合
计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
[image: image12.jpg]




其他项目计价表
工程名称：丝苗米产业园01仓库
序号
第 1 页 共 1 页
项目名称
单位
项
金额（元）
备注
1

暂列金额
2

暂估价
项
2

2

.1
.2
3

材料暂估价
专业工程暂估价
计日工
项
项
项
4

总承包服务费
项
按分部分项的人工费
5

6

7

预算包干费
工程优质费
概算幅度差
项
项
项
59085.94 与施工机具费之和的
.00%计算
7

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%

%

%

；省级质量奖：7.50
；市级质量奖：4.50
按分部分项工程费为
128173.79 计算基础
建筑工程：3.00%；
8

9

现场签证费用
索赔费用
项
项
按实际发生或经批准
的施工方案计算
1

0

其他费用
项
合
计
187259.73
-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总
[image: image13.jpg]




规费和税金项目计算表
工程名称：丝苗米产业园01仓库
第 1 页 共 1 页
金额（元）
序号
项 目 名 称
增值税销项税额
计 算 基 础
费率（%）
1

分部分项合计+措施合计+其他项目
9

479999.68
合计
479999.68
[image: image14.jpg]




单位工程人材机汇总表
工程名称：丝苗米产业园01仓库
第 1 页 共 4 页
单价
合价
（元）
序号
名称及规格
单位
数量
备注
（
元）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

人工费
元
t

1093522.1313
5.2615
1.00
1093522.13
20446.19
56873.11
194809.86
129239.71
376.12
型钢综合
3886.00
3601.00
3771.00
3771.00
4.60
圆钢φ10以内
螺纹钢筋(Ⅲ级)φ25以内
螺纹钢筋(Ⅲ级)φ10以内
镀锌低碳钢丝φ4.0
镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2
镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5
钢丝绳φ14.1~15
彩钢板δ0.5
t

15.7937
51.66
t

t

34.272
kg
kg
kg
kg
m2
套
m

81.7642
573.2656
41.7894
27.8866
632.752
0.17
4.60
2637.02
192.23
4.60
3.66
102.06
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

21.30
180.00
4.80
13477.62
30.60
吊装夹具
橡皮密封条20×4

密封胶圈
5482.7961
20586.9446
1338.27
2056.444
3005.572
30.3521
329.3586
488.3428
414.5379
192.7253
179.1105
54.4658
678.5718
58.8508
18.9826
5299.9452
226.7404
211.8817
9.9202
26317.42
274423.97
7092.83
1706.85
2795.18
169.36
个
m2
十个
十套
kg
kg
十套
kg
kg
个
张
kg
kg
个
m2
个
kg
t

13.33
5.30
土工布
铝拉铆钉综合
自攻螺钉M6×25
六角螺栓综合
对拉螺栓
0.83
0.93
5.58
5.38
1771.95
1294.11
2155.60
1004.10
214.93
膨胀螺栓M6×80
圆钉50~75
2.65
5.20
马钉综合
5.21
镀锌钉钩
1.20
水砂纸
0.77
41.94
低碳钢焊条综合
低合金钢耐热焊条综合
合金钢钻头φ6~13
钢丝网综合
7.30
4953.57
750.35
12.75
8.12
154.14
5.90
31269.68
748.24
钢脚手直角扣件
铁件综合
3.30
4.84
1025.51
4097.04
3656.00
195626.38
15.98
复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5
白色硅酸盐水泥32.5
中砂
413.00
537.00
199.51
119.00
119.00
466.00
t

6.8082
m3
m3
m3
t

980.5342
0.1343
碎石10
碎石40
247.8
29488.20
6964.84
生石灰
14.946
[image: image15.jpg]




单位工程人材机汇总表
工程名称：丝苗米产业园01仓库
序号 名称及规格
第 2 页 共 4 页
单价
合价
（元）
单位
数量
70.596
备注
（
元）
3

3

6

7

粘土
m3
59.20
4179.28
蒸压灰砂砖240×115×53
千块
33.301
394.00
13120.59
蒸压加气混凝土砌块600×200×
3

8

千块
16.5911
6632.22
110035.83
2

00
3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

松杂板枋材
垫木
m3
m3
m3
m2
m2
m2
kg
kg
L

26.5759
0.8539
1459.00
1549.95
1449.00
45.50
15.60
240.83
11.40
22.22
35.40
5.16
38774.24
1323.50
3143.90
27013.09
318.43
松杂直边板
防水胶合板模板用 18mm
平板玻璃3

夹层玻璃
2.1697
593.6942
20.412
101.5992
56.6446
18.0242
211.9719
50.3307
2246.7159
305.0087
607.2941
59.184
24468.14
645.75
酚醛调和漆
环氧富锌底漆
聚氨酯面漆
油灰
400.50
7503.81
259.71
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m2
kg
kg
kg
kg
kg
L

腻子粉成品(防水型)

外墙油性底漆
油性乳胶漆
防锈漆
5.71
12828.75
9839.58
7068.90
1023.88
7727.91
909.85
32.26
11.64
17.30
14.70
14.70
2.30
酚醛红丹防锈漆
酚醛铁红防锈漆
石油沥青油毡350#
防水密封胶
嵌缝料
525.7084
61.8946
7999.0386
1265.504
141.4
18397.79
41268.09
82.01
32.61
0.58
清油
1.0282
12.10
6.90
12.44
松节油
186.9157
3.0578
1289.72
22.02
溶剂汽油
7.20
氨基稀释剂
隔离剂
22.1463
422.87
7.59
168.09
kg
kg
kg
m3
kg
m3
kg
支
7.05
2981.23
56.33
环氧富锌底漆稀释剂
稀释剂
1.8024
31.25
16.70
5.16
30.5009
114.4848
25.8971
29.3059
81.6988
75.6076
509.37
氧气
590.74
乙炔气
13.30
9.00
344.43
乙炔气
263.75
108胶
6.90
563.72
玻璃胶335克/支
13.80
1043.38
[image: image16.jpg]




单位工程人材机汇总表
工程名称：丝苗米产业园01仓库
序号 名称及规格
硅酮结构胶300ml
第 3 页 共 4 页
单价
合价
（元）
单位
数量
84.5542
备注
（
元）
7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

支
kg
m

30.80
2604.27
乳液
1069.5857
7.5015
5.83
59.37
2.50
6235.68
445.36
高压橡胶管综合
金属堵头
只
个
kg
m

8858.528
5.0011
22146.32
46.46
管箍
9.29
垫胶
84.5542
20564.44
952.5892
3843.1267
15.68
7.55
638.38
彩钢内外扣槽
水
18.00
4.42
370159.92
4210.44
13143.49
90.00
m3
kg
支
个
m

脚手架钢管
3.42
脚手架接驳管φ43×350
脚手架钢管底座
脚手架钢管φ51×3.5
脚手架活动扣(含螺丝)

脚手架直角扣(含螺丝)

脚手板(钢笆网)

挡脚板(钢笆网)

密目式阻燃安全网
钢支撑
5.74
31.1484
591.92
7.05
219.60
13.08
5.62
7742.31
154.21
套
套
m2
m2
m2
kg
元
元
m2
m2
m2
27.44
85.68
5.24
448.96
101.8618
27.1305
874.9664
4761.5242
33793.5051
0.2466
1.50
152.79
1.50
40.70
8.50
7437.21
18474.71
33793.51
0.25
3.88
其他材料费
1.00
材料费调整
1.00
保温密闭窗
18.9
303.40
216.71
693.48
5734.26
4095.82
43689.24
不锈钢纱窗
18.9
保温密闭门
63
普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C15（40石）
9

9

9

9

9

9

9

3

4

5

6

7

8

9

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
72.9864
727.0492
474.0338
487.224
32.7214
15.0096
63.7041
372.30
440.10
460.30
439.20
391.50
415.10
443.00
27172.84
319974.35
218197.76
213988.78
12810.43
6230.48
普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C25（20石）
普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C30（20石）
普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C30（40石）
湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7
.

5

湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M1
0

湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5

mm M15
28220.92
[image: image17.jpg]




单位工程人材机汇总表
工程名称：丝苗米产业园01仓库
第 4 页 共 4 页
单价
合价
（元）
序号
名称及规格
单位
数量
备注
（
元）
湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5

mm M20
1

00
m3
47.113
468.50
22072.44
1

1

01
02
湿拌地面砂浆地面普通找平 M20
湿拌地面砂浆地面普通找平 M25
m3
m3
56.56
14.28
458.70
479.90
25944.07
6852.97
拱形波纹钢屋盖 1.3mm厚,内夹
岩棉保温材料
1

03
m2
3416.8608
120.00
410023.30
1

1

1

1

1

1

1

1

1

04
05
06
07
08
09
10
11
12
钢楼梯踏步式
机上人工
折旧费
t

工日
元
8.502
348.3573
3886.00
230.00
1.00
33038.77
80122.18
22526.62
5135.68
13110.54
5923.62
17227.26
16136.85
0.76
22526.6221
5135.6754
13110.5417
5923.6203
2695.9723
21806.5565
0.7617
检修费
元
1.00
维护费
元
1.00
安拆费
元
1.00
柴油(机械用)0#
电(机械用)

机械费调整
kg
6.39
kW·h

元
0.74
1.00
合计
4474038.08
[image: image18.jpg]




工  程  概  算  书

工 程 名 称：丝苗米产业园 02仓库

建 设 单 位：汕头市粮丰集团有限公司

编 制 单 位：广东新长安建筑设计院有限公司

编 制 日 期：2019年9月1日

工 程 造 价：5813329.47元

大   写：伍佰捌拾壹万叁仟叁佰贰拾玖元肆角柒分
位负责人：             复核：               编制人:

单位工程费汇总表
工程名称：丝苗米产业园02仓库
第 1 页 共 1 页
金 额（元）
4272459.82
75083.49
序号
费 用 名 称
计 算 基 础
分部分项合计
费 率（%）
1

分部分项合计
土石方工程
1

1

1

1

1

.1
.2
.3
.4
.5
砌筑工程
249800.46
混凝土及钢筋混凝土工程
金属结构工程
装饰工程
1744832.53
1436620.05
766123.29
绿色施工安全防护措施费+其他
措施费
2

措施合计
873610.24
2

2

.1
.2
3

绿色施工安全防护措施费
其他措施费
其他项目
安全及文明施工措施费
其他措施费
其他项目合计
暂列金额
395796.03
477814.21
187259.73
3

3

3

3

3

3

3

3

3

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
暂列金额
暂估价
暂估价合计
计日工
计日工
总承包服务费
预算包干费
工程优质费
概算幅度差
索赔费用
总承包服务费
预算包干费
工程优质费
概算幅度差
索赔费用
59085.94
128173.79
现场签证费用
其他费用
现场签证费用
其他费用
3

.10
4

分部分项合计+措施合计+其他
项目
税前工程造价
增值税销项税额
总造价
5333329.79
479999.68
5813329.47
1093522.12
分部分项合计+措施合计+其他
项目
5

6

7

9

分部分项合计+措施合计+其他
项目+增值税销项税额
分部分项人工费+技术措施项目
人工费
人工费


分部分项工程计价表
工程名称：丝苗米产业园02仓库
第 1 页 共 4 页
金额（元）
计量
单位
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
工程数量
综合单价
合价
土石方工程
1.平整场地
1

2

010101001001 平整场地
010101003001 挖沟槽土方
m2
m3
2800
2.39
6692
1

2

.人工挖沟槽土方 一、二类土
深度在2m内
.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
2536.352
7.89 20011.82
、
二类土
1.回填土 夯实机夯实 槽、坑
.挖掘机装土方
3

4

010103001001 回填方
010103002001 余方弃置
m3
m3
1931.39
604.96
19.48 37623.48
17.78 10756.19
75083.49
1

2.自卸汽车运土方 运距1km内
实际运距(km):3
【
土石方工程】分部小计
砌筑工程
1

.砖基础 合并制作子目 湿
5

6

010401001001 砖基础
010402001001 砌块墙
拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M

m3
m3
63.6
516.78 32867.21
1

0

1

.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙
体厚度 20cm 合并制作子目
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm
M7.5
418.968
517.78 216933.25
249800.46
【
砌筑工程】分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
1

.混凝土垫层 合并制作子目
普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15
2.泵送混凝土至建筑部位 高度 m3
0m以内(含±0.00以下)

7

010501001001 垫层
58.96
490.51 28920.47
5

合
并制作子目 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考虑 C15
1

.现浇建筑物混凝土 其他混凝
土基础 合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C

3

2

5

0

8

010501002001 带形基础
m3
482.4
545.5 263149.2
.泵送混凝土至建筑部位 高度
0m以内(含±0.00以下)

合
并制作子目 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考虑 C30
本页小计
616953.62


分部分项工程计价表
工程名称：丝苗米产业园02仓库
第 2 页 共 4 页
金额（元）
计量
单位
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
工程数量
综合单价
合价
1

.现浇建筑物混凝土 矩形、多
边形、异形、圆形柱、钢管柱
合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C30
9

010502001001 矩形柱
m3
249.746
683.77 170768.82
2

5

.泵送混凝土至建筑部位 高度
0m以内(含±0.00以下)

合
并制作子目 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考虑 C30
1

.现浇建筑物混凝土 构造柱
合并制作子目 普通预拌混凝
1

1

0

1

010502002001 构造柱
m3
m3
12.92
727.97
9405.37
土 碎石粒径综合考虑 C25
1

.现浇建筑物混凝土 单梁、连
续梁、异形梁 合并制作子目
普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30
010503002001 矩形梁
42.4
579.23 24559.35
2

5

.泵送混凝土至建筑部位 高度
0m以内(含±0.00以下)

合
并制作子目 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考虑 C30
1

件
.现浇混凝土其他构件 小型构
其他构件（天沟
）
1

1

2

3

010507007001
合并制作子目 普通预拌混 m3
173.36
2800
899.55 155945.99
凝土 碎石粒径综合考虑 C30
1

厚
2

.垫层 8:2人工级配砂石 300
.地坪 厚度8cm 实际厚度(

010507002002 室内地坪
m2
m2
225.19
630532
cm):20 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
C25
1

.现浇混凝土其他构件 地沟、
明沟电缆沟散水坡 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
1

4

010507001001 散水、坡道
212
110.82 23493.84
2

.垫层 3:7灰土
1

)

.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上
φ10以内
1

1

1

5

6

7

010515001001 现浇构件钢筋
010515001002 现浇构件钢筋
010515001003 现浇构件钢筋
t

t

t

8.4
50.4
25.2
5006.77 42056.87
4784.29 241128.22
6145.73 154872.4
1744832.53
1

)

.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上
φ25以内
1

.现浇构件箍筋 带肋钢筋(

HRB400内) φ10以内
【
混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计
金属结构工程
穗01060900100
1

1.屋面板 压型钢板
2.喷聚氨酯面漆 一遍
1

8

拱形波纹钢屋盖
m2
3163.76
415.79 1315459.77
2768222.63
本页小计


分部分项工程计价表
工程名称：丝苗米产业园02仓库
第 3 页 共 4 页
金额（元）
计量
单位
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
工程数量
综合单价
合价
1

.钢楼梯 踏步式
2.金属面调和漆 调和漆一遍
.防锈漆 一遍
1

2

9

0

010606008001 室外钢梯
010607003001 成品雨篷
t

8.502
98.64
6481.65 55106.99
3

1.雨篷 夹胶玻璃托架式
金属结构工程】分部小计
装饰工程
m2
669.64 66053.29
1436620.05
【
1

.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 合并制
作子目 湿拌地面砂浆 地面普
通找平 M20
2

3

.油毡隔离层
.细石混凝土找平层 30mm
细石混凝土楼地 实际厚度(mm):50 合并制作
2

1

011101003001
m2
2800
108.76
304528
面
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
4

.水泥砂浆整体面层 加浆抹光
随捣随抹 5mm 合并制作子目
湿拌地面砂浆 地面普通找平
M25
5

.现浇构件圆钢 φ10内
1

.各种墙面15+5mm 水泥石灰
砂浆底 水泥砂浆面 内墙
墙
面设计钉(挂)网者，钉(挂)网
部分的墙面 人工*1.2 合并
制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M15 合并制
作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹
灰厚度≥5mm M15
墙面一般抹灰（
内墙）
2

2

011201001001
m2
2094.84
59.46 124559.19
2

.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网
铁丝网
3

.油毡隔离层
1

.各种墙面15+5mm 水泥石灰
砂浆底 水泥砂浆面 外墙
墙
面设计钉(挂)网者，钉(挂)网
部分的墙面 人工*1.2 合并
制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M20 合并制
作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹
灰厚度≥5mm M15
墙面一般抹灰（
外墙）
2

3

011201001002
m2
2723.292
77.39 210755.57
2

.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网
铁丝网
3

.油毡隔离层
本页小计
761003.04


分部分项工程计价表
工程名称：丝苗米产业园02仓库
第 4 页 共 4 页
金额（元）
计量
单位
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
工程数量
综合单价
合价
1

.成品腻子粉(耐水型)N型 墙
抹灰面油漆（外 面 满刮一遍
墙） 2.外墙面乳胶漆底油一遍面油
二遍 油性 墙、柱面
2

2

4

5

011406001001
m2
2723.292
25.09
68327.4
1

.标准全封钢门
010804003001 保温密闭门
010807001001 保温密闭窗
2.保温密闭门
m2
m2
63
728.77 45912.51
3

.不锈钢纱窗（防虫网罩）
.单层平开钢窗、中悬窗、固
1

定窗
2.保温密闭窗
2

6

18.9
637.07 12040.62
766123.29
3

4

.不锈钢纱窗（防虫网罩）
.隐形纱窗安装
【
装饰工程】分部小计
本页小计
126280.53
合
计
4272459.82


分部分项综合单价分析表
工程名称：丝苗米产业园02仓库
第 1 页 共 3 页
综合单
金额（元）
序号 项目编码
项目名称
项目特征
机械使
用费
价
人工费 材料费
管理费
利润
土石方工程
平整场地
0

0

10101001
01
1

2

1.平整场地
0.14
2.10
1.62
3.72
0.27
0.90
0.35
1.16
2.39
7.89
1

.人工挖沟槽土方 一、二类土
深度在2m内
0

0

10101003
01
挖沟槽土方
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、
二类土
0

0

10103001
01
3

4

回填方
1.回填土 夯实机夯实 槽、坑
.挖掘机装土方
2.自卸汽车运土方 运距1km内
实际运距(km):3
12.32
0.39
2.06
2.23
2.03
2.88 19.48
2.62 17.78
1

0

0

10103002
01
余方弃置
12.73
砌筑工程
砖基础
0

0

10401001
01
1.砖基础 合并制作子目 湿拌
砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10
5

6

155.52 306.60
161.77 299.16
23.55 31.10 516.78
24.49 32.36 517.78
1

.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙
0

0

10402001
01
体厚度 20cm 合并制作子目
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm
M7.5
砌块墙
混凝土及钢筋混凝土工程
1

.混凝土垫层 合并制作子目
普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C15
2.泵送混凝土至建筑部位 高度
0

0

10501001
01
7

垫层
59.35 381.86 13.69 21.00 14.61 490.51
5

0m以内(含±0.00以下) 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C15
1

.现浇建筑物混凝土 其他混凝
土基础 合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C

30
0

0

10501002
01
8

带形基础
47.21 453.73 14.48 17.74 12.34 545.50
2.泵送混凝土至建筑部位 高度
5

0m以内(含±0.00以下) 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30
1

.现浇建筑物混凝土 矩形、多
边形、异形、圆形柱、钢管柱
合并制作子目 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考虑 C30
0

0

10502001
01
9

矩形柱
119.62 483.56 14.97 38.69 26.92 683.77
2.泵送混凝土至建筑部位 高度
5

0m以内(含±0.00以下) 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30


分部分项综合单价分析表
工程名称：丝苗米产业园02仓库
第 2 页 共 3 页
综合单
金额（元）
序号 项目编码
项目名称
构造柱
项目特征
机械使
用费
价
人工费 材料费
管理费
利润
1

.现浇建筑物混凝土 构造柱
0

0

10502002
01
1

1

0

1

合并制作子目 普通预拌混凝土 188.54 445.61
碎石粒径综合考虑 C25
1.29 54.57 37.96 727.97
1

.现浇建筑物混凝土 单梁、连
续梁、异形梁 合并制作子目
普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30
0

0

10503002
01
矩形梁
50.25 482.20 14.98 18.75 13.05 579.23
2.泵送混凝土至建筑部位 高度
5

0m以内(含±0.00以下) 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30
1

件
.现浇混凝土其他构件 小型构
0

0

10507007 其他构件（
1

1

2

3

合并制作子目 普通预拌混 277.49 486.78
79.78 55.50 899.55
01
天沟）
凝土 碎石粒径综合考虑 C30
1

厚
.垫层 8:2人工级配砂石 300
0

0

10507002
02
2.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm
):20 合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考虑 C25
室内地坪
38.48 170.71
0.36
0.50
7.86
4.53
7.77 225.19
1

.现浇混凝土其他构件 地沟、
明沟电缆沟散水坡 合并制作子
0

0

10507001
01
1

4

散水、坡道 目 普通预拌混凝土 碎石粒径综 25.14 75.52
合考虑 C15
5.13 110.82
2

.垫层 3:7灰土
0

0

10515001 现浇构件钢 1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上
1

1

1

5

6

7

688.19 3884.25 66.44 216.96 150.93 5006.77
500.16 3958.71 54.85 159.57 111.00 4784.29
1451.69 3898.24 59.23 434.39 302.18 6145.73
01
筋
) φ10以内
0

0

10515001 现浇构件钢 1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上
02 ) φ25以内
筋
0

0

10515001 现浇构件钢 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB
03
筋
400内) φ10以内
金属结构工程
穗0106090
8 01001
拱形波纹钢 1.屋面板 压型钢板
1

24.72 376.30
2.09
7.33
5.36 415.79
屋盖
2.喷聚氨酯面漆 一遍
1

.钢楼梯 踏步式
2.金属面调和漆 调和漆一遍
.防锈漆 一遍
0

0

10606008
01
1

2

9

0

室外钢梯
1101.70 4423.34 311.81 362.09 282.70 6481.65
3

0

0

10607003
01
成品雨篷
1.雨篷 夹胶玻璃托架式
95.38 531.82
7.42 14.46 20.56 669.64
装饰工程


分部分项综合单价分析表
工程名称：丝苗米产业园02仓库
第 3 页 共 3 页
综合单
金额（元）
序号 项目编码
项目名称
项目特征
机械使
用费
价
人工费 材料费
管理费
利润
1

.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 合并制作
子目 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20
2

3

.油毡隔离层
.细石混凝土找平层 30mm
实
0

0

11101003 细石混凝土 际厚度(mm):50 合并制作子目
2

1

35.37 59.39
0.20
6.68
7.11 108.76
01
楼地面
普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C25
4

.水泥砂浆整体面层 加浆抹光
随捣随抹 5mm 合并制作子目
湿拌地面砂浆 地面普通找平 M

2

5

5

.现浇构件圆钢 φ10内
1

.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂
浆底 水泥砂浆面 内墙 墙面
设计钉(挂)网者，钉(挂)网部
分的墙面 人工*1.2 合并制作
子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M15 合并制作子目
湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5

mm M15
0

0

11201001 墙面一般抹
01 灰（内墙）
2

2

27.97 21.57
4.34
5.59 59.46
2

.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁
丝网
3

.油毡隔离层
1

.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂
浆底 水泥砂浆面 外墙 墙面
设计钉(挂)网者，钉(挂)网部
分的墙面 人工*1.2 合并制作
子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M20 合并制作子目
湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5

mm M15
0

0

11201001 墙面一般抹
02 灰（外墙）
2

3

40.87 22.01
6.34
8.17 77.39
2

.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁
丝网
3

.油毡隔离层
1

.成品腻子粉(耐水型)N型 墙
0

0

11406001 抹灰面油漆 面 满刮一遍
2

2

4

5

7.45 13.00
22.80 696.54
1.49
1.13
1.35
3.51
1.79 25.09
4.79 728.77
01
（外墙）
2.外墙面乳胶漆底油一遍面油二
遍 油性 墙、柱面
1

.标准全封钢门
0

0

10804003
01
保温密闭门 2.保温密闭门
3

.不锈钢纱窗（防虫网罩）
.单层平开钢窗、中悬窗、固定
1

窗
0

0

10807001
01
2

6

保温密闭窗 2.保温密闭窗
58.21 556.93
1.30
8.72 11.90 637.07
3

4

.不锈钢纱窗（防虫网罩）
.隐形纱窗安装


措施项目清单与计价表（一）
工程名称：丝苗米产业园02仓库
第 1 页 共 1 页
序号
项目名称
计算基础
费 率（%）
金额（元）
备注
1

绿色施工安全防护措施费
以分部分项的人工费
160376.12 与施工机具费之和为
计算基础，费率19%
LSSGCSF00
分部分项人工费+分部分
项机械费
绿色施工安全防护措施费
措施其他项目
19
0

01
2

以分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础，市级文明
工地为1.20%；省级文
明工地为2.10%

WMGDZJF00
分部分项人工费+分部分
项机械费
文明工地增加费
夜间施工增加费
0

0

01
0

11707002
01
以夜间施工项目人工
费的20%计算
20
0

赶工措施费=（1-δ）
*

分部分项的（人工费
+施工机具费）*0.3

（0.8≤δ＜1 式中
δ=合同工期/定额
工期）
GGCSF0000
分部分项人工费+分部分
项机械费
赶工措施费
其他费用
0

0

01
：
QTFY00000
01
按经批准的专项施工
组织方案计算
0

合
计
160376.12
'

注：本表适用于以“项”计价的措施项目


措施项目清单与计价表（二）
工程名称：丝苗米产业园02仓库
第 1 页 共 2 页
金额（元）
计量
单位
序号
项目编码
项目名称
项目特征
工程数量
综合单价
合价
绿色施工安全防护
措施费
1

1

1

.1
.2
1.1
综合脚手架
项
1

1

.综合钢脚手架搭拆 高度(

粤01170100800
综合钢脚手架
m以内) 20.5
2.建筑用综合脚手架使用费
m2
3264.8
32.648
97.944
39.69 129579.91
2941.34 96028.87
342.39 33535.05
1

综合钢脚手架搭拆
高度(m以内) 20.5
1

1

.2.1
.2.2
A1-21-3
100m2
1

00m2
·10
天
建筑用综合脚手架
使用费
A1-21-22
1

.满堂脚手架(钢管) 基本
粤01170101000
1

.3
满堂脚手架
层3.6m 实际高度(m):12. m2
7

2800
28
37.80 105840.00
1

满堂脚手架(钢管)

A1-21-29 换 基本层3.6m 实际
高度(m):12.7
1

.3.1
100m2
3779.67 105830.76
1

1

1

1

.4
.5
.6
.7
1.2
1.3
1.4
1.5
靠脚手架安全挡板
密目式安全网
围尼龙编织布
模板的支架
项
项
项
项
1

1

1

1

施工现场围挡和临
时占地围挡
1

1

.8
.9
1.6
项
1

1.7
1.8
施工围挡照明
项
项
项
项
1

1

1

1

1

.10
.11
.12
临时钢管架通道
独立安全防护挡板
吊装设备基础
1

1

1.9
1.10
防尘降噪绿色施工
防护棚
1

.13
1.11
项
1

1

1

.14
.15
1.12
1.13
施工便道
样板引路
项
项
1

1

小
计
235419.91
2

措施其他项目
模板工程
2

.1
.1.1
.1.1.1
2.5
项
m2
1 365310.21 365310.21
2

011702001001 基础垫层
A1-20-12 基础垫层模板
1.基础垫层模板
本页小计
53.6
31.18
1671.25
1671.40
2

100m2
0.536
3118.29
600730.12
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目


措施项目清单与计价表（二）
工程名称：丝苗米产业园02仓库
序号 项目编码
011702001002 带形基础
第 2 页 共 2 页
金额（元）
计量
单位
项目名称
项目特征
工程数量
804
综合单价
合价
56.69 45578.76
5669.17 45580.13
2

.1.2
1.带形基础模板 有筋
m2
2

2

2

.1.2.1
A1-20-2
带形基础模板 有筋
100m2
8.04
1

.矩形柱模板(周长m) 支
模高度8.4m 1.8外 实际
支模高度(m):11.3
2

.1.3
011702002001 矩形柱
m2
1448.3
113.34 164150.32
矩形柱模板(周长m)
支模高度8.4m 1.
实际支模高度
(m):11.3
.1.3.1 A1-20-22 换
100m2
14.483 11334.22 164153.51
8

外
1

.矩形柱模板(周长m) 支
模高度3.6m内 1.2内
2

.1.4
011702003001 构造柱
m2
258.4
2.584
69.79 18033.74
矩形柱模板(周长m)
支模高度3.6m内
.1.4.1
A1-20-14
100m2
6978.97 18033.66
1

.2内
1

.单梁、连续梁模板(梁宽
cm) 25以内 支模高度3.6m
实际支模高度(m):8
2

.1.5
011702006001 矩形梁
m2
508.8
114.88 58450.94
2

4

.梁支模高度超过3.6m~8.
m 每增加1m内
单梁、连续梁模板(

梁宽cm) 25以内
支模高度3.6m
际支模高度(m):8
2

2

2

.1.5.1 A1-20-33 换
100m2
100m2
5.088 10695.82 54420.33
实
梁支模高度超过3.6
m~8.4m 每增加1m
内
.1.5.2
A1-20-40
5.088
792.60
4032.75
2

.1.6
011702022001 天沟、檐沟
1.挑檐模板
m2
100m2
项
1155.6
11.556
1

67.00 77425.20
.1.6.1
A1-20-100
2.6
挑檐模板
6700.04 77425.66
2

2

.2
.3
垂直运输工程
1

.建筑物20m以内的垂直运
011703001001 垂直运输
m2
100m2
项
2800
28
40.18 112504.00
输 现浇框架结构
建筑物20m以内的垂
直运输 现浇框架结
构
2

.3.1
A1-22-2
2.7
4017.62 112493.36
材料及小型构件二
次水平运输
2

.4
1

2

2

.5
.6
2.8
2.9
成品保护工程
井点降水工程
项
项
1

1

小
计
477814.21
112504.00
713234.12
本页小计
合
计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目


其他项目计价表
工程名称：丝苗米产业园02仓库
序号
第 1 页 共 1 页
项目名称
单位
项
金额（元）
备注
1

暂列金额
2

暂估价
项
2

2

.1
.2
3

材料暂估价
专业工程暂估价
计日工
项
项
项
4

总承包服务费
项
按分部分项的人工费
5

6

7

预算包干费
工程优质费
概算幅度差
项
项
项
59085.94 与施工机具费之和的
.00%计算
7

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%

%

%

；省级质量奖：7.50
；市级质量奖：4.50
按分部分项工程费为
128173.79 计算基础
建筑工程：3.00%；
8

9

现场签证费用
索赔费用
项
项
按实际发生或经批准
的施工方案计算
1

0

其他费用
项
合
计
187259.73
-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总


规费和税金项目计算表
工程名称：丝苗米产业园02仓库
第 1 页 共 1 页
金额（元）
序号
项 目 名 称
增值税销项税额
计 算 基 础
费率（%）
1

分部分项合计+措施合计+其他项目
9

479999.68
合计
479999.68


单位工程人材机汇总表
工程名称：丝苗米产业园02仓库
第 1 页 共 4 页
单价
合价
（元）
序号
名称及规格
单位
数量
备注
（
元）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

人工费
元
t

1093522.1313
5.2615
1.00
1093522.13
20446.19
56873.11
194809.86
129239.71
376.12
型钢综合
3886.00
3601.00
3771.00
3771.00
4.60
圆钢φ10以内
螺纹钢筋(Ⅲ级)φ25以内
螺纹钢筋(Ⅲ级)φ10以内
镀锌低碳钢丝φ4.0
镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2
镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5
钢丝绳φ14.1~15
彩钢板δ0.5
t

15.7937
51.66
t

t

34.272
kg
kg
kg
kg
m2
套
m

81.7642
573.2656
41.7894
27.8866
632.752
0.17
4.60
2637.02
192.23
4.60
3.66
102.06
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

21.30
180.00
4.80
13477.62
30.60
吊装夹具
橡皮密封条20×4

密封胶圈
5482.7961
20586.9446
1338.27
2056.444
3005.572
30.3521
329.3586
488.3428
414.5379
192.7253
179.1105
54.4658
678.5718
58.8508
18.9826
5299.9452
226.7404
211.8817
9.9202
26317.42
274423.97
7092.83
1706.85
2795.18
169.36
个
m2
十个
十套
kg
kg
十套
kg
kg
个
张
kg
kg
个
m2
个
kg
t

13.33
5.30
土工布
铝拉铆钉综合
自攻螺钉M6×25
六角螺栓综合
对拉螺栓
0.83
0.93
5.58
5.38
1771.95
1294.11
2155.60
1004.10
214.93
膨胀螺栓M6×80
圆钉50~75
2.65
5.20
马钉综合
5.21
镀锌钉钩
1.20
水砂纸
0.77
41.94
低碳钢焊条综合
低合金钢耐热焊条综合
合金钢钻头φ6~13
钢丝网综合
7.30
4953.57
750.35
12.75
8.12
154.14
5.90
31269.68
748.24
钢脚手直角扣件
铁件综合
3.30
4.84
1025.51
4097.04
3656.00
195626.38
15.98
复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5
白色硅酸盐水泥32.5
中砂
413.00
537.00
199.51
119.00
119.00
466.00
t

6.8082
m3
m3
m3
t

980.5342
0.1343
碎石10
碎石40
247.8
29488.20
6964.84
生石灰
14.946


单位工程人材机汇总表
工程名称：丝苗米产业园02仓库
序号 名称及规格
第 2 页 共 4 页
单价
合价
（元）
单位
数量
70.596
备注
（
元）
3

3

6

7

粘土
m3
59.20
4179.28
蒸压灰砂砖240×115×53
千块
33.301
394.00
13120.59
蒸压加气混凝土砌块600×200×
3

8

千块
16.5911
6632.22
110035.83
2

00
3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

松杂板枋材
垫木
m3
m3
m3
m2
m2
m2
kg
kg
L

26.5759
0.8539
1459.00
1549.95
1449.00
45.50
15.60
240.83
11.40
22.22
35.40
5.16
38774.24
1323.50
3143.90
27013.09
318.43
松杂直边板
防水胶合板模板用 18mm
平板玻璃3

夹层玻璃
2.1697
593.6942
20.412
101.5992
56.6446
18.0242
211.9719
50.3307
2246.7159
305.0087
607.2941
59.184
24468.14
645.75
酚醛调和漆
环氧富锌底漆
聚氨酯面漆
油灰
400.50
7503.81
259.71
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m2
kg
kg
kg
kg
kg
L

腻子粉成品(防水型)

外墙油性底漆
油性乳胶漆
防锈漆
5.71
12828.75
9839.58
7068.90
1023.88
7727.91
909.85
32.26
11.64
17.30
14.70
14.70
2.30
酚醛红丹防锈漆
酚醛铁红防锈漆
石油沥青油毡350#
防水密封胶
嵌缝料
525.7084
61.8946
7999.0386
1265.504
141.4
18397.79
41268.09
82.01
32.61
0.58
清油
1.0282
12.10
6.90
12.44
松节油
186.9157
3.0578
1289.72
22.02
溶剂汽油
7.20
氨基稀释剂
隔离剂
22.1463
422.87
7.59
168.09
kg
kg
kg
m3
kg
m3
kg
支
7.05
2981.23
56.33
环氧富锌底漆稀释剂
稀释剂
1.8024
31.25
16.70
5.16
30.5009
114.4848
25.8971
29.3059
81.6988
75.6076
509.37
氧气
590.74
乙炔气
13.30
9.00
344.43
乙炔气
263.75
108胶
6.90
563.72
玻璃胶335克/支
13.80
1043.38


单位工程人材机汇总表
工程名称：丝苗米产业园02仓库
序号 名称及规格
硅酮结构胶300ml
第 3 页 共 4 页
单价
合价
（元）
单位
数量
84.5542
备注
（
元）
7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

支
kg
m

30.80
2604.27
乳液
1069.5857
7.5015
5.83
59.37
2.50
6235.68
445.36
高压橡胶管综合
金属堵头
只
个
kg
m

8858.528
5.0011
22146.32
46.46
管箍
9.29
垫胶
84.5542
20564.44
952.5892
3843.1267
15.68
7.55
638.38
彩钢内外扣槽
水
18.00
4.42
370159.92
4210.44
13143.49
90.00
m3
kg
支
个
m

脚手架钢管
3.42
脚手架接驳管φ43×350
脚手架钢管底座
脚手架钢管φ51×3.5
脚手架活动扣(含螺丝)

脚手架直角扣(含螺丝)

脚手板(钢笆网)

挡脚板(钢笆网)

密目式阻燃安全网
钢支撑
5.74
31.1484
591.92
7.05
219.60
13.08
5.62
7742.31
154.21
套
套
m2
m2
m2
kg
元
元
m2
m2
m2
27.44
85.68
5.24
448.96
101.8618
27.1305
874.9664
4761.5242
33793.5051
0.2466
1.50
152.79
1.50
40.70
8.50
7437.21
18474.71
33793.51
0.25
3.88
其他材料费
1.00
材料费调整
1.00
保温密闭窗
18.9
303.40
216.71
693.48
5734.26
4095.82
43689.24
不锈钢纱窗
18.9
保温密闭门
63
普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C15（40石）
9

9

9

9

9

9

9

3

4

5

6

7

8

9

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
72.9864
727.0492
474.0338
487.224
32.7214
15.0096
63.7041
372.30
440.10
460.30
439.20
391.50
415.10
443.00
27172.84
319974.35
218197.76
213988.78
12810.43
6230.48
普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C25（20石）
普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C30（20石）
普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C30（40石）
湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7
.

5

湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M1
0

湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5

mm M15
28220.92


单位工程人材机汇总表
工程名称：丝苗米产业园02仓库
第 4 页 共 4 页
单价
合价
（元）
序号
名称及规格
单位
数量
备注
（
元）
湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5

mm M20
1

00
m3
47.113
468.50
22072.44
1

1

01
02
湿拌地面砂浆地面普通找平 M20
湿拌地面砂浆地面普通找平 M25
m3
m3
56.56
14.28
458.70
479.90
25944.07
6852.97
拱形波纹钢屋盖 1.3mm厚,内夹
岩棉保温材料
1

03
m2
3416.8608
120.00
410023.30
1

1

1

1

1

1

1

1

1

04
05
06
07
08
09
10
11
12
钢楼梯踏步式
机上人工
折旧费
t

工日
元
8.502
348.3573
3886.00
230.00
1.00
33038.77
80122.18
22526.62
5135.68
13110.54
5923.62
17227.26
16136.85
0.76
22526.6221
5135.6754
13110.5417
5923.6203
2695.9723
21806.5565
0.7617
检修费
元
1.00
维护费
元
1.00
安拆费
元
1.00
柴油(机械用)0#
电(机械用)

机械费调整
kg
6.39
kW·h

元
0.74
1.00
合计
4474038.08


工  程  概  算  书

工 程 名 称：丝苗米产业园 03仓库

建 设 单 位：汕头市粮丰集团有限公司

编 制 单 位：广东新长安建筑设计院有限公司

编 制 日 期：2019年9月1日

工 程 造 价：5813329.47元

大   写：伍佰捌拾壹万叁仟叁佰贰拾玖元肆角柒分
位负责人：             复核：               编制人:
单位工程费汇总表
工程名称：丝苗米产业园03仓库
第 1 页 共 1 页
金 额（元）
4272459.82
75083.49
序号
费 用 名 称
计 算 基 础
分部分项合计
费 率（%）
1

分部分项合计
土石方工程
1

1

1

1

1

.1
.2
.3
.4
.5
砌筑工程
249800.46
混凝土及钢筋混凝土工程
金属结构工程
装饰工程
1744832.53
1436620.05
766123.29
绿色施工安全防护措施费+其他
措施费
2

措施合计
873610.24
2

2

.1
.2
3

绿色施工安全防护措施费
其他措施费
其他项目
安全及文明施工措施费
其他措施费
其他项目合计
暂列金额
395796.03
477814.21
187259.73
3

3

3

3

3

3

3

3

3

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
暂列金额
暂估价
暂估价合计
计日工
计日工
总承包服务费
预算包干费
工程优质费
概算幅度差
索赔费用
总承包服务费
预算包干费
工程优质费
概算幅度差
索赔费用
59085.94
128173.79
现场签证费用
其他费用
现场签证费用
其他费用
3

.10
4

分部分项合计+措施合计+其他
项目
税前工程造价
增值税销项税额
总造价
5333329.79
479999.68
5813329.47
1093522.12
分部分项合计+措施合计+其他
项目
5

6

7

9

分部分项合计+措施合计+其他
项目+增值税销项税额
分部分项人工费+技术措施项目
人工费
人工费


分部分项工程计价表
工程名称：丝苗米产业园03仓库
第 1 页 共 4 页
金额（元）
计量
单位
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
工程数量
综合单价
合价
土石方工程
1.平整场地
1

2

010101001001 平整场地
010101003001 挖沟槽土方
m2
m3
2800
2.39
6692
1

2

.人工挖沟槽土方 一、二类土
深度在2m内
.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
2536.352
7.89 20011.82
、
二类土
1.回填土 夯实机夯实 槽、坑
.挖掘机装土方
3

4

010103001001 回填方
010103002001 余方弃置
m3
m3
1931.39
604.96
19.48 37623.48
17.78 10756.19
75083.49
1

2.自卸汽车运土方 运距1km内
实际运距(km):3
【
土石方工程】分部小计
砌筑工程
1

.砖基础 合并制作子目 湿
5

6

010401001001 砖基础
010402001001 砌块墙
拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M

m3
m3
63.6
516.78 32867.21
1

0

1

.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙
体厚度 20cm 合并制作子目
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm
M7.5
418.968
517.78 216933.25
249800.46
【
砌筑工程】分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
1

.混凝土垫层 合并制作子目
普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15
2.泵送混凝土至建筑部位 高度 m3
0m以内(含±0.00以下)

7

010501001001 垫层
58.96
490.51 28920.47
5

合
并制作子目 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考虑 C15
1

.现浇建筑物混凝土 其他混凝
土基础 合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C

3

2

5

0

8

010501002001 带形基础
m3
482.4
545.5 263149.2
.泵送混凝土至建筑部位 高度
0m以内(含±0.00以下)

合
并制作子目 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考虑 C30
本页小计
616953.62


分部分项工程计价表
工程名称：丝苗米产业园03仓库
第 2 页 共 4 页
金额（元）
计量
单位
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
工程数量
综合单价
合价
1

.现浇建筑物混凝土 矩形、多
边形、异形、圆形柱、钢管柱
合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C30
9

010502001001 矩形柱
m3
249.746
683.77 170768.82
2

5

.泵送混凝土至建筑部位 高度
0m以内(含±0.00以下)

合
并制作子目 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考虑 C30
1

.现浇建筑物混凝土 构造柱
合并制作子目 普通预拌混凝
1

1

0

1

010502002001 构造柱
m3
m3
12.92
727.97
9405.37
土 碎石粒径综合考虑 C25
1

.现浇建筑物混凝土 单梁、连
续梁、异形梁 合并制作子目
普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30
010503002001 矩形梁
42.4
579.23 24559.35
2

5

.泵送混凝土至建筑部位 高度
0m以内(含±0.00以下)

合
并制作子目 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考虑 C30
1

件
.现浇混凝土其他构件 小型构
其他构件（天沟
）
1

1

2

3

010507007001
合并制作子目 普通预拌混 m3
173.36
2800
899.55 155945.99
凝土 碎石粒径综合考虑 C30
1

厚
2

.垫层 8:2人工级配砂石 300
.地坪 厚度8cm 实际厚度(

010507002002 室内地坪
m2
m2
225.19
630532
cm):20 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
C25
1

.现浇混凝土其他构件 地沟、
明沟电缆沟散水坡 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
1

4

010507001001 散水、坡道
212
110.82 23493.84
2

.垫层 3:7灰土
1

)

.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上
φ10以内
1

1

1

5

6

7

010515001001 现浇构件钢筋
010515001002 现浇构件钢筋
010515001003 现浇构件钢筋
t

t

t

8.4
50.4
25.2
5006.77 42056.87
4784.29 241128.22
6145.73 154872.4
1744832.53
1

)

.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上
φ25以内
1

.现浇构件箍筋 带肋钢筋(

HRB400内) φ10以内
【
混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计
金属结构工程
穗01060900100
1

1.屋面板 压型钢板
2.喷聚氨酯面漆 一遍
1

8

拱形波纹钢屋盖
m2
3163.76
415.79 1315459.77
2768222.63
本页小计


分部分项工程计价表
工程名称：丝苗米产业园03仓库
第 3 页 共 4 页
金额（元）
计量
单位
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
工程数量
综合单价
合价
1

.钢楼梯 踏步式
2.金属面调和漆 调和漆一遍
.防锈漆 一遍
1

2

9

0

010606008001 室外钢梯
010607003001 成品雨篷
t

8.502
98.64
6481.65 55106.99
3

1.雨篷 夹胶玻璃托架式
金属结构工程】分部小计
装饰工程
m2
669.64 66053.29
1436620.05
【
1

.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 合并制
作子目 湿拌地面砂浆 地面普
通找平 M20
2

3

.油毡隔离层
.细石混凝土找平层 30mm
细石混凝土楼地 实际厚度(mm):50 合并制作
2

1

011101003001
m2
2800
108.76
304528
面
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
4

.水泥砂浆整体面层 加浆抹光
随捣随抹 5mm 合并制作子目
湿拌地面砂浆 地面普通找平
M25
5

.现浇构件圆钢 φ10内
1

.各种墙面15+5mm 水泥石灰
砂浆底 水泥砂浆面 内墙
墙
面设计钉(挂)网者，钉(挂)网
部分的墙面 人工*1.2 合并
制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M15 合并制
作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹
灰厚度≥5mm M15
墙面一般抹灰（
内墙）
2

2

011201001001
m2
2094.84
59.46 124559.19
2

.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网
铁丝网
3

.油毡隔离层
1

.各种墙面15+5mm 水泥石灰
砂浆底 水泥砂浆面 外墙
墙
面设计钉(挂)网者，钉(挂)网
部分的墙面 人工*1.2 合并
制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M20 合并制
作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹
灰厚度≥5mm M15
墙面一般抹灰（
外墙）
2

3

011201001002
m2
2723.292
77.39 210755.57
2

.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网
铁丝网
3

.油毡隔离层
本页小计
761003.04


分部分项工程计价表
工程名称：丝苗米产业园03仓库
第 4 页 共 4 页
金额（元）
计量
单位
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
工程数量
综合单价
合价
1

.成品腻子粉(耐水型)N型 墙
抹灰面油漆（外 面 满刮一遍
墙） 2.外墙面乳胶漆底油一遍面油
二遍 油性 墙、柱面
2

2

4

5

011406001001
m2
2723.292
25.09
68327.4
1

.标准全封钢门
010804003001 保温密闭门
010807001001 保温密闭窗
2.保温密闭门
m2
m2
63
728.77 45912.51
3

.不锈钢纱窗（防虫网罩）
.单层平开钢窗、中悬窗、固
1

定窗
2.保温密闭窗
2

6

18.9
637.07 12040.62
766123.29
3

4

.不锈钢纱窗（防虫网罩）
.隐形纱窗安装
【
装饰工程】分部小计
本页小计
126280.53
合
计
4272459.82


分部分项综合单价分析表
工程名称：丝苗米产业园03仓库
第 1 页 共 3 页
综合单
金额（元）
序号 项目编码
项目名称
项目特征
机械使
用费
价
人工费 材料费
管理费
利润
土石方工程
平整场地
0

0

10101001
01
1

2

1.平整场地
0.14
2.10
1.62
3.72
0.27
0.90
0.35
1.16
2.39
7.89
1

.人工挖沟槽土方 一、二类土
深度在2m内
0

0

10101003
01
挖沟槽土方
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、
二类土
0

0

10103001
01
3

4

回填方
1.回填土 夯实机夯实 槽、坑
.挖掘机装土方
2.自卸汽车运土方 运距1km内
实际运距(km):3
12.32
0.39
2.06
2.23
2.03
2.88 19.48
2.62 17.78
1

0

0

10103002
01
余方弃置
12.73
砌筑工程
砖基础
0

0

10401001
01
1.砖基础 合并制作子目 湿拌
砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10
5

6

155.52 306.60
161.77 299.16
23.55 31.10 516.78
24.49 32.36 517.78
1

.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙
0

0

10402001
01
体厚度 20cm 合并制作子目
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm
M7.5
砌块墙
混凝土及钢筋混凝土工程
1

.混凝土垫层 合并制作子目
普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C15
2.泵送混凝土至建筑部位 高度
0

0

10501001
01
7

垫层
59.35 381.86 13.69 21.00 14.61 490.51
5

0m以内(含±0.00以下) 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C15
1

.现浇建筑物混凝土 其他混凝
土基础 合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C

30
0

0

10501002
01
8

带形基础
47.21 453.73 14.48 17.74 12.34 545.50
2.泵送混凝土至建筑部位 高度
5

0m以内(含±0.00以下) 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30
1

.现浇建筑物混凝土 矩形、多
边形、异形、圆形柱、钢管柱
合并制作子目 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考虑 C30
0

0

10502001
01
9

矩形柱
119.62 483.56 14.97 38.69 26.92 683.77
2.泵送混凝土至建筑部位 高度
5

0m以内(含±0.00以下) 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30


分部分项综合单价分析表
工程名称：丝苗米产业园03仓库
第 2 页 共 3 页
综合单
金额（元）
序号 项目编码
项目名称
构造柱
项目特征
机械使
用费
价
人工费 材料费
管理费
利润
1

.现浇建筑物混凝土 构造柱
0

0

10502002
01
1

1

0

1

合并制作子目 普通预拌混凝土 188.54 445.61
碎石粒径综合考虑 C25
1.29 54.57 37.96 727.97
1

.现浇建筑物混凝土 单梁、连
续梁、异形梁 合并制作子目
普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30
0

0

10503002
01
矩形梁
50.25 482.20 14.98 18.75 13.05 579.23
2.泵送混凝土至建筑部位 高度
5

0m以内(含±0.00以下) 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30
1

件
.现浇混凝土其他构件 小型构
0

0

10507007 其他构件（
1

1

2

3

合并制作子目 普通预拌混 277.49 486.78
79.78 55.50 899.55
01
天沟）
凝土 碎石粒径综合考虑 C30
1

厚
.垫层 8:2人工级配砂石 300
0

0

10507002
02
2.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm
):20 合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考虑 C25
室内地坪
38.48 170.71
0.36
0.50
7.86
4.53
7.77 225.19
1

.现浇混凝土其他构件 地沟、
明沟电缆沟散水坡 合并制作子
0

0

10507001
01
1

4

散水、坡道 目 普通预拌混凝土 碎石粒径综 25.14 75.52
合考虑 C15
5.13 110.82
2

.垫层 3:7灰土
0

0

10515001 现浇构件钢 1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上
1

1

1

5

6

7

688.19 3884.25 66.44 216.96 150.93 5006.77
500.16 3958.71 54.85 159.57 111.00 4784.29
1451.69 3898.24 59.23 434.39 302.18 6145.73
01
筋
) φ10以内
0

0

10515001 现浇构件钢 1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上
02 ) φ25以内
筋
0

0

10515001 现浇构件钢 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB
03
筋
400内) φ10以内
金属结构工程
穗0106090
8 01001
拱形波纹钢 1.屋面板 压型钢板
1

24.72 376.30
2.09
7.33
5.36 415.79
屋盖
2.喷聚氨酯面漆 一遍
1

.钢楼梯 踏步式
2.金属面调和漆 调和漆一遍
.防锈漆 一遍
0

0

10606008
01
1

2

9

0

室外钢梯
1101.70 4423.34 311.81 362.09 282.70 6481.65
3

0

0

10607003
01
成品雨篷
1.雨篷 夹胶玻璃托架式
95.38 531.82
7.42 14.46 20.56 669.64
装饰工程


分部分项综合单价分析表
工程名称：丝苗米产业园03仓库
第 3 页 共 3 页
综合单
金额（元）
序号 项目编码
项目名称
项目特征
机械使
用费
价
人工费 材料费
管理费
利润
1

.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 合并制作
子目 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20
2

3

.油毡隔离层
.细石混凝土找平层 30mm
实
0

0

11101003 细石混凝土 际厚度(mm):50 合并制作子目
2

1

35.37 59.39
0.20
6.68
7.11 108.76
01
楼地面
普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C25
4

.水泥砂浆整体面层 加浆抹光
随捣随抹 5mm 合并制作子目
湿拌地面砂浆 地面普通找平 M

2

5

5

.现浇构件圆钢 φ10内
1

.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂
浆底 水泥砂浆面 内墙 墙面
设计钉(挂)网者，钉(挂)网部
分的墙面 人工*1.2 合并制作
子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M15 合并制作子目
湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5

mm M15
0

0

11201001 墙面一般抹
01 灰（内墙）
2

2

27.97 21.57
4.34
5.59 59.46
2

.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁
丝网
3

.油毡隔离层
1

.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂
浆底 水泥砂浆面 外墙 墙面
设计钉(挂)网者，钉(挂)网部
分的墙面 人工*1.2 合并制作
子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M20 合并制作子目
湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5

mm M15
0

0

11201001 墙面一般抹
02 灰（外墙）
2

3

40.87 22.01
6.34
8.17 77.39
2

.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁
丝网
3

.油毡隔离层
1

.成品腻子粉(耐水型)N型 墙
0

0

11406001 抹灰面油漆 面 满刮一遍
2

2

4

5

7.45 13.00
22.80 696.54
1.49
1.13
1.35
3.51
1.79 25.09
4.79 728.77
01
（外墙）
2.外墙面乳胶漆底油一遍面油二
遍 油性 墙、柱面
1

.标准全封钢门
0

0

10804003
01
保温密闭门 2.保温密闭门
3

.不锈钢纱窗（防虫网罩）
.单层平开钢窗、中悬窗、固定
1

窗
0

0

10807001
01
2

6

保温密闭窗 2.保温密闭窗
58.21 556.93
1.30
8.72 11.90 637.07
3

4

.不锈钢纱窗（防虫网罩）
.隐形纱窗安装


措施项目清单与计价表（一）
工程名称：丝苗米产业园03仓库
第 1 页 共 1 页
序号
项目名称
计算基础
费 率（%）
金额（元）
备注
1

绿色施工安全防护措施费
以分部分项的人工费
160376.12 与施工机具费之和为
计算基础，费率19%
LSSGCSF00
分部分项人工费+分部分
项机械费
绿色施工安全防护措施费
措施其他项目
19
0

01
2

以分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础，市级文明
工地为1.20%；省级文
明工地为2.10%

WMGDZJF00
分部分项人工费+分部分
项机械费
文明工地增加费
夜间施工增加费
0

0

01
0

11707002
01
以夜间施工项目人工
费的20%计算
20
0

赶工措施费=（1-δ）
*

分部分项的（人工费
+施工机具费）*0.3

（0.8≤δ＜1 式中
δ=合同工期/定额
工期）
GGCSF0000
分部分项人工费+分部分
项机械费
赶工措施费
其他费用
0

0

01
：
QTFY00000
01
按经批准的专项施工
组织方案计算
0

合
计
160376.12
'

注：本表适用于以“项”计价的措施项目


措施项目清单与计价表（二）
工程名称：丝苗米产业园03仓库
第 1 页 共 2 页
金额（元）
计量
单位
序号
项目编码
项目名称
项目特征
工程数量
综合单价
合价
绿色施工安全防护
措施费
1

1

1

.1
.2
1.1
综合脚手架
项
1

1

.综合钢脚手架搭拆 高度(

粤01170100800
综合钢脚手架
m以内) 20.5
2.建筑用综合脚手架使用费
m2
3264.8
32.648
97.944
39.69 129579.91
2941.34 96028.87
342.39 33535.05
1

综合钢脚手架搭拆
高度(m以内) 20.5
1

1

.2.1
.2.2
A1-21-3
100m2
1

00m2
·10
天
建筑用综合脚手架
使用费
A1-21-22
1

.满堂脚手架(钢管) 基本
粤01170101000
1

.3
满堂脚手架
层3.6m 实际高度(m):12. m2
7

2800
28
37.80 105840.00
1

满堂脚手架(钢管)

A1-21-29 换 基本层3.6m 实际
高度(m):12.7
1

.3.1
100m2
3779.67 105830.76
1

1

1

1

.4
.5
.6
.7
1.2
1.3
1.4
1.5
靠脚手架安全挡板
密目式安全网
围尼龙编织布
模板的支架
项
项
项
项
1

1

1

1

施工现场围挡和临
时占地围挡
1

1

.8
.9
1.6
项
1

1.7
1.8
施工围挡照明
项
项
项
项
1

1

1

1

1

.10
.11
.12
临时钢管架通道
独立安全防护挡板
吊装设备基础
1

1

1.9
1.10
防尘降噪绿色施工
防护棚
1

.13
1.11
项
1

1

1

.14
.15
1.12
1.13
施工便道
样板引路
项
项
1

1

小
计
235419.91
2

措施其他项目
模板工程
2

.1
.1.1
.1.1.1
2.5
项
m2
1 365310.21 365310.21
2

011702001001 基础垫层
A1-20-12 基础垫层模板
1.基础垫层模板
本页小计
53.6
31.18
1671.25
1671.40
2

100m2
0.536
3118.29
600730.12
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目


措施项目清单与计价表（二）
工程名称：丝苗米产业园03仓库
序号 项目编码
011702001002 带形基础
第 2 页 共 2 页
金额（元）
计量
单位
项目名称
项目特征
工程数量
804
综合单价
合价
56.69 45578.76
5669.17 45580.13
2

.1.2
1.带形基础模板 有筋
m2
2

2

2

.1.2.1
A1-20-2
带形基础模板 有筋
100m2
8.04
1

.矩形柱模板(周长m) 支
模高度8.4m 1.8外 实际
支模高度(m):11.3
2

.1.3
011702002001 矩形柱
m2
1448.3
113.34 164150.32
矩形柱模板(周长m)
支模高度8.4m 1.
实际支模高度
(m):11.3
.1.3.1 A1-20-22 换
100m2
14.483 11334.22 164153.51
8

外
1

.矩形柱模板(周长m) 支
模高度3.6m内 1.2内
2

.1.4
011702003001 构造柱
m2
258.4
2.584
69.79 18033.74
矩形柱模板(周长m)
支模高度3.6m内
.1.4.1
A1-20-14
100m2
6978.97 18033.66
1

.2内
1

.单梁、连续梁模板(梁宽
cm) 25以内 支模高度3.6m
实际支模高度(m):8
2

.1.5
011702006001 矩形梁
m2
508.8
114.88 58450.94
2

4

.梁支模高度超过3.6m~8.
m 每增加1m内
单梁、连续梁模板(

梁宽cm) 25以内
支模高度3.6m
际支模高度(m):8
2

2

2

.1.5.1 A1-20-33 换
100m2
100m2
5.088 10695.82 54420.33
实
梁支模高度超过3.6
m~8.4m 每增加1m
内
.1.5.2
A1-20-40
5.088
792.60
4032.75
2

.1.6
011702022001 天沟、檐沟
1.挑檐模板
m2
100m2
项
1155.6
11.556
1

67.00 77425.20
.1.6.1
A1-20-100
2.6
挑檐模板
6700.04 77425.66
2

2

.2
.3
垂直运输工程
1

.建筑物20m以内的垂直运
011703001001 垂直运输
m2
100m2
项
2800
28
40.18 112504.00
输 现浇框架结构
建筑物20m以内的垂
直运输 现浇框架结
构
2

.3.1
A1-22-2
2.7
4017.62 112493.36
材料及小型构件二
次水平运输
2

.4
1

2

2

.5
.6
2.8
2.9
成品保护工程
井点降水工程
项
项
1

1

小
计
477814.21
112504.00
713234.12
本页小计
合
计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目


其他项目计价表
工程名称：丝苗米产业园03仓库
序号
第 1 页 共 1 页
项目名称
单位
项
金额（元）
备注
1

暂列金额
2

暂估价
项
2

2

.1
.2
3

材料暂估价
专业工程暂估价
计日工
项
项
项
4

总承包服务费
项
按分部分项的人工费
5

6

7

预算包干费
工程优质费
概算幅度差
项
项
项
59085.94 与施工机具费之和的
.00%计算
7

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%

%

%

；省级质量奖：7.50
；市级质量奖：4.50
按分部分项工程费为
128173.79 计算基础
建筑工程：3.00%；
8

9

现场签证费用
索赔费用
项
项
按实际发生或经批准
的施工方案计算
1

0

其他费用
项
合
计
187259.73
-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总


规费和税金项目计算表
工程名称：丝苗米产业园03仓库
第 1 页 共 1 页
金额（元）
序号
项 目 名 称
增值税销项税额
计 算 基 础
费率（%）
1

分部分项合计+措施合计+其他项目
9

479999.68
合计
479999.68


单位工程人材机汇总表
工程名称：丝苗米产业园03仓库
第 1 页 共 4 页
单价
合价
（元）
序号
名称及规格
单位
数量
备注
（
元）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

人工费
元
t

1093522.1313
5.2615
1.00
1093522.13
20446.19
56873.11
194809.86
129239.71
376.12
型钢综合
3886.00
3601.00
3771.00
3771.00
4.60
圆钢φ10以内
螺纹钢筋(Ⅲ级)φ25以内
螺纹钢筋(Ⅲ级)φ10以内
镀锌低碳钢丝φ4.0
镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2
镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5
钢丝绳φ14.1~15
彩钢板δ0.5
t

15.7937
51.66
t

t

34.272
kg
kg
kg
kg
m2
套
m

81.7642
573.2656
41.7894
27.8866
632.752
0.17
4.60
2637.02
192.23
4.60
3.66
102.06
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

21.30
180.00
4.80
13477.62
30.60
吊装夹具
橡皮密封条20×4

密封胶圈
5482.7961
20586.9446
1338.27
2056.444
3005.572
30.3521
329.3586
488.3428
414.5379
192.7253
179.1105
54.4658
678.5718
58.8508
18.9826
5299.9452
226.7404
211.8817
9.9202
26317.42
274423.97
7092.83
1706.85
2795.18
169.36
个
m2
十个
十套
kg
kg
十套
kg
kg
个
张
kg
kg
个
m2
个
kg
t

13.33
5.30
土工布
铝拉铆钉综合
自攻螺钉M6×25
六角螺栓综合
对拉螺栓
0.83
0.93
5.58
5.38
1771.95
1294.11
2155.60
1004.10
214.93
膨胀螺栓M6×80
圆钉50~75
2.65
5.20
马钉综合
5.21
镀锌钉钩
1.20
水砂纸
0.77
41.94
低碳钢焊条综合
低合金钢耐热焊条综合
合金钢钻头φ6~13
钢丝网综合
7.30
4953.57
750.35
12.75
8.12
154.14
5.90
31269.68
748.24
钢脚手直角扣件
铁件综合
3.30
4.84
1025.51
4097.04
3656.00
195626.38
15.98
复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5
白色硅酸盐水泥32.5
中砂
413.00
537.00
199.51
119.00
119.00
466.00
t

6.8082
m3
m3
m3
t

980.5342
0.1343
碎石10
碎石40
247.8
29488.20
6964.84
生石灰
14.946


单位工程人材机汇总表
工程名称：丝苗米产业园03仓库
序号 名称及规格
第 2 页 共 4 页
单价
合价
（元）
单位
数量
70.596
备注
（
元）
3

3

6

7

粘土
m3
59.20
4179.28
蒸压灰砂砖240×115×53
千块
33.301
394.00
13120.59
蒸压加气混凝土砌块600×200×
3

8

千块
16.5911
6632.22
110035.83
2

00
3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

松杂板枋材
垫木
m3
m3
m3
m2
m2
m2
kg
kg
L

26.5759
0.8539
1459.00
1549.95
1449.00
45.50
15.60
240.83
11.40
22.22
35.40
5.16
38774.24
1323.50
3143.90
27013.09
318.43
松杂直边板
防水胶合板模板用 18mm
平板玻璃3

夹层玻璃
2.1697
593.6942
20.412
101.5992
56.6446
18.0242
211.9719
50.3307
2246.7159
305.0087
607.2941
59.184
24468.14
645.75
酚醛调和漆
环氧富锌底漆
聚氨酯面漆
油灰
400.50
7503.81
259.71
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m2
kg
kg
kg
kg
kg
L

腻子粉成品(防水型)

外墙油性底漆
油性乳胶漆
防锈漆
5.71
12828.75
9839.58
7068.90
1023.88
7727.91
909.85
32.26
11.64
17.30
14.70
14.70
2.30
酚醛红丹防锈漆
酚醛铁红防锈漆
石油沥青油毡350#
防水密封胶
嵌缝料
525.7084
61.8946
7999.0386
1265.504
141.4
18397.79
41268.09
82.01
32.61
0.58
清油
1.0282
12.10
6.90
12.44
松节油
186.9157
3.0578
1289.72
22.02
溶剂汽油
7.20
氨基稀释剂
隔离剂
22.1463
422.87
7.59
168.09
kg
kg
kg
m3
kg
m3
kg
支
7.05
2981.23
56.33
环氧富锌底漆稀释剂
稀释剂
1.8024
31.25
16.70
5.16
30.5009
114.4848
25.8971
29.3059
81.6988
75.6076
509.37
氧气
590.74
乙炔气
13.30
9.00
344.43
乙炔气
263.75
108胶
6.90
563.72
玻璃胶335克/支
13.80
1043.38


单位工程人材机汇总表
工程名称：丝苗米产业园03仓库
序号 名称及规格
硅酮结构胶300ml
第 3 页 共 4 页
单价
合价
（元）
单位
数量
84.5542
备注
（
元）
7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

支
kg
m

30.80
2604.27
乳液
1069.5857
7.5015
5.83
59.37
2.50
6235.68
445.36
高压橡胶管综合
金属堵头
只
个
kg
m

8858.528
5.0011
22146.32
46.46
管箍
9.29
垫胶
84.5542
20564.44
952.5892
3843.1267
15.68
7.55
638.38
彩钢内外扣槽
水
18.00
4.42
370159.92
4210.44
13143.49
90.00
m3
kg
支
个
m

脚手架钢管
3.42
脚手架接驳管φ43×350
脚手架钢管底座
脚手架钢管φ51×3.5
脚手架活动扣(含螺丝)

脚手架直角扣(含螺丝)

脚手板(钢笆网)

挡脚板(钢笆网)

密目式阻燃安全网
钢支撑
5.74
31.1484
591.92
7.05
219.60
13.08
5.62
7742.31
154.21
套
套
m2
m2
m2
kg
元
元
m2
m2
m2
27.44
85.68
5.24
448.96
101.8618
27.1305
874.9664
4761.5242
33793.5051
0.2466
1.50
152.79
1.50
40.70
8.50
7437.21
18474.71
33793.51
0.25
3.88
其他材料费
1.00
材料费调整
1.00
保温密闭窗
18.9
303.40
216.71
693.48
5734.26
4095.82
43689.24
不锈钢纱窗
18.9
保温密闭门
63
普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C15（40石）
9

9

9

9

9

9

9

3

4

5

6

7

8

9

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
72.9864
727.0492
474.0338
487.224
32.7214
15.0096
63.7041
372.30
440.10
460.30
439.20
391.50
415.10
443.00
27172.84
319974.35
218197.76
213988.78
12810.43
6230.48
普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C25（20石）
普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C30（20石）
普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C30（40石）
湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7
.

5

湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M1
0

湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5

mm M15
28220.92


单位工程人材机汇总表
工程名称：丝苗米产业园03仓库
第 4 页 共 4 页
单价
合价
（元）
序号
名称及规格
单位
数量
备注
（
元）
湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5

mm M20
1

00
m3
47.113
468.50
22072.44
1

1

01
02
湿拌地面砂浆地面普通找平 M20
湿拌地面砂浆地面普通找平 M25
m3
m3
56.56
14.28
458.70
479.90
25944.07
6852.97
拱形波纹钢屋盖 1.3mm厚,内夹
岩棉保温材料
1

03
m2
3416.8608
120.00
410023.30
1

1

1

1

1

1

1

1

1

04
05
06
07
08
09
10
11
12
钢楼梯踏步式
机上人工
折旧费
t

工日
元
8.502
348.3573
3886.00
230.00
1.00
33038.77
80122.18
22526.62
5135.68
13110.54
5923.62
17227.26
16136.85
0.76
22526.6221
5135.6754
13110.5417
5923.6203
2695.9723
21806.5565
0.7617
检修费
元
1.00
维护费
元
1.00
安拆费
元
1.00
柴油(机械用)0#
电(机械用)

机械费调整
kg
6.39
kW·h

元
0.74
1.00
合计
4474038.08

